## EDB001-1
EDB001-1 |  | raw_seq_sn | 1071148
Nominal Current | measured Current | Strength at nominal | measured strength | nom*xfer | non-linear
Ampere | Ampere | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter |  | R | 0.01905 | 0.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 |  | N | 32 | 270
50 | 53.08 | 0.15699 | 0.1667 | 0.16451 | 0.0021889 | 1.331% | Leff | 3.0226 | 119 | 120 | -1
100 | 103 | 0.31535 | 0.3249 | 0.32402 | 0.00088374 | 0.2727% |  |  |  | Steel | End
150 | 152.89 | 0.47493 | 0.48417 | 0.48353 | 0.00064461 | 0.1333% | Remanent | 0.005
200 | 202.78 | 0.63481 | 0.6437 | 0.64304 | 0.00066348 | 0.1032%
300 | 302.47 | 0.95488 | 0.96278 | 0.96205 | 0.00072621 | 0.07549% | Transfer | 0.0031902 | T-m/A
400 | 402.2 | 1.2747 | 1.2818 | 1.2811 | 0.00071195 | 0.05557%
500 | 501.92 | 1.5945 | 1.6006 | 1.6001 | 0.00051369 | 0.0321%
600 | 601.61 | 1.9131 | 1.9182 | 1.9191 | -0.00088157 | -0.04594%
700 | 701.31 | 2.2311 | 2.2353 | 2.2381 | -0.0028288 | -0.1264%
800 | 801 | 2.5479 | 2.551 | 2.5571 | -0.0061061 | -0.2388%
900 | 900.63 | 2.8633 | 2.8652 | 2.8762 | -0.010924 | -0.3798%
1000 | 1000.56 | 3.175 | 3.1768 | 3.1952 | -0.018406 | -0.576%
1100 | 1100.24 | 3.478 | 3.4787 | 3.5142 | -0.035517 | -1.011%
1200 | 1199.91 | 3.7498 | 3.7495 | 3.8332 | -0.083684 | -2.183%
1300 | 1299.77 | 3.9724 | 3.9719 | 4.1522 | -0.18031 | -4.342%
1400 | 1399.49 | 4.1637 | 4.1628 | 4.4713 | -0.30844 | -6.898%
1500 | 1499.1 | 4.3357 | 4.3342 | 4.7903 | -0.45608 | -9.521%
1200 | 1199.98 | 3.7669 | 3.7668 | 3.8332 | -0.066392 | -1.732%
1000 | 1000.53 | 3.1909 | 3.1925 | 3.1952 | -0.0026496 | -0.08293%
600 | 601.4 | 1.9225 | 1.927 | 1.9191 | 0.0079154 | 0.4125%
400 | 401.87 | 1.2829 | 1.2889 | 1.2811 | 0.007787 | 0.6078%
200 | 202.49 | 0.64205 | 0.65003 | 0.64304 | 0.0069915 | 1.087%
100 | 102.62 | 0.32167 | 0.33006 | 0.32402 | 0.0060427 | 1.865%
50 | 52.83 | 0.16131 | 0.17042 | 0.16451 | 0.0059129 | 3.594%
0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005

## EDB002-1
EDB002-1 |  | raw_seq_sn | 1076368
Nominal Current | measured Current | Strength at nominal | measured strength | nom*xfer | non-linear
Ampere | Ampere | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter |  | R | 0.01905 | 0.75
0 | 0.05 | -0.000156 | 0 | 0 | 0 |  | N | 32 | 270
50 | 53.11 | 0.15623 | 0.16602 | 0.15951 | 0.0065079 | 4.08% | Leff | 3.0226 | 119 | 120 | -1
100 | 102.92 | 0.31471 | 0.32401 | 0.31902 | 0.0049917 | 1.565% |  |  |  | Steel | End
150 | 152.87 | 0.474 | 0.48315 | 0.47853 | 0.0046266 | 0.9668%
200 | 202.73 | 0.6338 | 0.64254 | 0.63804 | 0.0045035 | 0.7058%
300 | 302.36 | 0.95398 | 0.96154 | 0.95705 | 0.0044812 | 0.4682% | Transfer | 0.0031902 | T-m/A
400 | 402.08 | 1.2738 | 1.2804 | 1.2761 | 0.004349 | 0.3408%
500 | 501.94 | 1.5929 | 1.5991 | 1.5951 | 0.0040167 | 0.2518%
600 | 601.61 | 1.9112 | 1.9164 | 1.9141 | 0.0022454 | 0.1173%
700 | 701.43 | 2.2286 | 2.2331 | 2.2331 | -3.9834e-05 | -0.001784%
800 | 801.08 | 2.545 | 2.5484 | 2.5521 | -0.0037731 | -0.1478%
900 | 900.81 | 2.8593 | 2.8618 | 2.8712 | -0.0093404 | -0.3253%
1000 | 1000.71 | 3.1701 | 3.1723 | 3.1902 | -0.017933 | -0.5621%
1100 | 1100.38 | 3.471 | 3.4721 | 3.5092 | -0.03714 | -1.058%
1200 | 1200.07 | 3.7398 | 3.74 | 3.8282 | -0.088245 | -2.305%
1300 | 1299.78 | 3.9612 | 3.9608 | 4.1472 | -0.18646 | -4.496%
1400 | 1399.53 | 4.1517 | 4.1509 | 4.4663 | -0.31536 | -7.061%
1500 | 1499.15 | 4.3232 | 4.3217 | 4.7853 | -0.46357 | -9.688%
1200 | 1200.1 | 3.7575 | 3.7577 | 3.8282 | -0.070498 | -1.842%
1000 | 1000.63 | 3.187 | 3.1889 | 3.1902 | -0.0013046 | -0.04089%
600 | 601.54 | 1.9207 | 1.9256 | 1.9141 | 0.011512 | 0.6015%
400 | 402 | 1.2815 | 1.2879 | 1.2761 | 0.011796 | 0.9244%
200 | 202.54 | 0.64112 | 0.64927 | 0.63804 | 0.011232 | 1.76%
100 | 102.77 | 0.32064 | 0.32951 | 0.31902 | 0.010489 | 3.288%
50 | 52.96 | 0.16058 | 0.17007 | 0.15951 | 0.010559 | 6.62%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EDB003-1
EDB003-1 |  | raw_seq_sn | 1075625
Nominal Current | measured Current | Strength at nominal | measured strength | nom*xfer | non-linear
Ampere | Ampere | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter |  | R | 0.01905 | 0.75
0 | 0.09 | -0.000282 | 0 | 0 | 0 |  | N | 32 | 270
50 | 53.2 | 0.15608 | 0.16615 | 0.15951 | 0.0066439 | 4.165% | Leff | 3.0226 | 119 | 120 | -1
100 | 102.94 | 0.31479 | 0.32416 | 0.31902 | 0.0051427 | 1.612% |  |  |  | Steel | End
150 | 152.84 | 0.47421 | 0.48327 | 0.47853 | 0.0047416 | 0.9909%
200 | 202.74 | 0.63391 | 0.64267 | 0.63804 | 0.0046375 | 0.7268%
300 | 302.33 | 0.95404 | 0.96149 | 0.95705 | 0.0044382 | 0.4637% | Transfer | 0.0031902 | T-m/A
400 | 402.09 | 1.2736 | 1.2803 | 1.2761 | 0.004183 | 0.3278%
500 | 501.87 | 1.5927 | 1.5987 | 1.5951 | 0.0035867 | 0.2249%
600 | 601.6 | 1.9106 | 1.9156 | 1.9141 | 0.0015354 | 0.08022%
700 | 701.38 | 2.2276 | 2.2319 | 2.2331 | -0.0011778 | -0.05274%
800 | 801.18 | 2.5431 | 2.5468 | 2.5521 | -0.0053531 | -0.2097%
900 | 900.8 | 2.8575 | 2.86 | 2.8712 | -0.011189 | -0.3897%
1000 | 1000.6 | 3.1685 | 3.1703 | 3.1902 | -0.019869 | -0.6228%
1100 | 1100.31 | 3.4702 | 3.4711 | 3.5092 | -0.038089 | -1.085%
1200 | 1200.01 | 3.7424 | 3.7425 | 3.8282 | -0.085747 | -2.24%
1300 | 1299.94 | 3.9659 | 3.9658 | 4.1472 | -0.18146 | -4.376%
1400 | 1399.6 | 4.1577 | 4.157 | 4.4663 | -0.30924 | -6.924%
1500 | 1499.22 | 4.3301 | 4.3287 | 4.7853 | -0.45655 | -9.541%
1200 | 1200.08 | 3.7605 | 3.7607 | 3.8282 | -0.067542 | -1.764%
1000 | 1000.65 | 3.1846 | 3.1866 | 3.1902 | -0.0036166 | -0.1134%
600 | 601.44 | 1.9204 | 1.925 | 1.9141 | 0.010887 | 0.5688%
400 | 401.97 | 1.2813 | 1.2876 | 1.2761 | 0.01157 | 0.9067%
200 | 202.6 | 0.64091 | 0.64923 | 0.63804 | 0.011191 | 1.754%
100 | 102.79 | 0.32062 | 0.32958 | 0.31902 | 0.010558 | 3.309%
50 | 53.12 | 0.16012 | 0.17012 | 0.15951 | 0.010616 | 6.655%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EDB004-1
EDB004-1 |  | raw_seq_sn | 1074936
Nominal Current | measured Current | Strength at nominal | measured strength | nom*xfer | non-linear
Ampere | Ampere | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter |  | R | 0.01905 | 0.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N | 32 | 270
50 | 52.82 | 0.15765 | 0.16657 | 0.15951 | 0.0070569 | 4.424% | Leff | 3.0226 | 119 | 120 | -1
100 | 102.66 | 0.31644 | 0.32493 | 0.31902 | 0.0059097 | 1.852% |  |  |  | Steel | End
150 | 152.55 | 0.47623 | 0.48439 | 0.47853 | 0.0058656 | 1.226%
200 | 202.47 | 0.63626 | 0.64417 | 0.63804 | 0.0061295 | 0.9607%
300 | 302.18 | 0.95677 | 0.96376 | 0.95705 | 0.0067012 | 0.7002% | Transfer | 0.0031902 | T-m/A
400 | 401.84 | 1.2773 | 1.2832 | 1.2761 | 0.007089 | 0.5555%
500 | 501.65 | 1.597 | 1.6023 | 1.5951 | 0.0071597 | 0.4489%
600 | 601.39 | 1.9155 | 1.92 | 1.9141 | 0.0058584 | 0.3061%
700 | 701.18 | 2.2333 | 2.237 | 2.2331 | 0.0038812 | 0.1738%
800 | 800.91 | 2.5496 | 2.5525 | 2.5521 | 0.0003689 | 0.01445%
900 | 900.62 | 2.8641 | 2.8661 | 2.8712 | -0.0050784 | -0.1769%
1000 | 1000.67 | 3.1747 | 3.1768 | 3.1902 | -0.013387 | -0.4196%
1100 | 1100.43 | 3.476 | 3.4773 | 3.5092 | -0.031947 | -0.9104%
1200 | 1200.13 | 3.7458 | 3.7461 | 3.8282 | -0.082146 | -2.146%
1300 | 1299.89 | 3.9674 | 3.9671 | 4.1472 | -0.18009 | -4.343%
1400 | 1399.6 | 4.1579 | 4.1572 | 4.4663 | -0.30909 | -6.92%
1500 | 1499.29 | 4.3292 | 4.328 | 4.7853 | -0.45732 | -9.557%
1200 | 1200.18 | 3.763 | 3.7635 | 3.8282 | -0.064737 | -1.691%
1000 | 1000.73 | 3.191 | 3.1933 | 3.1902 | 0.0030904 | 0.09687%
600 | 601.61 | 1.9237 | 1.9288 | 1.9141 | 0.014733 | 0.7697%
400 | 402.07 | 1.2834 | 1.29 | 1.2761 | 0.013965 | 1.094%
200 | 202.66 | 0.64174 | 0.65029 | 0.63804 | 0.012258 | 1.921%
100 | 102.98 | 0.3205 | 0.33004 | 0.31902 | 0.011025 | 3.456%
50 | 53.12 | 0.1604 | 0.17041 | 0.15951 | 0.010896 | 6.831%
0 | 0.07 | -0.000225 | 0 | 0 | 0

## EDB005-1
EDB005-1 |  | raw_seq_sn | 1078036
Nominal Current | measured Current | Strength at nominal | measured strength | nom*xfer | non-linear
Ampere | Ampere | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter | Tesla-meter |  | R | 0.01905 | 0.75
0 | 0.11 | -0.000344 | 0 | 0 | 0 |  | N | 32 | 270
50 | 53.23 | 0.15613 | 0.1663 | 0.15951 | 0.0067929 | 4.259% | Leff | 3.0226 | 119 | 120 | -1
100 | 102.97 | 0.31487 | 0.32434 | 0.31902 | 0.0053237 | 1.669% |  |  |  | Steel | End
150 | 152.82 | 0.47447 | 0.48348 | 0.47853 | 0.0049486 | 1.034%
200 | 202.73 | 0.63414 | 0.64286 | 0.63804 | 0.0048275 | 0.7566%
300 | 302.46 | 0.95395 | 0.96183 | 0.95705 | 0.0047702 | 0.4984% | Transfer | 0.0031902 | T-m/A
400 | 402.2 | 1.2739 | 1.2809 | 1.2761 | 0.004875 | 0.382%
500 | 501.98 | 1.5939 | 1.6002 | 1.5951 | 0.0051417 | 0.3223%
600 | 601.64 | 1.9129 | 1.9182 | 1.9141 | 0.0040634 | 0.2123%
700 | 701.46 | 2.2314 | 2.236 | 2.2331 | 0.0029022 | 0.13%
800 | 801.1 | 2.5485 | 2.552 | 2.5521 | -0.0001501 | -0.005881%
900 | 900.81 | 2.8642 | 2.8667 | 2.8712 | -0.0044294 | -0.1543%
1000 | 1000.67 | 3.1768 | 3.1789 | 3.1902 | -0.011285 | -0.3537%
1100 | 1100.33 | 3.4793 | 3.4802 | 3.5092 | -0.028973 | -0.8256%
1200 | 1200.05 | 3.7476 | 3.7477 | 3.8282 | -0.0805 | -2.103%
1300 | 1299.75 | 3.9675 | 3.967 | 4.1472 | -0.18026 | -4.346%
1400 | 1399.46 | 4.1577 | 4.1568 | 4.4663 | -0.30949 | -6.93%
1500 | 1499.08 | 4.3287 | 4.3271 | 4.7853 | -0.45816 | -9.574%
1200 | 1199.87 | 3.7652 | 3.7649 | 3.8282 | -0.063358 | -1.655%
1000 | 1000.52 | 3.1937 | 3.1953 | 3.1902 | 0.0050694 | 0.1589%
600 | 601.44 | 1.922 | 1.9266 | 1.9141 | 0.012493 | 0.6527%
400 | 401.93 | 1.282 | 1.2881 | 1.2761 | 0.012063 | 0.9453%
200 | 202.53 | 0.6413 | 0.64939 | 0.63804 | 0.011355 | 1.78%
100 | 102.66 | 0.3211 | 0.32964 | 0.31902 | 0.010623 | 3.33%
50 | 53.02 | 0.16047 | 0.17017 | 0.15951 | 0.010662 | 6.684%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
[9 empty] | xfer | 0.00319
[9 empty] | avrem | 0.005
|  |  |  | Measurements |  |  |  |  | Deviation from linear
Current | Strength | stdev |  | EDB001 | EDB002 | EDB003 | EDB004 | EDB005 | EDB001 | EDB002 | EDB003 | EDB004 | EDB005
50 | 0.16635 | 0.00028272 | 0.17% | 0.1667 | 0.16602 | 0.16615 | 0.16657 | 0.1663 | 0.002198 | 0.001517 | 0.001653 | 0.002066 | 0.001802
100 | 0.32447 | 0.00042422 | 0.1307% | 0.3249 | 0.32401 | 0.32416 | 0.32493 | 0.32434 | 0.000902 | 1e-05 | 0.000161 | 0.000928 | 0.000342
150 | 0.48369 | 0.00055606 | 0.115% | 0.48417 | 0.48315 | 0.48327 | 0.48439 | 0.48348 | 0.000672 | -0.000346 | -0.000231 | 0.000893 | -2.4e-05
200 | 0.64319 | 0.00070847 | 0.1101% | 0.6437 | 0.64254 | 0.64267 | 0.64417 | 0.64286 | 0.0007 | -0.00046 | -0.000326 | 0.001166 | -0.000136
300 | 0.96228 | 0.0009759 | 0.1014% | 0.96278 | 0.96154 | 0.96149 | 0.96376 | 0.96183 | 0.000781 | -0.000464 | -0.000507 | 0.001756 | -0.000175
400 | 1.2813 | 0.0011923 | 0.09305% | 1.2818 | 1.2804 | 1.2803 | 1.2832 | 1.2809 | 0.000785 | -0.000578 | -0.000744 | 0.002162 | -5.2e-05
500 | 1.6002 | 0.0014033 | 0.0877% | 1.6006 | 1.5991 | 1.5987 | 1.6023 | 1.6002 | 0.000605 | -0.000892 | -0.001322 | 0.002251 | 0.000233
600 | 1.9177 | 0.0017084 | 0.08909% | 1.9182 | 1.9164 | 1.9156 | 1.92 | 1.9182 | -0.000772 | -0.002645 | -0.003355 | 0.000968 | -0.000827
700 | 2.2347 | 0.0020986 | 0.09391% | 2.2353 | 2.2331 | 2.2319 | 2.237 | 2.236 | -0.002701 | -0.004912 | -0.00605 | -0.000991 | -0.00197
800 | 2.5501 | 0.0024607 | 0.09649% | 2.551 | 2.5484 | 2.5468 | 2.5525 | 2.552 | -0.00596 | -0.008627 | -0.010207 | -0.004485 | -0.005004
900 | 2.864 | 0.0029283 | 0.1022% | 2.8652 | 2.8618 | 2.86 | 2.8661 | 2.8667 | -0.01076 | -0.014176 | -0.016025 | -0.009914 | -0.009265
1000 | 3.175 | 0.0035742 | 0.1126% | 3.1768 | 3.1723 | 3.1703 | 3.1768 | 3.1789 | -0.018223 | -0.02275 | -0.024686 | -0.018204 | -0.016102
1100 | 3.4759 | 0.0040612 | 0.1168% | 3.4787 | 3.4721 | 3.4711 | 3.4773 | 3.4802 | -0.035316 | -0.041939 | -0.042888 | -0.036746 | -0.033772
1200 | 3.7452 | 0.0038937 | 0.104% | 3.7495 | 3.74 | 3.7425 | 3.7461 | 3.7477 | -0.083465 | -0.093026 | -0.090528 | -0.086927 | -0.085281
1300 | 3.9665 | 0.0039796 | 0.1003% | 3.9719 | 3.9608 | 3.9658 | 3.9671 | 3.967 | -0.18007 | -0.19122 | -0.18623 | -0.18486 | -0.18502
1400 | 4.1569 | 0.0042178 | 0.1015% | 4.1628 | 4.1509 | 4.157 | 4.1572 | 4.1568 | -0.30819 | -0.32011 | -0.31399 | -0.31383 | -0.31424
1500 | 4.3279 | 0.0044555 | 0.1029% | 4.3342 | 4.3217 | 4.3287 | 4.328 | 4.3271 | -0.4558 | -0.4683 | -0.46128 | -0.46204 | -0.46288
1550 | 4.4199 |  |  | 4.4199 | 4.4199 | 4.4199 | 4.4199 | 4.4199 | -0.52961 | -0.52961 | -0.52961 | -0.52961 | -0.52961
1200 | 3.7627 | 0.0035776 | 0.09508% | 3.7668 | 3.7577 | 3.7607 | 3.7635 | 3.7649 | -0.066173 | -0.075279 | -0.072323 | -0.069518 | -0.068139
1000 | 3.1913 | 0.003511 | 0.11% | 3.1925 | 3.1889 | 3.1866 | 3.1933 | 3.1953 | -0.002467 | -0.006122 | -0.008434 | -0.001727 | 0.000252
600 | 1.9266 | 0.0014778 | 0.07671% | 1.927 | 1.9256 | 1.925 | 1.9288 | 1.9266 | 0.008025 | 0.006622 | 0.005997 | 0.009843 | 0.007603
400 | 1.2885 | 0.0009695 | 0.07524% | 1.2889 | 1.2879 | 1.2876 | 1.29 | 1.2881 | 0.00786 | 0.006869 | 0.006643 | 0.009038 | 0.007136
200 | 0.64964 | 0.00048694 | 0.07495% | 0.65003 | 0.64927 | 0.64923 | 0.65029 | 0.64939 | 0.007028 | 0.006269 | 0.006228 | 0.007295 | 0.006392
100 | 0.32977 | 0.00026578 | 0.0806% | 0.33006 | 0.32951 | 0.32958 | 0.33004 | 0.32964 | 0.006061 | 0.005507 | 0.005576 | 0.006043 | 0.005641
50 | 0.17024 | 0.00016424 | 0.09648% | 0.17042 | 0.17007 | 0.17012 | 0.17041 | 0.17017 | 0.005922 | 0.005568 | 0.005625 | 0.005905 | 0.005671