## printout
Palo Alto Total Digestion: 2000
1/1/2000: 87% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5358 | 10 | 10 | µg/ml | 286.2359 | 0.74203 | 0.24131 | 243.2992 | 8.7895 | 0.55272 | 0.17538 | 0.66459 | 0.73956
Tot2 | 0.5592 | 10 | 10 |  | 301.6855 | 0.7792 | 0.25126 | 252.0288 | 9.1486 | 0.57462 | 0.18545 | 0.68074 | 0.78396
|  |  |  | µg/g | 53422.1538 | 138.4901 | 45.0373 | 45408.589 | 1640.4517 | 103.1579 | 32.7324 | 124.037 | 138.0291
[5 empty] | 53949.4903 | 139.3419 | 44.932 | 45069.5261 | 1636.0157 | 102.7575 | 33.1634 | 121.7346 | 140.1931
|  |  | Average |  | 53685.8221 | 138.916 | 44.9847 | 45239.0576 | 1638.2337 | 102.9577 | 32.9479 | 122.8858 | 139.1111
|  |  | Std |  | 372.8833 | 0.60232 | 0.074445 | 239.7537 | 3.1367 | 0.28311 | 0.30482 | 1.628 | 1.5302
2/15/2000: 83% < 100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5503 | 10 | 10 | µg/ml | 323.7401 | 0.78661 | 0.27654 | 257.6026 | 7.6775 | 0.58309 | 0.18809 | 0.72056 | 0.82281
Tot2 | 0.5322 | 10 | 10 |  | 313.7416 | 0.75519 | 0.26447 | 243.5284 | 7.2622 | 0.54822 | 0.177 | 0.69931 | 0.7776
|  |  |  | µg/g | 58829.7492 | 142.942 | 50.2526 | 46811.3029 | 1395.1463 | 105.9586 | 34.1795 | 130.9395 | 149.5203
[5 empty] | 58951.8189 | 141.8997 | 49.6937 | 45758.82 | 1364.5547 | 103.0101 | 33.2582 | 131.3998 | 146.1105
|  |  | Average |  | 58890.784 | 142.4208 | 49.9732 | 46285.0615 | 1379.8505 | 104.4844 | 33.7189 | 131.1697 | 147.8154
|  |  | Std |  | 86.3163 | 0.73707 | 0.39518 | 744.2178 | 21.6315 | 2.0848 | 0.6515 | 0.32553 | 2.4111
3/22/2000: 84% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5424 | 10 | 10 | µg/ml | 286.155 | 0.72496 | 0.24529 | 233.1638 | 5.3556 | 0.53332 | 0.17094 | 0.66544 | 0.74995
Tot2 | 0.5215 | 10 | 10 |  | 248.4681 | 0.65318 | 0.21967 | 220.1673 | 5.0599 | 0.50143 | 0.15831 | 0.58246 | 0.69485
|  |  |  | µg/g | 52757.1958 | 133.6578 | 45.2231 | 42987.4355 | 987.3949 | 98.326 | 31.5155 | 122.6844 | 138.2651
[5 empty] | 47644.8936 | 125.2502 | 42.1227 | 42218.0882 | 970.2627 | 96.1515 | 30.3567 | 111.6894 | 133.2407
|  |  | Average |  | 50201.0447 | 129.454 | 43.6729 | 42602.7618 | 978.8288 | 97.2387 | 30.9361 | 117.1869 | 135.7529
|  |  | Std |  | 3614.9436 | 5.9451 | 2.1923 | 544.0107 | 12.1143 | 1.5376 | 0.81941 | 7.7746 | 3.5528
4/10/2000: 92% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5303 | 10 | 10 | µg/ml | 269.0626 | 0.68993 | 0.23432 | 231.438 | 6.7768 | 0.51834 | 0.16323 | 0.63307 | 0.72987
Tot2 | 0.5174 | 10 | 10 |  | 280.8794 | 0.70883 | 0.23851 | 229.045 | 6.6753 | 0.50983 | 0.16303 | 0.6697 | 0.72026
|  |  |  | µg/g | 50737.8069 | 130.1018 | 44.1863 | 43642.838 | 1277.9163 | 97.7447 | 30.7807 | 119.3796 | 137.6334
[5 empty] | 54286.695 | 136.9985 | 46.0978 | 44268.4596 | 1290.1585 | 98.5369 | 31.5095 | 129.4356 | 139.2076
|  |  | Average |  | 52512.251 | 133.5501 | 45.1421 | 43955.6488 | 1284.0374 | 98.1408 | 31.1451 | 124.4076 | 138.4205
|  |  | Std |  | 2509.4428 | 4.8767 | 1.3516 | 442.3813 | 8.6566 | 0.5602 | 0.51533 | 7.1107 | 1.1131
6/19/2000: 60% < 100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5992 | 10 | 10 | µg/ml | 230.8384 | 0.64393 | 0.20722 | 216.1977 | 3.8422 | 0.4837 | 0.14972 | 0.59026 | 0.66772
Tot2 | 0.5539 | 10 | 10 |  | 201.3344 | 0.56697 | 0.18633 | 197.7559 | 3.5208 | 0.44517 | 0.1381 | 0.5169 | 0.60172
|  |  |  | µg/g | 38524.4292 | 107.465 | 34.5828 | 36081.0564 | 641.2133 | 80.7243 | 24.9866 | 98.508 | 111.4352
[5 empty] | 36348.5051 | 102.3596 | 33.6396 | 35702.4625 | 635.6346 | 80.3701 | 24.9323 | 93.3201 | 108.6333
|  |  | Average |  | 37436.4672 | 104.9123 | 34.1112 | 35891.7595 | 638.4239 | 80.5472 | 24.9595 | 95.9141 | 110.0343
|  |  | Std |  | 1538.6107 | 3.61 | 0.66689 | 267.7063 | 3.9447 | 0.25045 | 0.038432 | 3.6684 | 1.9813
9/13/2000: 70% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5534 | 10 | 10 | µg/ml | 187.0921 | 0.53335 | 0.16841 | 187.8735 | 4.547 | 0.42232 | 0.1338 | 0.48468 | 0.57112
Tot2 | 0.5506 | 10 | 10 |  | 196.4882 | 0.5515 | 0.17237 | 185.964 | 4.5187 | 0.41874 | 0.13863 | 0.51962 | 0.5642
|  |  |  | µg/g | 33807.7575 | 96.3769 | 30.4319 | 33948.9592 | 821.6552 | 76.3137 | 24.1778 | 87.5822 | 103.202
[5 empty] | 35686.1896 | 100.1635 | 31.3058 | 33774.7893 | 820.6883 | 76.0516 | 25.178 | 94.3734 | 102.47
|  |  | Average |  | 34746.9736 | 98.2702 | 30.8689 | 33861.8742 | 821.1718 | 76.1826 | 24.6779 | 90.9778 | 102.836
|  |  | Std |  | 1328.2521 | 2.6775 | 0.61799 | 123.1567 | 0.68369 | 0.18534 | 0.70723 | 4.8021 | 0.5176
11/09/2000: 66% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.7597 | 10 | 10 | µg/ml | 264.3157 | 0.66822 | 0.20461 | 246.9677 | 6.9406 | 0.54481 | 0.18974 | 0.55799 | 0.62334
Tot2 | 0.7672 | 10 | 10 |  | 266.2437 | 0.69049 | 0.20282 | 251.636 | 7.3177 | 0.56019 | 0.19498 | 0.56345 | 0.63296
|  |  |  | µg/g | 34792.1114 | 87.9584 | 26.933 | 32508.5837 | 913.6027 | 71.7138 | 24.9756 | 73.4487 | 82.0508
[5 empty] | 34703.2951 | 90.0013 | 26.4364 | 32799.2727 | 953.8178 | 73.0175 | 25.4145 | 73.4424 | 82.5026
|  |  | Average |  | 34747.7032 | 88.9799 | 26.6847 | 32653.9282 | 933.7103 | 72.3657 | 25.1951 | 73.4456 | 82.2767
|  |  | Std |  | 62.8026 | 1.4445 | 0.35115 | 205.5482 | 28.4363 | 0.92181 | 0.31031 | 0.0044844 | 0.31947
12/12/2000: 61% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5947 | 10 | 10 | µg/ml | 243.3941 | 0.60272 | 0.19055 | 230.3314 | 7.2178 | 0.50591 | 0.16968 | 0.49652 | 0.57588
Tot2 | 0.6107 | 10 | 10 |  | 270.7862 | 0.64922 | 0.20778 | 239.3676 | 7.4342 | 0.50911 | 0.17708 | 0.54023 | 0.59683
|  |  |  | µg/g | 40927.202 | 101.3486 | 32.0414 | 38730.6861 | 1213.6943 | 85.0698 | 28.532 | 83.4908 | 96.8354
[5 empty] | 44340.2964 | 106.3075 | 34.0233 | 39195.6083 | 1217.3293 | 83.365 | 28.9962 | 88.4608 | 97.7288
|  |  | Average |  | 42633.7492 | 103.828 | 33.0323 | 38963.1472 | 1215.5118 | 84.2174 | 28.7641 | 85.9758 | 97.2821
|  |  | Std |  | 2413.4222 | 3.5065 | 1.4014 | 328.7497 | 2.5703 | 1.2055 | 0.32824 | 3.5143 | 0.63177
Palo Alto HCl Extracts: 2000
2000-01-18
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5763 | 12 |  | µg/ml | 111.6744 | 0.24729 | 0.96402 | 244.0981 | 55.3584 | 0.34219 | 0.9582 | 0.56244 | 1.974
HCL2 | 0.5364 | 12 |  |  | 104.6224 | 0.22601 | 0.89319 | 230.8616 | 52.3223 | 0.32339 | 0.90217 | 0.53009 | 1.8407
|  |  |  | µg/g | 2325.3378 | 5.1492 | 20.0733 | 5082.73 | 1152.6992 | 7.1252 | 19.9521 | 11.7114 | 41.1028
[5 empty] | 2340.545 | 5.0562 | 19.9819 | 5164.689 | 1170.5206 | 7.2347 | 20.1828 | 11.8588 | 41.1794
|  |  | Average |  | 2332.9414 | 5.1027 | 20.0276 | 5123.7095 | 1161.6099 | 7.18 | 20.0674 | 11.7851 | 41.1411
|  |  | Std |  | 7.6036 | 0.046521 | 0.045708 | 40.9795 | 8.9107 | 0.054714 | 0.11533 | 0.073718 | 0.03833
2000-02-15
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5361 | 12 |  | µg/ml | 112.6398 | 0.23519 | 1.0179 | 251.1233 | 43.1447 | 0.38757 | 0.91315 | 0.58557 | 2.0556
HCL2 | 0.5458 | 12 |  |  | 114.456 | 0.23842 | 1.0388 | 253.4317 | 44.2347 | 0.39128 | 0.92978 | 0.59397 | 2.1004
|  |  |  | µg/g | 2521.3159 | 5.2645 | 22.7848 | 5621.1149 | 965.7468 | 8.6753 | 20.4398 | 13.1073 | 46.0119
[5 empty] | 2516.4378 | 5.2419 | 22.8391 | 5571.9685 | 972.5481 | 8.6027 | 20.4422 | 13.0591 | 46.1802
|  |  | Average |  | 2518.8769 | 5.2532 | 22.812 | 5596.5417 | 969.1475 | 8.639 | 20.441 | 13.0832 | 46.096
|  |  | Std |  | 2.4391 | 0.011273 | 0.027178 | 24.5732 | 3.4006 | 0.036305 | 0.001185 | 0.024131 | 0.084175
2000-03-22
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5262 | 12 |  | µg/ml | 101.6391 | 0.21885 | 0.94634 | 225.1833 | 28.5443 | 0.363 | 0.86677 | 0.52215 | 1.9716
HCL2 | 0.5501 | 12 |  |  | 104.8146 | 0.21621 | 0.99073 | 229.2563 | 29.3409 | 0.37036 | 0.90018 | 0.53814 | 2.0086
|  |  |  | µg/g | 2317.8807 | 4.9909 | 21.5813 | 5135.309 | 650.9535 | 8.2782 | 19.7667 | 11.9076 | 44.9631
[5 empty] | 2286.4492 | 4.7165 | 21.612 | 5001.0461 | 640.0494 | 8.0791 | 19.6367 | 11.7391 | 43.816
|  |  | Average |  | 2302.1649 | 4.8537 | 21.5966 | 5068.1776 | 645.5014 | 8.1787 | 19.7017 | 11.8234 | 44.3895
|  |  | Std |  | 15.7158 | 0.13721 | 0.015349 | 67.1314 | 5.4521 | 0.099554 | 0.064992 | 0.084269 | 0.57351
2000-04-10
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5177 | 12 |  | µg/ml | 97.3529 | 0.19207 | 0.83352 | 192.7745 | 38.7007 | 0.33028 | 0.81426 | 0.47607 | 1.7714
HCL2 | 0.5267 | 12 |  |  | 99.8704 | 0.20253 | 0.84261 | 199.5772 | 39.1844 | 0.33862 | 0.82351 | 0.48708 | 1.8125
|  |  |  | µg/g | 2256.5867 | 4.4521 | 19.3205 | 4468.4059 | 897.0611 | 7.6557 | 18.8741 | 11.035 | 41.0612
[5 empty] | 2275.383 | 4.6143 | 19.1975 | 4547.0417 | 892.7524 | 7.7149 | 18.7623 | 11.0973 | 41.2949
|  |  | Average |  | 2265.9848 | 4.5332 | 19.259 | 4507.7238 | 894.9067 | 7.6853 | 18.8182 | 11.0662 | 41.178
|  |  | Std |  | 9.3981 | 0.08112 | 0.06152 | 39.3179 | 2.1543 | 0.029598 | 0.055883 | 0.031142 | 0.11681
2000-06-19
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5546 | 12 |  | µg/ml | 80.248 | 0.15255 | 0.7077 | 187.2361 | 16.7441 | 0.28482 | 0.73477 | 0.37164 | 1.6628
HCL2 | 0.5594 | 12 |  |  | 81.3101 | 0.15669 | 0.70419 | 190.1018 | 16.6875 | 0.2863 | 0.73597 | 0.37593 | 1.6579
|  |  |  | µg/g | 1736.344 | 3.3008 | 15.3127 | 4051.2686 | 362.2953 | 6.1627 | 15.8984 | 8.0413 | 35.979
[5 empty] | 1744.2287 | 3.3612 | 15.106 | 4077.9801 | 357.9724 | 6.1416 | 15.7877 | 8.0643 | 35.5635
|  |  | Average |  | 1740.2864 | 3.331 | 15.2093 | 4064.6244 | 360.1338 | 6.1521 | 15.843 | 8.0528 | 35.7712
|  |  | Std |  | 3.9424 | 0.030243 | 0.10334 | 13.3558 | 2.1614 | 0.010566 | 0.055338 | 0.011514 | 0.20778
2000-09-13
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5417 | 12 |  | µg/ml | 75.0447 | 0.14715 | 0.68596 | 180.9306 | 25.4532 | 0.26352 | 0.75516 | 0.35932 | 1.5067
HCl2 | 0.5519 | 12 |  |  | 76.3033 | 0.15288 | 0.70098 | 186.6002 | 26.415 | 0.26847 | 0.76885 | 0.36841 | 1.5579
|  |  |  | µg/g | 1662.4275 | 3.2597 | 15.1957 | 4008.0614 | 563.8505 | 5.8376 | 16.7287 | 7.9598 | 33.3763
[5 empty] | 1659.0682 | 3.3241 | 15.2415 | 4057.2615 | 574.3438 | 5.8374 | 16.7172 | 8.0104 | 33.8746
|  |  | Average |  | 1660.7479 | 3.2919 | 15.2186 | 4032.6614 | 569.0972 | 5.8375 | 16.7229 | 7.9851 | 33.6254
|  |  | Std |  | 1.6797 | 0.032171 | 0.02287 | 24.6001 | 5.2467 | 0.00013023 | 0.005755 | 0.025267 | 0.24918
2000-11-09
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.571 | 12 |  | µg/ml | 70.0604 | 0.14026 | 0.64668 | 174.4087 | 31.0086 | 0.264 | 0.82471 | 0.33473 | 1.3082
HCl2 | 0.532 | 12 |  |  | 66.7274 | 0.12734 | 0.60738 | 163.7541 | 28.7325 | 0.24441 | 0.76857 | 0.31325 | 1.259
|  |  |  | µg/g | 1472.3725 | 2.9477 | 13.5905 | 3665.3315 | 651.6694 | 5.5482 | 17.3319 | 7.0346 | 27.492
[5 empty] | 1505.1291 | 2.8723 | 13.7003 | 3693.7006 | 648.1026 | 5.513 | 17.3362 | 7.0658 | 28.398
|  |  | Average |  | 1488.7508 | 2.91 | 13.6454 | 3679.516 | 649.886 | 5.5306 | 17.334 | 7.0502 | 27.945
|  |  | Std |  | 16.3783 | 0.03767 | 0.054914 | 14.1846 | 1.7834 | 0.017577 | 0.0021282 | 0.015592 | 0.45303
2000-12-12
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.503 | 12 |  | µg/ml | 76.5445 | 0.15702 | 0.70694 | 177.6214 | 34.8967 | 0.26196 | 0.79609 | 0.36825 | 1.262
HCl2 | 0.5676 | 12 |  |  | 91.144 | 0.1844 | 0.81181 | 195.909 | 38.7323 | 0.29898 | 0.91096 | 0.41034 | 1.5514
|  |  |  | µg/g | 1826.112 | 3.746 | 16.8654 | 4237.4875 | 832.5245 | 6.2495 | 18.9922 | 8.7853 | 30.1078
[5 empty] | 1926.9347 | 3.8985 | 17.163 | 4141.8387 | 818.8658 | 6.3209 | 19.2592 | 8.6753 | 32.7981
|  |  | Average |  | 1876.5234 | 3.8223 | 17.0142 | 4189.6631 | 825.6951 | 6.2852 | 19.1257 | 8.7303 | 31.453
|  |  | Std |  | 50.4113 | 0.076258 | 0.14882 | 47.8244 | 6.8294 | 0.035694 | 0.13349 | 0.055012 | 1.3451

## Total
Palo Alto Total Digestion: 2000
1/1/2000: 87% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5358 | 10 | 10 | µg/ml | 286.2359 | 0.74203 | 0.24131 | 243.2992 | 8.7895 | 0.55272 | 0.17538 | 0.66459 | 0.73956
Tot2 | 0.5592 | 10 | 10 |  | 301.6855 | 0.7792 | 0.25126 | 252.0288 | 9.1486 | 0.57462 | 0.18545 | 0.68074 | 0.78396
|  |  |  | µg/g | 53422.1538 | 138.4901 | 45.0373 | 45408.589 | 1640.4517 | 103.1579 | 32.7324 | 124.037 | 138.0291
[5 empty] | 53949.4903 | 139.3419 | 44.932 | 45069.5261 | 1636.0157 | 102.7575 | 33.1634 | 121.7346 | 140.1931
|  |  | Average |  | 53685.8221 | 138.916 | 44.9847 | 45239.0576 | 1638.2337 | 102.9577 | 32.9479 | 122.8858 | 139.1111
|  |  | Std |  | 372.8833 | 0.60232 | 0.074445 | 239.7537 | 3.1367 | 0.28311 | 0.30482 | 1.628 | 1.5302
2/15/2000: 83% < 100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5503 | 10 | 10 | µg/ml | 323.7401 | 0.78661 | 0.27654 | 257.6026 | 7.6775 | 0.58309 | 0.18809 | 0.72056 | 0.82281
Tot2 | 0.5322 | 10 | 10 |  | 313.7416 | 0.75519 | 0.26447 | 243.5284 | 7.2622 | 0.54822 | 0.177 | 0.69931 | 0.7776
|  |  |  | µg/g | 58829.7492 | 142.942 | 50.2526 | 46811.3029 | 1395.1463 | 105.9586 | 34.1795 | 130.9395 | 149.5203
[5 empty] | 58951.8189 | 141.8997 | 49.6937 | 45758.82 | 1364.5547 | 103.0101 | 33.2582 | 131.3998 | 146.1105
|  |  | Average |  | 58890.784 | 142.4208 | 49.9732 | 46285.0615 | 1379.8505 | 104.4844 | 33.7189 | 131.1697 | 147.8154
|  |  | Std |  | 86.3163 | 0.73707 | 0.39518 | 744.2178 | 21.6315 | 2.0848 | 0.6515 | 0.32553 | 2.4111
3/22/2000: 84% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5424 | 10 | 10 | µg/ml | 286.155 | 0.72496 | 0.24529 | 233.1638 | 5.3556 | 0.53332 | 0.17094 | 0.66544 | 0.74995
Tot2 | 0.5215 | 10 | 10 |  | 248.4681 | 0.65318 | 0.21967 | 220.1673 | 5.0599 | 0.50143 | 0.15831 | 0.58246 | 0.69485
|  |  |  | µg/g | 52757.1958 | 133.6578 | 45.2231 | 42987.4355 | 987.3949 | 98.326 | 31.5155 | 122.6844 | 138.2651
[5 empty] | 47644.8936 | 125.2502 | 42.1227 | 42218.0882 | 970.2627 | 96.1515 | 30.3567 | 111.6894 | 133.2407
Tot1 |  |  | Average |  | 50201.0447 | 129.454 | 43.6729 | 42602.7618 | 978.8288 | 97.2387 | 30.9361 | 117.1869 | 135.7529
Tot2 |  |  | Std |  | 3614.9436 | 5.9451 | 2.1923 | 544.0107 | 12.1143 | 1.5376 | 0.81941 | 7.7746 | 3.5528
4/10/2000: 92% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5303 | 10 | 10 | µg/ml | 269.0626 | 0.68993 | 0.23432 | 231.438 | 6.7768 | 0.51834 | 0.16323 | 0.63307 | 0.72987
Tot2 | 0.5174 | 10 | 10 |  | 280.8794 | 0.70883 | 0.23851 | 229.045 | 6.6753 | 0.50983 | 0.16303 | 0.6697 | 0.72026
|  |  |  | µg/g | 50737.8069 | 130.1018 | 44.1863 | 43642.838 | 1277.9163 | 97.7447 | 30.7807 | 119.3796 | 137.6334
[5 empty] | 54286.695 | 136.9985 | 46.0978 | 44268.4596 | 1290.1585 | 98.5369 | 31.5095 | 129.4356 | 139.2076
Tot1 |  |  | Average |  | 52512.251 | 133.5501 | 45.1421 | 43955.6488 | 1284.0374 | 98.1408 | 31.1451 | 124.4076 | 138.4205
Tot2 |  |  | Std |  | 2509.4428 | 4.8767 | 1.3516 | 442.3813 | 8.6566 | 0.5602 | 0.51533 | 7.1107 | 1.1131
6/19/2000: 60% < 100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5992 | 10 | 10 | µg/ml | 230.8384 | 0.64393 | 0.20722 | 216.1977 | 3.8422 | 0.4837 | 0.14972 | 0.59026 | 0.66772
Tot2 | 0.5539 | 10 | 10 |  | 201.3344 | 0.56697 | 0.18633 | 197.7559 | 3.5208 | 0.44517 | 0.1381 | 0.5169 | 0.60172
|  |  |  | µg/g | 38524.4292 | 107.465 | 34.5828 | 36081.0564 | 641.2133 | 80.7243 | 24.9866 | 98.508 | 111.4352
[5 empty] | 36348.5051 | 102.3596 | 33.6396 | 35702.4625 | 635.6346 | 80.3701 | 24.9323 | 93.3201 | 108.6333
Tot1 |  |  | Average |  | 37436.4672 | 104.9123 | 34.1112 | 35891.7595 | 638.4239 | 80.5472 | 24.9595 | 95.9141 | 110.0343
Tot2 |  |  | Std |  | 1538.6107 | 3.61 | 0.66689 | 267.7063 | 3.9447 | 0.25045 | 0.038432 | 3.6684 | 1.9813
9/13/2000: 70% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5534 | 10 | 10 | µg/ml | 187.0921 | 0.53335 | 0.16841 | 187.8735 | 4.547 | 0.42232 | 0.1338 | 0.48468 | 0.57112
Tot2 | 0.5506 | 10 | 10 |  | 196.4882 | 0.5515 | 0.17237 | 185.964 | 4.5187 | 0.41874 | 0.13863 | 0.51962 | 0.5642
|  |  |  | µg/g | 33807.7575 | 96.3769 | 30.4319 | 33948.9592 | 821.6552 | 76.3137 | 24.1778 | 87.5822 | 103.202
[5 empty] | 35686.1896 | 100.1635 | 31.3058 | 33774.7893 | 820.6883 | 76.0516 | 25.178 | 94.3734 | 102.47
Tot1 |  |  | Average |  | 34746.9736 | 98.2702 | 30.8689 | 33861.8742 | 821.1718 | 76.1826 | 24.6779 | 90.9778 | 102.836
Tot2 |  |  | Std |  | 1328.2521 | 2.6775 | 0.61799 | 123.1567 | 0.68369 | 0.18534 | 0.70723 | 4.8021 | 0.5176
11/09/2000: 66% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.7597 | 10 | 10 | µg/ml | 264.3157 | 0.66822 | 0.20461 | 246.9677 | 6.9406 | 0.54481 | 0.18974 | 0.55799 | 0.62334
Tot2 | 0.7672 | 10 | 10 |  | 266.2437 | 0.69049 | 0.20282 | 251.636 | 7.3177 | 0.56019 | 0.19498 | 0.56345 | 0.63296
|  |  |  | µg/g | 34792.1114 | 87.9584 | 26.933 | 32508.5837 | 913.6027 | 71.7138 | 24.9756 | 73.4487 | 82.0508
[5 empty] | 34703.2951 | 90.0013 | 26.4364 | 32799.2727 | 953.8178 | 73.0175 | 25.4145 | 73.4424 | 82.5026
Tot1 |  |  | Average |  | 34747.7032 | 88.9799 | 26.6847 | 32653.9282 | 933.7103 | 72.3657 | 25.1951 | 73.4456 | 82.2767
Tot2 |  |  | Std |  | 62.8026 | 1.4445 | 0.35115 | 205.5482 | 28.4363 | 0.92181 | 0.31031 | 0.0044844 | 0.31947
12/12/2000: 61% <100 µm
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5947 | 10 | 10 | µg/ml | 243.3941 | 0.60272 | 0.19055 | 230.3314 | 7.2178 | 0.50591 | 0.16968 | 0.49652 | 0.57588
Tot2 | 0.6107 | 10 | 10 |  | 270.7862 | 0.64922 | 0.20778 | 239.3676 | 7.4342 | 0.50911 | 0.17708 | 0.54023 | 0.59683
|  |  |  | µg/g | 40927.202 | 101.3486 | 32.0414 | 38730.6861 | 1213.6943 | 85.0698 | 28.532 | 83.4908 | 96.8354
[5 empty] | 44340.2964 | 106.3075 | 34.0233 | 39195.6083 | 1217.3293 | 83.365 | 28.9962 | 88.4608 | 97.7288
Tot1 |  |  | Average |  | 42633.7492 | 103.828 | 33.0323 | 38963.1472 | 1215.5118 | 84.2174 | 28.7641 | 85.9758 | 97.2821
Tot2 |  |  | Std |  | 2413.4222 | 3.5065 | 1.4014 | 328.7497 | 2.5703 | 1.2055 | 0.32824 | 3.5143 | 0.63177

## HCl
Palo Alto HCl Extracts: 2000
2000-01-18
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5763 | 12 |  | µg/ml | 111.6744 | 0.24729 | 0.96402 | 244.0981 | 55.3584 | 0.34219 | 0.9582 | 0.56244 | 1.974
HCL2 | 0.5364 | 12 |  |  | 104.6224 | 0.22601 | 0.89319 | 230.8616 | 52.3223 | 0.32339 | 0.90217 | 0.53009 | 1.8407
|  |  |  | µg/g | 2325.3378 | 5.1492 | 20.0733 | 5082.73 | 1152.6992 | 7.1252 | 19.9521 | 11.7114 | 41.1028
[5 empty] | 2340.545 | 5.0562 | 19.9819 | 5164.689 | 1170.5206 | 7.2347 | 20.1828 | 11.8588 | 41.1794
|  |  | Average |  | 2332.9414 | 5.1027 | 20.0276 | 5123.7095 | 1161.6099 | 7.18 | 20.0674 | 11.7851 | 41.1411
|  |  | Std |  | 7.6036 | 0.046521 | 0.045708 | 40.9795 | 8.9107 | 0.054714 | 0.11533 | 0.073718 | 0.03833
2000-02-15
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5361 | 12 |  | µg/ml | 112.6398 | 0.23519 | 1.0179 | 251.1233 | 43.1447 | 0.38757 | 0.91315 | 0.58557 | 2.0556
HCL2 | 0.5458 | 12 |  |  | 114.456 | 0.23842 | 1.0388 | 253.4317 | 44.2347 | 0.39128 | 0.92978 | 0.59397 | 2.1004
|  |  |  | µg/g | 2521.3159 | 5.2645 | 22.7848 | 5621.1149 | 965.7468 | 8.6753 | 20.4398 | 13.1073 | 46.0119
[5 empty] | 2516.4378 | 5.2419 | 22.8391 | 5571.9685 | 972.5481 | 8.6027 | 20.4422 | 13.0591 | 46.1802
|  |  | Average |  | 2518.8769 | 5.2532 | 22.812 | 5596.5417 | 969.1475 | 8.639 | 20.441 | 13.0832 | 46.096
|  |  | Std |  | 2.4391 | 0.011273 | 0.027178 | 24.5732 | 3.4006 | 0.036305 | 0.001185 | 0.024131 | 0.084175
2000-03-22
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5262 | 12 |  | µg/ml | 101.6391 | 0.21885 | 0.94634 | 225.1833 | 28.5443 | 0.363 | 0.86677 | 0.52215 | 1.9716
HCL2 | 0.5501 | 12 |  |  | 104.8146 | 0.21621 | 0.99073 | 229.2563 | 29.3409 | 0.37036 | 0.90018 | 0.53814 | 2.0086
|  |  |  | µg/g | 2317.8807 | 4.9909 | 21.5813 | 5135.309 | 650.9535 | 8.2782 | 19.7667 | 11.9076 | 44.9631
[5 empty] | 2286.4492 | 4.7165 | 21.612 | 5001.0461 | 640.0494 | 8.0791 | 19.6367 | 11.7391 | 43.816
|  |  | Average |  | 2302.1649 | 4.8537 | 21.5966 | 5068.1776 | 645.5014 | 8.1787 | 19.7017 | 11.8234 | 44.3895
|  |  | Std |  | 15.7158 | 0.13721 | 0.015349 | 67.1314 | 5.4521 | 0.099554 | 0.064992 | 0.084269 | 0.57351
2000-04-10
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5177 | 12 |  | µg/ml | 97.3529 | 0.19207 | 0.83352 | 192.7745 | 38.7007 | 0.33028 | 0.81426 | 0.47607 | 1.7714
HCL2 | 0.5267 | 12 |  |  | 99.8704 | 0.20253 | 0.84261 | 199.5772 | 39.1844 | 0.33862 | 0.82351 | 0.48708 | 1.8125
|  |  |  | µg/g | 2256.5867 | 4.4521 | 19.3205 | 4468.4059 | 897.0611 | 7.6557 | 18.8741 | 11.035 | 41.0612
[5 empty] | 2275.383 | 4.6143 | 19.1975 | 4547.0417 | 892.7524 | 7.7149 | 18.7623 | 11.0973 | 41.2949
|  |  | Average |  | 2265.9848 | 4.5332 | 19.259 | 4507.7238 | 894.9067 | 7.6853 | 18.8182 | 11.0662 | 41.178
|  |  | Std |  | 9.3981 | 0.08112 | 0.06152 | 39.3179 | 2.1543 | 0.029598 | 0.055883 | 0.031142 | 0.11681
2000-06-19
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5546 | 12 |  | µg/ml | 80.248 | 0.15255 | 0.7077 | 187.2361 | 16.7441 | 0.28482 | 0.73477 | 0.37164 | 1.6628
HCL2 | 0.5594 | 12 |  |  | 81.3101 | 0.15669 | 0.70419 | 190.1018 | 16.6875 | 0.2863 | 0.73597 | 0.37593 | 1.6579
|  |  |  | µg/g | 1736.344 | 3.3008 | 15.3127 | 4051.2686 | 362.2953 | 6.1627 | 15.8984 | 8.0413 | 35.979
[5 empty] | 1744.2287 | 3.3612 | 15.106 | 4077.9801 | 357.9724 | 6.1416 | 15.7877 | 8.0643 | 35.5635
|  |  | Average |  | 1740.2864 | 3.331 | 15.2093 | 4064.6244 | 360.1338 | 6.1521 | 15.843 | 8.0528 | 35.7712
|  |  | Std |  | 3.9424 | 0.030243 | 0.10334 | 13.3558 | 2.1614 | 0.010566 | 0.055338 | 0.011514 | 0.20778
2000-09-13
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.5417 | 12 |  | µg/ml | 75.0447 | 0.14715 | 0.68596 | 180.9306 | 25.4532 | 0.26352 | 0.75516 | 0.35932 | 1.5067
HCl2 | 0.5519 | 12 |  |  | 76.3033 | 0.15288 | 0.70098 | 186.6002 | 26.415 | 0.26847 | 0.76885 | 0.36841 | 1.5579
|  |  |  | µg/g | 1662.4275 | 3.2597 | 15.1957 | 4008.0614 | 563.8505 | 5.8376 | 16.7287 | 7.9598 | 33.3763
[5 empty] | 1659.0682 | 3.3241 | 15.2415 | 4057.2615 | 574.3438 | 5.8374 | 16.7172 | 8.0104 | 33.8746
|  |  | Average |  | 1660.7479 | 3.2919 | 15.2186 | 4032.6614 | 569.0972 | 5.8375 | 16.7229 | 7.9851 | 33.6254
|  |  | Std |  | 1.6797 | 0.032171 | 0.02287 | 24.6001 | 5.2467 | 0.00013023 | 0.005755 | 0.025267 | 0.24918
2000-11-09
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.571 | 12 |  | µg/ml | 70.0604 | 0.14026 | 0.64668 | 174.4087 | 31.0086 | 0.264 | 0.82471 | 0.33473 | 1.3082
HCl2 | 0.532 | 12 |  |  | 66.7274 | 0.12734 | 0.60738 | 163.7541 | 28.7325 | 0.24441 | 0.76857 | 0.31325 | 1.259
|  |  |  | µg/g | 1472.3725 | 2.9477 | 13.5905 | 3665.3315 | 651.6694 | 5.5482 | 17.3319 | 7.0346 | 27.492
[5 empty] | 1505.1291 | 2.8723 | 13.7003 | 3693.7006 | 648.1026 | 5.513 | 17.3362 | 7.0658 | 28.398
|  |  | Average |  | 1488.7508 | 2.91 | 13.6454 | 3679.516 | 649.886 | 5.5306 | 17.334 | 7.0502 | 27.945
|  |  | Std |  | 16.3783 | 0.03767 | 0.054914 | 14.1846 | 1.7834 | 0.017577 | 0.0021282 | 0.015592 | 0.45303
2000-12-12
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) |  |  | AL | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
HCl1 | 0.503 | 12 |  | µg/ml | 76.5445 | 0.15702 | 0.70694 | 177.6214 | 34.8967 | 0.26196 | 0.79609 | 0.36825 | 1.262
HCl2 | 0.5676 | 12 |  |  | 91.144 | 0.1844 | 0.81181 | 195.909 | 38.7323 | 0.29898 | 0.91096 | 0.41034 | 1.5514
|  |  |  | µg/g | 1826.112 | 3.746 | 16.8654 | 4237.4875 | 832.5245 | 6.2495 | 18.9922 | 8.7853 | 30.1078
[5 empty] | 1926.9347 | 3.8985 | 17.163 | 4141.8387 | 818.8658 | 6.3209 | 19.2592 | 8.6753 | 32.7981
|  |  | Average |  | 1876.5234 | 3.8223 | 17.0142 | 4189.6631 | 825.6951 | 6.2852 | 19.1257 | 8.7303 | 31.453
|  |  | Std |  | 50.4113 | 0.076258 | 0.14882 | 47.8244 | 6.8294 | 0.035694 | 0.13349 | 0.055012 | 1.3451

## SRM
SRM 2709 Values, 2000
Concentration, µg/ml
January, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.6125 | 10 | 10 | 0.00437 | 217.5581 | 0.06552 | 0.02701 | 0.52741 | 0.16334 | 184.1692 | 2.9532 | 0.45789 | 0.09318 | 0.55425 | 0.53649
Tot2 | 0.5539 | 10 | 10 | 0.00428 | 195.1447 | 0.0591 | 0.02405 | 0.47493 | 0.15953 | 166.2685 | 2.6636 | 0.41758 | 0.09034 | 0.52183 | 0.48832
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.71347 | 35519.6849 | 10.6971 | 4.4098 | 86.1078 | 26.6678 | 30068.4343 | 482.1584 | 74.7576 | 15.2131 | 90.4898 | 87.5902
|  |  |  | 0.7727 | 35231.0291 | 10.6698 | 4.3419 | 85.7429 | 28.8012 | 30017.7794 | 480.8846 | 75.3891 | 16.3098 | 94.2101 | 88.1603
Tot1 |  |  | Average | 0.74309 | 35375.357 | 10.6835 | 4.3759 | 85.9253 | 27.7345 | 30043.1068 | 481.5215 | 75.0733 | 15.7614 | 92.35 | 87.8753
Tot2 |  |  | Std | 0.029617 | 144.3279 | 0.013673 | 0.033928 | 0.18242 | 1.0667 | 25.3275 | 0.63687 | 0.31575 | 0.54837 | 1.8602 | 0.28506
Concentration, µg/ml
February, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5648 | 10 | 10 | 0.00453 | 206.9633 | 0.05828 | 0.02557 | 0.48686 | 0.15102 | 170.064 | 2.6849 | 0.42411 | 0.0869 | 0.5286 | 0.48313
Tot2 | 0.5794 | 10 | 10 | 0.0045 | 202.523 | 0.0595 | 0.02698 | 0.47723 | 0.14389 | 169.1309 | 2.7191 | 0.43043 | 0.08281 | 0.5132 | 0.48442
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.80205 | 36643.6367 | 10.3187 | 4.5273 | 86.2004 | 26.7387 | 30110.4745 | 475.3647 | 75.0903 | 15.386 | 93.5907 | 85.54
|  |  |  | 0.77667 | 34953.9247 | 10.2692 | 4.6565 | 82.3662 | 24.8343 | 29190.6955 | 469.2958 | 74.2889 | 14.2924 | 88.5744 | 83.6072
Tot1 |  |  | Average | 0.78936 | 35798.7807 | 10.294 | 4.5919 | 84.2833 | 25.7865 | 29650.585 | 472.3303 | 74.6896 | 14.8392 | 91.0825 | 84.5736
Tot2 |  |  | Std | 0.012694 | 844.856 | 0.024726 | 0.064637 | 1.9171 | 0.95218 | 459.8895 | 3.0345 | 0.40069 | 0.5468 | 2.5081 | 0.96642
Concentration, µg/ml
March, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5944 | 10 | 10 | 0.00531 | 212.5683 | 0.0593 | 0.02566 | 0.49462 | 0.15915 | 170.9074 | 2.7521 | 0.4309 | 0.08475 | 0.55193 | 0.50473
Tot2 | 0.5729 | 10 | 10 | 0.00443 | 214.5026 | 0.05849 | 0.02704 | 0.49537 | 0.1609 | 170.9354 | 2.725 | 0.43425 | 0.08986 | 0.54881 | 0.49404
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.89334 | 35761.8287 | 9.9764 | 4.317 | 83.2133 | 26.7749 | 28752.929 | 463.003 | 72.4933 | 14.2581 | 92.855 | 84.9142
|  |  |  | 0.77326 | 37441.5395 | 10.2095 | 4.7198 | 86.4671 | 28.0852 | 29836.8633 | 475.6554 | 75.7986 | 15.6851 | 95.7951 | 86.2349
Tot1 |  |  | Average | 0.8333 | 36601.6841 | 10.093 | 4.5184 | 84.8402 | 27.43 | 29294.8962 | 469.3292 | 74.1459 | 14.9716 | 94.325 | 85.5746
Tot2 |  |  | Std | 0.060039 | 839.8554 | 0.11651 | 0.20144 | 1.6269 | 0.65514 | 541.9672 | 6.3262 | 1.6526 | 0.71352 | 1.47 | 0.66037
Concentration, µg/ml
April, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.5936 | 10 | 10 | 0.0045 | 218.1797 | 0.05959 | 0.02632 | 0.5285 | 0.15407 | 178.3541 | 2.8723 | 0.4473 | 0.09161 | 0.56407 | 0.56221
Tot2 | 0.6206 | 10 | 10 | 0.00493 | 237.1731 | 0.06593 | 0.02744 | 0.57506 | 0.17039 | 189.2864 | 3.0323 | 0.47163 | 0.09782 | 0.60791 | 0.55927
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.75809 | 36755.3437 | 10.0387 | 4.434 | 89.033 | 25.9552 | 30046.1691 | 483.878 | 75.3538 | 15.433 | 95.0253 | 94.7119
|  |  |  | 0.79439 | 38216.7435 | 10.6236 | 4.4215 | 92.6619 | 27.4557 | 30500.5462 | 488.6062 | 75.9958 | 15.7622 | 97.9552 | 90.1176
Tot1 |  |  | Average | 0.77624 | 37486.0436 | 10.3312 | 4.4277 | 90.8475 | 26.7054 | 30273.3577 | 486.2421 | 75.6748 | 15.5976 | 96.4902 | 92.4148
Tot2 |  |  | Std | 0.018153 | 730.6999 | 0.29242 | 0.0062174 | 1.8145 | 0.75025 | 227.1886 | 2.3641 | 0.32102 | 0.16461 | 1.465 | 2.2971
Concentration, µg/ml
June, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.6187 | 10 | 10 | 0.00423 | 228.763 | 0.0608 | 0.02654 | 0.55724 | 0.16932 | 185.8281 | 3.01 | 0.46801 | 0.09456 | 0.5965 | 0.55095
Tot2 | 0.6242 | 10 | 10 | 0.00485 | 243.9567 | 0.06441 | 0.02727 | 0.5847 | 0.17312 | 190.2338 | 3.075 | 0.47244 | 0.09892 | 0.62181 | 0.56785
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.68369 | 36974.781 | 9.8271 | 4.2896 | 90.0663 | 27.3671 | 30035.2546 | 486.504 | 75.6441 | 15.2837 | 96.4118 | 89.0496
|  |  |  | 0.77699 | 39083.0936 | 10.3188 | 4.3688 | 93.6719 | 27.7347 | 30476.4114 | 492.6338 | 75.6873 | 15.8475 | 99.6171 | 90.9724
Tot1 |  |  | Average | 0.73034 | 38028.9373 | 10.0729 | 4.3292 | 91.8691 | 27.5509 | 30255.833 | 489.5689 | 75.6657 | 15.5656 | 98.0145 | 90.011
Tot2 |  |  | Std | 0.046651 | 1054.1563 | 0.24588 | 0.039576 | 1.8028 | 0.18382 | 220.5784 | 3.0649 | 0.021594 | 0.28191 | 1.6026 | 0.96141
Concentration, µg/ml
Concentration, µg/ml
September, 2000
Sample | Weight (g) | Recon. (ml) | Dil. Factor | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
Tot1 | 0.6141 | 10 | 10 | 0.00486 | 214.7425 | 0.06311 | 0.02516 | 0.53038 | 0.14966 | 179.2849 | 2.9447 | 0.45275 | 0.08957 | 0.56365 | 0.5389
Tot2 | 0.5807 | 10 | 10 | 0.00423 | 188.9029 | 0.06081 | 0.02293 | 0.4791 | 0.15543 | 168.164 | 2.7612 | 0.4308 | 0.08343 | 0.49119 | 0.49997
Concentration, µg/g
|  |  |  | 0.7914 | 34968.6468 | 10.2768 | 4.0971 | 86.367 | 24.3706 | 29194.7452 | 479.5099 | 73.7258 | 14.5856 | 91.7847 | 87.7544
|  |  |  | 0.72843 | 32530.2118 | 10.4718 | 3.9487 | 82.5039 | 26.766 | 28958.8462 | 475.4951 | 74.1863 | 14.3671 | 84.5858 | 86.0978
Tot1 |  |  | Average | 0.75992 | 33749.4293 | 10.3743 | 4.0229 | 84.4355 | 25.5683 | 29076.7957 | 477.5025 | 73.9561 | 14.4764 | 88.1853 | 86.9261
Tot2 |  |  | Std | 0.031485 | 1219.2175 | 0.097508 | 0.074185 | 1.9316 | 1.1977 | 117.9495 | 2.0074 | 0.23027 | 0.10921 | 3.5994 | 0.82831

## SRM_Sum
2000 SRM 2709 Recoveries
Concentration, ug/g
Month | Rep | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
January | 1 | 0.71347 | 35519.6849 | 10.6971 | 4.4098 | 86.1078 | 26.6678 | 30068.4343 | 482.1584 | 74.7576 | 15.2131 | 90.4898 | 87.5902
| 2 | 0.7727 | 35231.0291 | 10.6698 | 4.3419 | 85.7429 | 28.8012 | 30017.7794 | 480.8846 | 75.3891 | 16.3098 | 94.2101 | 88.1603
February | 1 | 0.80205 | 36643.6367 | 10.3187 | 4.5273 | 86.2004 | 26.7387 | 30110.4745 | 475.3647 | 75.0903 | 15.386 | 93.5907 | 85.54
| 2 | 0.77667 | 34953.9247 | 10.2692 | 4.6565 | 82.3662 | 24.8343 | 29190.6955 | 469.2958 | 74.2889 | 14.2924 | 88.5744 | 83.6072
March | 1 | 0.89334 | 35761.8287 | 9.9764 | 4.317 | 83.2133 | 26.7749 | 28752.929 | 463.003 | 72.4933 | 14.2581 | 92.855 | 84.9142
| 2 | 0.77326 | 37441.5395 | 10.2095 | 4.7198 | 86.4671 | 28.0852 | 29836.8633 | 475.6554 | 75.7986 | 15.6851 | 95.7951 | 86.2349
April | 1 | 0.75809 | 36755.3437 | 10.0387 | 4.434 | 89.033 | 25.9552 | 30046.1691 | 483.878 | 75.3538 | 15.433 | 95.0253 | 94.7119
| 2 | 0.79439 | 38216.7435 | 10.6236 | 4.4215 | 92.6619 | 27.4557 | 30500.5462 | 488.6062 | 75.9958 | 15.7622 | 97.9552 | 90.1176
June | 1 | 0.68369 | 36974.781 | 9.8271 | 4.2896 | 90.0663 | 27.3671 | 30035.2546 | 486.504 | 75.6441 | 15.2837 | 96.4118 | 89.0496
| 2 | 0.77699 | 39083.0936 | 10.3188 | 4.3688 | 93.6719 | 27.7347 | 30476.4114 | 492.6338 | 75.6873 | 15.8475 | 99.6171 | 90.9724
September | 1 | 0.7914 | 34968.6468 | 10.2768 | 4.0971 | 86.367 | 24.3706 | 29194.7452 | 479.5099 | 73.7258 | 14.5856 | 91.7847 | 87.7544
| 2 | 0.72843 | 32530.2118 | 10.4718 | 3.9487 | 82.5039 | 26.766 | 28958.8462 | 475.4951 | 74.1863 | 14.3671 | 84.5858 | 86.0978
| Cert. Value | 0.41 | 75000 | 17.7 | 0.38 | 130 | 34.6 | 35000 | 538 | 88 | 18.9 | 112 | 106
| Std | 0.03 | 0.06 | 0.8 | 0.01 | 4 | 0.7 | 0.11 | 17 | 5 | 0.5 | 5 | 3
Percent Recovery
Month | Rep | AG | AL | AS | CD | CR | CU | FE | MN | NI | PB | V | ZN
January | 1 | 174.0169 | 47.3596 | 60.4358 | 1160.4726 | 66.2367 | 77.0744 | 85.9098 | 89.6205 | 84.9518 | 80.4924 | 80.7945 | 82.6323
| 2 | 188.4641 | 46.9747 | 60.2813 | 1142.6155 | 65.9561 | 83.2405 | 85.7651 | 89.3838 | 85.6694 | 86.2953 | 84.1162 | 83.1701
February | 1 | 195.6229 | 48.8582 | 58.2977 | 1191.3859 | 66.308 | 77.2794 | 86.0299 | 88.3578 | 85.3299 | 81.4073 | 83.5631 | 80.6981
| 2 | 189.4306 | 46.6052 | 58.0183 | 1225.4056 | 63.3586 | 71.7755 | 83.402 | 87.2297 | 84.4192 | 75.621 | 79.0843 | 78.8747
March | 1 | 217.8873 | 47.6824 | 56.3641 | 1136.0417 | 64.0102 | 77.3841 | 82.1512 | 86.06 | 82.3787 | 75.4396 | 82.9062 | 80.1077
| 2 | 188.5997 | 49.9221 | 57.6806 | 1242.0648 | 66.5132 | 81.171 | 85.2482 | 88.4118 | 86.1347 | 82.99 | 85.5313 | 81.3537
April | 1 | 184.8991 | 49.0071 | 56.7161 | 1166.8322 | 68.4869 | 75.015 | 85.8462 | 89.9402 | 85.6293 | 81.6558 | 84.844 | 89.3509
| 2 | 193.7543 | 50.9557 | 60.0203 | 1163.5599 | 71.2784 | 79.3517 | 87.1444 | 90.819 | 86.3589 | 83.3977 | 87.46 | 85.0166
June | 1 | 166.7541 | 49.2997 | 55.5201 | 1128.8525 | 69.2817 | 79.0955 | 85.815 | 90.4282 | 85.9592 | 80.8659 | 86.082 | 84.0091
| 2 | 189.5109 | 52.1108 | 58.2984 | 1149.6821 | 72.0553 | 80.1581 | 87.0755 | 91.5676 | 86.0083 | 83.8491 | 88.9438 | 85.8231
September | 1 | 193.0249 | 46.6249 | 58.0612 | 1078.1717 | 66.4362 | 70.4353 | 83.4136 | 89.1282 | 83.7793 | 77.1723 | 81.9506 | 82.7872
| 2 | 177.6661 | 43.3736 | 59.163 | 1039.127 | 63.4645 | 77.3583 | 82.7396 | 88.382 | 84.3026 | 76.0166 | 75.5231 | 81.2244
| AVG | 188.3026 | 48.2312 | 58.2381 | 1152.0176 | 66.9488 | 77.4449 | 85.045 | 89.1107 | 85.0768 | 80.4336 | 83.3999 | 82.9207
| STDEV | 12.7095 | 2.3146 | 1.5565 | 56.0451 | 2.8389 | 3.6749 | 1.6813 | 1.5417 | 1.1732 | 3.5958 | 3.7097 | 2.8615