Deuxième Réunion du Réseau de laboratoires VIH/SIDA de la Région africaine de l’OMS

Accra, Ghana, 20-22 novembre 2002

Rapport

###### PROGRAMME RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Division de Lutte contre les

maladies transmissibles

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Bureau régional de l’Afrique

Table des matières

Abréviations

Introduction

Objectifs

Résultats escomptés

Examen des activités

Conclusions et recommandations

Liste des participants

Abréviations

AFRO 			Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

SIDA 			Syndrome de l'immunodéficience acquise

APHL 			Association de laboratoires de santé publique

CD4 			Lymphocyte T4

CD8 			Lymphocyte T8

CDC 			Centre de lutte contre la maladie

EQA 			Assurance qualité externe

GAP 			Programme mondial de lutte contre le SIDA

HBs 			Hépatite B

VIH 			Virus de  l'immunodéficience humaine

MLS 			Scientifique de laboratoire médical

NEAQS 		Système national d'assurance qualité externe

NRL 			Laboratoire national de référence

NQAP 			Programme national d'assurance qualité

O.D 			Densité optique

PT 			Capacité Essai

QA 			Assurance qualité

QC 			Contrôle de qualité

REQAS 		Plan régional d'assurance qualité externe

SOP			Procédures de fonctionnement standard

USAID 		Agence américaine pour le développement international

VHc 			Hépatite C

OMS 			Organisation mondiale de la Santé

# ZINQAP 		Programme d’assurance qualité du Zimbabwe

# 1.	INTRODUCTION

Les services de laboratoire sont cruciaux pour les programmes de prévention et de soins relatifs au VIH/SIDA. Etant donné qu'il n'y a ni vaccin ni médicament contre le VIH/SIDA, le dépistage est le point d'entrée des interventions clés précédant les soins. Le rôle des laboratoires devient de plus en plus important au regard de l'expansion des programmes de prévention de la transmission mère-enfant, du conseil et dépistage volontaires et de l’accès à la thérapie antirétrovirale. Pour faire face aux besoins existants, les laboratoires doivent être renforcés et constitués en réseaux afin de maximiser les ressources disponibles.

L’OMS/AFRO a créé en 2001 le Réseau régional de laboratoires VIH/SIDA de santé publique avec les termes de référence suivants:

- Adopter une approche commune de la politique, des procédures et des systèmes d’information relatifs aux laboratoires.

- Faciliter l’échange d’expertise technique entre les institutions impliquées dans le diagnostic et la surveillance du VIH/SIDA dans la Région.

- Encourager l'utilisation comme centres régionaux de référence de l'infrastructure de laboratoires existant dans la région.

- Entreprendre un plaidoyer commun en vue de la mobilisation des ressources.

Ce réseau regroupe les responsables des laboratoires VIH/SIDA de référence des quarante-six pays de la Région africaine de l’OMS. Pendant sa première réunion en février 2001, les membres ont élaboré un plan stratégique visant à renforcer la capacité des systèmes de laboratoires VIH/SIDA dans la région. Suite à la réunion, les membres du réseau ont été mobilisés pour fournir l'assistance technique dans beaucoup de pays de la région. En outre, ils ont mis en oeuvre des activités dans leurs pays dans le but d’améliorer le dépistage du VIH.

Après 18 mois de mise en oeuvre des activités, il a été jugé nécessaire d’évaluer la performance du réseau, de faire un inventaire des activités effectuées jusqu’ici et de proposer des mesures pour améliorer la performance du réseau. À cet effet, une réunion a été convoquée à Accra au Ghana du 20 au 22 novembre 2002.

Des représentants de 31 pays, du Centre de Lutte contre la Maladie (CDC) et de l'Association américaine des laboratoires de santé publique (APHL) ont assisté à la réunion. La rencontre a été officiellement ouverte par le Ministre de la Santé de la République du Ghana.

# 2. OBJECTIFS

  - Objectif général

Renforcer la fonctionnalité du réseau régional de laboratoires VIH/SIDA.

  - Objectifs spécifiques

- Examiner le fonctionnement du réseau de laboratoires VIH/SIDA.

- Identifier les facteurs clés de succès, les défis et les contraintes relatifs au fonctionnement du réseau.

- Proposer des solutions et un plan d’activités à mettre en oeuvre pour améliorer le fonctionnement du réseau.

# 3. RÉSULTATS ESCOMPTÉS

- Examen effectué du fonctionnement du réseau de laboratoires VIH/SIDA.

- Facteurs clés de succès, défis et contraintes relatifs au fonctionnement du réseau identifiés.

- Solutions et plan d’activités à mettre en oeuvre pour améliorer le fonctionnement du réseau proposés.

# 4. EXAMEN DES ACTIVITÉS

4.1 Au niveau de l’OMS/AFRO

Pendant la première réunion en février 2001, certaines activités initiales clés ont été proposées pour être mises en oeuvre par l’OMS/AFRO en vue de développer le Réseau régional de laboratoires en Afrique. La plupart de ces activités ont été effectuées avec succès, comme le résume le tableau suivant:

| Activité | État actuel de la mise en oeuvre |
| --- | --- |
| Développer des protocoles d'évaluation standard des trousses de test VIH pour les tests à base de sérum et de sang entier | Protocole en cours d’impression |
| Evaluer la méthode alternative de suivi des malades comprenant le test de la charge virale et la numération CD4/CD8 dans des environnements à contraintes de ressources tels que l'Afrique subsaharienne. | Activité prévue en 2003 |
| Faire l’inventaire des laboratoires impliqués dans le test de la pharmacorésistance antirétrovirale en Afrique. | Inventaire préparé |
| Faire le suivi des souches pharmacorésistantes de VIH au niveau régional ou dans des laboratoires régionaux ou multinationaux | Atelier organisé, propositions attendues des pays sélectionnés |
| Plan d'action à élaborer par les pays pour la QA traitant de la formation, du matériel et des réactifs, de l’assurance qualité externe et du financement | Assistance à cinq pays pour l’élaboration de la NQAP et de la REQAS fournie |
| OMS priée de commander un document de bonnes pratiques reposant sur des bases factuelles pour la QA (plan d’activités) en vue de convaincre les autorités africaines de la nécessité et du bon rapport coût-efficacité du programme QA | Projet de document préparé et approbation attendue |
| Créer un Réseau régional pour l’échange d’informations, y compris des résultats d'évaluation des tests. | Réseau en place |
| OMS et partenaires collaborateurs (ex.: CDC/GAP, USAID) priés d’appuyer les programmes nationaux de QA à long terme dans la Région africaine | L’OMS a commencé à appuyer la Côte d'Ivoire, l’Algérie et l’Ouganda Atelier « Rôles en évolution des laboratoires nationaux de référence » organisé à Kampala du 3 au 8 novembre par les CDC/GAP. Workshop " Evolving Roles of National Reference Laboratories “ organised in Kampala, 3-8 November 2002 by CDC/GAP. |

| Activité | État actuel de la mise en oeuvre |
| --- | --- |
| OMS appelée à actualiser et rendre disponible le matériel minimum essentiel et la liste de réactifs aux laboratoires de santé publique de la Région. | Liste élaborée, devis en cours |
| Fournir l’assistance technique pour améliorer les capacités des laboratoires VIH au Swaziland, à Sao Tome et Principe, en Angola, au Nigeria et en Algérie | 10 membres consultants du Réseau ont été recrutés pour fournir l'assistance technique: 40 152 $ US |
| Fournir l’assistance pour améliorer l’assurance qualité nationale VIH en Algérie, Ouganda et Côte D'Ivoire | 65 000 $US dépensés pour appuyer les pays |
| Evaluation de la mise en oeuvre des recommandations de l'atelier de laboratoires RCA, Mali, Cameroun, Burkina, Botswana, Tanzanie, Zambie et Kenya | 20 000 $US dépensés pour le recrutement et l’organisation des missions dans les pays sélectionnés |
| Fournir l’assistance financière aux pays pour les tests VIH (Burkina, Guinée Conakry) | 40 000 $US dépensés pour la fourniture de trousses de test VIH |
| Préparation de documents et impression (en 2001-2002) | 43 294 $ US |
| Organiser un atelier sur la gestion de l'assurance qualité pour le diagnostic du VIH | Atelier organisé |
| Organiser un atelier pour le renforcement des capacités des laboratoires dans le cadre de la réduction de la transmission mère-enfant du VIH | Atelier organisé |
| Organiser un atelier sur le suivi de la résistance du VIH aux médicaments antirétroviraux dans la Région africaine | Atelier organisé |

En novembre 2002, l’OMS/AFRO avait atteint 75% de mise en oeuvre. Cependant, les contraintes à la mise en œuvre suivantes, entre autres, ont été rencontrées:

  - Participation passive de membres du Réseau, d’où la non-mise en oeuvre des recommandations du Réseau dans ces pays

  - Absence d’échange d'informations entre les pays (la plupart des membres n'ont pas d'installations de communication telles que le courrier électronique et la télécopie)

  - Absence ou distribution partielle de documents dans les pays

  - Rôle peu visible des membres dans certains pays

  - Au niveau des CDC

Sur les 40 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde, 30,8 millions vivent dans les pays appuyés par les CDC/GAP. En d’autres termes, 77% de toutes les personnes infectées par le VIH vivent dans les pays qui bénéficient de la présence du Programme mondial de lutte contre le SIDA des CDC. Le Gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique CDC, à travers son SIDA Global Programme(GAP) supporte 14 pays en Afrique. a prévuaaa a prévu jusqu’à 143 millions de dollars US pour les activités du GAP dans le monde dans le budget 2002. L’appui CDC/GAP est dirigé vers le renforcement des capacités et de l’infrastructure, en vue d’améliorer la surveillance VIH, la prévention primaire, les soins et le traitement. L'accent est surtout mis sur le renforcement des laboratoires à cause du rôle central des laboratoires dans l’appui à toutes les activités du programme de lutte contre le VIH. Plusieurs initiatives ont été entreprises dans les pays bénéficiant du programme GAP en Afrique, y compris l’appui pour l’évaluation des tests simples/rapides du VIH au Sénégal, en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabwe et en Ethiopie. La surveillance (de seconde génération) améliorée du VIH a aussi été appuyée dans quelques pays, mais la mise en oeuvre se situe à différentes étapes. Par exemple, le tour de surveillance 2002 du VIH a été achevé en Tanzanie et des prélèvements par la technologie DBS ont été effectués. Le CDC a aussi appuyé l'organisation de réunions du réseau de laboratoires telle que la réunion d’Harare en novembre-décembre 2001 et l'Atelier intitulé « Rôles en évolution des laboratoires nationaux de référence » organisé par le CDC à Kampala du 3 au 8 novembre 2002.

4.3 Au niveau de l’APHL

L’APHL travaille, à travers un accord avec le CDC, dans quelques pays comme la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Botswana, l’Ethiopie. En collaboration avec le CDC, l’APHL travaille à préparer et organiser des ateliers de formation dans les domaines suivants:

  - Assurance qualité/contrôle de qualité

  - Gestion de laboratoire

L’APHL a facilité des voyages d’étude de laboratoires américains et la participation à des conférences. Les thèmes des voyages d’étude comprenaient :

  - Le dépistage de la tuberculose

  - L’assurance qualité

  - Le test de capacité

  - Les systèmes d’information de laboratoire

  - Le développement de SOP

L’APHL a rencontré des directeurs de laboratoires provinciaux au Zimbabwe, présenté et discuté la manière d’organiser un réseau ou une association, et travaille à développer des buts et des objectifs pour l’établissement de réseaux.

4.4 Au niveau des pays (pays sélectionnés pour échanger les meilleures pratiques)

1. Algérie

Le premier cas confirmé de SIDA a été signalé en 1985 en Algérie, et de cette date à la fin d'octobre 2002, l'Algérie a notifié un total de 567 cas confirmés de SIDA et 1290 cas séropositifs confirmés de VIH. Le diagnostic du VIH par le test ELISA est disponible dans tous les hôpitaux en Algérie, qui dispose d’un vaste réseau sanitaire dans le pays. La notification des cas de SIDA est presque de 100%.

Le Laboratoire national de référence pour l’infection par le VIH (NRL/VIH) constitue le point central de l’évaluation de la qualité du diagnostic de l’infection par le VIH en Algérie. Il est chargé de la validation de tous les tests commerciaux de VIH fournis à l’Algérie, du contrôle en série de tous les nouveaux lots de tests homologués et de la confirmation de tous les sérums positifs détectés dans le pays. En 2002, l’OMS/AFRO a introduit un système national d'assurance qualité externe (NEAQS).

Les tests de capacité du NRL consistent en une batterie de 10 sérums stériles: 3 négatifs, 3 fortement positifs, 2 positifs et 2 faiblement positifs, testés par 6 techniciens qualifiés; l'O.D. (densité optique) est lue sur 3 lecteurs différents. L’O.D. de référence est établie par la moyenne de l'O.D. obtenue pour chaque sérum par chaque technicien avec les 3 lecteurs, plus ou moins 1 déviation standard. La même batterie est envoyée aux laboratoires participants. Tous les sérums sont stériles, passés à travers un filtre de 22 micromètres de porosité et conditionnés dans des tubes à bouchon à vis stériles. Chaque lot de 10 sérums est emballé dans 3 sacs en plastique hermétiquement fermés à l’aide d’un dispositif de scellage.

Vingt-trois laboratoires de différentes parties du pays ont été inclus. Chacun a reçu une batterie et une fiche. La fiche porte le nom du test utilisé, l'O.D de tous les contrôles négatifs et positifs, la valeur seuil et la valeur de l'O.D. déterminée pour chaque sérum de la batterie et l'interprétation du résultat.

Sur les 23 laboratoires, 19 (83%) ont répondu. Onze laboratoires ont utilisé la trousse de test Genscreen VIH1/2, 4 laboratoires ont utilisé le test Murex VIH.1.2.O et 4 laboratoires ont utilisé les deux tests. Après vérification et re-calcul de tous les paramètres, 15 tests valides et 8 tests non valides ont été obtenus. Les détails montrent 8 tests valides et 7 tests non valides pour le Genscreen VIH 1/2, et 7 tests valides et 1 test non valide pour le Murex VIH.1.2.O.

Une note allant de 0 à 10 a été donnée aux laboratoires qui ont obtenu des tests valides. Cependant 2 laboratoires, qui ont trouvé négatif un sérum positif, ont reçu une note de 0 sur 10 quels que soient les résultats obtenus pour les 9 autres sérums. La non validation a été causée par le mauvais calcul de la valeur seuil, un contrôle non conforme et la non transmission des valeurs de l'O.D.

Un rapport anonyme général a été envoyé aux laboratoires participants. Chacun a reçu ses résultats avec une observation et un conseil appropriés. Un rapport a été envoyé au Ministère de la Santé avec une proposition des mesures d'ajustement à mettre en oeuvre.

2. Sénégal

Depuis la dernière réunion du réseau, le pays a mis en oeuvre les activités suivantes :

    - La surveillance de deuxième génération du VIH

    - L’assurance qualité nationale

    - Le Plan d'assurance qualité régional externe (REQAS)

    - L’évaluation des tests rapides VIH

    - L’évaluation de méthodes alternatives pour les CD4

Le Sénégal a commencé la surveillance de deuxième génération du VIH avec l’appui des CDC en 2001. L'assurance qualité nationale a impliqué toutes les cinq régions du Sénégal où est effectué le dépistage du VIH (Kaolack, Saint-Louis, Zinguinchor, Thiès, Dakar). Le laboratoire a aussi participé au programme d'assurance qualité régional externe, en tant que centre de référence de tous les pays francophones de la région. Avec l’appui des CDC, le laboratoire a évalué quelques tests rapides VIH et les résultats préliminaires s’établissent ainsi qu’il suit :

Le laboratoire VIH de référence a aussi évalué des méthodes alternatives pour le contrôle des lymphocytes  CD4/CD8. La technologie Dynabeads a une bonne corrélation avec la technologie de numération rapide (fastcount), est moins chère et est plus facile à entretenir. Cette étude a démontré la fiabilité de la technique et son potentiel pour utilisation dans des environnements à installations limitées. Il convient de mener plus d'études avant d’adopter la technologie à grande échelle.

3. Tanzanie

Le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie a lancé de vastes réformes dans le secteur de la santé afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la viabilité financière des services de santé. À cet effet, un Groupe spécial ministériel a été nommé en août 2001 pour faciliter l'analyse de la situation des services nationaux de laboratoires de santé de la Tanzanie. Après consultation avec plusieurs intervenants, des consultants nationaux et internationaux et les partenaires au développement, le Groupe spécial a recommandé un modèle centralisé de Service national de laboratoires de santé autonome, chargé de diriger les laboratoires nationaux, zonaux et régionaux, administrativement indépendants des hôpitaux.

Depuis la première réunion du réseau, le laboratoire a mis en oeuvre les activités suivantes:

- Évaluation des tests VIH rapides

Elle a été faite en collaboration avec le CDC. Cinq tests, Capillus, Determine, Hemastrip, Oraquick et Unigold ont été choisis pour cette évaluation. Les critères de sélection étaient le stockage à température ambiante, la convivialité, la sensibilité > 97% et la spécificité > 99%. Les tests ont été faits sur du sérum frais et des prélèvements de sang dans le laboratoire national VIH de référence. Les procédures d'assurance qualité comprenaient la formation des techniciens, l’utilisation des  batteries de capacité pour évaluer la compétence à effectuer les tests rapides et le test d’échantillons QC et PT par EIA et WB. Les échantillons de test VIH rapide ont été testés et interprétés indépendamment. Les résultats étaient les suivants:

#### Performance de cinq tests VIH rapides à Dar es Salam, Tanzanie

(N=1422)

### Test 		Spécificité 	Sensibilité

Capillus 	98.9% 		99.9%

Determine 	98.5% 		100%

Hemastrip 	95.2% 		100%

Oraquick 	97.8% 		100%

Unigold 	99.3% 		99.9%

##### b. Assurance qualité de la technologie DBS

Le CDC a fourni l'assistance technique pour la surveillance VIH 2001 en Tanzanie. Pendant cette activité, des échantillons DBS ont été recueillis de sites sentinelles dans 6 régions et envoyés au Laboratoire national VIH de référence pour test. Dix pour cent des échantillons DBS aléatoirement sélectionnés de chaque site ont été envoyé au Laboratoire du CDC d’Atlanta pour être  re-test. Le test à Atlanta a été exécuté en suivant des protocoles du Laboratoire national VIH de référence en Tanzanie. En tout, 746 échantillons ont été testés, avec 98,3% de concordance.

4. Zimbabwe

Le ZINQAP est une organisation dynamique et le seul prestataire d'EQA complète au Zimbabwe. Il offre ce service unique et de haute qualité à plus de 100 laboratoires du secteur public et privé, qui sont les principaux intervenants. La performance des laboratoires est périodiquement contrôlée par le programme PT (test de capacité) du ZINQAP par un processus de comparaisons inter-laboratoires. La principale composante du plan de sérologie est l’enquête EQA sur le VIH. Son but est d’améliorer les activités de test dans tous les laboratoires et sites médicaux de test, une composante importante du suivi, de la surveillance, de la prise en charge et des soins des malades atteints de VIH/SIDA.

En 2001, le ZINQAP a bénéficié d’un don d’accord de coopération de 3 ans octroyé par les CDC. Ce don avait pour but d’aider le ZINQAP à atteindre ses objectifs dans la lutte contre l'épidémie de VIH/SIDA. Son objectif stratégique visait à développer et mettre en oeuvre d’ici 2004 un système national d'assurance qualité concentré sur le VIH/SIDA et les affections connexes pour les laboratoires médicaux au Zimbabwe.

Jusqu’ici, le ZINQAP a :

- produit des batteries VIH EQA

- coordonné la formation des praticiens de laboratoire médicaux sur l’utilisation des tests ELISA et VIH rapides

- Acheté les ressources nécessaires pour développer un système de communications efficace et augmenter sa capacité à appuyer les laboratoires clients

- Acquis des ordinateurs à travers l’appui du CDC pour améliorer les systèmes d'information et de communication entre le ZINQAP et ses clients

- Développé un site Internet pour tenir informés les laboratoires clients

- Organisé des ateliers de formation VIH pour les MLS (Scientifiques de laboratoire médical) et les coordinateurs QA

- Organisé des conférences pour sensibiliser au VIH/SIDA dans la région

- Développé un système de gestion de la qualité basé sur les normes ISO 1702, ILAC, Guide 43

- Développé un modèle standard appuyant un système national de QA pour le dépistage VIH conventionnel.

Le ZINQAP exécute aussi un programme PT pour le VIH dans lequel figurent le plan de test ELISA et le plan de test rapide.

a. 	Plan de test VIH ELISA

Il y a 31 laboratoires enregistrés dans ce plan, qui est distribué trimestriellement.

La performance des laboratoires est relativement bonne avec une moyenne de 91,3% de résultats corrects pour l'année 2001.

b. 	Plan de test VIH rapide

Soixante-quatorze (74) laboratoires ont participé à la première distribution. Le nombre est passé à 121 laboratoires qui participent à cette enquête mensuelle.

La performance de laboratoire est très bonne avec 99% de résultats corrects pour les laboratoires qui renvoient les résultats.

Le lancement de l’enquête de test de capacité VIH rapide avait réussi avec 52,7% des laboratoires renvoyant 100% de résultats corrects. Bien que ce plan fonctionne bien, la performance des 47,3% de laboratoires restants ne peut pas être déterminée, puisqu’ils n’ont pas renvoyé de résultats. Il est urgent d'améliorer le taux de renvoi de résultats des laboratoires, qui est actuellement très bas.

4.5 Assurance de qualité régionale externe

Le Bureau régional de l’OMS a appuyé 2 laboratoires, au Sénégal et en Afrique du Sud, pour l’organisation d’un Programme d'assurance qualité externe. Les résultats étaient les suivants:

a. Nombre de prélèvements envoyés par les centres

Un total de 339 prélèvements a été envoyé à 30 pays par 2 laboratoires régionaux. 170 prélèvements ont été envoyés, 10 par laboratoire, à 17 pays depuis l'Afrique du Sud et 169 ont été envoyés, 13 par laboratoire, à 13 pays depuis le Sénégal. A l'échéance, 17 pays sur les 30 (53%) auxquels les prélèvements ont été envoyés avaient renvoyé leurs résultats. A ce jour, 22 des 30 pays (73%) ont répondu.

b. Caractérisation

Les prélèvements ont été pré-testés à l’aide des tests suivants :

Vironostika Uniform HIVII+

Vironostika p24 Antigen (free)

Vironostika p24 Antigen (complexed)

Vironostika p24 Antigen (neutralization)

New Lav Blot I

New Lav Blot II

Determine HIV ½

Efoora HIV

HMA Typing

Les 10 prélèvements envoyés à chaque laboratoire depuis l'Afrique du Sud étaient composés de 5 prélèvements anti-VIH 1 positifs et 5 anti-VIH négatifs.

Sur les 13 prélèvements envoyés à chaque laboratoire depuis le Sénégal, 3 étaient anti-VIH négatifs, 2VIH1, 1VIH2, 3HBs, 1VHc.

c. Trousses de test utilisées

Les pays ont utilisé des trousses ELISA (Axsym, Bionor HIV 1+2, Biotest Tetra, Enzygnost Anti-HIV1/2 Plus, Genscreen HIV 1 + 2, Genscreen Pls HIV AG-AB, Human, Innotest HIV 1+2, Labsystems HIV 1+2, Murex HIV 1.2.0, Recombigen HIV 1+2, Vironostika, Wellcozyme HIV Recombinant), des tests linéaires (Innolia 1+2), des tests rapides (Capillus HIV 1+2, Determine HIV 1+2, Genie II HIV 1+2, Immunocomb II HIV 1+2, Unigold HIV 1+2) et des trousses Western Blot (New Lav Blot 1)

d. Résultats

Quatorze des 16 laboratoires qui ont renvoyé leurs résultats avaient 100% de résultats concordants. Un laboratoire avait un faux négatif et un autre 6 résultats discordants (3 faux négatifs et 3 indéterminés).

# 5. 	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

a. 	Le premier groupe de travail a examiné les facteurs clés du succès, les contraintes et les solutions pour le fonctionnement du Réseau.

Facteurs clés du succès

- Communication avec les membres clés du réseau

- Identification des points focaux au niveau des pays

- Point focal au niveau d’AFRO

- Assistance technique par l’OMS et les partenaires (ex. :Assistance technique par QUI et partenaires (par exemple ZINQAP, CDC/APHL) à certains pays membres du réseau

- Echange d’informations techniques importantesPartager d'information technique précieuse

- Création d'occasions d’échange des activités qui se déroulent dans les pays membres (ex. : à travers les rapports de pays)

- L’interaction personnelle suite à la création du réseau a contribué à favoriser et harmoniser les rapports techniques interpersonnels

- Directives et autres documents comme ressources aux membres du réseau

- Lancement et mise en œuvre efficace des programmes de QA, ex. : programmes Lancez et mise en oeuvre efficace de programmes QA par exemple Zimbabwe et Afrique du Sud

### Contraintes

- Insuffisance des communications (seuls quelques-uns ont accès à l’Internet et au courrier électronique)

- Manque de laboratoires de santé publique physiques/fonctionnels dans la plupart des pays, qui pourraient être des points focaux potentiels pour les contacts du réseau

- Manque de personnel correctement formé et dédié

- Manque de plans d’activité/d’action au niveau des pays

- Manque de mécanismes contraignant les membres à mettre en œuvre les propositions du réseau

- Accès limité aux décideurs pour l’approbation des plans d’activités

- Tous les avantages techniques potentiels du réseau ne sont pas connus des membres

- Manque de canaux de communication clairs entre le point de contact et le Représentant de l’OMS au niveau du pays

### Solutions

- Compiler un inventaire de la capacité de communication dans les Etats membres – Assistance de l’OMS AFRO

- Mobilisation des ressources pour fournir les moyens de communication de baseMobilisation de ressources fournir des installations de la communication de base à ceux qui n'ont pas et fortifier ceux-là qui ont  à ceux qui n’en ont pas et renforcer ceux qui en ont

- L’OMS/AFRO doit préconiser comme points focaux du réseau des établissements qui exécutent des fonctions de laboratoire de santé publique

- L’OMS/AFRO doit créer des opportunités de formation du personnel de laboratoire

- Développer et mettre en œuvre un système d'accréditation pour motiver les laboratoires

- Echanger les calendriers d’activités de formation dans la région

- Des plans d’activités de pays spécifiques doivent être développés et soumis aux décideurs. Le point de contact doit faire circuler activement les documents à travers le Ministère et à l’OMS AFRO à travers le Représentant local pour assurer l’appui et l’acceptabilité du pays

- L’OMS AFRO doit faire un inventaire de la capacité et des compétences à mettre à la disposition des pays membres pour utilisation comme outil du plaidoyer pour le réseau

b. b. 	Le deuxième groupe a produit un plan de renforcement du réseau de 2003 à 2004.

### Objectifs spécifiques majeurs

- Consolider la liste des laboratoires participants et des points focaux

- Renforcer l'infrastructure de laboratoire pour le diagnostic et le suivi de l'infection à VIH dans la Région.

- Échanger l’expertise technique et les informations et établir des rapports de collaboration

- Effectuer le plaidoyer pour promouvoir l'importance des laboratoires dans les programmes de lutte contre leVIH.

### Activités clés

1. Niveau des pays

- Développer un réseau de laboratoires VIH dans les Etats membres

- Elaborer des plans d’action/d’activités complets au niveau des pays

- Développer un programme national d'assurance qualité dans les pays

- Organiser la formation du personnel de laboratoire (EQA, sérologie, biosécurité, gestion)

### 2. Niveau régional

- Organiser une formation inter-pays pour le personnel de laboratoire (EQA, sérologie, biosécurité, gestion)

- Poursuivre le programme régional d’assurance qualité externe avec extension à tous les pays

- Elaborer un questionnaire pour l’évaluation des laboratoires dans les pays

- Améliorer les communications entre les membres du réseau

- Appuyer les pays techniquement et financièrement dans la mise en oeuvre des activités

- Créer un système d’accréditation basé sur l’EQA régionale, la   sécurité, le personnel, la QA

- Développer un répertoire du réseau et le distribuer aux membres

Établissez une base de système de l'accréditation sur EQA régional, sécurité, personnel, QA,

### 3. Suivi et évaluation

  - Participation et performance en EQA (décembre Participation et performance dans EQA (décembre 03)

  - Mesure du taux de réponse au questionnaire d'analyse de la situation du pays (mars 03)

  - Suivi du nombre de personnes formées aux activités régionales et de pays (décembre 04)

  - Suivi du nombre de plans d'action/d’activités développés et mis en oeuvre (décembre 04)

  - Détermination du nombre de laboratoires de pays accrédités (décembre 04)

  - Nombre de réseaux en place et fonctionnement dans les pays

(décembre 04)

  - Développement d’un format commun d’analyse de situation (janvier 03)

  - Expansion de l'EQA pour la sérologie (avril 03)

La réunion a été clôturée par le Représentant par intérim de l’OMS. Elle a remercié l'Association américaine des laboratoires de santé publique (APHL) et le CDC pour leur précieuse contribution. Elle a encouragé tous les participants et l’OMS/AFRO à mettre en oeuvre toutes les recommandations de la réunion en vue d’améliorer la capacité des laboratoires de la région africaine. Elle a exhorté les participants à continuer de maintenir le contact les uns avec les autres et avec les partenaires bilatéraux dans le réseau.

# LISTE DES PARTICIPANTS

DE LA RÉUNION DU RÉSEAU RÉGIONAL DE LABORATOIRES VIH/SIDA DE SANTÉ PUBLIQUE

Accra, Ghana, 20-22 novembre 2002

| Pays | Nom et adresse | Adresse de courrier électronique, téléphone et télécopie |
| --- | --- | --- |
| Algérie | Pr. El-Hadj Belabbes Chef de Service Virologie/Directeur du Laboratoire National de de référence VIH/SIDA (LNR VIH/SIDA) Institut Pasteur d’Algérie Annexe de Sidi fredj Algérie | Email: belabbes@wissal.dz Tel: (213) 21.37.68.50 ou (213) 21.37.68.51 Fax: (213) 21.39.02.57 |
| Burundi | Dr Pasteur Nikobamye Encadreur Laboratoire de l’Institut National Santé BP 6807 Bujumbura - Burundi | Tel: (257) 228167 |
| Cameroun | Dr Dora Mbanya Chef du service d’Hématologie CHU - Yaoundé BP 8046 Yaoundé – Cameroun | Email: jean-claude.mbanya@camnet.cm Tel: (237) 231.52.35 Fax: (237) 231.52.35 |
| Centrafrique | Dr Jean Mazi-Nzapako Directeur du Laboratoire National Laboratoire National de Biologie Clinique et de Santé Publique (LNBCSP) BP 1426 Bangui - Centrafrique | Email: jeanmazi@intnet.cf / labo.nat@intnet.cf Tel : (236) 50 13 46 / (236) 61 43 92 Fax : (236) 61 81 80 |
| Comores | M. Jean Yousouf Coordonnateur du Programme PNLS, Ministère des Affaires Sociales BP 1774 or BP 5078 Moroni Comores | Email: pnls-com@yahoo.fr ou jeanyous@yahoo.com Tel: (269)735245 ou (269) 733258 |
| Congo | Pr Parra Henri Joseph Directeur Général Laboratoire National de Santé Publique BP 120 Brazzaville – Congo | Email: dglabnat@hotmail.com hjparra@yahoo.fr Tel : (242) 81.45.14 ou (242) 51.06.41 ou (242) 66.23.92 Fax : (242) 81.45.14 or 82.54.53 |

| Pays | Nom et adresse | Adresse de courrier électronique, téléphone et télécopie |
| --- | --- | --- |
| Ethiopia | Mr Belete Tegbaru Erkyhun Head National Reference Laboratory HIV/AIDS- Ethiopian Health and Nutrition Research Institute Po Box 1242 Addis Ababa - Ethiopia | Email: Belete@enarp.com Tel: (251)1 753470 Fax: (251) 1 756329 |
| Gabon | Dr Angélique Ndjoyi Mbiguino Chef de Département Microbiologie Faculté de Médecine BP 8302 Libreville - Gabon | Email: andjoyi@assala.com n.angeliue12@caramail.com Tel: (241) 70.52.77 or (241) 29.47.36 Fax : (241) 70.08.56 |
| Gambia | Mr Momodou Jaye Principal Laboratory technologist National Health Laboratory Service Royal Victoria Hospital, Independence Drive Banjul - The Gambia | Email: nhlabs.rvh@ganet.gm Tel: (220) 229285 Fax: (220) 225832 |
| Ghana | Mrs Veronica Bekoe Chief Biologist Public Health & Reference Laboratory Po Box 300 Korle Bu Accra - Ghana | Email: vbekoe@hotmail.com Tel :(233) 21661046 to 661048 Fax: (233) 21 500898 |
| Ghana | Dr Lawson Ahadzie Head of National Surveillance Unit Ghana Health Service P.O. Box KB 493 Korle-Bu Accra - Ghana | Email: lahadzie@yahoo.com Tel: (233-21) 675142/3 Fax: (233-21) 675142/3 |
| Guinée | Dr Aboubacar Savane Directeur Laboratoire National Santé Publique B.P. 3820 Conackry - Guinée | Tel: (224) 41 26 07 |
| Madagascar | Dr Ravelojaona Benjamin Chef de Service / Médecin Biologiste Laboratoire National de référence VIH/SIDA BP 4150 101 Antananarivo - Madagascar | Email: upfri@syfed.refer.mg Tel: (261) 0202227979 Fax: (261) 0202223149 |
| Malawi | Mr Henry Feluzi Principal Technologist Lilongwe Central Hospital P.O Box 149 Lilongwe – Malawi | Email: lch@sdnp.org.mw Tel: (265) 8-8233000/(265) 1 753555 Fax: (265) 1 756380 |
| Mauritanie | Dr Meymouna Mint Moktar Médecin Biologiste Chef de Service du Laboratoire Centre Hospitalier National de Nouakchott BP 612 Nouakchott - Mauritanie | Email: meymoktar @hotmail.com Tel: (222) 5257135 |
| Niger | Mme Aminata Ben Aminata Garba Abdou Responsable Séro-Immuno Hôpital National de Niamey BP 238 Niamey - Niger | Email: garbami@yahoo.fr amiba@caramail.com Tel (227) 73 66 01 |
| Nigeria | Dr E. Oni Idigbe Director General Nigerian Institute of Medical Research 6 Edmond crescent, Off city Way P.M.B 2013 Yaba, Lagos, Nigeria | nimr@home.metrong.com nimr@supernet300.com Tel :017744723 or 01-4705945 Fax: 862865 |
| Rwanda | Mr Edouard Ntagwabira Technicien Laborantin (Biologiste) Laboratoire National de référence en Santé Publique s/c Minisanté B.P. 84 Kigali - Rwanda | Email: abdul7th@yahoo.fr Tel: 08454188 |
| Sao Tomé et Principe | M. José dos Santos Mendes Veiga Laboratoire de Référence de Sao Tomé Sao Tomé Principe | Email : s/c OMS S.Tome Tel: (23912) 271494 or 222286 Fax: (23912) 221199 |
| Sénégal | Pr Souleymane Mboup Laboratoire de Bactériologie-virologie CHU le Dantec BP 7325 Dakar- Sénégal | Email: virus@sentoo.sn or mboup@eci.harvard.edu Tel: (221) 8216420 OR 8225919 Fax: (221) 8216442 |
| Seychelles | Ms Justina Hollanda Laboratory Technologist / Head of Blood Transfusion Laboratory Victoria Hospital / Ministry of Health Po Box 52 Victoria Mahe Seychelles | Email:Hollanda20012002@yahoo.co.uk / mohps@ seychelles.net Tel : (248) 388336 / 388341 Fax : (248)224792 |
| Swaziland | Ms Makhosazana Tshabalala National HIV Ref Lab Mbabane Government Hospital PO BOX 8 Mbabane – Swaziland | Email: Lomangisi2001@yahoo.com Tel: (268) 6042602/404211(Ext 2221) Fax: (268) 4042829 / 5186279 |
| Tanzania | Eligius Lyamuya Associate Professor/Head Dept of Microb/Immunology Muhimbili Univ. Coll. of Health Sciences P. O.Box 65001 Dar es Salaam - Tanzania | Email: elyamuya@muchs.ac.tz Tel: (255) 22 2150302 Ext 226 Fax: (255) 22 2151350 |
| Togo | Dr Abiba Kere épouse Banla Directrice Institut National d’Hygiène BP 1396 Lomé –Togo | Email: kerebanla@hotmail.com Tel: (228) 2215792 Cel: (228) 9013030 Fax: (228) 2214420 |
| Uganda | Dr Benon Biryahwaho Head, Laboratory for HIV/AIDS Reference and Quality Assurance Ministry of Health / Uganda Virus Research Institute Po Box 49 Entebbe - Uganda | Email: bub2@cdc.gov Tel: (256) 41-321742 Fax: (256) 41-320276 / 41-320483 |
| South Africa | Mrs. Emma Goetsch Chief Medical Technologist National Institute for Communicable Diseases (formerly NIV) P. Bag X4 Modderfontein Rd, Sandringham, JHB, South Africa | Email: emmag@nicd.ac.za Tel: (002711) 321 4391 Fax: (002711) 321 4335 |
| South Africa | Pr Lynn Morris National Institute for Communicable Diseases (formerly NIV) P. Bag X4 Sandringham 2131, Johannesburg, South Africa | Email: lynnm@niv.ac.za Tel: (2711) 321 4232 Fax: (2711) 321 4234 |
| Zimbabwe | Ms Eve Gadzikwa Director Quality Assurance Laboratory of Zimbabwe - Parirenyatwa Hospital P.O. Box A 1955 Avondale Harare - Zimbabwe | Email: eve@zinqap.org.zw zinqap@healthnet.zw Tel: (263) 4-791474 Fax: 263) 4-791474 |
| Personnel OMS/Siège, AFRO |
| Siège | Dr Gaby Vercauterem BCT WHO/HQ Avenue Appia 20 1203 Genève – Suisse | Email: vercautereng@who.int Tel: (4122) 7914728 Fax:(4122) 7914836 |
| AFRO | Dr Gershy-Damet Guy-Michel Regional Officer for HIV Laboratory WHO/AFRO Highlands Annex Po Box BE 773 Harare – Zimbabwe | Email: gershyg@whoafr.org Tel : (263 4) 746323 Cel: (263) 23836096 Fax: (263 4) 746127 |
| AFRO | Dr Emil Asamoah-Odei Medical Officer WHO/AFRO Po Box BE 773 Harare – Zimbabwe | Email: Asamoah-odeie@whoafr.org Tel: (263 4 ) 91 38 53 22 Cel: (263) 746323 Fax: (263 4) 746127 |
| AFRO | Ms Erica Kufa WHO/AFRO P.O. Box BE 773 Harare - Zimbabwe | Email: kufae@whoafr.org Tel: (263 4 ) 746323 Cel: (263) Fax: (263 4) 746127 |
| Intervenants |
| CDC | Dr Austin Demby Chief Lab Support 1600 Clifton Rd. Atlanta Ga 30333 | Email: ademby@cdc.gov Tel: (770) 488 8076 Fax: (770) 488 8282 |
| CDC | Dr John Ridderhof Associate Director Division of Laboratory Systems 4770 Butord Hwy MS-G25 Atlanta GA 30341 USA | Email: Jridderhof@cdc.gov Tel: (404) 498 2728 Fax: (404) 498 2750 |
| APHL | Dr Eric Blank Project Coordinator Global AIDS Program 2025 M Street NW Suite 550 Washington, DC USA 20036-3320 | Email: blanke@dhss.state.mo.us Tel: 202-822-5227 Fax: 202-887-5098 |
| APHL | Dr Karim Hechemy Team Leader Association of Public Health Laboratories Global AIDS Program 2025 M Streetm NW Suite 550 Washington, DC USA 20036-3320 | Email: hechemy@wadsworth.org Tel: (518) 4730273 Fax: (518) 4732836 |