## excitation
! | Sep | 17 |  | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4140829 |  |  | I_offset | -0.3585
! | Start | of |  | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | i_corrected | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | calc linear part | meas-calc | TF, T-m/kA
4140856 | 0 | -0.376 | -0.0175 | 0.00044746 | -90 | 31.95 | 3.8149e-05 | 1.5851e-05 | 3.6792e-07 | -0.000125 | 0.00057246
4140860 | 1.88 | 5.653 | 6.0115 | 0.043109 | -90 | 35.252 | 3.7889e-05 | 0.0015382 | 4.2038e-07 | 0.042938 | 0.00017055 | 7.1711
4140864 | 3.86 | 7.623 | 7.9815 | 0.057078 | -90 | 35.261 | 3.8035e-05 | 0.0020362 | 1.0725e-06 | 0.05701 | 6.837e-05 | 7.1513
4140868 | 5.84 | 9.605 | 9.9635 | 0.07091 | -90 | 35.266 | 3.7761e-05 | 0.0025296 | 1.7928e-06 | 0.071167 | -0.00025656 | 7.117
4140872 | 7.82 | 11.6 | 11.9585 | 0.084815 | -90 | 35.269 | 3.7951e-05 | 0.0030271 | 2.4077e-06 | 0.085416 | -0.00060122 | 7.0924
4140876 | 9.8 | 13.56 | 13.9185 | 0.098501 | -90 | 35.274 | 3.7624e-05 | 0.0035099 | 2.2079e-06 | 0.099416 | -0.00091539 | 7.077
4140880 | 11.78 | 15.557 | 15.9155 | 0.11211 | -90 | 35.275 | 3.7287e-05 | 0.0039986 | 8.2481e-07 | 0.11368 | -0.0015728 | 7.0439
4140884 | 13.76 | 17.551 | 17.9095 | 0.12545 | -90 | 35.277 | 3.7262e-05 | 0.0044773 | 3.0538e-06 | 0.12792 | -0.0024733 | 7.0046
4140888 | 15.74 | 19.539 | 19.8975 | 0.13822 | -90 | 35.28 | 3.7211e-05 | 0.0049337 | 3.4121e-06 | 0.14212 | -0.0038976 | 6.9468
4140892 | 17.72 | 21.488 | 21.8465 | 0.15027 | -90 | 35.28 | 3.7069e-05 | 0.0053545 | 1.02e-06 | 0.15604 | -0.0057781 | 6.8782
4140896 | 19.7 | 23.491 | 23.8495 | 0.16143 | -90 | 35.278 | 3.6628e-05 | 0.0057562 | 1.4243e-06 | 0.17035 | -0.008918 | 6.7688
4140900 | 21.68 | 25.463 | 25.8215 | 0.17144 | -90 | 35.274 | 3.6698e-05 | 0.0061162 | 1.2137e-06 | 0.18444 | -0.012993 | 6.6395
4140904 | 23.66 | 27.448 | 27.8065 | 0.1805 | -90 | 35.27 | 3.6721e-05 | 0.0064392 | 1.2667e-06 | 0.19861 | -0.018118 | 6.4911
4140908 | 25.64 | 29.444 | 29.8025 | 0.18893 | -90 | 35.266 | 3.6647e-05 | 0.0067424 | 5.9881e-07 | 0.21287 | -0.023943 | 6.3393
4140914 | 23.66 | 27.678 | 28.0365 | 0.18174 | -90 | 35.268 | 3.685e-05 | 0.0064861 | 6.2006e-07 | 0.20026 | -0.018515 | 6.4823
4140918 | 21.68 | 25.694 | 26.0525 | 0.17292 | -90 | 35.27 | 3.7015e-05 | 0.0061702 | 6.7646e-07 | 0.18609 | -0.013163 | 6.6375
4140922 | 19.7 | 23.724 | 24.0825 | 0.16317 | -90 | 35.273 | 3.685e-05 | 0.0058219 | 5.8251e-07 | 0.17201 | -0.0088496 | 6.7753
4140926 | 17.72 | 21.726 | 22.0845 | 0.1522 | -90 | 35.275 | 3.708e-05 | 0.0054309 | 4.9686e-07 | 0.15774 | -0.0055466 | 6.8916
4140930 | 15.74 | 19.733 | 20.0915 | 0.14017 | -90 | 35.274 | 3.7402e-05 | 0.0050013 | 4.9459e-07 | 0.14351 | -0.003339 | 6.9765
4140934 | 13.76 | 17.778 | 18.1365 | 0.12738 | -90 | 35.271 | 3.7268e-05 | 0.0045452 | 5.2738e-07 | 0.12954 | -0.0021603 | 7.0236
4140938 | 11.78 | 15.783 | 16.1415 | 0.11396 | -90 | 35.268 | 3.759e-05 | 0.0040665 | 3.8107e-07 | 0.11529 | -0.0013352 | 7.06
4140942 | 9.8 | 13.799 | 14.1575 | 0.1004 | -90 | 35.266 | 3.773e-05 | 0.0035855 | 6.3392e-07 | 0.10112 | -0.00071973 | 7.0919
4140946 | 7.82 | 11.823 | 12.1815 | 0.086617 | -90 | 35.264 | 3.7934e-05 | 0.003094 | 2.6646e-06 | 0.087009 | -0.00039178 | 7.1106
4140950 | 5.84 | 9.83 | 10.1885 | 0.072672 | -90 | 35.26 | 3.8071e-05 | 0.002592 | 1.986e-06 | 0.072774 | -0.00010145 | 7.1328
4140954 | 3.86 | 7.853 | 8.2115 | 0.058765 | -90 | 35.257 | 3.8058e-05 | 0.0020961 | 1.3866e-06 | 0.058652 | 0.00011299 | 7.1565
4140958 | 1.88 | 5.878 | 6.2365 | 0.044767 | -90 | 35.249 | 3.8014e-05 | 0.0015975 | 4.7905e-07 | 0.044546 | 0.00022117 | 7.1782
4140962 | 0 | -0.341 | 0.0175 | 0.00041273 | -90 | 31.518 | 3.809e-05 | 1.5177e-05 | 2.2508e-07 | 0.000125 | 0.00028773

## harmonics
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.32 | ampl | = | 0.00041244 | offset | 15 | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
! | j | norm | skew | [13 empty] | B_dir | -1
| 2 | -0.00018994 | -0.00055459 | [13 empty] | n |  | current | i_corrected | strength | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9
| 3 | 0.0047129 | 0.00076924 | [13 empty] | 0 |  | -0.32 | 0.0385 | 0.00041244 | 1.8994 | -47.1294 | 14.4117 | 23.5597 | -3.0024 | 0.95176 | -2.925 | 4.2875 | 5.5459 | -7.6924 | 15.2218 | -0.31705 | 0.11146 | -2.9003 | 1.2787 | -5.7942
| 4 | -0.0014412 | -0.0015222 | [13 empty] | 1 |  | 4.7 | 5.0585 | 0.036131 | -0.59204 | -27.2176 | 1.2876 | 5.9244 | 0.59711 | 1.832 | -0.036826 | -0.12083 | -1.475 | -0.17339 | 0.5357 | 0.14986 | 0.25731 | -0.0058192 | -0.094479 | -0.12042
| 5 | -0.002356 | 3.1705e-05 | [13 empty] | 2 |  | 9.63 | 9.9885 | 0.070933 | -0.85183 | -27.0132 | 1.1933 | 5.7962 | 0.60803 | 1.8335 | -0.081722 | 0.051484 | -1.5834 | -0.14663 | 0.44537 | 0.15532 | 0.26836 | 0.000288 | -0.093839 | 0.071981
| 6 | 0.00030024 | -1.1146e-05 | [13 empty] | 3 |  | 14.6 | 14.9585 | 0.10537 | -1.0869 | -27.4517 | 1.1436 | 5.6241 | 0.63944 | 1.7833 | -0.11926 | 0.0087753 | -1.6198 | -0.11739 | 0.42561 | 0.16495 | 0.28456 | -0.0068787 | -0.15537 | 0.078233
| 7 | -9.5176e-05 | 0.00029003 | [13 empty] | 4 |  | 19.55 | 19.9085 | 0.13823 | -1.2651 | -28.4324 | 1.0621 | 5.1885 | 0.61638 | 1.7746 | -0.06125 | -0.36146 | -1.5708 | 0.038707 | 0.38174 | 0.17058 | 0.28864 | -0.021588 | -0.15872 | 0.093284
| 8 | 0.0002925 | -0.00012787 | [13 empty] | 5 |  | 24.52 | 24.8785 | 0.1666 | -1.4941 | -30.0294 | 0.91417 | 4.5112 | 0.57526 | 1.5985 | -0.099327 | -0.20509 | -1.4278 | -0.23271 | 0.32182 | 0.12136 | 0.298 | 0.046324 | -0.13748 | 0.035657
| 9 | -0.00042875 | 0.00057942 | [13 empty] | 6 |  | 29.43 | 29.7885 | 0.18889 | -1.8738 | -32.1347 | 0.70347 | 3.5142 | 0.52054 | 1.4212 | -0.087057 | -0.17188 | -1.5005 | -0.76852 | 0.17072 | 0.046371 | 0.24241 | 0.0056307 | -0.18756 | -0.079504
| 10 | 0.00035404 | -0.00019737 | [13 empty] | 7 |  | 24.71 | 25.0685 | 0.16813 | -1.442 | -29.8693 | 0.89845 | 4.4354 | 0.56346 | 1.6281 | -0.077219 | 0.064033 | -1.3663 | -0.26901 | 0.31874 | 0.12544 | 0.29103 | 0.054152 | -0.14879 | 0.0055526
| 11 | -0.00033738 | 0.00033406 | [13 empty] | 8 |  | 19.74 | 20.0985 | 0.14013 | -1.1896 | -28.2403 | 1.0334 | 5.2193 | 0.60883 | 1.8146 | -0.1232 | -0.12611 | -1.5358 | 0.049782 | 0.38739 | 0.18582 | 0.27507 | 0.02461 | -0.17071 | -0.034965
| 12 | 0.00070803 | -0.00012017 | [13 empty] | 9 |  | 14.8 | 15.1585 | 0.10718 | -1.0728 | -27.2351 | 1.123 | 5.6275 | 0.63466 | 1.8231 | -0.1394 | 0.037078 | -1.5761 | -0.11456 | 0.44068 | 0.14382 | 0.27405 | 0.046084 | -0.13295 | -0.072069
| 13 | -0.00064585 | -0.00032652 | [13 empty] | 10 |  | 9.84 | 10.1985 | 0.072669 | -0.96868 | -26.8739 | 1.1623 | 5.8039 | 0.64545 | 1.8274 | -0.089762 | 0.071986 | -1.5524 | -0.17542 | 0.45917 | 0.17793 | 0.25731 | -0.015852 | -0.17934 | 0.047753
| 14 | 0.0029946 | -0.00014651 | [13 empty] | 11 |  | 4.9 | 5.2585 | 0.037766 | -0.90379 | -27.0174 | 1.214 | 5.9943 | 0.61087 | 1.8459 | -0.024239 | 0.046253 | -1.5075 | -0.17636 | 0.51192 | 0.18241 | 0.26193 | 0.039182 | -0.19724 | -0.115
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.7 | ampl | = | 0.036131 | 12 |  | -0.31 | 0.0485 | 0.00045544 | 4.4194 | -42.5442 | 13.7927 | 20.7302 | -1.0818 | 0.53301 | -2.2187 | 1.9009 | 6.0763 | -4.73 | 12.4653 | 3.7202 | -1.3396 | -1.5833 | 0.18105 | -4.7084
! | j | norm | skew
| 2 | 5.9204e-05 | 0.0001475
| 3 | 0.0027218 | 1.7339e-05 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | -0.00012876 | -5.357e-05 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape |  |  | xctr = (-b2/2b3)
| 5 | -0.00059244 | -1.4986e-05 | [15 empty] | current |  | x | -0.85183 | -27.0132 | 1.1933 | 5.7962 | 0.60803 | 1.8335 | -0.081722 | 0.051484 |  |  |  | -0.015767
| 6 | -5.9711e-05 | -2.5731e-05 | [15 empty] | 9.9885 |  | -0.8 | 0.68147 | -17.2884 | -0.61097 | 2.3741 | -0.19924 | 0.48063 | 0.017138 | 0.0086375 | -14.5367
| 7 | -0.0001832 | 5.8192e-07 | [17 empty] | -0.7 | 0.59628 | -13.2365 | -0.4093 | 1.3917 | -0.10219 | 0.21571 | 0.0067302 | 0.0029679 | -11.5346
| 8 | 3.6826e-06 | 9.4479e-06 | [17 empty] | -0.6 | 0.5111 | -9.7248 | -0.25775 | 0.75119 | -0.047281 | 0.085542 | 0.0022877 | 0.00086473 | -8.6788
| 9 | 1.2084e-05 | 1.2042e-05 | [17 empty] | -0.5 | 0.42592 | -6.7533 | -0.14916 | 0.36226 | -0.019001 | 0.028648 | 0.00063845 | 0.00020111 | -6.1038
| 10 | 3.0255e-05 | 1.4456e-05 | [17 empty] | -0.4 | 0.34073 | -4.3221 | -0.076371 | 0.14838 | -0.0062263 | 0.0075099 | 0.00013389 | 3.374e-05 | -3.9079
| 11 | 8.0069e-05 | 1.3937e-05 | [17 empty] | -0.3 | 0.25555 | -2.4312 | -0.032219 | 0.046949 | -0.0014775 | 0.0013366 | 1.7873e-05 | 3.3778e-06 | -2.161
| 12 | -2.7894e-05 | 8.0064e-06 | [17 empty] | -0.2 | 0.17037 | -1.0805 | -0.0095464 | 0.0092739 | -0.00019457 | 0.00011734 | 1.046e-06 | 1.318e-07 | -0.91051
| 13 | -5.9631e-05 | -3.4954e-05 | [17 empty] | -0.1 | 0.085183 | -0.27013 | -0.0011933 | 0.00057962 | -6.0803e-06 | 1.8335e-06 | 8.1722e-09 | 5.1484e-10 | -0.18557
| 14 | 7.3495e-05 | -9.5109e-05 | [17 empty] | 9.992e-16 | -8.5115e-16 | -2.697e-29 | 1.1904e-45 | 5.7777e-60 | 6.0561e-76 | 1.8247e-90 | -8.1266e-107 | 5.1155e-122 | -8.5115e-16
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.63 | ampl | = | 0.070933 |  |  |  |  | 0.1 | -0.085183 | -0.27013 | 0.0011933 | 0.00057962 | 6.0803e-06 | 1.8335e-06 | -8.1722e-09 | 5.1484e-10 | -0.35353
! | j | norm | skew | [17 empty] | 0.2 | -0.17037 | -1.0805 | 0.0095464 | 0.0092739 | 0.00019457 | 0.00011734 | -1.046e-06 | 1.318e-07 | -1.2318
| 2 | 8.5183e-05 | 0.00015834 | [17 empty] | 0.3 | -0.25555 | -2.4312 | 0.032219 | 0.046949 | 0.0014775 | 0.0013366 | -1.7873e-05 | 3.3778e-06 | -2.6048
| 3 | 0.0027013 | 1.4663e-05 | [17 empty] | 0.4 | -0.34073 | -4.3221 | 0.076371 | 0.14838 | 0.0062263 | 0.0075099 | -0.00013389 | 3.374e-05 | -4.4245
| 4 | -0.00011933 | -4.4537e-05 | [17 empty] | 0.5 | -0.42592 | -6.7533 | 0.14916 | 0.36226 | 0.019001 | 0.028648 | -0.00063845 | 0.00020111 | -6.6206
| 5 | -0.00057962 | -1.5532e-05 | [17 empty] | 0.6 | -0.5111 | -9.7248 | 0.25775 | 0.75119 | 0.047281 | 0.085542 | -0.0022877 | 0.00086473 | -9.0955
| 6 | -6.0803e-05 | -2.6836e-05 | [17 empty] | 0.7 | -0.59628 | -13.2365 | 0.4093 | 1.3917 | 0.10219 | 0.21571 | -0.0067302 | 0.0029679 | -11.7176
| 7 | -0.00018335 | -2.88e-08 | [17 empty] | 0.8 | -0.68147 | -17.2884 | 0.61097 | 2.3741 | 0.19924 | 0.48063 | -0.017138 | 0.0086375 | -14.3135
| 8 | 8.1722e-06 | 9.3838e-06
| 9 | -5.1484e-06 | -7.198e-06
| 10 | 1.9155e-05 | 1.6581e-05 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 11 | 0.00010163 | 2.7949e-05 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape
| 12 | -3.9861e-05 | 5.7625e-06 | [15 empty] | current |  | x | -1.8738 | -32.1347 | 0.70347 | 3.5142 | 0.52054 | 1.4212 | -0.087057 | -0.17188
| 13 | -1.0236e-06 | 1.9427e-05 | [15 empty] | 29.7885 |  | -0.8 | 1.499 | -20.5662 | -0.36018 | 1.4394 | -0.17057 | 0.37256 | 0.018257 | -0.028837 | -17.7965
| 14 | 9.9857e-05 | -0.00012629 | [17 empty] | -0.7 | 1.3117 | -15.746 | -0.24129 | 0.84375 | -0.087487 | 0.1672 | 0.0071695 | -0.0099086 | -13.7549
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.6 | ampl | = | 0.10537 |  |  |  |  | -0.6 | 1.1243 | -11.5685 | -0.15195 | 0.45544 | -0.040477 | 0.066308 | 0.002437 | -0.0028869 | -10.1153
! | j | norm | skew | [17 empty] | -0.5 | 0.9369 | -8.0337 | -0.087934 | 0.21964 | -0.016267 | 0.022206 | 0.00068013 | -0.00067141 | -6.9591
| 2 | 0.00010869 | 0.00016198 | [17 empty] | -0.4 | 0.74952 | -5.1416 | -0.045022 | 0.089963 | -0.0053304 | 0.0058213 | 0.00014263 | -0.00011264 | -4.3466
| 3 | 0.0027452 | 1.1739e-05 | [17 empty] | -0.3 | 0.56214 | -2.8921 | -0.018994 | 0.028465 | -0.0012649 | 0.0010361 | 1.9039e-05 | -1.1277e-05 | -2.3207
| 4 | -0.00011436 | -4.2561e-05 | [17 empty] | -0.2 | 0.37476 | -1.2854 | -0.0056278 | 0.0056227 | -0.00016657 | 9.0957e-05 | 1.1143e-06 | -4.4002e-07 | -0.91071
| 5 | -0.00056241 | -1.6495e-05 | [17 empty] | -0.1 | 0.18738 | -0.32135 | -0.00070347 | 0.00035142 | -5.2054e-06 | 1.4212e-06 | 8.7057e-09 | -1.7188e-09 | -0.13432
| 6 | -6.3944e-05 | -2.8456e-05 | [17 empty] | 9.992e-16 | -1.8723e-15 | -3.2083e-29 | 7.0178e-46 | 3.503e-60 | 5.1847e-76 | 1.4144e-90 | -8.6571e-107 | -1.7079e-121 | -1.8723e-15
| 7 | -0.00017833 | 6.8786e-07 | [17 empty] | 0.1 | -0.18738 | -0.32135 | 0.00070347 | 0.00035142 | 5.2054e-06 | 1.4212e-06 | -8.7057e-09 | -1.7188e-09 | -0.50767
| 8 | 1.1926e-05 | 1.5537e-05 | [17 empty] | 0.2 | -0.37476 | -1.2854 | 0.0056278 | 0.0056227 | 0.00016657 | 9.0957e-05 | -1.1143e-06 | -4.4002e-07 | -1.6486
| 9 | -8.7753e-07 | -7.8233e-06 | [17 empty] | 0.3 | -0.56214 | -2.8921 | 0.018994 | 0.028465 | 0.0012649 | 0.0010361 | -1.9039e-05 | -1.1277e-05 | -3.4045
| 10 | 1.4187e-05 | 2.901e-06 | [17 empty] | 0.4 | -0.74952 | -5.1416 | 0.045022 | 0.089963 | 0.0053304 | 0.0058213 | -0.00014263 | -0.00011264 | -5.7452
| 11 | 0.00018399 | -8.1349e-05 | [17 empty] | 0.5 | -0.9369 | -8.0337 | 0.087934 | 0.21964 | 0.016267 | 0.022206 | -0.00068013 | -0.00067141 | -8.6259
| 12 | -2.3665e-05 | 3.6081e-06 | [17 empty] | 0.6 | -1.1243 | -11.5685 | 0.15195 | 0.45544 | 0.040477 | 0.066308 | -0.002437 | -0.0028869 | -11.9839
| 13 | -0.00011318 | -3.5233e-05 | [17 empty] | 0.7 | -1.3117 | -15.746 | 0.24129 | 0.84375 | 0.087487 | 0.1672 | -0.0071695 | -0.0099086 | -15.735
| 14 | 0.00013423 | 6.9101e-05 | [17 empty] | 0.8 | -1.499 | -20.5662 | 0.36018 | 1.4394 | 0.17057 | 0.37256 | -0.018257 | -0.028837 | -19.7696
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.55 | ampl | = | 0.13823
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00012651 | 0.00015708
| 3 | 0.0028432 | -3.8707e-06
| 4 | -0.00010621 | -3.8174e-05
| 5 | -0.00051885 | -1.7058e-05
| 6 | -6.1638e-05 | -2.8864e-05
| 7 | -0.00017746 | 2.1588e-06
| 8 | 6.125e-06 | 1.5872e-05
| 9 | 3.6146e-05 | -9.3284e-06
| 10 | 3.9104e-05 | 7.1679e-06
| 11 | 3.1406e-05 | 0.00015398
| 12 | -4.4563e-05 | 4.6808e-05
| 13 | 5.4957e-05 | -7.585e-05
| 14 | 3.7559e-05 | -0.00012256
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.52 | ampl | = | 0.1666
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00014941 | 0.00014278
| 3 | 0.0030029 | 2.3271e-05
| 4 | -9.1417e-05 | -3.2182e-05
| 5 | -0.00045112 | -1.2136e-05
| 6 | -5.7526e-05 | -2.98e-05
| 7 | -0.00015985 | -4.6325e-06
| 8 | 9.9327e-06 | 1.3748e-05
| 9 | 2.0509e-05 | -3.5657e-06
| 10 | 3.7255e-05 | 2.7408e-05
| 11 | 5.1538e-05 | 2.5068e-05
| 12 | -5.1026e-05 | 2.5203e-07
| 13 | -1.9393e-05 | 4.081e-06
| 14 | 3.1272e-05 | -0.00020386
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 29.43 | ampl | = | 0.18889
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00018738 | 0.00015005
| 3 | 0.0032135 | 7.6852e-05
| 4 | -7.0347e-05 | -1.7072e-05
| 5 | -0.00035142 | -4.6371e-06
| 6 | -5.2054e-05 | -2.4241e-05
| 7 | -0.00014212 | -5.6307e-07
| 8 | 8.7057e-06 | 1.8756e-05
| 9 | 1.7188e-05 | 7.9504e-06
| 10 | 5.278e-05 | 1.0104e-05
| 11 | 7.1198e-05 | -1.8206e-05
| 12 | -6.8936e-05 | 3.6097e-05
| 13 | 7.7492e-05 | -1.324e-05
| 14 | 1.8978e-05 | -0.00015334
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.71 | ampl | = | 0.16813
! | j | norm | skew
| 2 | 0.0001442 | 0.00013663
| 3 | 0.0029869 | 2.6901e-05
| 4 | -8.9845e-05 | -3.1874e-05
| 5 | -0.00044354 | -1.2544e-05
| 6 | -5.6346e-05 | -2.9103e-05
| 7 | -0.00016281 | -5.4152e-06
| 8 | 7.7219e-06 | 1.4879e-05
| 9 | -6.4033e-06 | -5.5526e-07
| 10 | 4.6879e-05 | 2.277e-05
| 11 | 8.1579e-05 | 8.5339e-06
| 12 | -5.5836e-05 | 2.0804e-05
| 13 | 8.8307e-05 | 9.026e-06
| 14 | -9.83e-05 | -0.00018243
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.74 | ampl | = | 0.14013
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00011896 | 0.00015358
| 3 | 0.002824 | -4.9782e-06
| 4 | -0.00010334 | -3.8739e-05
| 5 | -0.00052193 | -1.8582e-05
| 6 | -6.0883e-05 | -2.7507e-05
| 7 | -0.00018146 | -2.461e-06
| 8 | 1.232e-05 | 1.7071e-05
| 9 | 1.2611e-05 | 3.4965e-06
| 10 | 4.0851e-05 | -3.5365e-07
| 11 | 8.4075e-05 | 9.5241e-06
| 12 | -8.9219e-05 | 1.674e-05
| 13 | -3.5624e-06 | 3.6997e-05
| 14 | 3.0384e-05 | -5.5146e-05
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.8 | ampl | = | 0.10718
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00010728 | 0.00015761
| 3 | 0.0027235 | 1.1456e-05
| 4 | -0.0001123 | -4.4068e-05
| 5 | -0.00056275 | -1.4382e-05
| 6 | -6.3466e-05 | -2.7405e-05
| 7 | -0.00018231 | -4.6084e-06
| 8 | 1.394e-05 | 1.3295e-05
| 9 | -3.7078e-06 | 7.2069e-06
| 10 | 2.819e-05 | 1.4037e-05
| 11 | 6.3282e-05 | -0.00012677
| 12 | -3.0831e-05 | -4.903e-05
| 13 | -8.0202e-05 | 9.6773e-05
| 14 | 8.6828e-05 | -2.5397e-05
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.84 | ampl | = | 0.072669
! | j | norm | skew
| 2 | 9.6868e-05 | 0.00015524
| 3 | 0.0026874 | 1.7542e-05
| 4 | -0.00011623 | -4.5917e-05
| 5 | -0.00058039 | -1.7793e-05
| 6 | -6.4545e-05 | -2.5731e-05
| 7 | -0.00018274 | 1.5852e-06
| 8 | 8.9762e-06 | 1.7934e-05
| 9 | -7.1986e-06 | -4.7753e-06
| 10 | 2.2756e-05 | 7.04e-07
| 11 | 0.00021666 | -2.7226e-07
| 12 | -5.0306e-06 | -3.6663e-05
| 13 | -0.00011894 | -0.00010577
| 14 | 5.6215e-05 | 3.4788e-05
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.9 | ampl | = | 0.037766
! | j | norm | skew
| 2 | 9.0379e-05 | 0.00015075
| 3 | 0.0027017 | 1.7636e-05
| 4 | -0.0001214 | -5.1191e-05
| 5 | -0.00059943 | -1.8241e-05
| 6 | -6.1087e-05 | -2.6193e-05
| 7 | -0.00018459 | -3.9182e-06
| 8 | 2.4239e-06 | 1.9724e-05
| 9 | -4.6253e-06 | 1.15e-05
| 10 | 3.1071e-05 | 6.8707e-06
| 11 | 0.00010841 | 2.188e-05
| 12 | -3.3739e-05 | -4.5286e-05
| 13 | -1.1371e-05 | -2.8434e-05
| 14 | 6.7392e-05 | -2.5322e-05
! | raw | seq | = | 4140966 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.31 | ampl | = | 0.00045544
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00044194 | -0.00060763
| 3 | 0.0042544 | 0.000473
| 4 | -0.0013793 | -0.0012465
| 5 | -0.002073 | -0.00037202
| 6 | 0.00010818 | 0.00013396
| 7 | -5.3301e-05 | 0.00015833
| 8 | 0.00022187 | -1.8105e-05
| 9 | -0.00019009 | 0.00047084
| 10 | -2.6165e-05 | 1.6836e-05
| 11 | -0.00011074 | 0.00036219
| 12 | 3.3664e-05 | -0.00019555
| 13 | -0.00075999 | -0.00027998
| 14 | 0.0018876 | -0.00068689

## attributes
IDHKR attributes |  | dipole formula: | tf = 4*pi()*1e-7*Leff*Nturns/(2*r)
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0254
l_eff | 0.3556
n_turns | 812
tf | 0.0071427