## 1st Quarter
Date | Chem. EP Tower A |  |  | Chem. EP Room B |  | Scrubber (bldg. 606)
| Meter Reading | Amt/Wk (ccf) |  | Meter Reading | Amt/Wk (ccf) | Capsihelic | Water (gal/min) | Pressure (psi)
2006-12-29 | 612681 |  |  | 659371 |  | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-01-05 | 612797 | 116 |  | 669486 | 10115 | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-01-12 | 612935 | 138 |  | 680813 | 11327 | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-01-19 | 613092 | 157 |  | 690789 | 9976 | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-01-29 | 613290 | 198 |  | 701218 | 10429 | 0 | 25, 27 | 34, 0
2007-02-02 | 613398 | 108 |  | 707817 | 6599 | 0 | 25, 27 | 34, 0
2007-02-09 | 613585 | 187 |  | 717610 | 9793 | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-02-16 | 613676 | 91 |  | 727431 | 9821 | 0 | 25, 27 | 36, 0
2007-02-23 | 613811 | 135 |  | 737352 | 9921 | 0 | 25, 28 | 34, 0
2007-03-02 | 613988 | 177 |  | 746022 | 8670 | 0 | 25, 28 | 36, 0
2007-03-09 | 614332 | 344 |  | 753648 | 7626 | 0 | 25, 27 | 34, 0
2007-03-16 | 614442 | 110 |  | 761041 | 7393 | 0 | 24, 110 | 32, 0
2007-03-23 | 614598 | 156 |  | 767368 | 6327 | 0 | 24, 28 | 34, 0
2007-03-30 | 614765 | 167 |  | 780688 | 13320 | 0 | 24, 28 | 34, 0
|  | 2084 |  |  | 121317 | 123401 | Total Flow for the Qtr (ccf)
[6 empty] | 923039.48 | Total gallons for Qtr.
[6 empty] | 307679.8267 | Total GP Mo.
[6 empty] | 3662.8551 | Total GPD /Avg. (sch. work days, incl. Sat.)
[6 empty] | 5494.2826 | Total Max/day
[6 empty] | 7.6309 | Peak/GP Min.
Total Gallons For Q1 |  | 923039.48 | gallons

## 2nd Quarter
Date | Chem. EP Tower A |  |  | Chem. EP Room B |  | Scrubber (bldg. 606)
| Meter Reading | Amt/Wk (ccf) |  | Meter Reading | Amt/Wk (ccf) | Capsihelic | Water (gal/min) | Pressure (psi)
2007-03-30 | 614765 |  |  | 780688 |  | 0 | 24, 28 | 34, 0
2007-04-06 | 614922 | 157 |  | 788703 | 8015 | 0 | 24, 28 | 36, 0
2007-04-13 | 615286 | 364 |  | 801714 | 13011 | 0 | 24, 28 | 34, 0
2007-04-20 | 615475 | 189 |  | 809355 | 7641 | 0 | 24, 28 | 36, 0
2007-04-27 | 615698 | 223 |  | 816969 | 7614 | 0 | 24, 28 | 34, 0
2007-05-04 | 615906 | 208 |  | 824191 | 7222 | 0.4 | 24, 28 | 34, 0
2007-05-11 | 616094 | 188 |  | 830663 | 6472 | 0.3 | 24, 28 | 36, 0
2007-05-18 | 616309 | 215 |  | 838891 | 8228 | 0.2 | 12, 18 | 25, 30
2007-05-25 | 616505 | 196 |  | 845880 | 6989 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-06-01 | 616653 | 148 |  | 851526 | 5646 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-06-08 | 617181 | 528 |  | 859724 | 8198 | 0 | 24, 28 | 34, 0
2007-06-15 | 617416 | 235 |  | 866452 | 6728 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-06-22 | 617623 | 207 |  | 874537 | 8085 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-06-29 | 617828 | 205 |  | 881429 | 6892 | 0 | 24, 30 | 34, 0
|  | 3063 |  |  | 100741 | 103804 | Total Flow for the Qtr (ccf)
[6 empty] | 776453.92 | Total gallons for Qtr.
[6 empty] | 258817.9733 | Total GP Mo.
[6 empty] | 3081.1663 | Total GPD /Avg. (sch. work days, incl. Sat.)
[6 empty] | 4621.7495 | Total Max/day
[6 empty] | 6.4191 | Peak/GP Min.
Total Gallons For Q2 |  | 776453.92 | gallons
Total Gallons YTD |  | 1699493.4 | gallons

## 3rd Quarter
Date | Chem. EP Tower A |  |  | Chem. EP Room B |  | Scrubber (bldg. 606)
| Meter Reading | Amt/Wk (ccf) |  | Meter Reading | Amt/Wk (ccf) | Capsihelic | Water (gal/min) | Pressure (psi)
2007-06-29 | 617828 |  |  | 881429 |  | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-07-06 | 617989 | 161 |  | 887434 | 6005 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-07-13 | 618195 | 206 |  | 894305 | 6871 | 0 | 24, 29 | 34, 0
2007-07-20 | 618387 | 192 |  | 901635 | 7330 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-07-27 | 618566 | 179 |  | 908004 | 6369 | 0 | 24, 30 | 34, 0
2007-08-03 | 618818 | 252 |  | 931720 | 23716 | 0 | 15, 15 | 20, 0
2007-08-10 | 618975 | 157 |  | 958138 | 26418 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-08-17 | 619143 | 168 |  | 981258 | 23120 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-08-24 | 619291 | 148 |  | 6572 | 25314 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-08-31 | 619424 | 133 |  | 31458 | 24886 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-09-07 | 620032 | 608 |  | 55208 | 23750 | 0 | 24, 36 | 32, 0
2007-09-14 | 620177 | 145 |  | 62704 | 7496 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-09-21 | 620334 | 157 |  | 71568 | 8864 | 0 | 34, 36 | 32, 0
2007-09-28 | 620528 | 194 |  | 81854 | 10286 | 0 | 24, 30 | 32, 0
|  | 2700 |  |  | 200425 | 203125 | Total Flow for the Qtr (ccf)
[6 empty] | 1519375 | Total gallons for Qtr.
[6 empty] | 506458.3333 | Total GP Mo.
[6 empty] | 6029.2659 | Total GPD /Avg. (sch. work days, incl. Sat.)
[6 empty] | 9043.8988 | Total Max/day
[6 empty] | 12.561 | Peak/GP Min.
Total Gallons For Q3 |  | 1519375 | gallons
Total Gallons YTD |  | 3218868.4 | gallons

## 4th Quarter
Date | Chem. EP Tower A |  |  | Chem. EP Room B |  | Scrubber (bldg. 606)
| Meter Reading | Amt/Wk (ccf) |  | Meter Reading | Amt/Wk (ccf) | Capsihelic | Water (gal/min) | Pressure (psi)
2007-09-28 | 620528 |  |  | 81854 |  | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-10-05 | 620632 | 104 |  | 90117 | 8263 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-10-12 | 620802 | 170 |  | 97684 | 7567 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-10-19 | 621020 | 218 |  | 105467 | 7783 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-10-26 | 621211 | 191 |  | 113126 | 7659 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-11-02 | 621425 | 214 |  | 120441 | 7315 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-11-09 | 621589 | 164 |  | 127493 | 7052 | 0 | 24, 30 | 32, 0
2007-11-16 | 621759 | 170 |  | 134244 | 6751 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-11-23 | 621907 | 148 |  | 141247 | 7003 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-11-30 | 622055 | 148 |  | 148250 | 7003 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-12-07 | 622253 | 198 |  | 155575 | 7325 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-12-14 | 622447 | 194 |  | 162895 | 7320 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-12-21 | 622617 | 170 |  | 170998 | 8103 | 0 | 26, 30 | 32, 0
2007-12-31 | 623082 | 465 |  | 178466 | 7468 | 0 | 24, 30 | 32, 0
|  | 2554 |  |  | 96612 | 99166 | Total Flow for the Qtr (ccf)
[6 empty] | 741761.68 | Total gallons for Qtr.
[6 empty] | 247253.8933 | Total GP Mo.
[6 empty] | 2943.4987 | Total GPD /Avg. (sch. work days, incl. Sat.)
[6 empty] | 4415.2481 | Total Max/day
[6 empty] | 6.1323 | Peak/GP Min.
Total Gallons For Q4 |  | 741761.68 | gallons
Total Gallons YTD |  | 3960630.08 | gallons