## Skystream
WTG Model / Scenario | Skystream Class I/II | Skystream Class II/III | Skystream Class I/II w/ USDA | Skystream Class II/III w/ USDA
Rated Power (kW) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Hub Height (m) | 20 | 20 | 20 | 20
50m Wind Speed (m/s) | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4
Hub Height Wind Speed (m/s) | 4.88 | 5.58 | 4.88 | 5.58
Hub Height Wind Speed (mph) | 10.8 | 12.4 | 10.8 | 12.4
Annual Energy Production | 2573 | 3708 | 2573 | 3708
Total Cost ($) | 12720 | 12720 | 12720 | 12720
Turbine | 5385 | 5385 | 5385 | 5385
Tower | 4100 | 4100 | 4100 | 4100
Disconnect | 235 | 235 | 235 | 235
Foundation Bolt Kit
Installation | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Incentives | 4000 | 4000 | 7180 | 7180
Total Cost ($) (After Incentives) | 8720 | 8720 | 5540 | 5540
Annual Maintenance ($) | 25.73 | 37.08 | 25.73 | 37.08
Variable Maintenance ($/kWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cost of Grid Electricity ($/kWh) | Skystream Class I/II | Skystream Class II/III | Skystream Class I/II w/ USDA | Skystream Class II/III w/ USDA
0.05 | 84.726 | 58.7918 | 53.8282 | 37.3517 | Incentives
0.075 | 52.1391 | 36.1796 | 33.1251 | 22.9856 | Maine Rebate: $2.00 / watt capped at $10,000 (Tony) (Based upon PV incentive)
0.1 | 37.656 | 26.1297 | 23.9237 | 16.6007 | Federal ITC: 1/3 net system cost (Max $4000)
0.125 | 29.4699 | 20.4493 | 18.7229 | 12.9919 | USDA Farm Bill: 25% of system cost (Max $500,000)
0.15 | 24.2074 | 16.7977 | 15.3795 | 10.6719
0.175 | 20.5396 | 14.2526 | 13.0493 | 9.055 | Maine Incentive:
0.2 | 17.8371 | 12.3772 | 11.3323 | 7.8635 | Federal Incentive: | $12,720 x 0.33 = $4,198 ==> $4000
[5 empty] | USDA Farm Bill: | $12,720 x 0.25 = $3,180
[5 empty] | Total Incentive | 4000
Elevation (ft) | 500 | 500 | 500 | 500 | Total Incentive w/ Farm Bill | $4,000 + $3,180 =$7,180
Weibull K | 2 | 2 | 2 | 2
Shear Factor | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15

## Bergey 10 kW
WTG Model / Scenario | Bergey Excel Class I/II | Bergey Excel Class II/III | Bergey Excel Class I/II w/ USDA | Bergey Excel Class II/III w/ USDA
Rated Power (kW) | 10 | 10 | 10 | 10
Hub Height (m) | 30 | 30 | 30 | 30
50m Wind Speed (m/s) | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4
Hub Height Wind Speed (m/s) | 5.19 | 5.93 | 5.19 | 5.93
Hub Height Wind Speed (mph) | 11.5 | 13.2 | 11.5 | 13.2
Annual Energy Production | 9348 | 13339 | 9348 | 13339
Total Cost ($) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Turbine | NA | NA | NA | NA
Tower | NA | NA | NA | NA
Disconnect | NA | NA | NA | NA
Foundation Bolt Kit | NA | NA | NA | NA
Installation | NA | NA | NA | NA
Incentives | 4000 | 4000 | 16500 | 16500
Total Cost ($) (After Incentives) | 46000 | 46000 | 33500 | 33500
Annual Maintenance ($) | 93.48 | 133.39 | 93.48 | 133.39
Variable Maintenance ($/kWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cost of Grid Electricity ($/kWh) | Bergey Excel Class I/II | Bergey Excel Class II/III | Bergey Excel Class I/II w/ USDA | Bergey Excel Class II/III w/ USDA
0.05 | 123.021 | 86.2134 | 89.5914 | 62.7858 | Incentives
0.075 | 75.7052 | 53.0544 | 55.1331 | 38.6374 | Maine Rebate: $2.00 / watt capped at $10,000 (Tony) (Based upon PV incentive)
0.1 | 54.676 | 38.317 | 39.8184 | 27.9048 | Federal ITC: 1/3 net system cost (Max $4,000)
0.125 | 42.7899 | 29.9873 | 31.1622 | 21.8385 | USDA Farm Bill: 25% of system cost (Max $500,000)
0.15 | 35.1488 | 24.6324 | 25.5975 | 17.9388
0.175 | 29.8233 | 20.9002 | 21.7191 | 15.2208 | Maine Incentive:
0.2 | 25.8992 | 18.1502 | 18.8613 | 13.2181 | Federal Incentive: | $50,000 x 0.33 = $16,500 ==> $4,000
[5 empty] | USDA Farm Bill: | $50,000 x 0.25 = $12,500
[5 empty] | Total Incentive | 4000
Elevation (ft) | 500 | 500 | 500 | 500 | Total Incentive w/ Farm Bill | $4,000 + $12,500 =$16,500
Weibull K | 2 | 2 | 2 | 2
Shear Factor | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15

## Entegrity 50 kW
WTG Model / Scenario | Entegrity 50 kW Class I/II | Entegrity 50 kW Class I/II | Entegrity 50 kW Class I/II w/ USDA | Entegrity 50 kW Class II/III w/ USDA
Rated Power (kW) | 50 | 50 | 50 | 50
Hub Height (m) | 36 | 36 | 36 | 36
50m Wind Speed (m/s) | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4
Hub Height Wind Speed (m/s) | 5.33 | 6.09 | 5.33 | 6.09
Hub Height Wind Speed (mph) | 11.8 | 13.5 | 11.8 | 13.5
Annual Energy Production | 76256 | 108549 | 76256 | 108549
Total Cost ($) | 225000 | 225000 | 225000 | 225000
Turbine | NA | NA | NA | NA
Tower | NA | NA | NA | NA
Disconnect | NA | NA | NA | NA
Foundation Bolt Kit | NA | NA | NA | NA
Installation | NA | NA | NA | NA
Incentives | 4000 | 4000 | 60250 | 60250
Total Cost ($) (After Incentives) | 221000 | 221000 | 164750 | 164750
Annual Maintenance ($) | 762.56 | 1085.49 | 762.56 | 1085.49
Variable Maintenance ($/kWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cost of Grid Electricity ($/kWh) | Entegrity 50 kW Class I/II | Entegrity 50 kW Class I/II | Entegrity 50 kW Class I/II w/ USDA | Entegrity 50 kW Class II/III w/ USDA
0.05 | 72.4533 | 50.8987 | 54.0121 | 37.9437 | Incentives
0.075 | 44.5867 | 31.3223 | 33.2382 | 23.35 | Maine Rebate: $2.00 / watt capped at $10,000 (Tony) (Based upon PV incentive)
0.1 | 32.2015 | 22.6216 | 24.0054 | 16.8639 | Federal ITC: 1/3 net system cost (Max $4,000)
0.125 | 25.2012 | 17.7039 | 18.7868 | 13.1978 | USDA Farm Bill: 25% of system cost (Max $500,000)
0.15 | 20.7009 | 14.5425 | 15.432 | 10.8411
0.175 | 17.5644 | 12.3391 | 13.0939 | 9.1985 | Maine Incentive:
0.2 | 15.2533 | 10.7155 | 11.371 | 7.9881 | Federal Incentive: | $225,000 x 0.33 = $74,250 ==> $4,000
[5 empty] | USDA Farm Bill: | $225,000 x 0.25 = $56,250
[5 empty] | Total Incentive | 4000
Elevation (ft) | 500 | 500 | 500 | 500 | Total Incentive w/ Farm Bill | $4,000 + $56,250 =$60,250
Weibull K | 2 | 2 | 2 | 2
Shear Factor | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15