## Addendum II
| Test Facility : | IIVS |  |  |  |  | Study Number.: | R&D - NR Stain Time Course in 3T3
| Chemical Code : | N/A |  |  |  |  | 96-Well Plate ID : | 1
| 2nd Chem. Code*: | NRU |  |  |  |  | Experiment ID : | RD96023T
96-WELL PLATE MAP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
B | Blank | [10 empty] | Blank
C | Blank | [10 empty] | Blank
D | Blank | 3 hr | 3 hr | 2 hr | 2 hr | 1 hr | 1 hr | 30 min | 30 min | 15 min | 15 min | Blank
E | Blank | [10 empty] | Blank
F | Blank | [10 empty] | Blank
G | Blank | [10 empty] | Blank
H | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
RAW ABSORBANCE DATA (OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.038
B | 0.048 | 0.753 | 0.794 | 0.595 | 0.607 | 0.415 | 0.396 | 0.267 | 0.282 | 0.219 | 0.213 | 0.039
C | 0.047 | 0.866 | 0.766 | 0.668 | 0.668 | 0.406 | 0.391 | 0.257 | 0.256 | 0.227 | 0.22 | 0.038
D | 0.046 | 0.844 | 0.794 | 0.607 | 0.622 | 0.393 | 0.387 | 0.228 | 0.262 | 0.213 | 0.217 | 0.038
E | 0.046 | 0.717 | 0.805 | 0.627 | 0.61 | 0.384 | 0.375 | 0.239 | 0.266 | 0.21 | 0.206 | 0.038
F | 0.044 | 0.776 | 0.769 | 0.618 | 0.665 | 0.378 | 0.398 | 0.277 | 0.301 | 0.186 | 0.202 | 0.038
G | 0.043 | 0.717 | 0.807 | 0.639 | 0.616 | 0.385 | 0.349 | 0.265 | 0.269 | 0.211 | 0.195 | 0.036
H | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.036
CORRECTED ABSORBANCE (Sample OD550 - Mean Blank OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0046944 | 0.0026944 | 0.0016944 | 0.0036944 | 0.0036944 | 0.0026944 | 0.0026944 | 0.00069444 | 0.00069444 | -0.00030556 | 0.00069444 | -0.0053056
B | 0.0046944 | 0.70969 | 0.75069 | 0.55169 | 0.56369 | 0.37169 | 0.35269 | 0.22369 | 0.23869 | 0.17569 | 0.16969 | -0.0043056
C | 0.0036944 | 0.82269 | 0.72269 | 0.62469 | 0.62469 | 0.36269 | 0.34769 | 0.21369 | 0.21269 | 0.18369 | 0.17669 | -0.0053056
D | 0.0026944 | 0.80069 | 0.75069 | 0.56369 | 0.57869 | 0.34969 | 0.34369 | 0.18469 | 0.21869 | 0.16969 | 0.17369 | -0.0053056
E | 0.0026944 | 0.67369 | 0.76169 | 0.58369 | 0.56669 | 0.34069 | 0.33169 | 0.19569 | 0.22269 | 0.16669 | 0.16269 | -0.0053056
F | 0.00069444 | 0.73269 | 0.72569 | 0.57469 | 0.62169 | 0.33469 | 0.35469 | 0.23369 | 0.25769 | 0.14269 | 0.15869 | -0.0053056
G | -0.00030556 | 0.67369 | 0.76369 | 0.59569 | 0.57269 | 0.34169 | 0.30569 | 0.22169 | 0.22569 | 0.16769 | 0.15169 | -0.0073056
H | 0.00069444 | 0 | 0.0016944 | 0.00069444 | 0.0016944 | 0.0016944 | -0.00030556 | -0.00030556 | 0.0016944 | 0.0016944 | -0.0023056 | -0.0073056
|  | Mean Blank = | 0.043306
RELATIVE VIABILITY (% OF VEHICLE CONTROL)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B |  | 95.81% | 101.4% | 74.48% | 76.1% | 50.18% | 47.62% | 30.2% | 32.23% | 23.72% | 22.91%
C |  | 111.1% | 97.57% | 84.34% | 84.34% | 48.97% | 46.94% | 28.85% | 28.72% | 24.8% | 23.86%
D |  | 108.1% | 101.4% | 76.1% | 78.13% | 47.21% | 46.4% | 24.94% | 29.53% | 22.91% | 23.45%
E |  | 90.95% | 102.8% | 78.8% | 76.51% | 46% | 44.78% | 26.42% | 30.07% | 22.51% | 21.97%
F |  | 98.92% | 97.97% | 77.59% | 83.93% | 45.19% | 47.89% | 31.55% | 34.79% | 19.26% | 21.43%
G |  | 90.95% | 103.1% | 80.42% | 77.32% | 46.13% | 41.27% | 29.93% | 30.47% | 22.64% | 20.48%
H
[7 empty] | Study Number.: | R&D - NR Stain Time Course in 3T3
|  | 3 hr | 3 hr | 2 hr | 2 hr | 1 hr | 1 hr | 30 min | 30 min | 15 min | 15 min
Conc. (µg/mL) :
| Mean Corr. OD : | 0.73553 | 0.74586 | 0.58236 | 0.58803 | 0.35019 | 0.33936 | 0.21219 | 0.22936 | 0.16769 | 0.16553
| SD : | 0.063509 | 0.017657 | 0.025766 | 0.027739 | 0.014293 | 0.018403 | 0.018523 | 0.016367 | 0.013784 | 0.0095376
| Mean 3 hour : | 0.74069
| Mean Blank : | 0.043306
| % of 3 hour: | 99.3% | 100.7% | 78.62% | 79.39% | 47.28% | 45.82% | 28.65% | 30.97% | 22.64% | 22.35%
| SD : | 8.574% | 2.384% | 3.479% | 3.745% | 1.93% | 2.485% | 2.501% | 2.21% | 1.861% | 1.288%
| % CV : | 8.634% | 2.367% | 4.424% | 4.717% | 4.082% | 5.423% | 8.729% | 7.136% | 8.22% | 5.762%
| hours |  |  | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25
| % of 3 hour: |  |  | 100% | 79.01% | 46.55% | 29.81% | 22.49%
Neutral Red Stain Prepared in DMEM5%NCS - TEST OF NR PREP 1 DAY PRIOR TO USE
Tested in 90-100% Confluent 3T3 Cultures
96-WELL PLATE MAP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
B | Blank | [10 empty] | Blank
C | Blank |  | 50 ug/ml |  |  | 50 ug/ml |  |  |  | 33 ug/ml |  | Blank
D | Blank |  | Prepared and filtered |  |  | Filtered before use |  |  |  | Filtered before use |  | Blank
E | Blank |  | in evening before use | [8 empty] | Blank
F | Blank |  | Filtered before use | [8 empty] | Blank
G | Blank | [10 empty] | Blank
H | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
RAW ABSORBANCE DATA (OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | 0.053 | 0.051 | 0.051 | 0.052
B | 0.043 | 0.383 | 0.459 | 0.417 | 0.541 | 0.631 | 0.639 | 0.635 | 0.637 | 0.686 | 0.656 | 0.052
C | 0.045 | 0.389 | 0.397 | 0.379 | 0.557 | 0.536 | 0.621 | 0.559 | 0.59 | 0.618 | 0.612 | 0.051
D | 0.043 | 0.383 | 0.429 | 0.35 | 0.539 | 0.575 | 0.545 | 0.629 | 0.613 | 0.658 | 0.652 | 0.053
E | 0.042 | 0.361 | 0.345 | 0.334 | 0.579 | 0.585 | 0.577 | 0.573 | 0.626 | 0.635 | 0.599 | 0.051
F | 0.044 | 0.368 | 0.412 | 0.374 | 0.582 | 0.588 | 0.578 | 0.572 | 0.687 | 0.647 | 0.641 | 0.05
G | 0.042 | 0.415 | 0.451 | 0.422 | 0.6 | 0.62 | 0.616 | 0.632 | 0.572 | 0.744 | 0.637 | 0.05
H | 0.044 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 0.059 | 0.055 | 0.057 | 0.05 | 0.057 | 0.05 | 0.054
CORRECTED ABSORBANCE (Sample OD550 - Mean Blank OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0016944 | 0.0016944 | 0.0016944 | 0.00069444 | 0.012694 | 0.012694 | 0.012694 | 0.013694 | 0.0096944 | 0.0076944 | 0.0076944 | 0.0086944
B | -0.00030556 | 0.33969 | 0.41569 | 0.37369 | 0.49769 | 0.58769 | 0.59569 | 0.59169 | 0.59369 | 0.64269 | 0.61269 | 0.0086944
C | 0.0016944 | 0.34569 | 0.35369 | 0.33569 | 0.51369 | 0.49269 | 0.57769 | 0.51569 | 0.54669 | 0.57469 | 0.56869 | 0.0076944
D | -0.00030556 | 0.33969 | 0.38569 | 0.30669 | 0.49569 | 0.53169 | 0.50169 | 0.58569 | 0.56969 | 0.61469 | 0.60869 | 0.0096944
E | -0.0013056 | 0.31769 | 0.30169 | 0.29069 | 0.53569 | 0.54169 | 0.53369 | 0.52969 | 0.58269 | 0.59169 | 0.55569 | 0.0076944
F | 0.00069444 | 0.32469 | 0.36869 | 0.33069 | 0.53869 | 0.54469 | 0.53469 | 0.52869 | 0.64369 | 0.60369 | 0.59769 | 0.0066944
G | -0.0013056 | 0.37169 | 0.40769 | 0.37869 | 0.55669 | 0.57669 | 0.57269 | 0.58869 | 0.52869 | 0.70069 | 0.59369 | 0.0066944
H | 0.00069444 | 0 | -0.00030556 | -0.00030556 | 0.013694 | 0.015694 | 0.011694 | 0.013694 | 0.0066944 | 0.013694 | 0.0066944 | 0.010694
|  | Mean Blank = | 0.051786 | (Only the 14 wells from the 33 ug/ml group)
Neutral Red Stain Concentration
| Conc. (µg/mL) : |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 33
| Mean Corr. OD : | 0.33986 | 0.37219 | 0.33603 | 0.52303 | 0.54586 | 0.55269 | 0.55669 | 0.57753 | 0.62136 | 0.58953
| SD : | 0.018809 | 0.041616 | 0.035166 | 0.024557 | 0.033902 | 0.0351 | 0.035451 | 0.040157 | 0.045085 | 0.022658
Group mean
| corr OD: |  | 0.34936 |  |  | 0.54457 |  |  |  | 0.59614
Note: Significant crystal formation was observed in the DMEM5%NCS/NR prepared 1 day prior,
and the color was essentailly medium-colored. Much NR stain stripped out of solution.
No ppt or crystalization observed in the wells during the NR loading of cells.
Neutral Red Stain Prepared in DMEM5%NCS/Filtered immediately before use
Tested in 90-100% Confluent 3T3 Cultures
96-WELL PLATE MAP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
B | Blank | 50 ug/ml | 50 ug/ml | 28 ug/ml | 28 ug/ml | 16 ug/ml | 16 ug/ml | 9 ug/ml | 9 ug/ml | 5 ug/ml | 5 ug/ml
C | Blank
D | Blank | [10 empty] | Empty
E | Blank
F | Blank
G | Blank
H | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank
RAW ABSORBANCE DATA (OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.076 | 0.051 | 0.05 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.037
B | 0.058 | 0.553 | 0.535 | 0.58 | 0.587 | 0.421 | 0.353 | 0.225 | 0.221 | 0.149 | 0.145 | 0.037
C | 0.053 | 0.561 | 0.503 | 0.517 | 0.549 | 0.338 | 0.345 | 0.213 | 0.203 | 0.144 | 0.155 | 0.035
D | 0.048 | 0.493 | 0.527 | 0.489 | 0.495 | 0.351 | 0.331 | 0.196 | 0.196 | 0.143 | 0.161 | 0.038
E | 0.047 | 0.491 | 0.497 | 0.528 | 0.571 | 0.312 | 0.321 | 0.188 | 0.195 | 0.132 | 0.172 | 0.038
F | 0.073 | 0.606 | 0.697 | 0.53 | 0.6 | 0.36 | 0.373 | 0.239 | 0.218 | 0.143 | 0.163 | 0.036
G | 0.072 | 0.63 | 0.497 | 0.563 | 0.592 | 0.399 | 0.39 | 0.235 | 0.21 | 0.145 | 0.157 | 0.037
H | 0.056 | 0.089 | 0.055 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.04 | 0.036
CORRECTED ABSORBANCE (Sample OD550 - Mean Blank OD550)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.032694 | 0.0076944 | 0.0066944 | 0.0016944 | 0.00069444 | -0.0023056 | -0.0023056 | -0.0023056 | -0.0043056 | -0.0053056 | -0.0063056 | -0.0063056
B | 0.014694 | 0.50969 | 0.49169 | 0.53669 | 0.54369 | 0.37769 | 0.30969 | 0.18169 | 0.17769 | 0.10569 | 0.10169 | -0.0063056
C | 0.0096944 | 0.51769 | 0.45969 | 0.47369 | 0.50569 | 0.29469 | 0.30169 | 0.16969 | 0.15969 | 0.10069 | 0.11169 | -0.0083056
D | 0.0046944 | 0.44969 | 0.48369 | 0.44569 | 0.45169 | 0.30769 | 0.28769 | 0.15269 | 0.15269 | 0.099694 | 0.11769 | -0.0053056
E | 0.0036944 | 0.44769 | 0.45369 | 0.48469 | 0.52769 | 0.26869 | 0.27769 | 0.14469 | 0.15169 | 0.088694 | 0.12869 | -0.0053056
F | 0.029694 | 0.56269 | 0.65369 | 0.48669 | 0.55669 | 0.31669 | 0.32969 | 0.19569 | 0.17469 | 0.099694 | 0.11969 | -0.0073056
G | 0.028694 | 0.58669 | 0.45369 | 0.51969 | 0.54869 | 0.35569 | 0.34669 | 0.19169 | 0.16669 | 0.10169 | 0.11369 | -0.0063056
H | 0.012694 | 0 | 0.011694 | -0.00030556 | 0.0016944 | -0.0023056 | -0.0033056 | -0.0043056 | -0.0043056 | -0.0013056 | -0.0033056 | -0.0073056
|  | Mean Blank = | 0.03925 | (Only the 4 wells from the 5.0 ug/ml group)
Neutral Red Stain Concentration
| Conc. (µg/mL) : | 50 | 50 | 28 | 28 | 15.8 | 15.8 | 8.9 | 8.9 | 5 | 5
| Mean Corr. OD : | 0.51236 | 0.49936 | 0.49119 | 0.52236 | 0.32019 | 0.30886 | 0.17269 | 0.16386 | 0.099361 | 0.11553
| SD : | 0.056927 | 0.077288 | 0.032624 | 0.039057 | 0.040094 | 0.025833 | 0.020804 | 0.011017 | 0.0056804 | 0.0089981
Group mean
| corr OD: | 0.50586 |  | 0.50678 |  | 0.31453 |  | 0.16828 |  | 0.10744
|  | graph | x | 50 | 28 | 15.8 | 8.9 | 5
|  |  | y | 0.50586 | 0.50678 | 0.31453 | 0.16828 | 0.10744