## GEN2
GOVERNMENT OWNED EMERGENCY GENERATORS
[7 empty] | TANK | FULL LOAD | TYPE
BLDG | PM # | LOCATION | MSFC # | NEMS # | KVA | KW | SIZE | RUN HOURS | FUEL
4200 | EE027 | E-01 BASEMENT | 685 |  | 125 | 110 | 550 | 100 | DIESEL
4201 | DD502 | E-01 BASEMENT |  |  | 125 | 100 | 550 | 30 | DIESEL
4201 | EE106 | E-01 BASEMENT | 686 |  | 125 | 110 | 550 | * | DIESEL
4202 | EE181 | E-01 BASEMENT | 852 |  | 187.75 | 150 | 550 | 100 | DIESEL
4203 | FF400 | E SIDE OUTSIDE |  |  | 344 | 275 | 550 | 88 | DIESEL
4207 | EE048 | E-06 E WING IN E-8 | 892 |  | 375 | 300 | 1100 | 68 | DIESEL
4207 | EE080 | E-02 S SIDE | 933 |  | 125 | 100 | 200 | 50 | DIESEL
4207 | EE503 | EAST SIDE OUTSIDE |  |  | 1563 | 1250 | 6000 | 400 | DIESEL
4207 | MM072 | EAST SIDE OUTSIDE |  |  | 500 | 400 | 300 |  | DIESEL
4249 | EE075 | E SIDE OUTSIDE | 887 |  | 125 | 100 | 200 | 33 | DIESEL
4250 | BB203 | S SIDE OUTSIDE | 885 | 631175 | 70 | 60 | 230 | 57 | DIESEL
4312 | FF524 | N SIDE OUTSIDE |  | 1153778 | 31 | 25 | 100 | 50 | DIESEL
4464 | GG374 | S OUTSIDE |  |  | 37.5 | 30 | 200 |  | DIESEL
4470 | DD003 | EAST OUTSIDE | 111680 |  | 22 | 17.5 | 175 | 85 | DIESEL
4471 | DD554 | N E OUTSIDE |  | 1152343 | 37.5 | 30 | 250 | 48 | DIESEL
4475 | GG494 | E. OUTSIDE |  |  | 563 | 450 | 500 |  | DIESEL
4481 | DD828 | E END OUTSIDE |  | 1013036 | 41 | 33 | 70 | 25 | DIESEL
4481 | JJ225 | N OUTSIDE W END |  |  | 50 | 40 | 500 |  | DIESEL
4482 | EE127 | E END OUTSIDE | 114224 | 729369 | 5 | 5 | 10 | 10 | GAS
4487 | DD559 | C WING S E OUTSIDE |  |  | 37.5 | 30 | 250 | 48 | DIESEL
4487 | DD881 | B WING N E | 815 | 541493 | 31.3 | 25 | 250 | 40 | GAS
4487 | DD882 | C WING N E | 849 |  | 56.3 | 45 | 30 | 5 | GAS
4487 | GG774 | C WING W OUTSIDE |  |  | 588 | 470 | 500 |  | DIESEL
4583 | DD570 | W SIDE OUTSIDE |  | 1152340 | 18.75 | 15 | 250 | 48 | DIESEL
4605 | DD777 | E-03 S SIDE OUTSIDE |  |  | 56 | 45 | PROPANE |  | PROPANE
4610 | BB151 | E-02 BSMT S SIDE E END | 881 |  | 125 | 100 | 550 | 90 | DIESEL
4610 | EE964 | S SIDE OUTSIDE |  |  | 750 | 600 | 1000 | 83 | DIESEL
4612 | BB139 | E-04 1300 WING N W OUTSIDE | 932 |  | 15 | 15 | PROPANE |  | PROPANE
4612 | DD706 | 1500 WING N SIDE OUTSIDE |  |  | 343.8 | 275 | 300 | 50 | DIESEL
4619 | DD182 | S W CORNER OUTSIDE | 115639 | 540062 | 131 | 105 | 60 | 15 | DIESEL
4649 | GG901 | NE OUTSIDE |  |  | 18 | 15 | 200 |  | DIESEL
4653 | DD561 | S SIDE OUTSIDE |  | 1152341 | 18.75 | 15 | 250 | 48 | DIESEL
4658 | EE158 | S OUTSIDE | 78955 | 541511 | 562 | 450 | 400 | 33 | DIESEL
4663 | DD564 | B WING N SIDE OUTSIDE | 102106 |  | 625 | 570 | 1000 | 62 | DIESEL
4663 | DD572 | B WING N SIDE OUTSIDE | 102107 |  | 625 | 570 | ** | ** | DIESEL
4663 | GG620 | B WING W OUTSIDE |  |  | 2500 | 2000 | 3000 |  | DIESEL
4663 | JJ106 | B & C WING(TRAILER) |  |  | 2082 | 1750 | 1000 |  | DIESEL
4663 | JJ125 | C WING W OUTSIDE |  |  | 625 | 500 | 570 |  | DIESEL
4663 | JJ768 | A WING |  | 1443283 | 820 | 750 | 1000 |  | DIESEL
4666 | DD568 | N W OUTSIDE |  |  | 37.5 | 30 | 250 | 48 | DIESEL
4674 | CC136 | E SIDE OUTSIDE | 844 |  | 437.5 | 350 | 350 | 29 | DIESEL
4692 | JJ773 | N SIDE | 74100 |  | 35 | 30 | 250 | 30 | GAS
4697 | BB127 | S SIDE OUTSIDE | 884 |  | 75 | 60 | 550 | 137 | DIESEL
4705 | CC360 | N SIDE OUTSIDE NBS | 3201 |  | 50 | 40 | 20 | 5 | GAS
4707 | JJ058 | S OUTSIDE |  | 1443282 | 625 | 500 | 300 |  | DIESEL
4708 | DD563 | E-15 S W CORNER OUTSIDE |  |  | 37.5 | 30 | 250 | 48 | DIESEL
4708 | FF451 | E-15 S W CORNER OUTSIDE |  |  | 1000 | 800 | 1000 |  | DIESEL
4711 | DD562 | NE CORNER OUTSIDE |  | 1152345 | 37.5 | 30 | 250 | 48 | DIESEL
4718 | EE890 | W END OUTSIDE |  |  | 188 | 150 | 250 | 41 | DIESEL
4718 | JJ115 | SOUTH OF 4718-3 |  |  | 500 | 400 | 250 |  | DIESEL
4718 | JJ772 | S SIDE |  |  | 1000 | 800 | 1000 |  | DIESEL
4728 | EE732 | OUTSIDE |  |  | 12.5 | 10 | 12 |  | GAS
4755 | DD945 | W SIDE OUTSIDE |  |  | 1100 | 892 | 1800 | 225 | DIESEL
4761 | FF672 | HIBAY W.SIDE |  |  | 75 | 60 | 200 |  | DIESEL
4815 | DD565 | N OUTSIDE |  |  | 50 | 40 | 250 | 40 | DIESEL
7214 | EE605 | QUANSET HUT |  | G83342 | 3.5 | 3.5 | 1 |  | DIESEL
4480 MEG | CC705 | MEG |  |  | 62.5 | 54 | 100 | 33 | DIESEL
* FUELED WITH THE SAME TANK AS DD502
** FUELED WITH THE SAME TANK AS DD564
PORT. |  |  | 940 |  |  |  |  | 120/240 SP
PORT. |  |  | 941 |  | XRFORM | 120/208 |  | 480
PORT. |  |  | 936 |  |  |  |  | 120/208
PORT. |  |  | 935 |  |  |  |  | 120/208
PORT. |  |  | 931 |  |  | NEW 500KW |  | 480/120/208
PORT. |  |  | 854 |  |  | C BOX |  | 110