## sift
PROPOSAL FOR CPS CHARGE DRAINS USING AFE8
Input Constants | value | units
(bold=input numbers)
1 fC | 6250 | e/ fC |  |  | April 10 2001
VLPC gain; CPS | 26500 | e/pe
VLPC gain; FPS shwr | 29500 | e/pe
VLPC gain; FPS MIP | 39000 | e/pe
VLPC chrg out/ CPS | 4.24 | fC/ pe
VLPC chrg out/ FPS shwr | 4.72 | fC/ pe
VLPC chrg out/ FPS mip | 6.24 | fC/ pe |  |  | Cinput | pF | 12
SIFT input noise | 2 | fC |  |  | Ccable | pF | 30
layer MIP CPS 90 deg | 9 | pe/MIP |  |  | Q fraction | pF | 0.28571
layer MIP -- CPS 90 deg | 38.16 | fC/MIP
layer MIP -- CPS 45 deg | 18 | pe/MIP
layer MIP -- CPS 45 deg | 76.32 | fC/MIP
SIFT max threshhold | 200 | fC
SIFT min threshhold | 20 | fC
SVX ramp full range | 150 | fC
SVX full scale cnts | 256 | counts
for central value Caps | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | Units
| 90 deg | 45 deg | 90 deg | 45 deg | 90 deg | 45 deg
VLPC relative bias gain | gain = 1 |  | gain = 1.3 |  | gain = 0.7
Fract. Charge input | 28.57% | 28.57% | 37.14% | 37.14% | 20% | 20%
one pe | 1.2114 | 1.2114 | 1.5749 | 1.5749 | 0.848 | 0.848 | fC
lowest SIFT thrsh | 1.8344 | 0.91719 | 1.4111 | 0.70553 | 2.6205 | 1.3103 | MIP
highest SIFT thrsh | 18.3438 | 9.1719 | 14.1106 | 7.0553 | 26.2055 | 13.1027 | MIP
Lower desired thresh | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | MIP
Higher desired thresh | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | MIP
Input charge low thrsh | 32.7086 | 32.7086 | 42.5211 | 42.5211 | 22.896 | 22.896 | fC
input chg low thrsh (-1sig) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
no. noise sigma's (-1sig) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Input charge high thrsh | 109.0286 | 109.0286 | 141.7371 | 141.7371 | 76.32 | 76.32 | fC
input chg hi thrsh (+1sig) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
frac max thresh (+1sig) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SVX ramp full scale | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | fC
Low SIFT Xfer gain :
SIFT output gain | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194
SVX full scale | 70.9168 | 35.4584 | 54.5514 | 27.2757 | 101.3097 | 50.6549 | MIP
SVX resolution (cnt / MIP) | 3.6099 | 7.2197 | 4.6928 | 9.3856 | 2.5269 | 5.0538 | ct / MIP
SVX resolution (cnt / pe) | 0.4011 | 0.4011 | 0.52142 | 0.52142 | 0.28077 | 0.28077 | ct / pe
High SIFT Xfer gain :
SIFT output gain | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388
SVX full scale | 35.4584 | 17.7292 | 27.2757 | 13.6378 | 50.6549 | 25.3274 | MIP
SVX resolution (cnt / MIP) | 7.2197 | 14.4395 | 9.3856 | 18.7713 | 5.0538 | 10.1076 | ct / MIP
SVX resolution (cnt / pe) | 0.80219 | 0.80219 | 1.0428 | 1.0428 | 0.56153 | 0.56153 | ct / pe