## Sheet1
Contac Resistance, micro-Ohm-in2 | Voltage Drop at 10KA | Total Resistance, micro-Ohms | Joint Resistance, micro-Ohms | Total-Joint Resistance, micro-Ohms | Flag Resistance, micro-Ohms | Turn Around Resistance, micro-Ohms | Fit | Voltage Drop at 10KA using Point Contact | Total Resistance, micro-Ohms | Min | Max | Avg
0 | 0.1627 | 8.135 | 0 | 8.135 | 6.1248 | 2.0102 | 7.975 | 0.1595 | 7.975 | 9 | 12 | 10
1 | 0.1933 | 9.665 | 1.3072 | 8.3578 | 6.1248 | 2.233 | 9.301 | 0.1902 | 9.51 | 9 | 12 | 10
2 | 0.2201 | 11.005 | 2.6144 | 8.3906 | 6.1248 | 2.2658 | 10.627 | 0.2169 | 10.845 | 9 | 12 | 10
3 | 0.2463 | 12.315 | 3.9216 | 8.3934 | 6.1248 | 2.2686 | 11.953 | 0.2432 | 12.16 | 9 | 12 | 10
4 | 0.2724 | 13.62 | 5.2288 | 8.3912 | 6.1248 | 2.2664 | 13.279 | 0.2692 | 13.46 | 9 | 12 | 10
5 | 0.2984 | 14.92 | 6.5359 | 8.3841 | 6.1248 | 2.2592 | 14.605 | 0.2952 | 14.76 | 9 | 12 | 10
6 | 0.3243 | 16.215 | 7.8431 | 8.3719 | 6.1248 | 2.2471 | 15.931 | 0.3211 | 16.055 | 9 | 12 | 10
7 | 0.3502 | 17.51 | 9.1503 | 8.3597 | 6.1248 | 2.2349 | 17.257 | 0.3471 | 17.355 | 9 | 12 | 10
8 | 0.3761 | 18.805 | 10.4575 | 8.3475 | 6.1248 | 2.2227 | 18.583 | 0.3729 | 18.645 | 9 | 12 | 10
9 | 0.402 | 20.1 | 11.7647 | 8.3353 | 6.1248 | 2.2105 | 19.909 | 0.3988 | 19.94 | 9 | 12 | 10
10 | 0.4278 | 21.39 | 13.0719 | 8.3181 | 6.1248 | 2.1933 | 21.235 | 0.4247 | 21.235 | 9 | 12 | 10
[11 empty] | m | 1.326
[11 empty] | b | 7.975
[12 empty] | 1998-10-06 |  | 2000-05-25
[11 empty] | OLL Min | 0.01 | 1.5271 | 0.009 | 0.773
[11 empty] | OLL Max | 0.011 | 2.2813 | 0.012 | 3.0354
[11 empty] | OLL Avg | 0.010208 | 1.6843 | 0.010333 | 1.7785
V
V