## L1_Cal_ADF
L1_Cal ADF Crate Testing Parameters : Wiener UEP6021 for VMEx64
Testing Limits
Supply | U0:2-7V/115A | U1:2-7V/30A | U3:2-7V/115A | U5:-(2-7)V/30A
Ilim | 115A | 30A | 115A | 30A
Imax | 110A | 27A | 110A | 27A
Set load | 100A | 25A | 100A | 25A
OVP | 6.25V | 6.25V | 4.5V | -6.25V
Umax | 5.5V | 5.5V | 3.5V | -5.5V
Unom | 5V | 5V | 3.3V | -5V
Umin | 4.5V | 4.5V | 3V | -4.5V
Operating Limits
Ilim | 14A | 13A | 13A | 11A
Imax | 13A | 12A | 12A | 10A
Operating I | 12A | 10.9A | 11A | 9.5A
Umax | 5.5V | 5.5V | 3.5V | 5.5V
Unom | 5V | 5V | 3.3V | 5V
Umin | 4.5V | 4.5V | 3V | 4.5V
NAME:
ADDRESS

## L1_Cal_Control
L1_Cal CONTROL Crate Testing Parameters : Wiener UEP6021 for VMEx64
Testing Limits
Supply | U0:2-7V/115A | U3:2-7V/115A
Ilim | 115A | 115A
Imax | 110A | 110A
Set load | 100A | 100A
OVP | 6.25V | 4.5V
Umax | 5.5V | 3.5V
Unom | 5V | 3.3V
Umin | 4.5V | 3V
Operating Limits
Ilim | 20A | 2A
Imax | 18A | 1.5A
Operating I | 16A | 1A
Umax | 5.5V | 3.5V
Unom | 5V | 3.3V
Umin | 4.5V | 3V
NAME:LVPS_L1CAL_CONT | +5V0 | +3V3
ADDRESS | 6

## L1_Cal_TABGAB
L1_Cal TAB/GAB Crate Testing Parameters : Wiener UEP6021 for VMEx64
Testing Limits
Supply | U0:2-7V/115A | U2:30-60V/27A
Ilim | 115A | 27A
Imax | 110A | 25A
Set load | 100A | 20A
OVP | 7V | 49V
Umax | 6.5V | 48.5V
Unom | 6V | 48V
Umin | 5.5V | 47.5V
Operating Limits
Ilim | 25A | 20A
Imax | 15A | 10A
Operating I | 12A | 5.5A
Umax | 6.5V | 48.5V
Unom | 6V | 48V
Umin | 5.5V | 47.5V
NAME:LVPS_L1CAL_TABGAB | +6V0 | +48V2
ADDRESS | 5

## Track_Match
L1_Cal Track_Match Crate Testing Parameters : Wiener UEP6021 for VMEx64
Testing Limits
Supply | U0:2-7V/115A | U1:7-24V/11.5A | U2:7-24V/11.5A | U3:2-7V/115A | U4:2-7V/115A | U5:7-24V/11.5A | U6:7-24V/11.5A | U7:2-7V/115A
Ilim
Imax
Set load
OVP | 7 | 14 | -14 | 7 | 7 | 14 | -14 | 7
Umax
Unom
Umin
Operating Limits
Ilim | 85 | 11 | 11 | 65 | 20 | 4 | 4 | 20
Imax | 25 | 4 | 1 | 85 | 10 | 1 | 1 | 10
Operating I
Umax | 6 | 13 | -13 | 4.3 | 6 | 13 | -13 | 4.3
Unom | 5 | 12 | -12 | 3.3 | 5 | 12 | -12 | 3.3
Umin | 4 | 11 | -11 | 2.3 | 4 | 11 | -11 | 2.3
NAME:L1CAL_LVPS_ | CTKT_P5 | CTKT_P12 | CTKT_N12 | CTKT_P3 | CTKM_P5 | CTKM_P12 | CTKM_N12 | CTKM_P3
ADDRESS