## excitation
! | Jul | 28 | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4122783
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4122810 | 0 | -0.315 | 0.14415 | 0 | 86.42 | 0.00023648 | 3.1997e-05 | 4.8256e-06 | -0.19491 | 0.33906
4122814 | 5 | 8.875 | 5.6981 | 0 | 86.479 | 0.00023423 | 0.0012034 | 7.6939e-06 | 5.4914 | 0.20673 | 642.041
4122818 | 10 | 13.838 | 8.7527 | 0 | 86.477 | 0.00023475 | 0.0018549 | 1.3484e-05 | 8.5622 | 0.19043 | 632.5092
4122822 | 15 | 18.783 | 11.8056 | 0 | 86.48 | 0.000231 | 0.002507 | 1.1338e-05 | 11.6219 | 0.18361 | 628.5231
4122826 | 20 | 24.042 | 15.0475 | 0 | 86.481 | 0.00023494 | 0.003195 | 1.3479e-05 | 14.8759 | 0.17161 | 625.8859
4122830 | 25 | 28.886 | 18.0452 | 0 | 86.479 | 0.00022858 | 0.0038184 | 1.5367e-05 | 17.8732 | 0.17209 | 624.7057
4122834 | 30 | 33.81 | 21.0801 | 0 | 86.48 | 0.00023018 | 0.0044672 | 1.3034e-05 | 20.9199 | 0.16019 | 623.486
4122838 | 35 | 38.774 | 24.142 | 0 | 86.481 | 0.00023147 | 0.0051058 | 2.381e-05 | 23.9913 | 0.15069 | 622.6345
4122842 | 40 | 43.721 | 27.1541 | 0 | 86.481 | 0.00022722 | 0.0057493 | 2.3186e-05 | 27.0523 | 0.10185 | 621.0775
4122846 | 45 | 49.017 | 30.3554 | 0 | 86.481 | 0.00022595 | 0.0064401 | 1.4071e-05 | 30.3292 | 0.026208 | 619.2827
4122850 | 50 | 53.861 | 33.2999 | 0 | 86.48 | 0.0002208 | 0.0070648 | 2.1546e-05 | 33.3264 | -0.026488 | 618.2563
4122854 | 55 | 58.804 | 36.2939 | 0 | 86.48 | 0.00021933 | 0.0076989 | 3.1772e-05 | 36.3849 | -0.091 | 617.2005
4122858 | 60 | 63.748 | 39.2792 | 0 | 86.48 | 0.00021547 | 0.0083322 | 1.8956e-05 | 39.4439 | -0.16477 | 616.1633
4122862 | 65 | 68.715 | 42.2459 | 0 | 86.48 | 0.0002146 | 0.0089598 | 2.0706e-05 | 42.5173 | -0.27136 | 614.799
4122866 | 70 | 70.783 | 43.4947 | 0 | 86.48 | 0.00020925 | 0.0092085 | 2.9498e-05 | 43.7968 | -0.30216 | 614.4792
4122872 | 65 | 68.916 | 42.4882 | 0 | 86.48 | 0.0002121 | 0.0090032 | 1.9956e-05 | 42.6416 | -0.15341 | 616.522
4122876 | 60 | 63.96 | 39.605 | 0 | 86.48 | 0.00021502 | 0.0083821 | 2.276e-05 | 39.5751 | 0.029876 | 619.2151
4122880 | 55 | 58.891 | 36.578 | 0 | 86.479 | 0.00021626 | 0.0077632 | 2.365e-05 | 36.4387 | 0.13935 | 621.1143
4122884 | 50 | 53.949 | 33.5875 | 0 | 86.48 | 0.00022072 | 0.0071125 | 1.7723e-05 | 33.3808 | 0.2067 | 622.5795
4122888 | 45 | 49.018 | 30.5777 | 0 | 86.479 | 0.00022264 | 0.0064706 | 1.5884e-05 | 30.3298 | 0.2479 | 623.8053
4122892 | 40 | 43.956 | 27.4871 | 0 | 86.48 | 0.00022762 | 0.0058256 | 1.5733e-05 | 27.1977 | 0.28938 | 625.3315
4122896 | 35 | 38.981 | 24.4194 | 0 | 86.481 | 0.0002171 | 0.0051674 | 6.0556e-05 | 24.1194 | 0.3 | 626.4442
4122900 | 30 | 33.918 | 21.3284 | 0 | 86.479 | 0.0002332 | 0.0045259 | 1.2195e-05 | 20.9867 | 0.34167 | 628.8216
4122904 | 25 | 28.967 | 18.2699 | 0 | 86.479 | 0.0002327 | 0.003872 | 1.2372e-05 | 17.9233 | 0.34661 | 630.7136
4122908 | 20 | 24.039 | 15.222 | 0 | 86.479 | 0.00023521 | 0.0032333 | 1.1172e-05 | 14.8741 | 0.3479 | 633.2202
4122912 | 15 | 18.982 | 12.0995 | 0 | 86.48 | 0.00023156 | 0.0025603 | 1.0831e-05 | 11.7451 | 0.35445 | 637.4212
4122916 | 10 | 14.034 | 9.0306 | 0 | 86.48 | 0.00023278 | 0.0019221 | 1.2321e-05 | 8.6835 | 0.34707 | 643.4788
4122920 | 5 | 8.99 | 5.9068 | 0 | 86.48 | 0.00023469 | 0.0012557 | 7.5119e-06 | 5.5625 | 0.34428 | 657.0436
4122924 | 0 | -0.313 | 0.14427 | 0 | 86.366 | 0.00023394 | 3.2573e-05 | 4.6875e-06 | -0.19367 | 0.33794

## harmonics
!_QQP002-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4122955 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.32 | -26.8675 | -5.6583 | -2.0745 | -1.6494 | 1.4022 | -175.303 | 1.2967 | 9.4947 | 1.2313 | -0.036109
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.84 | 4.2458 | -2.0302 | 0.32989 | 1.1891 | 0.75166 | 5.8361 | -0.098095 | -0.69353 | 0.052666 | 0.013122
!_xctr | -0.01958 |  |  | 2 |  | 24.05 | 4.1624 | -2.051 | 0.32159 | 1.2215 | 0.748 | 5.9419 | -0.12081 | -0.6871 | 0.049028 | 0.013421
!_yctr | -0.0559 |  |  | 3 |  | 33.8 | 4.2842 | -1.9614 | 0.32971 | 1.2189 | 0.74575 | 5.9711 | -0.12519 | -0.68961 | 0.046582 | 0.013461
!_current | -0.32 |  |  | 4 |  | 70.78 | 4.9126 | -1.8502 | 0.36097 | 1.144 | 0.73699 | 6.3957 | -0.10683 | -0.71111 | 0.043727 | 0.013433
!_ref_phase | 86.357 |  |  | 5 |  | 24.04 | 3.5049 | -1.7049 | 0.28141 | 1.1969 | 0.75421 | 4.4722 | -0.10457 | -0.61408 | 0.051889 | 0.013007
!_ampli | 0.14407 |  |  | 6 |  | -0.3 | -26.6212 | -5.4676 | -1.8774 | -1.5815 | 1.3978 | -175.395 | 1.2684 | 9.4173 | 1.2832 | -0.039343
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00026908 | 0.00049624
| 2 | 0.98966 | 0.0020132
| 3 | -0.0026867 | -0.01753
| 4 | -0.00056583 | 0.00012967
| 5 | -0.00020745 | 0.00094947
| 6 | -0.00016494 | 0.00012313
| 9 | 9.5027e-06 | -6.5019e-05
| 10 | 0.00014022 | -3.6109e-06
| 12 | 9.1806e-07 | 3.2676e-06
| 15 | 1.1014e-06 | -8.0653e-08
| 18 | -2.0756e-06 | -4.8234e-07
| 20 | 1.121e-06 | -1.1153e-07
| 21 | 2.5426e-07 | 7.9587e-07
| 25 | 1.4124e-07 | -3.0532e-07
| 27 | -3.2773e-07 | 1.1218e-07
| 28 | -3.1988e-08 | -2.7559e-08
| 30 | 3.8755e-08 | 7.4953e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4122988
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02794
!_yctr | -0.00444
!_current | 13.84
!_ref_phase | 86.4813
!_ampli | 8.7448
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -4.1598e-05 | -5.593e-06
| 2 | 1.0015 | -5.3688e-05
| 3 | 0.00042458 | 0.00058361
| 4 | -0.00020302 | -9.8095e-06
| 5 | 3.2989e-05 | -6.9353e-05
| 6 | 0.00011891 | 5.2666e-06
| 9 | -1.3007e-06 | 2.6174e-06
| 10 | 7.5166e-05 | 1.3122e-06
| 12 | 6.1214e-07 | 2.5196e-07
| 15 | -1.3482e-08 | 2.3855e-07
| 18 | -1.8457e-06 | -2.7589e-10
| 20 | -1.4376e-08 | -7.7624e-08
| 21 | 5.2402e-08 | 1.3067e-07
| 25 | -2.3279e-08 | -6.4253e-09
| 27 | -9.3511e-10 | -2.4942e-09
| 28 | 8.6822e-09 | 2.5956e-09
| 30 | 9.2104e-09 | 2.8278e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4123021
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02796
!_yctr | -0.00452
!_current | 24.05
!_ref_phase | 86.4811
!_ampli | 15.0489
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.2153e-06 | -1.7036e-07
| 2 | 1 | -1.9344e-05
| 3 | 0.00041624 | 0.00059419
| 4 | -0.0002051 | -1.2081e-05
| 5 | 3.2159e-05 | -6.871e-05
| 6 | 0.00012215 | 4.9028e-06
| 9 | -7.312e-07 | 3.1794e-06
| 10 | 7.48e-05 | 1.3421e-06
| 12 | 6.6196e-07 | 2.2388e-07
| 15 | 1.6806e-08 | 2.4443e-07
| 18 | -1.8481e-06 | 1.3702e-08
| 20 | -9.6213e-09 | -5.3546e-08
| 21 | 7.0728e-08 | 1.0224e-07
| 25 | -3.0692e-08 | -1.3009e-08
| 27 | -7.3986e-09 | -1.2391e-09
| 28 | 1.1995e-08 | 1.8938e-09
| 30 | 8.7278e-09 | 2.0538e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4123054
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02799
!_yctr | -0.00468
!_current | 33.8
!_ref_phase | 86.4804
!_ampli | 21.0808
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.4084e-06 | 7.7068e-07
| 2 | 0.99994 | -3.7252e-05
| 3 | 0.00042842 | 0.00059711
| 4 | -0.00019614 | -1.2519e-05
| 5 | 3.2971e-05 | -6.8961e-05
| 6 | 0.00012189 | 4.6582e-06
| 9 | -8.8328e-07 | 2.8982e-06
| 10 | 7.4575e-05 | 1.3461e-06
| 12 | 6.7614e-07 | 2.1574e-07
| 15 | 1.0279e-08 | 2.4033e-07
| 18 | -1.8702e-06 | 4.1303e-08
| 20 | -7.4584e-09 | -1.172e-07
| 21 | 7.4119e-08 | 2.0765e-07
| 25 | -1.5589e-08 | -2.4919e-08
| 27 | 1.8453e-08 | -6.0823e-08
| 28 | 1.0877e-08 | 2.9015e-09
| 30 | 8.6701e-09 | 2.3702e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4123087
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02822
!_yctr | -0.00459
!_current | 70.78
!_ref_phase | 86.48
!_ampli | 43.4908
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 8.9797e-05 | 1.5203e-05
| 2 | 0.9968 | -4.0441e-05
| 3 | 0.00049126 | 0.00063957
| 4 | -0.00018502 | -1.0683e-05
| 5 | 3.6097e-05 | -7.1111e-05
| 6 | 0.0001144 | 4.3727e-06
| 9 | -1.017e-06 | 3.1147e-06
| 10 | 7.3699e-05 | 1.3433e-06
| 12 | 7.1984e-07 | 1.9917e-07
| 15 | 5.0176e-09 | 2.3727e-07
| 18 | -1.8617e-06 | 2.6334e-09
| 20 | -4.2206e-09 | -4.9059e-08
| 21 | 5.0889e-08 | 8.5931e-08
| 25 | -2.6758e-08 | -1.4246e-08
| 27 | -2.4876e-09 | -9.1056e-09
| 28 | 1.0711e-08 | 2.302e-09
| 30 | 8.2922e-09 | 2.1084e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4123122
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.0277
!_yctr | -0.00487
!_current | 24.04
!_ref_phase | 86.4775
!_ampli | 15.2169
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 5.2571e-06 | 3.2791e-07
| 2 | 0.99981 | 6.8706e-06
| 3 | 0.00035049 | 0.00044722
| 4 | -0.00017049 | -1.0457e-05
| 5 | 2.8141e-05 | -6.1408e-05
| 6 | 0.00011969 | 5.1889e-06
| 9 | -6.0579e-07 | 2.9127e-06
| 10 | 7.5421e-05 | 1.3007e-06
| 12 | 7.2696e-07 | 2.6261e-07
| 15 | 3.256e-08 | 2.4509e-07
| 18 | -1.8413e-06 | -4.9025e-09
| 20 | -2.5185e-09 | -4.2577e-08
| 21 | 5.6458e-08 | 7.454e-08
| 25 | -2.9844e-08 | -9.7208e-09
| 27 | -5.5795e-09 | -5.0896e-09
| 28 | 1.0255e-08 | 1.2442e-09
| 30 | 8.9425e-09 | 2.8458e-09
!
!
!_QQP002-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122928
!_ref_run | 4123155
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.01977
!_yctr | -0.05565
!_current | -0.3
!_ref_phase | 86.4462
!_ampli | 0.1444
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00028256 | 0.0007835
| 2 | 0.98497 | 0.00056432
| 3 | -0.0026621 | -0.017539
| 4 | -0.00054676 | 0.00012684
| 5 | -0.00018774 | 0.00094173
| 6 | -0.00015815 | 0.00012832
| 9 | 3.7716e-06 | -6.57e-05
| 10 | 0.00013977 | -3.9343e-06
| 12 | 1.7492e-06 | 3.4508e-06
| 15 | 1.9527e-06 | 9.7451e-07
| 18 | -1.2894e-06 | -2.4236e-07
| 20 | 4.4219e-08 | -7.9493e-07
| 21 | 7.8996e-07 | 4.0951e-07
| 25 | 1.5784e-07 | 9.4362e-08
| 27 | -1.1984e-08 | -5.2966e-09
| 28 | -6.7873e-08 | 3.3854e-08
| 30 | 3.604e-08 | 9.9814e-09
!
!

## attributes
QQP attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875