## HYDRO RESOURCES
WESTERN RESOURCES (HYDRO)
JAN - DEC 2004
Generation at Plant
|  |  |  | 1ST QTR |  |  |  | 2ND QTR |  |  |  | 3RD QTR |  |  |  | 4TH QTR | YTD
IN GWh | Jan | Feb | Mar |  | Apr | May | Jun |  | Jul | Aug | Sep |  | Oct | Nov | Dec
Carr | 10.24 | 1.15 | 85.52 | 96.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.91
Folsom | 41.97 | 50.57 | 58.72 | 151.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.26
Keswick | 32.3 | 28.77 | 33.62 | 94.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.69
New Melones | 4.54 | 5.37 | 21.01 | 30.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.92
Nimbus | 5.28 | 5.66 | 5.63 | 16.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.57
ONeill | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
San Luis | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4
Shasta | 158.35 | 183.33 | 168.16 | 509.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 509.84
Spring Creek | 26.23 | 55.52 | 103.58 | 185.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.33
Trinity | 12.44 | 20.31 | 67.82 | 100.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.57
| 291.35 | 350.68 | 548.46 | 1190.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.49
Generation at load center (Tracy)
|  |  |  | 1ST QTR |  |  |  | 2ND QTR |  |  |  | 3RD QTR |  |  |  | 4TH QTR | YTD
IN GWh | Jan | Feb | Mar |  | Apr | May | Jun |  | Jul | Aug | Sep |  | Oct | Nov | Dec
Carr | 9.7792 | 1.0982 | 81.6716 | 92.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.549
Folsom | 40.0814 | 48.2944 | 56.0776 | 144.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4533
Keswick | 30.8465 | 27.4753 | 32.1071 | 90.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.429
New Melones | 4.4492 | 5.2626 | 20.5898 | 30.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3016
Nimbus | 5.0424 | 5.4053 | 5.3766 | 15.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8244
ONeill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis | 0 | 0 | 4.356 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356
Shasta | 151.2243 | 175.0802 | 160.5928 | 486.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.8972
Spring Creek | 25.0496 | 53.0216 | 98.9189 | 176.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9901
Trinity | 11.8802 | 19.396 | 64.7681 | 96.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0443
| 278.3528 | 335.0337 | 524.4585 | 1137.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.8449
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000
| 1000 | 1000 | 1000

## OTHER PURCHASES
OTHER PURCHASES
| NORTHWEST |  |  |  | 1ST QTR |  |  |  | 2ND QTR |  |  |  | 3RD QTR |  |  |  | 4TH QTR | YTD
| IN MWh | Jan | Feb | Mar |  | Apr | May | Jun |  | Jul | Aug | Sep |  | Oct | Nov | Dec
| PACW-1D | 39432 | 36888 | 39432 | 115752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115752
(1) | IN-AREA |  |  |  | 1ST QTR |  |  |  | 2ND QTR |  |  |  | 3RD QTR |  |  |  | 4TH QTR | YTD
| IN MWh | Jan | Feb | Mar |  | Apr | May | Jun |  | Jul | Aug | Sep |  | Oct | Nov | Dec
| BPEC01 | 0 | 8600 | 0 | 8600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8600
| CPS01 | 0 | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600
| CRGL1A | 0 | 14600 | 0 | 14600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 23800 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800
| EA2 ACCOUNT |  |  |  | 1ST QTR |  |  |  | 2ND QTR |  |  |  | 3RD QTR |  |  |  | 4TH QTR | YTD
| IN KWh | Jan | Feb | Mar |  | Apr | May | Jun |  | Jul | Aug | Sep |  | Oct | Nov | Dec
| Withdrawals | 627127857 | 434309419 | 434309419 | 1495746695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1495746695
(2) | Deposits
| (1) | Includes purchases for load management
| (2) | EA2 Deposits are not in the Supply Grand Total