## excitation
! | Nov | 24 |  | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4158019 |  |  | I_offset | -0.4735
! | Start | of |  | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | i_corrected | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | calc linear part | meas-calc | TF, T-m/kA
4158046 | 0 | -0.55 | -0.0765 | 8.1422e-05 | -90 | 18.327 | 6.7577e-05 | 3.6321e-06 | 1.9682e-07 | -0.00024137 | 0.00032279
4158050 | 1.88 | 5.582 | 6.0555 | 0.019045 | -90 | 36.527 | 6.7603e-05 | 0.00066944 | 7.8931e-07 | 0.019106 | -6.0816e-05 | 3.1451
4158054 | 3.86 | 7.536 | 8.0095 | 0.025269 | -90 | 36.548 | 6.7684e-05 | 0.00088594 | 1.2243e-06 | 0.025271 | -2.0921e-06 | 3.1549
4158058 | 5.84 | 9.543 | 10.0165 | 0.031471 | -90 | 36.557 | 6.758e-05 | 0.001104 | 1.1246e-06 | 0.031604 | -0.00013238 | 3.142
4158062 | 7.82 | 11.555 | 12.0285 | 0.037698 | -90 | 36.561 | 6.7666e-05 | 0.0013232 | 1.4438e-06 | 0.037952 | -0.00025382 | 3.1341
4158066 | 9.8 | 13.49 | 13.9635 | 0.043828 | -90 | 36.565 | 6.7705e-05 | 0.001541 | 2.2287e-06 | 0.044057 | -0.00022907 | 3.1388
4158070 | 11.78 | 15.496 | 15.9695 | 0.049945 | -90 | 36.572 | 6.7537e-05 | 0.0017508 | 2.4336e-06 | 0.050387 | -0.00044112 | 3.1275
4158074 | 13.76 | 17.468 | 17.9415 | 0.055978 | -90 | 36.558 | 6.8853e-05 | 0.0019664 | 4.5015e-06 | 0.056609 | -0.0006307 | 3.12
4158078 | 15.74 | 19.461 | 19.9345 | 0.061837 | -90 | 36.578 | 6.78e-05 | 0.0021744 | 2.581e-06 | 0.062897 | -0.00106 | 3.102
4158082 | 17.72 | 21.32 | 21.7935 | 0.067324 | -90 | 36.576 | 6.7811e-05 | 0.0023651 | 2.8412e-06 | 0.068762 | -0.0014387 | 3.0892
4158086 | 19.7 | 23.447 | 23.9205 | 0.072397 | -90 | 36.577 | 6.804e-05 | 0.0025457 | 3.1679e-06 | 0.075473 | -0.0030766 | 3.0266
4158090 | 21.68 | 25.339 | 25.8125 | 0.076984 | -90 | 36.577 | 6.7735e-05 | 0.0027086 | 3.6958e-06 | 0.081443 | -0.0044592 | 2.9824
4158094 | 23.66 | 27.385 | 27.8585 | 0.081269 | -90 | 36.58 | 6.8304e-05 | 0.0028555 | 4.3499e-06 | 0.087898 | -0.0066293 | 2.9172
4158098 | 25.64 | 29.36 | 29.8335 | 0.085187 | -90 | 36.578 | 6.7742e-05 | 0.0029958 | 4.1493e-06 | 0.09413 | -0.0089425 | 2.8554
4158104 | 23.66 | 27.599 | 28.0725 | 0.081767 | -90 | 36.576 | 6.8185e-05 | 0.0028768 | 4.0217e-06 | 0.088574 | -0.0068065 | 2.9127
4158108 | 21.68 | 25.603 | 26.0765 | 0.077624 | -90 | 36.579 | 6.727e-05 | 0.0027194 | 4.4066e-06 | 0.082276 | -0.0046516 | 2.9768
4158112 | 19.7 | 23.658 | 24.1315 | 0.073162 | -90 | 36.57 | 6.7742e-05 | 0.0025673 | 3.6453e-06 | 0.076139 | -0.0029769 | 3.0318
4158116 | 17.72 | 21.673 | 22.1465 | 0.06815 | -90 | 36.569 | 6.8225e-05 | 0.0023975 | 3.1849e-06 | 0.069876 | -0.001726 | 3.0772
4158120 | 15.74 | 19.707 | 20.1805 | 0.062661 | -90 | 36.566 | 6.8126e-05 | 0.0022 | 2.3306e-06 | 0.063673 | -0.0010121 | 3.105
4158124 | 13.76 | 17.624 | 18.0975 | 0.056779 | -90 | 36.567 | 6.7707e-05 | 0.001996 | 2.1659e-06 | 0.057101 | -0.00032123 | 3.1374
4158128 | 11.78 | 15.725 | 16.1985 | 0.050731 | -90 | 36.564 | 6.7764e-05 | 0.0017837 | 1.9827e-06 | 0.051109 | -0.00037823 | 3.1318
4158132 | 9.8 | 13.749 | 14.2225 | 0.044632 | -90 | 36.561 | 6.769e-05 | 0.0015674 | 2.0467e-06 | 0.044874 | -0.00024211 | 3.1381
4158136 | 7.82 | 11.736 | 12.2095 | 0.038429 | -90 | 36.555 | 6.7867e-05 | 0.0013505 | 2.011e-06 | 0.038523 | -9.3906e-05 | 3.1475
4158140 | 5.84 | 9.811 | 10.2845 | 0.032255 | -90 | 36.547 | 6.7929e-05 | 0.0011328 | 1.1587e-06 | 0.032449 | -0.0001942 | 3.1363
4158144 | 3.86 | 7.811 | 8.2845 | 0.026028 | -90 | 36.539 | 6.8162e-05 | 0.00091454 | 9.918e-07 | 0.026139 | -0.00011102 | 3.1418
4158148 | 1.88 | 5.825 | 6.2985 | 0.01979 | -90 | 36.521 | 6.7833e-05 | 0.00069641 | 8.606e-07 | 0.019873 | -8.2742e-05 | 3.142
4158152 | 0 | -0.397 | 0.0765 | 0.00011815 | -90 | 24.555 | 6.7622e-05 | 4.5707e-06 | 2.4154e-07 | 0.00024137 | -0.00012322

## harmonics
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.4 | ampl | = | 8.1213e-05 | offset | 15 | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
! | j | norm | skew | [13 empty] | B_dir | -1
| 2 | -0.024007 | -0.028061 | [13 empty] | n |  | current | i_corrected | strength | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9
| 3 | -0.00088067 | -0.00079357 | [13 empty] | 0 |  | -0.4 | 0.0735 | 8.1213e-05 | 240.068 | 8.8067 | 2.5161 | 0.36781 | -3.4626 | 3.7712 | -1.1222 | 3.0983 | 280.607 | 7.9357 | 0.70559 | 3.0896 | 1.2348 | -3.5459 | -2.7428 | -3.0682
| 4 | -0.00025161 | -7.0559e-05 | [13 empty] | 1 |  | 4.64 | 5.1135 | 0.015946 | 2.5201 | -9.0736 | -0.39701 | -3.9002 | -0.08906 | -1.1857 | 0.025994 | -0.058675 | 0.55509 | -0.035157 | 0.15662 | -0.062154 | 0.067036 | -0.036702 | 0.030228 | 0.031187
| 5 | -3.6781e-05 | -0.00030896 | [13 empty] | 2 |  | 9.56 | 10.0335 | 0.031468 | 1.5488 | -8.907 | -0.33315 | -3.8743 | -0.1347 | -1.1718 | -0.022742 | -0.025529 | 0.29236 | 0.005441 | 0.16785 | -0.086364 | 0.10076 | 0.0023929 | 0.069397 | 0.09485
| 6 | 0.00034626 | -0.00012348 | [13 empty] | 3 |  | 14.48 | 14.9535 | 0.046828 | 1.1865 | -8.9631 | -0.34302 | -3.8673 | -0.16176 | -1.1744 | -0.047041 | -0.021573 | 0.21918 | 0.001095 | 0.15755 | -0.052111 | 0.058822 | -0.022058 | -0.036133 | -0.077742
| 7 | -0.00037712 | 0.00035459 | [13 empty] | 4 |  | 19.49 | 19.9635 | 0.06179 | 0.95956 | -9.1851 | -0.33598 | -3.881 | -0.13917 | -1.1967 | -0.012311 | -0.15931 | 0.15 | -0.018115 | 0.15786 | -0.071877 | 0.071011 | -0.043483 | -0.060248 | -0.073735
| 8 | 0.00011222 | 0.00027428 | [13 empty] | 5 |  | 24.45 | 24.9235 | 0.074748 | 0.4934 | -9.4948 | -0.32891 | -3.9228 | -0.13765 | -1.2097 | -0.0045685 | -0.062111 | 0.10622 | -0.038446 | 0.15131 | -0.073198 | 0.081033 | -0.049117 | 0.024024 | -0.10682
| 9 | -0.00030984 | 0.00030682 | [13 empty] | 6 |  | 29.38 | 29.8535 | 0.085193 | -0.57 | -9.8772 | -0.34099 | -3.9903 | -0.13678 | -1.1966 | -0.020077 | -0.06403 | 0.043108 | -0.06344 | 0.14015 | -0.081426 | 0.076718 | -0.026027 | -0.0097734 | 0.0029524
| 10 | -0.00031451 | 9.1289e-05 | [13 empty] | 7 |  | 24.65 | 25.1235 | 0.075409 | 0.40687 | -9.3068 | -0.33649 | -3.9099 | -0.13365 | -1.1928 | -0.0077156 | -0.16325 | 0.070008 | -0.053766 | 0.13434 | -0.068042 | 0.05455 | -0.06078 | -0.065522 | -0.22734
| 11 | 0.0011392 | -2.5255e-05 | [13 empty] | 8 |  | 19.7 | 20.1735 | 0.062561 | 0.96213 | -8.9207 | -0.3354 | -3.8496 | -0.12804 | -1.1723 | 0.03288 | -0.035938 | 0.13113 | -0.042817 | 0.15275 | -0.079763 | 0.079879 | -0.030718 | 0.0057988 | -0.036343
| 12 | -0.0019005 | 0.00029775 | [13 empty] | 9 |  | 14.77 | 15.2435 | 0.047675 | 1.2122 | -8.6331 | -0.33132 | -3.8174 | -0.15122 | -1.1893 | -0.056426 | -0.14427 | 0.22983 | -0.018533 | 0.14623 | -0.078497 | 0.080645 | -0.028298 | 0.048315 | 0.051773
| 13 | -0.0025111 | -0.00044576 | [13 empty] | 10 |  | 9.81 | 10.2835 | 0.032237 | 1.5974 | -8.5146 | -0.33931 | -3.8352 | -0.12353 | -1.1994 | -0.0038985 | -0.13221 | 0.32302 | -0.029127 | 0.16309 | -0.13728 | 0.073792 | -0.05459 | -0.021384 | -0.12322
| 14 | -0.0020442 | -0.0034445 | [13 empty] | 11 |  | 4.86 | 5.3335 | 0.01668 | 2.5033 | -8.5248 | -0.3686 | -3.8593 | -0.10819 | -1.1851 | -0.001528 | -0.0067288 | 0.52578 | -0.048951 | 0.16965 | -0.096409 | 0.058952 | -0.048073 | 0.0090214 | 0.10849
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.64 | ampl | = | 0.015946 | 12 |  | -0.37 | 0.1035 | 0.0001223 | 194.774 | 9.2691 | 0.94105 | -0.0015265 | 0.54153 | -2.3492 | -1.8347 | 6.1433 | 144.215 | 5.6112 | -0.33139 | 6.2472 | -2.7172 | 0.85558 | 0.57535 | 4.6458
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00025201 | -5.5509e-05
| 3 | 0.00090736 | 3.5157e-06 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | 3.9701e-05 | -1.5662e-05 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape |  |  | yctr = (-b2/2b3)
| 5 | 0.00039002 | 6.2154e-06 | [15 empty] | current |  | y | 1.5488 | -8.907 | -0.33315 | -3.8743 | -0.1347 | -1.1718 | -0.022742 | -0.025529 |  |  |  | 0.086941
| 6 | 8.906e-06 | -6.7036e-06 | [15 empty] | 10.0335 |  | -0.8 | -1.239 | -5.7005 | 0.17057 | -1.5869 | 0.044138 | -0.30718 | 0.0047692 | -0.004283 | -8.6184
| 7 | 0.00011857 | 3.6703e-06 | [17 empty] | -0.7 | -1.0841 | -4.3645 | 0.11427 | -0.93021 | 0.022639 | -0.13786 | 0.0018729 | -0.0014717 | -6.3794
| 8 | -2.5994e-06 | -3.0228e-06 | [17 empty] | -0.6 | -0.92927 | -3.2065 | 0.071961 | -0.50211 | 0.010474 | -0.054672 | 0.00063662 | -0.00042878 | -4.6099
| 9 | 5.8675e-06 | -3.1187e-06 | [17 empty] | -0.5 | -0.77439 | -2.2268 | 0.041644 | -0.24214 | 0.0042093 | -0.01831 | 0.00017767 | -9.9721e-05 | -3.2157
| 10 | -6.3351e-06 | -2.5841e-06 | [17 empty] | -0.4 | -0.61951 | -1.4251 | 0.021322 | -0.099182 | 0.0013793 | -0.0047997 | 3.726e-05 | -1.673e-05 | -2.1259
| 11 | -7.8539e-06 | -2.5857e-05 | [17 empty] | -0.3 | -0.46463 | -0.80163 | 0.0089951 | -0.031382 | 0.00032732 | -0.00085425 | 4.9736e-06 | -1.6749e-06 | -1.2892
| 12 | -3.1057e-06 | -9.1417e-06 | [17 empty] | -0.2 | -0.30976 | -0.35628 | 0.0026652 | -0.0061988 | 4.3103e-05 | -7.4996e-05 | 2.9109e-07 | -6.5353e-08 | -0.6696
| 13 | 4.647e-05 | -5.3554e-05 | [17 empty] | -0.1 | -0.15488 | -0.08907 | 0.00033315 | -0.00038743 | 1.347e-06 | -1.1718e-06 | 2.2741e-09 | -2.5529e-10 | -0.244
| 14 | -0.00010939 | 8.3913e-05 | [17 empty] | 9.992e-16 | 1.5475e-15 | -8.8928e-30 | -3.3235e-46 | -3.8619e-60 | -1.3416e-76 | -1.1662e-90 | -2.2615e-107 | -2.5366e-122 | 1.5475e-15
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.56 | ampl | = | 0.031468 |  |  |  |  | 0.1 | 0.15488 | -0.089071 | -0.00033315 | -0.00038743 | -1.347e-06 | -1.1718e-06 | -2.2742e-09 | -2.5529e-10 | 0.065084
! | j | norm | skew | [17 empty] | 0.2 | 0.30976 | -0.35628 | -0.0026652 | -0.0061988 | -4.3103e-05 | -7.4996e-05 | -2.9109e-07 | -6.5353e-08 | -0.055509
| 2 | -0.00015488 | -2.9237e-05 | [17 empty] | 0.3 | 0.46463 | -0.80163 | -0.0089951 | -0.031382 | -0.00032732 | -0.00085425 | -4.9736e-06 | -1.6749e-06 | -0.37857
| 3 | 0.0008907 | -5.441e-07 | [17 empty] | 0.4 | 0.61951 | -1.4251 | -0.021322 | -0.099182 | -0.0013793 | -0.0047997 | -3.726e-05 | -1.673e-05 | -0.93235
| 4 | 3.3315e-05 | -1.6785e-05 | [17 empty] | 0.5 | 0.77439 | -2.2268 | -0.041644 | -0.24214 | -0.0042093 | -0.01831 | -0.00017767 | -9.9721e-05 | -1.759
| 5 | 0.00038743 | 8.6364e-06 | [17 empty] | 0.6 | 0.92927 | -3.2065 | -0.071961 | -0.50211 | -0.010474 | -0.054672 | -0.00063662 | -0.00042878 | -2.9175
| 6 | 1.347e-05 | -1.0076e-05 | [17 empty] | 0.7 | 1.0841 | -4.3645 | -0.11427 | -0.93021 | -0.022639 | -0.13786 | -0.0018729 | -0.0014717 | -4.4886
| 7 | 0.00011718 | -2.3929e-07 | [17 empty] | 0.8 | 1.239 | -5.7005 | -0.17057 | -1.5869 | -0.044138 | -0.30718 | -0.0047692 | -0.004283 | -6.5793
| 8 | 2.2742e-06 | -6.9397e-06
| 9 | 2.5529e-06 | -9.485e-06
| 10 | 9.1186e-06 | 1.7841e-06 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 11 | -1.2583e-05 | 1.5675e-06 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape |  |  | yctr = (-b2/2b3)
| 12 | 2.598e-05 | 2.627e-06 | [15 empty] | current |  | y | -0.57 | -9.8772 | -0.34099 | -3.9903 | -0.13678 | -1.1966 | -0.020077 | -0.06403 |  |  |  | -0.028854
| 13 | 3.1453e-05 | 7.8515e-06 | [15 empty] | 29.8535 |  | -0.8 | 0.456 | -6.3214 | 0.17459 | -1.6344 | 0.044819 | -0.31369 | 0.0042104 | -0.010742 | -7.6007
| 14 | -8.3631e-05 | -4.7442e-05 | [17 empty] | -0.7 | 0.399 | -4.8398 | 0.11696 | -0.95808 | 0.022988 | -0.14078 | 0.0016534 | -0.0036912 | -5.4018
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.48 | ampl | = | 0.046828 |  |  |  |  | -0.6 | 0.342 | -3.5558 | 0.073654 | -0.51715 | 0.010636 | -0.05583 | 0.00056202 | -0.0010755 | -3.703
! | j | norm | skew | [17 empty] | -0.5 | 0.285 | -2.4693 | 0.042624 | -0.2494 | 0.0042742 | -0.018697 | 0.00015685 | -0.00025012 | -2.4056
| 2 | -0.00011865 | -2.1918e-05 | [17 empty] | -0.4 | 0.228 | -1.5804 | 0.021823 | -0.10215 | 0.0014006 | -0.0049014 | 3.2894e-05 | -4.1963e-05 | -1.4362
| 3 | 0.00089631 | -1.0951e-07 | [17 empty] | -0.3 | 0.171 | -0.88895 | 0.0092067 | -0.032322 | 0.00033237 | -0.00087234 | 4.3908e-06 | -4.201e-06 | -0.74161
| 4 | 3.4302e-05 | -1.5755e-05 | [17 empty] | -0.2 | 0.114 | -0.39509 | 0.0027279 | -0.0063845 | 4.3768e-05 | -7.6584e-05 | 2.5698e-07 | -1.6392e-07 | -0.28478
| 5 | 0.00038673 | 5.2111e-06 | [17 empty] | -0.1 | 0.057 | -0.098772 | 0.00034099 | -0.00039903 | 1.3678e-06 | -1.1966e-06 | 2.0077e-09 | -6.403e-10 | -0.04183
| 6 | 1.6176e-05 | -5.8823e-06 | [17 empty] | 9.992e-16 | -5.6954e-16 | -9.8614e-30 | -3.4017e-46 | -3.9776e-60 | -1.3623e-76 | -1.1909e-90 | -1.9965e-107 | -6.3622e-122 | -5.6954e-16
| 7 | 0.00011744 | 2.2058e-06 | [17 empty] | 0.1 | -0.057 | -0.098772 | -0.00034099 | -0.00039903 | -1.3678e-06 | -1.1966e-06 | -2.0077e-09 | -6.403e-10 | -0.15651
| 8 | 4.7041e-06 | 3.6133e-06 | [17 empty] | 0.2 | -0.114 | -0.39509 | -0.0027279 | -0.0063845 | -4.3768e-05 | -7.6584e-05 | -2.5698e-07 | -1.6392e-07 | -0.51832
| 9 | 2.1573e-06 | 7.7742e-06 | [17 empty] | 0.3 | -0.171 | -0.88895 | -0.0092067 | -0.032322 | -0.00033237 | -0.00087234 | -4.3908e-06 | -4.201e-06 | -1.1027
| 10 | 3.9556e-07 | 1.6847e-05 | [17 empty] | 0.4 | -0.228 | -1.5804 | -0.021823 | -0.10215 | -0.0014006 | -0.0049014 | -3.2894e-05 | -4.1963e-05 | -1.9387
| 11 | -8.9935e-06 | -1.1671e-05 | [17 empty] | 0.5 | -0.285 | -2.4693 | -0.042624 | -0.2494 | -0.0042742 | -0.018697 | -0.00015685 | -0.00025012 | -3.0697
| 12 | 3.8816e-06 | 1.9415e-05 | [17 empty] | 0.6 | -0.342 | -3.5558 | -0.073654 | -0.51715 | -0.010636 | -0.05583 | -0.00056202 | -0.0010755 | -4.5567
| 13 | -3.1455e-05 | -4.2366e-05 | [17 empty] | 0.7 | -0.399 | -4.8398 | -0.11696 | -0.95808 | -0.022988 | -0.14078 | -0.0016534 | -0.0036912 | -6.483
| 14 | 4.2517e-05 | -9.5084e-06 | [17 empty] | 0.8 | -0.456 | -6.3214 | -0.17459 | -1.6344 | -0.044819 | -0.31369 | -0.0042104 | -0.010742 | -8.9599
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.49 | ampl | = | 0.06179
! | j | norm | skew
| 2 | -9.5956e-05 | -1.5e-05
| 3 | 0.00091851 | 1.8115e-06
| 4 | 3.3598e-05 | -1.5786e-05
| 5 | 0.0003881 | 7.1877e-06
| 6 | 1.3917e-05 | -7.1011e-06
| 7 | 0.00011967 | 4.3483e-06
| 8 | 1.2311e-06 | 6.0248e-06
| 9 | 1.5931e-05 | 7.3735e-06
| 10 | -1.405e-07 | 1.6983e-05
| 11 | -2.5017e-06 | -3.8782e-06
| 12 | -3.0781e-06 | 7.8998e-06
| 13 | -4.9547e-05 | 6.0496e-05
| 14 | 5.1368e-05 | -5.679e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.45 | ampl | = | 0.074748
! | j | norm | skew
| 2 | -4.934e-05 | -1.0622e-05
| 3 | 0.00094948 | 3.8446e-06
| 4 | 3.2891e-05 | -1.5131e-05
| 5 | 0.00039228 | 7.3198e-06
| 6 | 1.3765e-05 | -8.1033e-06
| 7 | 0.00012097 | 4.9117e-06
| 8 | 4.5685e-07 | -2.4024e-06
| 9 | 6.2111e-06 | 1.0682e-05
| 10 | -3.2705e-06 | 1.5505e-06
| 11 | 2.134e-06 | 3.8231e-06
| 12 | -2.03e-05 | 2.0873e-05
| 13 | -1.7849e-05 | -3.9928e-05
| 14 | -3.6972e-05 | 8.2529e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 29.38 | ampl | = | 0.085193
! | j | norm | skew
| 2 | 5.7e-05 | -4.3108e-06
| 3 | 0.00098772 | 6.344e-06
| 4 | 3.4099e-05 | -1.4015e-05
| 5 | 0.00039903 | 8.1426e-06
| 6 | 1.3678e-05 | -7.6718e-06
| 7 | 0.00011966 | 2.6027e-06
| 8 | 2.0077e-06 | 9.7734e-07
| 9 | 6.403e-06 | -2.9524e-07
| 10 | -3.9629e-06 | 7.8706e-06
| 11 | -1.3531e-06 | 1.4375e-06
| 12 | -1.312e-06 | -1.625e-05
| 13 | 1.992e-05 | -2.3832e-05
| 14 | 7.1646e-05 | -4.7697e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.65 | ampl | = | 0.075409
! | j | norm | skew
| 2 | -4.0687e-05 | -7.0008e-06
| 3 | 0.00093068 | 5.3766e-06
| 4 | 3.3649e-05 | -1.3434e-05
| 5 | 0.00039099 | 6.8042e-06
| 6 | 1.3365e-05 | -5.455e-06
| 7 | 0.00011928 | 6.078e-06
| 8 | 7.7156e-07 | 6.5522e-06
| 9 | 1.6324e-05 | 2.2734e-05
| 10 | 9.1641e-06 | 1.9898e-05
| 11 | 9.8243e-06 | 5.0274e-06
| 12 | 1.1e-05 | 2.7429e-06
| 13 | -1.9637e-05 | 5.6593e-05
| 14 | -9.2534e-06 | -0.00012731
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.7 | ampl | = | 0.062561
! | j | norm | skew
| 2 | -9.6213e-05 | -1.3113e-05
| 3 | 0.00089207 | 4.2816e-06
| 4 | 3.354e-05 | -1.5275e-05
| 5 | 0.00038496 | 7.9763e-06
| 6 | 1.2804e-05 | -7.9879e-06
| 7 | 0.00011723 | 3.0718e-06
| 8 | -3.288e-06 | -5.7988e-07
| 9 | 3.5938e-06 | 3.6343e-06
| 10 | -1.6889e-07 | 2.957e-06
| 11 | 1.2396e-05 | 1.5119e-06
| 12 | -1.0127e-05 | -2.3422e-07
| 13 | 7.3281e-05 | -2.641e-05
| 14 | -8.7633e-05 | -8.6775e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.77 | ampl | = | 0.047675
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00012122 | -2.2983e-05
| 3 | 0.00086331 | 1.8533e-06
| 4 | 3.3132e-05 | -1.4623e-05
| 5 | 0.00038174 | 7.8497e-06
| 6 | 1.5122e-05 | -8.0645e-06
| 7 | 0.00011893 | 2.8298e-06
| 8 | 5.6426e-06 | -4.8315e-06
| 9 | 1.4427e-05 | -5.1773e-06
| 10 | 9.6409e-07 | -1.6095e-05
| 11 | -5.0181e-07 | -1.3797e-05
| 12 | -1.5126e-05 | 1.3266e-05
| 13 | -2.893e-05 | 5.0608e-05
| 14 | -6.2092e-05 | 0.00016079
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.81 | ampl | = | 0.032237
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00015974 | -3.2302e-05
| 3 | 0.00085146 | 2.9127e-06
| 4 | 3.3931e-05 | -1.631e-05
| 5 | 0.00038352 | 1.3728e-05
| 6 | 1.2353e-05 | -7.3792e-06
| 7 | 0.00011994 | 5.459e-06
| 8 | 3.8985e-07 | 2.1384e-06
| 9 | 1.3221e-05 | 1.2322e-05
| 10 | -8.6976e-06 | 1.1439e-05
| 11 | -1.051e-05 | 1.3512e-05
| 12 | 1.5371e-05 | 1.8274e-06
| 13 | -6.8579e-05 | 5.1742e-05
| 14 | 7.7978e-05 | -5.2272e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.86 | ampl | = | 0.01668
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00025033 | -5.2578e-05
| 3 | 0.00085248 | 4.8951e-06
| 4 | 3.686e-05 | -1.6965e-05
| 5 | 0.00038593 | 9.6409e-06
| 6 | 1.0819e-05 | -5.8952e-06
| 7 | 0.00011851 | 4.8073e-06
| 8 | 1.528e-07 | -9.0214e-07
| 9 | 6.7288e-07 | -1.0849e-05
| 10 | -7.2508e-06 | 1.2167e-05
| 11 | -1.4832e-05 | -6.0131e-06
| 12 | 6.4063e-07 | 1.6284e-05
| 13 | 1.3453e-05 | 1.0434e-06
| 14 | 6.8697e-05 | -6.1433e-05
! | raw | seq | = | 4158156 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.37 | ampl | = | 0.0001223
! | j | norm | skew
| 2 | -0.019477 | -0.014422
| 3 | -0.00092691 | -0.00056112
| 4 | -9.4105e-05 | 3.3139e-05
| 5 | 1.5265e-07 | -0.00062472
| 6 | -5.4153e-05 | 0.00027172
| 7 | 0.00023492 | -8.5558e-05
| 8 | 0.00018347 | -5.7535e-05
| 9 | -0.00061433 | -0.00046458
| 10 | -0.00057996 | 9.0011e-05
| 11 | 0.00084037 | -0.00011125
| 12 | 0.0014415 | -0.0013841
| 13 | 2.0839e-05 | 0.0020236
| 14 | 0.0054865 | 0.0012579

## attributes
IDV attributes |  | dipole formula: | tf = 4*pi()*1e-7*Leff*Nturns/(2*r)
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0635
l_eff | 0.3927
n_turns | 812
tf | 0.0031552