## Control
Mainframe Address | 1
Update frequency (minutes) | 10
Out of range limits [abs(V)] | 50
In case of trouble try:

## Mod0-3
Module 0 |  |  |  | Module 1 |  |  |  | Module 2 |  |  |  | Module 3
Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V
0 | ENU11 | -800 | -799 | 0 | IP23 | -3100 |  | 0 | IN41 | -2770 |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | IN42 | -3170 |  | 1
2 | ENU12 | -800 | -799 | 2 |  |  |  | 2 | IN43 | -2844 |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | IN44 | -3050 |  | 3
4 | END11 | -800 | -799 | 4 |  |  |  | 4 | IN31 | -2700 |  | 4 | IP11 | -2969
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | IN32 | -2938 |  | 5 | IP12 | -2730
6 | END12 | -800 | -800 | 6 |  |  |  | 6 | IN33 | -2460 |  | 6 | IP13 | -2890
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | IN34 | -2600 |  | 7 | IP14 | -2810
8 | EPU11 | -800 | -799 | 8 | IP41 | -2850 |  | 8 | IN21 | -2833 |  | 8 | IP21 | -2500
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | IN22 | -3000 |  | 9 | IP22 | -2810
10 | EPU12 | -800 | -800 | 10 | IP42 | -2860 |  | 10 | IN23 | -3125 |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | IN24 | -3090 |  | 11 | IP24 | -2794
12 | EPD11 | -800 | -799 | 12 | IP43 | -2938 |  | 12 | IN11 | -2971 |  | 12 | IP31 | -2850
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | IN12 | -3046 |  | 13 | IP32 | -3020
14 | EPD12 | -800 | -799 | 14 | IP44 | -2500 |  | 14 | IN13 | -2905 |  | 14 | IP33 | -3070
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | IN14 | -2639 |  | 15 | IP34 | -2810

## Mod4-7
Module 4 |  |  |  | Module 5 |  |  |  | Module 6 |  |  |  | Module 7
Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15

## Mod8-11
Module 8 |  |  |  | Module 9 |  |  |  | Module 10 |  |  |  | Module 11
Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15

## Mod12-15
Module 12 |  |  |  | Module 13 |  |  |  | Module 14 |  |  |  | Module 15
Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15