## PLOTs
Q = | 230 | GPM | Transmissivity = | 801.9718 | ft2/d | 2.9042 | 2.9042
rw = | 0.4 | ft | S = | 0.0001 | d'less | -4 | -4
Skin = | 1 | d'less | k' = | 0.01 | ft/d | -2 | -2
b' = | 85 | ft | S' = | 1e-05 | 1/ft | -5 | -5
b'' = | 123 | ft | k'' = | 0.01 | ft/d
|  |  | S'' = | 1e-05 | 1/ft
|  |  | SS= | #VALUE!

## Test-Leaky
WELL | radius | Time | Measured | Simulated | resid
Pumping | 200 | 0.00272 | 9.64 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.005359 | 11.9 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.008275 | 13.21 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.011053 | 14.27 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.013831 | 15.19 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.016609 | 15.96 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.019387 | 16.61 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.022164 | 17.08 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.024942 | 17.44 | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.02772 | 18.06 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.030498 | 18.46 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.033275 | 18.73 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.037442 | 19.24 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.04022 | 19.6 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.042998 | 19.95 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.045775 | 20.18 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.048553 | 20.4 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.051331 | 20.57 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.054109 | 20.79 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.056887 | 21.12 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.059664 | 21.33 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.062442 | 21.45 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.06522 | 21.58 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.069387 | 21.88 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.09022 | 22.87 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.11105 | 23.66 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.13189 | 24.23 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.15272 | 24.66 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.17355 | 24.88 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.19439 | 25.32 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.21522 | 25.43 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.23605 | 25.55 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.25689 | 25.88 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.27772 | 25.85 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.29855 | 25.93 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.31939 | 26.26 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.34022 | 26.34 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.36105 | 26.44 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.38189 | 26.4 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.40272 | 26.48 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.42355 | 26.43 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.44439 | 26.45 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.46522 | 26.53 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.48605 | 25.48 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.50689 | 26.42 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.52772 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.54855 | 26.53 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.56939 | 26.44 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.59022 | 26.55 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.61105 | 26.51 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.63189 | 26.53 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.65272 | 26.59 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.67355 | 26.6 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.69439 | 26.47 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.71522 | 26.64 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.74647 | 26.46 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.7673 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.78814 | 26.34 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.80897 | 26.52 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.8298 | 26.38 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.85064 | 26.64 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.87147 | 26.45 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.8923 | 26.46 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.91314 | 26.41 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.93397 | 26.67 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.9548 | 26.56 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.97564 | 26.51 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 0.99647 | 26.54 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.0173 | 26.67 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.0486 | 26.6 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.0694 | 26.56 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.0902 | 26.82 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.1111 | 26.72 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.1319 | 26.77 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.1527 | 26.72 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.1736 | 26.82 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.1944 | 26.67 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.2256 | 26.82 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.2569 | 26.75 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.2777 | 26.85 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.2986 | 26.67 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.3298 | 26.83 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.3506 | 26.8 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.3715 | 26.68 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.3923 | 26.88 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.4131 | 26.78 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.434 | 26.74 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.4548 | 26.88 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.4756 | 26.76 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.4965 | 26.6 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.5173 | 26.75 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.5381 | 26.59 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.559 | 26.64 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.5798 | 26.74 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.6111 | 26.54 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.6319 | 26.6 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.6527 | 26.66 | #VALUE! | #VALUE!
Pumping | 200 | 1.6736 | 26.6 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.00272 | 3.88 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.005359 | 6.28 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.008275 | 8.04 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.011053 | 9.29 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.013831 | 10.3 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.016609 | 11.16 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.019387 | 11.9 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.022164 | 12.54 | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.024942 | 13.1 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.02772 | 13.62 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.030498 | 14.08 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.033275 | 14.5 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.037442 | 15.09 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.04022 | 15.46 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.042998 | 15.78 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.045775 | 16.09 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.048553 | 16.37 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.051331 | 16.64 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.054109 | 16.89 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.056887 | 17.13 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.059664 | 17.35 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.062442 | 17.56 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.06522 | 17.76 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.069387 | 18.04 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.09022 | 19.19 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.11105 | 20.03 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.13189 | 20.68 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.15272 | 21.19 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.17355 | 21.61 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.19439 | 21.94 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.21522 | 22.23 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.23605 | 22.47 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.25689 | 22.67 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.27772 | 22.85 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.29855 | 22.99 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.31939 | 23.13 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.34022 | 23.24 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.36105 | 23.34 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.38189 | 23.44 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.40272 | 23.52 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.42355 | 23.59 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.44439 | 23.65 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.46522 | 23.69 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.48605 | 23.73 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.50689 | 23.72 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.52772 | 23.74 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.54855 | 23.77 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.56939 | 23.78 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.59022 | 23.81 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.61105 | 23.83 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.63189 | 23.85 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.65272 | 23.87 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.67355 | 23.89 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.69439 | 23.92 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.71522 | 23.93 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.74647 | 23.95 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.7673 | 23.94 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.78814 | 23.92 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.80897 | 23.93 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.8298 | 23.97 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.85064 | 24 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.87147 | 24.02 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.8923 | 24.04 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.91314 | 24.06 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.93397 | 24.08 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.9548 | 24.1 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.97564 | 24.12 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 0.99647 | 24.14 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.0173 | 24.16 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.0486 | 24.18 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.0694 | 24.2 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.0902 | 24.21 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.1111 | 24.23 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.1319 | 24.25 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.1527 | 24.26 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.1736 | 24.27 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.1944 | 24.27 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.2256 | 24.29 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.2569 | 24.3 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.2777 | 24.31 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.2986 | 24.32 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.3298 | 24.32 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.3506 | 24.33 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.3715 | 24.34 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.3923 | 24.34 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.4131 | 24.35 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.434 | 24.35 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.4548 | 24.33 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.4756 | 24.33 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.4965 | 24.32 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.5173 | 24.31 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.5381 | 24.3 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.559 | 24.27 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.5798 | 24.26 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.6111 | 24.24 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.6319 | 24.25 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.6527 | 24.24 | #VALUE! | #VALUE!
LIASobs | 146 | 1.6736 | 24.22 | #VALUE! | #VALUE!

## Dless Parameter SUMMARY
Cryptic Name | Variables | Description
ETA =
FSKIN = | k' * bs / ( Ks / b' ) | matrix leakance / fracture leakance
GAMM = | rw /b' *(k'/k)^0.5
GAMMP = |  |  | 0.00031623
GAMMPP =
HD =
HD =
HDP =
HDPP =
RD = | r / rw | dimensionless radius
SIG = | Ss' / Ss | matrix storage / fracture storage
SIGP = | Ss' / Ss -- Upper Bed
SIGPP = | Ss' / Ss -- Lower Bed
TD = | K * time / (Ss * rw^2)
WD = | C / ( 2pi * rw^2 * Ss * b ) | dimensionless well bore storage , C is the casing area
WD = | ( rc / rw )^2 / S / 2 | Simplified
WSKIN = |  | Welbore Skin
X1 =
XP =
XPP =
XPP =
XPPP =
XPPP =
XT =
Y1 =
ZD = | z / b' | dimensionless distance from center of slab or sphere
ZDP = | z / b' -- Upper Bed
ZDPP = | z / b' -- Lower Bed
b' | thickness of half-plane