## Summary
I_nominal | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 150
Magnet | i_measured | i_measured | i_measured | ref_amplitude | ref_amplitude | ref_amplitude | interpolated | deviation | deviation
VDPA001 | 139.542 | 149.609 | 159.412 | 0.33355 | 0.35751 | 0.38097 | 0.35849 | -0.0031691 | -0.114%
VDPA002 | 139.214 | 149.29 | 159.259 | 0.33364 | 0.3576 | 0.38103 | 0.35918 | -0.00044205 | -0.04421%
VDPA003 | 139.305 | 149.365 | 159.295 | 0.34131 | 0.36579 | 0.38975 | 0.36726 | 0.0076348 | 0.7635%
VDPA004 | 139.445 | 149.547 | 159.431 | 0.33336 | 0.3573 | 0.38072 | 0.35837 | -0.001255 | -0.1255%
VDPA005 | 139.507 | 149.501 | 159.516 | 0.33318 | 0.35712 | 0.38054 | 0.35811 | -0.0015116 | -0.1512%
VDPA006 | 139.386 | 149.527 | 159.314 | 0.3333 | 0.35725 | 0.38064 | 0.35847 | -0.0011596 | -0.116%
VDPA007 | 139.276 | 149.462 | 159.321 | 0.3341 | 0.35812 | 0.3816 | 0.35947 | -0.00015303 | -0.0153%
VDPA008 | 139.497 | 149.599 | 159.457 | 0.33319 | 0.35708 | 0.38044 | 0.35805 | -0.0015799 | -0.158%
VDPA009 | 139.247 | 149.342 | 159.318 | 0.33376 | 0.35773 | 0.38113 | 0.35919 | -0.00043685 | -0.04368%
VDPA010 | 139.175 | 149.261 | 159.093 | 0.33387 | 0.35788 | 0.38136 | 0.35967 | 4.2875e-05 | 0.004288%
row | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21
column | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | average | 0.35963
[6 empty] | stdev | 0.7627%

## VDPA001
VDPA001 | -0 | /special/hr_ref_runs.2392220
::::::::::::::
! Oct 22 1998 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2392220
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2392263 | 0 | -0.172 | 0.0007365 | 0 | 118.633 | 0.0015677 | 1.6022e-05 | 9.304e-06
2392271 | 10 | 9.654 | 0.024165 | 0 | 119.24 | 0.0015698 | 0.00074785 | 9.058e-06
2392275 | 20 | 19.821 | 0.048204 | 0 | 119.277 | 0.0015663 | 0.0014702 | 9.894e-06
2392279 | 30 | 29.715 | 0.071742 | 0 | 119.285 | 0.0015685 | 0.0021884 | 9.0772e-06
2392283 | 40 | 39.629 | 0.095397 | 0 | 119.275 | 0.0015658 | 0.0029259 | 8.9009e-06
2392287 | 50 | 49.728 | 0.11951 | 0 | 119.284 | 0.0015719 | 0.0036512 | 8.7009e-06
2392291 | 60 | 59.703 | 0.14315 | 0 | 119.28 | 0.0015653 | 0.0043779 | 9.078e-06
2392318 | 70 | 69.796 | 0.16734 | 0 | 119.283 | 0.0015649 | 0.0051297 | 9.7943e-06
2392359 | 80 | 79.674 | 0.19099 | 0 | 119.284 | 0.0015635 | 0.0058395 | 9.8652e-06
2392469 | 90 | 89.63 | 0.21466 | 0 | 119.285 | 0.0015653 | 0.0065772 | 9.5014e-06
2392473 | 100 | 99.722 | 0.23878 | 0 | 119.285 | 0.0015636 | 0.0073145 | 9.4474e-06
2392477 | 110 | 109.606 | 0.26236 | 0 | 119.286 | 0.0015658 | 0.0080369 | 8.8715e-06
2392481 | 120 | 119.692 | 0.28644 | 0 | 119.286 | 0.0015684 | 0.0087749 | 9.2989e-06
2392485 | 130 | 129.593 | 0.30999 | 0 | 119.288 | 0.0015657 | 0.0094932 | 8.8316e-06
2392489 | 140 | 139.542 | 0.33355 | 0 | 119.29 | 0.0015681 | 0.010209 | 9.7043e-06
2392493 | 150 | 149.609 | 0.35751 | 0 | 119.287 | 0.001567 | 0.010939 | 9.3875e-06
2392497 | 160 | 159.412 | 0.38097 | 0 | 119.288 | 0.0015614 | 0.011661 | 9.6519e-06
2392501 | 170 | 169.53 | 0.40485 | 0 | 119.288 | 0.001565 | 0.012391 | 9.8293e-06
2392505 | 180 | 179.366 | 0.42818 | 0 | 119.288 | 0.0015644 | 0.013119 | 9.712e-06
2392509 | 190 | 189.283 | 0.45147 | 0 | 119.287 | 0.0015626 | 0.013833 | 9.6963e-06
2392513 | 200 | 199.411 | 0.47521 | 0 | 119.285 | 0.0015665 | 0.014545 | 9.7186e-06
2392519 | 190 | 189.481 | 0.45264 | 0 | 119.284 | 0.0015628 | 0.013865 | 9.8568e-06
2392523 | 180 | 179.489 | 0.42966 | 0 | 119.284 | 0.0015653 | 0.013164 | 9.6126e-06
2392527 | 170 | 169.612 | 0.40624 | 0 | 119.283 | 0.0015621 | 0.012429 | 9.9765e-06
2392531 | 160 | 159.607 | 0.38266 | 0 | 119.281 | 0.0015645 | 0.011721 | 9.0503e-06
2392535 | 150 | 149.547 | 0.35901 | 0 | 119.282 | 0.0015615 | 0.010991 | 9.3841e-06
2392539 | 140 | 139.679 | 0.33527 | 0 | 119.279 | 0.0015727 | 0.010271 | 9.13e-06
2392543 | 130 | 129.739 | 0.31171 | 0 | 119.281 | 0.0015706 | 0.009537 | 9.5936e-06
2392547 | 120 | 119.643 | 0.2879 | 0 | 119.281 | 0.0015744 | 0.0088067 | 9.4549e-06
2392551 | 110 | 109.671 | 0.26404 | 0 | 119.279 | 0.0015745 | 0.0080862 | 9.3415e-06
2392555 | 100 | 99.624 | 0.24021 | 0 | 119.276 | 0.0015698 | 0.0073518 | 1.0262e-05
2392559 | 90 | 89.685 | 0.21633 | 0 | 119.276 | 0.0015711 | 0.0066211 | 9.306e-06
2392563 | 80 | 79.784 | 0.19261 | 0 | 119.277 | 0.0015719 | 0.0059024 | 9.2379e-06
2392567 | 70 | 69.776 | 0.16869 | 0 | 119.275 | 0.0015663 | 0.0051608 | 9.8868e-06
2392571 | 60 | 59.723 | 0.14474 | 0 | 119.276 | 0.0015668 | 0.004422 | 9.9388e-06
2392575 | 50 | 49.562 | 0.12081 | 0 | 119.274 | 0.001569 | 0.0037042 | 9.5306e-06
2392579 | 40 | 39.574 | 0.09686 | 0 | 119.272 | 0.0015704 | 0.0029637 | 9.6602e-06
2392583 | 30 | 29.582 | 0.072886 | 0 | 119.273 | 0.0015703 | 0.0022362 | 8.94e-06
2392587 | 20 | 19.704 | 0.049172 | 0 | 119.266 | 0.0015691 | 0.001509 | 8.9463e-06
2392591 | 10 | 9.67 | 0.025181 | 0 | 119.27 | 0.0015726 | 0.00076907 | 9.1198e-06
2392595 | 0 | -0.409 | 0.0010099 | 0 | 119.02 | 0.0015647 | 2.0209e-05 | 9.0107e-06
! End of Report

## VDPA002
VDPA002 | -0 | /special/hr_ref_runs.2434205
::::::::::::::
! Nov 3 1998 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2434205
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2434232 | 0 | -0.461 | 0.00069629 | 0 | 132.38 | 0.0015676 | 3.0174e-05 | 9.1661e-06
2434236 | 10 | 9.475 | 0.024206 | 0 | 133.071 | 0.0015711 | 0.0010558 | 9.7118e-06
2434240 | 20 | 19.597 | 0.04827 | 0 | 133.097 | 0.0015729 | 0.0021088 | 9.3075e-06
2434244 | 30 | 29.481 | 0.071814 | 0 | 133.098 | 0.0015702 | 0.0031254 | 9.2374e-06
2434248 | 40 | 39.34 | 0.095463 | 0 | 133.099 | 0.0015721 | 0.0041599 | 9.258e-06
2434252 | 50 | 49.549 | 0.11958 | 0 | 133.104 | 0.0015707 | 0.0052053 | 9.4507e-06
2434256 | 60 | 59.427 | 0.14322 | 0 | 133.099 | 0.0015712 | 0.0062507 | 9.6352e-06
2434266 | 70 | 69.523 | 0.16741 | 0 | 133.106 | 0.0015718 | 0.0072883 | 9.4473e-06
2434270 | 80 | 79.466 | 0.19105 | 0 | 133.104 | 0.0015688 | 0.0083288 | 9.6579e-06
2434274 | 90 | 89.464 | 0.21472 | 0 | 133.106 | 0.0015718 | 0.0093562 | 9.5285e-06
2434278 | 100 | 99.556 | 0.23883 | 0 | 133.107 | 0.0015671 | 0.010407 | 8.9485e-06
2434282 | 110 | 109.398 | 0.26243 | 0 | 133.103 | 0.0015648 | 0.01144 | 9.0566e-06
2434286 | 120 | 119.5 | 0.28649 | 0 | 133.104 | 0.0015651 | 0.012492 | 9.3655e-06
2434290 | 130 | 129.356 | 0.31004 | 0 | 133.103 | 0.0015645 | 0.013516 | 9.5342e-06
2434295 | 140 | 139.214 | 0.33364 | 0 | 133.104 | 0.0015629 | 0.01455 | 9.5652e-06
2434299 | 150 | 149.29 | 0.3576 | 0 | 133.103 | 0.0015658 | 0.01559 | 9.8802e-06
2434303 | 160 | 159.259 | 0.38103 | 0 | 133.101 | 0.0015648 | 0.016614 | 9.5683e-06
2434307 | 170 | 169.501 | 0.40491 | 0 | 133.103 | 0.0015664 | 0.017642 | 8.9521e-06
2434311 | 180 | 179.291 | 0.42829 | 0 | 133.1 | 0.0015684 | 0.01866 | 9.6748e-06
2434315 | 190 | 189.241 | 0.45162 | 0 | 133.098 | 0.0015643 | 0.019681 | 9.9085e-06
2434319 | 200 | 199.336 | 0.47543 | 0 | 133.098 | 0.0015655 | 0.020713 | 9.7122e-06
2434325 | 190 | 189.322 | 0.45281 | 0 | 133.099 | 0.0015654 | 0.019738 | 9.7425e-06
2434329 | 180 | 179.437 | 0.4298 | 0 | 133.098 | 0.0015683 | 0.018738 | 1.0097e-05
2434333 | 170 | 169.387 | 0.40638 | 0 | 133.095 | 0.0015672 | 0.017721 | 9.4159e-06
2434337 | 160 | 159.386 | 0.38279 | 0 | 133.094 | 0.0015633 | 0.016689 | 9.9161e-06
2434341 | 150 | 149.531 | 0.35915 | 0 | 133.092 | 0.0015667 | 0.015645 | 9.2479e-06
2434346 | 140 | 139.529 | 0.33539 | 0 | 133.093 | 0.0015627 | 0.014605 | 9.3593e-06
2434350 | 130 | 129.593 | 0.31183 | 0 | 133.093 | 0.001565 | 0.013587 | 9.9596e-06
2434354 | 120 | 119.458 | 0.28801 | 0 | 133.092 | 0.0015623 | 0.012561 | 9.9687e-06
2434358 | 110 | 109.561 | 0.26416 | 0 | 133.091 | 0.0015643 | 0.011509 | 9.4407e-06
2434362 | 100 | 99.66 | 0.2403 | 0 | 133.089 | 0.0015629 | 0.010472 | 8.8037e-06
2434366 | 90 | 89.656 | 0.21642 | 0 | 133.088 | 0.0015632 | 0.0094391 | 9.9382e-06
2434370 | 80 | 79.742 | 0.19271 | 0 | 133.089 | 0.0015636 | 0.0083962 | 9.4591e-06
2434374 | 70 | 69.802 | 0.16881 | 0 | 133.09 | 0.0015624 | 0.0073508 | 9.7306e-06
2434378 | 60 | 59.798 | 0.1448 | 0 | 133.087 | 0.001563 | 0.0063143 | 9.8675e-06
2434382 | 50 | 49.741 | 0.12087 | 0 | 133.085 | 0.0015649 | 0.0052744 | 9.8384e-06
2434386 | 40 | 39.759 | 0.096917 | 0 | 133.085 | 0.0015665 | 0.0042242 | 8.6671e-06
2434390 | 30 | 29.657 | 0.072925 | 0 | 133.073 | 0.001563 | 0.0031735 | 9.3203e-06
2434394 | 20 | 19.847 | 0.049216 | 0 | 133.072 | 0.0015642 | 0.002151 | 9.5676e-06
2434398 | 10 | 9.774 | 0.025228 | 0 | 133.067 | 0.0015646 | 0.0010997 | 8.6642e-06
2434402 | 0 | -0.315 | 0.00095951 | 0 | 132.956 | 0.0015649 | 4.6432e-05 | 8.5158e-06
! End of Report

## VDPA003
VDPA003 | -0 | /special/hr_ref_runs.2435954
::::::::::::::
! Nov 3 1998 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2435954
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2435983 | 0 | -0.425 | 0.00070829 | 0 | 130.516 | 0.0015618 | 1.9819e-05 | 9.3806e-06
2435999 | 10 | 9.651 | 0.024743 | 0 | 131.218 | 0.0015631 | 0.0010394 | 8.8155e-06
2436003 | 20 | 19.714 | 0.049342 | 0 | 131.236 | 0.0015631 | 0.0020664 | 9.3618e-06
2436008 | 30 | 29.595 | 0.073461 | 0 | 131.25 | 0.0015608 | 0.0030724 | 9.1895e-06
2436025 | 40 | 39.558 | 0.097675 | 0 | 131.263 | 0.0015638 | 0.0041063 | 9.1725e-06
2436048 | 50 | 49.601 | 0.12237 | 0 | 131.276 | 0.0015561 | 0.0051426 | 9.2684e-06
2436053 | 60 | 59.453 | 0.14659 | 0 | 131.296 | 0.0015572 | 0.0061533 | 8.8204e-06
2436057 | 70 | 69.594 | 0.17132 | 0 | 131.316 | 0.0015564 | 0.0071882 | 9.1609e-06
2436061 | 80 | 79.449 | 0.19552 | 0 | 131.325 | 0.0015574 | 0.0082151 | 9.5901e-06
2436065 | 90 | 89.386 | 0.21976 | 0 | 131.341 | 0.0015585 | 0.0092383 | 9.7364e-06
2436069 | 100 | 99.42 | 0.24443 | 0 | 131.354 | 0.0015598 | 0.010268 | 9.6773e-06
2436073 | 110 | 109.346 | 0.26853 | 0 | 131.37 | 0.0015623 | 0.011284 | 8.9292e-06
2436077 | 120 | 119.409 | 0.29315 | 0 | 131.383 | 0.0015624 | 0.012328 | 9.8806e-06
2436081 | 130 | 129.31 | 0.31722 | 0 | 131.397 | 0.0015585 | 0.013356 | 9.9902e-06
2436085 | 140 | 139.305 | 0.34131 | 0 | 131.409 | 0.0015595 | 0.014374 | 8.9022e-06
2436089 | 150 | 149.365 | 0.36579 | 0 | 131.421 | 0.0015607 | 0.015402 | 9.5623e-06
2436093 | 160 | 159.295 | 0.38975 | 0 | 131.433 | 0.001559 | 0.016405 | 9.4048e-06
2436097 | 170 | 169.394 | 0.41413 | 0 | 131.444 | 0.0015613 | 0.017454 | 9.1721e-06
2436101 | 180 | 179.35 | 0.43799 | 0 | 131.455 | 0.0015632 | 0.018449 | 9.9792e-06
2436106 | 190 | 189.25 | 0.46177 | 0 | 131.465 | 0.0015648 | 0.019456 | 9.4334e-06
2436122 | 200 | 199.307 | 0.48602 | 0 | 131.475 | 0.0015635 | 0.020497 | 9.8194e-06
2436133 | 190 | 189.315 | 0.46295 | 0 | 131.487 | 0.0015659 | 0.019508 | 9.708e-06
2436145 | 180 | 179.512 | 0.43946 | 0 | 131.497 | 0.0015628 | 0.018524 | 9.4466e-06
2436153 | 170 | 169.605 | 0.41553 | 0 | 131.506 | 0.001562 | 0.017535 | 9.7215e-06
2436161 | 160 | 159.542 | 0.39143 | 0 | 131.515 | 0.0015596 | 0.016522 | 9.6286e-06
2436169 | 150 | 149.518 | 0.36727 | 0 | 131.525 | 0.0015604 | 0.015489 | 9.5646e-06
2436177 | 140 | 139.542 | 0.34301 | 0 | 131.534 | 0.0015636 | 0.014476 | 9.4967e-06
2436185 | 130 | 129.622 | 0.31891 | 0 | 131.539 | 0.0015612 | 0.013463 | 9.2213e-06
2436189 | 120 | 119.653 | 0.29458 | 0 | 131.548 | 0.0015618 | 0.012429 | 9.4958e-06
2436193 | 110 | 109.626 | 0.27022 | 0 | 131.553 | 0.0015601 | 0.011417 | 9.2357e-06
2436197 | 100 | 99.696 | 0.24582 | 0 | 131.563 | 0.0015632 | 0.010371 | 9.5834e-06
2436201 | 90 | 89.636 | 0.22141 | 0 | 131.569 | 0.0015606 | 0.0093549 | 9.6417e-06
2436205 | 80 | 79.774 | 0.19715 | 0 | 131.571 | 0.0015615 | 0.0083273 | 9.4059e-06
2436209 | 70 | 69.727 | 0.1727 | 0 | 131.576 | 0.0015579 | 0.0072989 | 9.4591e-06
2436215 | 60 | 59.807 | 0.14817 | 0 | 131.583 | 0.0015603 | 0.0062628 | 8.4765e-06
2436220 | 50 | 49.712 | 0.12366 | 0 | 131.583 | 0.0015612 | 0.0052261 | 9.7056e-06
2436225 | 40 | 39.642 | 0.099139 | 0 | 131.587 | 0.0015647 | 0.0041841 | 9.2533e-06
2436240 | 30 | 29.709 | 0.074594 | 0 | 131.596 | 0.0015604 | 0.0031454 | 9.5051e-06
2436250 | 20 | 19.828 | 0.050344 | 0 | 131.596 | 0.0015639 | 0.0021352 | 9.3672e-06
2436258 | 10 | 9.878 | 0.025776 | 0 | 131.612 | 0.001564 | 0.0010789 | 8.9092e-06
2436266 | 0 | -0.208 | 0.00097979 | 0 | 131.055 | 0.0015618 | 3.4151e-05 | 9.2838e-06
! End of Report

## VDPA004
VDPA004 | -0 | /special/hr_ref_runs.2434682
::::::::::::::
! Nov 3 1998 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2434682
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2434709 | 0 | -0.36 | 0.00068693 | 90 | 141.137 | 0.0015702 | 4.3055e-05 | 9.1151e-06
2434713 | 10 | 9.592 | 0.024193 | 90 | 140.664 | 0.001571 | 0.0011994 | 9.2543e-06
2434717 | 20 | 19.707 | 0.048219 | 90 | 140.662 | 0.0015641 | 0.0023872 | 8.8728e-06
2434721 | 30 | 29.602 | 0.071761 | 90 | 140.666 | 0.0015664 | 0.003555 | 9.4803e-06
2434725 | 40 | 39.46 | 0.095391 | 90 | 140.665 | 0.0015654 | 0.0047264 | 9.5646e-06
2434729 | 50 | 49.575 | 0.11951 | 90 | 140.672 | 0.0015654 | 0.0059379 | 9.5865e-06
2434733 | 60 | 59.492 | 0.14315 | 90 | 140.668 | 0.0015673 | 0.0070952 | 9.3655e-06
2434737 | 70 | 69.708 | 0.16731 | 90 | 140.668 | 0.0015645 | 0.008312 | 9.2721e-06
2434741 | 80 | 79.501 | 0.19092 | 90 | 140.67 | 0.0015673 | 0.0094682 | 9.2738e-06
2434745 | 90 | 89.457 | 0.21459 | 90 | 140.669 | 0.0015634 | 0.010654 | 9.6371e-06
2434749 | 100 | 99.634 | 0.2387 | 90 | 140.668 | 0.0015645 | 0.011849 | 9.264e-06
2434753 | 110 | 109.46 | 0.26222 | 90 | 140.669 | 0.0015659 | 0.013019 | 9.5354e-06
2434757 | 120 | 119.611 | 0.28628 | 90 | 140.67 | 0.0015655 | 0.0142 | 9.1017e-06
2434761 | 130 | 129.593 | 0.3098 | 90 | 140.668 | 0.0015666 | 0.015385 | 9.0689e-06
2434770 | 140 | 139.445 | 0.33336 | 90 | 140.671 | 0.0015689 | 0.016538 | 9.5131e-06
2434774 | 150 | 149.547 | 0.3573 | 90 | 140.671 | 0.0015682 | 0.017738 | 9.6898e-06
2434778 | 160 | 159.431 | 0.38072 | 90 | 140.669 | 0.001572 | 0.018895 | 9.083e-06
2434794 | 170 | 169.55 | 0.40461 | 90 | 140.669 | 0.0015673 | 0.020074 | 1.0005e-05
2434800 | 180 | 179.421 | 0.42794 | 90 | 140.667 | 0.0015696 | 0.021234 | 9.3691e-06
2434812 | 190 | 189.332 | 0.45126 | 90 | 140.666 | 0.0015683 | 0.022396 | 9.268e-06
2434820 | 200 | 199.43 | 0.47506 | 90 | 140.665 | 0.001565 | 0.023578 | 9.3818e-06
2434830 | 190 | 189.585 | 0.45236 | 90 | 140.667 | 0.0015684 | 0.02244 | 8.5474e-06
2434842 | 180 | 179.597 | 0.42933 | 90 | 140.664 | 0.0015716 | 0.021313 | 9.5493e-06
2434850 | 170 | 169.66 | 0.40588 | 90 | 140.663 | 0.0015669 | 0.020148 | 9.3001e-06
2434857 | 160 | 159.724 | 0.38229 | 90 | 140.664 | 0.0015709 | 0.018968 | 8.788e-06
2434862 | 150 | 149.667 | 0.35865 | 90 | 140.664 | 0.0015668 | 0.01779 | 8.9144e-06
2434866 | 140 | 139.627 | 0.33495 | 90 | 140.662 | 0.0015666 | 0.016622 | 9.2928e-06
2434870 | 130 | 129.629 | 0.31139 | 90 | 140.657 | 0.0015641 | 0.015446 | 8.5834e-06
2434874 | 120 | 119.601 | 0.28762 | 90 | 140.658 | 0.001569 | 0.014264 | 8.9268e-06
2434878 | 110 | 109.454 | 0.2638 | 90 | 140.657 | 0.001565 | 0.013089 | 9.4215e-06
2434882 | 100 | 99.514 | 0.23999 | 90 | 140.659 | 0.001567 | 0.011899 | 9.0302e-06
2434886 | 90 | 89.568 | 0.21613 | 90 | 140.656 | 0.0015664 | 0.010727 | 9.531e-06
2434890 | 80 | 79.696 | 0.19246 | 90 | 140.653 | 0.0015666 | 0.0095417 | 9.1757e-06
2434894 | 70 | 69.734 | 0.1686 | 90 | 140.653 | 0.0015635 | 0.0083768 | 9.514e-06
2434898 | 60 | 59.661 | 0.14467 | 90 | 140.65 | 0.001566 | 0.0071709 | 8.9439e-06
2434902 | 50 | 49.738 | 0.12075 | 90 | 140.655 | 0.0015703 | 0.0059969 | 9.0445e-06
2434906 | 40 | 39.73 | 0.096814 | 90 | 140.653 | 0.0015703 | 0.0048102 | 9.2985e-06
2434910 | 30 | 29.722 | 0.072836 | 90 | 140.654 | 0.0015678 | 0.003618 | 9.4532e-06
2434914 | 20 | 19.808 | 0.049171 | 90 | 140.655 | 0.0015661 | 0.0024475 | 9.2656e-06
2434918 | 10 | 9.735 | 0.025198 | 90 | 140.657 | 0.0015721 | 0.0012586 | 9.6154e-06
2434922 | 0 | -0.406 | 0.00096436 | 90 | 140.02 | 0.0015679 | 4.2339e-05 | 9.6295e-06
! End of Report

## VDPA005
VDPA005 | -0 | /special/hr_ref_runs.2573681
::::::::::::::
! Jan 19 1999 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2573681
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2573731 | 0 | -0.208 | 0.00083222 | 0 | 134.491 | 0.0016601 | 2.9941e-05 | 9.1298e-06
2573736 | 10 | 9.706 | 0.024198 | 0 | 133.825 | 0.0016619 | 0.0010648 | 9.1198e-06
2573744 | 20 | 19.85 | 0.048194 | 0 | 133.805 | 0.0016577 | 0.0021375 | 9.2501e-06
2573756 | 30 | 29.79 | 0.071687 | 0 | 133.784 | 0.0016609 | 0.0031726 | 9.4645e-06
2573764 | 40 | 39.645 | 0.095313 | 0 | 133.794 | 0.0016646 | 0.0042048 | 9.0035e-06
2573776 | 50 | 49.786 | 0.11939 | 0 | 133.788 | 0.0016621 | 0.005263 | 9.6454e-06
2573784 | 60 | 59.664 | 0.14301 | 0 | 133.792 | 0.0016598 | 0.0063269 | 9.0044e-06
2573791 | 70 | 69.802 | 0.16715 | 0 | 133.792 | 0.0016582 | 0.0073886 | 9.7185e-06
2573800 | 80 | 79.648 | 0.19075 | 0 | 133.79 | 0.0016611 | 0.0084216 | 9.4019e-06
2573808 | 90 | 89.594 | 0.21441 | 0 | 133.794 | 0.0016648 | 0.0094782 | 9.5506e-06
2573816 | 100 | 99.683 | 0.2385 | 0 | 133.789 | 0.0016658 | 0.010537 | 9.3936e-06
2573828 | 110 | 109.463 | 0.26206 | 0 | 133.79 | 0.0016623 | 0.01157 | 1.0234e-05
2573836 | 120 | 119.66 | 0.2861 | 0 | 133.792 | 0.0016613 | 0.012635 | 9.1568e-06
2573847 | 130 | 129.518 | 0.30963 | 0 | 133.791 | 0.0016619 | 0.013667 | 9.074e-06
2573852 | 140 | 139.507 | 0.33318 | 0 | 133.791 | 0.0016593 | 0.01472 | 9.0013e-06
2573860 | 150 | 149.501 | 0.35712 | 0 | 133.789 | 0.0016576 | 0.015783 | 9.4533e-06
2573869 | 160 | 159.516 | 0.38054 | 0 | 133.791 | 0.0016594 | 0.01681 | 1.0181e-05
2573880 | 170 | 169.677 | 0.4044 | 0 | 133.788 | 0.0016548 | 0.017863 | 8.8124e-06
2573888 | 180 | 179.538 | 0.42772 | 0 | 133.788 | 0.001658 | 0.018896 | 9.6936e-06
2573896 | 190 | 189.367 | 0.45102 | 0 | 133.788 | 0.0016622 | 0.019913 | 1.0224e-05
2573907 | 200 | 199.515 | 0.47474 | 0 | 133.786 | 0.0016645 | 0.020968 | 9.3332e-06
2573914 | 190 | 189.605 | 0.4521 | 0 | 133.785 | 0.0016649 | 0.019968 | 1.0497e-05
2573922 | 180 | 179.714 | 0.42908 | 0 | 133.785 | 0.0016638 | 0.018941 | 9.4256e-06
2573934 | 170 | 169.605 | 0.40564 | 0 | 133.785 | 0.0016638 | 0.017916 | 9.5346e-06
2573942 | 160 | 159.516 | 0.38206 | 0 | 133.784 | 0.0016601 | 0.016863 | 9.9127e-06
2573954 | 150 | 149.677 | 0.35845 | 0 | 133.782 | 0.0016605 | 0.015828 | 9.6142e-06
2573962 | 140 | 139.633 | 0.33473 | 0 | 133.78 | 0.0016622 | 0.014781 | 9.425e-06
2573970 | 130 | 129.729 | 0.31119 | 0 | 133.779 | 0.0016614 | 0.013735 | 9.3553e-06
2573978 | 120 | 119.686 | 0.28743 | 0 | 133.778 | 0.0016604 | 0.0127 | 8.7128e-06
2573990 | 110 | 109.697 | 0.26362 | 0 | 133.777 | 0.0016648 | 0.011634 | 1.0344e-05
2574002 | 100 | 99.819 | 0.23983 | 0 | 133.778 | 0.0016607 | 0.010582 | 9.8935e-06
2574010 | 90 | 89.73 | 0.21599 | 0 | 133.777 | 0.0016581 | 0.009545 | 9.2896e-06
2574019 | 80 | 79.82 | 0.19234 | 0 | 133.778 | 0.001659 | 0.0084852 | 9.2497e-06
2574026 | 70 | 69.851 | 0.1685 | 0 | 133.775 | 0.0016571 | 0.0074319 | 9.5619e-06
2574034 | 60 | 59.856 | 0.14456 | 0 | 133.775 | 0.0016614 | 0.0063782 | 9.6847e-06
2574046 | 50 | 49.894 | 0.12067 | 0 | 133.777 | 0.0016621 | 0.005323 | 9.2336e-06
2574054 | 40 | 39.928 | 0.096754 | 0 | 133.782 | 0.001666 | 0.0042682 | 9.8785e-06
2574066 | 30 | 29.748 | 0.072811 | 0 | 133.783 | 0.0016686 | 0.0032154 | 9.7045e-06
2574077 | 20 | 19.906 | 0.049166 | 0 | 133.779 | 0.0016671 | 0.0021803 | 8.8721e-06
2574086 | 10 | 9.927 | 0.025231 | 0 | 133.795 | 0.0016592 | 0.0011107 | 9.1007e-06
2574094 | 0 | -0.23 | 0.0010507 | 0 | 133.96 | 0.0016599 | 4.1224e-05 | 9.0013e-06
! End of Report

## VDPA006
VDPA006 | -0 | /special/hr_ref_runs.2579224
::::::::::::::
! Jan 20 1999 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2579224
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2579267 | 0 | -0.204 | 0.00081078 | 0 | 134.55 | 0.001642 | 4.2316e-05 | 9.5989e-06
2579279 | 10 | 9.547 | 0.02421 | 0 | 133.332 | 0.0016433 | 0.0010637 | 9.1227e-06
2579287 | 20 | 19.655 | 0.048188 | 0 | 133.301 | 0.0016425 | 0.0021058 | 8.7409e-06
2579295 | 30 | 29.663 | 0.071716 | 0 | 133.295 | 0.0016388 | 0.0031416 | 9.41e-06
2579303 | 40 | 39.506 | 0.095348 | 0 | 133.295 | 0.0016396 | 0.0041746 | 9.3522e-06
2579314 | 50 | 49.647 | 0.11944 | 0 | 133.298 | 0.0016439 | 0.0052189 | 8.7295e-06
2579319 | 60 | 59.528 | 0.14306 | 0 | 133.298 | 0.001645 | 0.0062555 | 1.0156e-05
2579327 | 70 | 69.591 | 0.16723 | 0 | 133.298 | 0.0016442 | 0.0073258 | 9.2871e-06
2579339 | 80 | 79.462 | 0.19085 | 0 | 133.297 | 0.001641 | 0.0083394 | 9.295e-06
2579347 | 90 | 89.321 | 0.21451 | 0 | 133.299 | 0.0016411 | 0.0093773 | 9.5222e-06
2579355 | 100 | 99.475 | 0.2386 | 0 | 133.295 | 0.0016432 | 0.01045 | 9.3541e-06
2579367 | 110 | 109.411 | 0.26217 | 0 | 133.297 | 0.0016392 | 0.011461 | 9.3679e-06
2579374 | 120 | 119.539 | 0.28622 | 0 | 133.297 | 0.0016461 | 0.012514 | 9.643e-06
2579379 | 130 | 129.437 | 0.30974 | 0 | 133.295 | 0.0016456 | 0.013556 | 9.4617e-06
2579388 | 140 | 139.386 | 0.3333 | 0 | 133.296 | 0.0016476 | 0.014574 | 9.4631e-06
2579399 | 150 | 149.527 | 0.35725 | 0 | 133.295 | 0.0016427 | 0.015632 | 9.779e-06
2579407 | 160 | 159.314 | 0.38064 | 0 | 133.294 | 0.0016425 | 0.016662 | 9.5295e-06
2579415 | 170 | 169.423 | 0.40447 | 0 | 133.298 | 0.0016402 | 0.017685 | 9.9521e-06
2579424 | 180 | 179.288 | 0.42778 | 0 | 133.295 | 0.0016388 | 0.018723 | 9.8661e-06
2579434 | 190 | 189.153 | 0.45104 | 0 | 133.293 | 0.0016388 | 0.019734 | 9.6745e-06
2579439 | 200 | 199.32 | 0.47472 | 0 | 133.294 | 0.0016393 | 0.020763 | 9.0721e-06
2579449 | 190 | 189.439 | 0.45209 | 0 | 133.292 | 0.0016413 | 0.019773 | 9.1186e-06
2579461 | 180 | 179.558 | 0.42905 | 0 | 133.29 | 0.0016454 | 0.01876 | 9.1953e-06
2579469 | 170 | 169.507 | 0.40559 | 0 | 133.287 | 0.0016368 | 0.017733 | 8.9453e-06
2579477 | 160 | 159.548 | 0.382 | 0 | 133.287 | 0.0016431 | 0.016714 | 9.5786e-06
2579489 | 150 | 149.54 | 0.35835 | 0 | 133.286 | 0.0016384 | 0.015676 | 9.6706e-06
2579496 | 140 | 139.438 | 0.33467 | 0 | 133.285 | 0.0016424 | 0.014633 | 9.3193e-06
2579501 | 130 | 129.57 | 0.31113 | 0 | 133.284 | 0.0016451 | 0.013602 | 9.7417e-06
2579510 | 120 | 119.497 | 0.28737 | 0 | 133.283 | 0.0016445 | 0.012562 | 9.6221e-06
2579521 | 110 | 109.519 | 0.26357 | 0 | 133.282 | 0.0016451 | 0.011532 | 9.502e-06
2579529 | 100 | 99.54 | 0.23981 | 0 | 133.279 | 0.0016441 | 0.010496 | 9.4978e-06
2579537 | 90 | 89.522 | 0.21596 | 0 | 133.279 | 0.0016409 | 0.0094517 | 8.8519e-06
2579545 | 80 | 79.618 | 0.19231 | 0 | 133.28 | 0.0016403 | 0.0084164 | 9.2262e-06
2579556 | 70 | 69.701 | 0.16847 | 0 | 133.279 | 0.0016405 | 0.0073621 | 9.3039e-06
2579561 | 60 | 59.749 | 0.14456 | 0 | 133.28 | 0.0016393 | 0.0063326 | 1.02e-05
2579569 | 50 | 49.767 | 0.12066 | 0 | 133.285 | 0.001639 | 0.0052775 | 8.7216e-06
2579581 | 40 | 39.72 | 0.096744 | 0 | 133.282 | 0.0016403 | 0.0042365 | 9.1907e-06
2579589 | 30 | 29.839 | 0.072805 | 0 | 133.286 | 0.0016386 | 0.0031755 | 9.817e-06
2579597 | 20 | 19.837 | 0.049152 | 0 | 133.276 | 0.0016392 | 0.0021421 | 9.456e-06
2579605 | 10 | 9.849 | 0.025194 | 0 | 133.285 | 0.0016378 | 0.0011083 | 9.0633e-06
2579616 | 0 | -0.182 | 0.0010314 | 0 | 134.329 | 0.001642 | 3.9854e-05 | 9.6988e-06
! End of Report

## VDPA007
VDPA007 | -0 | /special/hr_ref_runs.2576886
::::::::::::::
! Jan 8 2003 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2576886
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2576933 | 0 | -0.279 | 0.00097301 | 0 | 133.515 | 0.001649 | 3.3865e-05 | 8.6472e-06
2576941 | 10 | 9.592 | 0.02435 | 0 | 132.601 | 0.0016516 | 0.0010514 | 9.0868e-06
2576953 | 20 | 19.753 | 0.048383 | 0 | 132.544 | 0.0016508 | 0.0020872 | 9.3453e-06
2576961 | 30 | 29.647 | 0.071928 | 0 | 132.542 | 0.0016523 | 0.0030942 | 9.1111e-06
2576973 | 40 | 39.587 | 0.095595 | 0 | 132.545 | 0.0016494 | 0.004122 | 9.5539e-06
2576981 | 50 | 49.569 | 0.11973 | 0 | 132.545 | 0.0016485 | 0.0051619 | 9.4456e-06
2576989 | 60 | 59.482 | 0.14339 | 0 | 132.541 | 0.0016487 | 0.0061913 | 9.7012e-06
2577001 | 70 | 69.562 | 0.16761 | 0 | 132.544 | 0.0016471 | 0.0072195 | 9.4372e-06
2577009 | 80 | 79.316 | 0.19127 | 0 | 132.542 | 0.0016396 | 0.0082365 | 9.5625e-06
2577017 | 90 | 89.317 | 0.21499 | 0 | 132.541 | 0.0016472 | 0.009267 | 8.9963e-06
2577029 | 100 | 99.54 | 0.23915 | 0 | 132.541 | 0.0016461 | 0.010311 | 9.8004e-06
2577040 | 110 | 109.415 | 0.26278 | 0 | 132.541 | 0.0016464 | 0.011326 | 9.2881e-06
2577045 | 120 | 119.562 | 0.28689 | 0 | 132.54 | 0.0016473 | 0.012372 | 9.7413e-06
2577053 | 130 | 129.437 | 0.3105 | 0 | 132.543 | 0.0016465 | 0.013392 | 9.3167e-06
2577065 | 140 | 139.276 | 0.3341 | 0 | 132.541 | 0.0016455 | 0.014394 | 9.666e-06
2577077 | 150 | 149.462 | 0.35812 | 0 | 132.54 | 0.0016457 | 0.015427 | 9.8129e-06
2577085 | 160 | 159.321 | 0.3816 | 0 | 132.541 | 0.001646 | 0.016452 | 9.4868e-06
2577096 | 170 | 169.472 | 0.40553 | 0 | 132.542 | 0.0016449 | 0.017477 | 9.5156e-06
2577105 | 180 | 179.255 | 0.42892 | 0 | 132.539 | 0.0016477 | 0.018493 | 9.9491e-06
2577117 | 190 | 189.124 | 0.45228 | 0 | 132.537 | 0.001645 | 0.019491 | 9.3752e-06
2577133 | 200 | 199.265 | 0.47605 | 0 | 132.538 | 0.0016486 | 0.020524 | 8.8747e-06
2577146 | 190 | 189.39 | 0.45323 | 0 | 132.536 | 0.0016491 | 0.019531 | 1.0043e-05
2577151 | 180 | 179.522 | 0.4301 | 0 | 132.535 | 0.0016451 | 0.018527 | 9.576e-06
2577163 | 170 | 169.475 | 0.4066 | 0 | 132.531 | 0.001644 | 0.017525 | 9.3759e-06
2577171 | 160 | 159.444 | 0.38296 | 0 | 132.532 | 0.0016484 | 0.016508 | 9.686e-06
2577179 | 150 | 149.423 | 0.35926 | 0 | 132.531 | 0.0016449 | 0.015486 | 9.0112e-06
2577191 | 140 | 139.52 | 0.33553 | 0 | 132.53 | 0.0016484 | 0.014448 | 9.0165e-06
2577199 | 130 | 129.577 | 0.31193 | 0 | 132.532 | 0.0016472 | 0.01345 | 9.2894e-06
2577206 | 120 | 119.549 | 0.28813 | 0 | 132.529 | 0.0016467 | 0.01242 | 8.9608e-06
2577215 | 110 | 109.483 | 0.26429 | 0 | 132.528 | 0.001651 | 0.011382 | 9.4112e-06
2577223 | 100 | 99.559 | 0.24046 | 0 | 132.527 | 0.00165 | 0.010356 | 1.0141e-05
2577231 | 90 | 89.516 | 0.21657 | 0 | 132.531 | 0.0016499 | 0.0093255 | 9.3495e-06
2577243 | 80 | 79.618 | 0.19286 | 0 | 132.529 | 0.0016495 | 0.0083011 | 8.6794e-06
2577251 | 70 | 69.545 | 0.16897 | 0 | 132.528 | 0.0016466 | 0.0072744 | 9.0996e-06
2577259 | 60 | 59.661 | 0.14499 | 0 | 132.527 | 0.0016479 | 0.0062564 | 9.3013e-06
2577266 | 50 | 49.637 | 0.12106 | 0 | 132.527 | 0.0016481 | 0.005211 | 9.4768e-06
2577275 | 40 | 39.642 | 0.097092 | 0 | 132.534 | 0.0016521 | 0.0041908 | 9.351e-06
2577283 | 30 | 29.654 | 0.07312 | 0 | 132.532 | 0.0016491 | 0.0031574 | 8.773e-06
2577292 | 20 | 19.694 | 0.04942 | 0 | 132.535 | 0.001646 | 0.0021329 | 9.5178e-06
2577303 | 10 | 9.696 | 0.025429 | 0 | 132.548 | 0.0016541 | 0.0010914 | 9.736e-06
2577311 | 0 | -0.399 | 0.0012155 | 0 | 132.971 | 0.00165 | 5.9463e-05 | 9.4645e-06
! End of Report

## VDPA008
VDPA008 | -0 | /special/hr_ref_runs.2583540
::::::::::::::
! Jan 8 2003 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2583540
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2583591 | 0 | -0.195 | 0.000967 | 90 | 140.136 | 0.0016486 | 5.2522e-05 | 9.1968e-06
2583607 | 10 | 9.628 | 0.024284 | 90 | 139.805 | 0.0016457 | 0.0011841 | 9.3037e-06
2583623 | 20 | 19.818 | 0.048247 | 90 | 139.789 | 0.0016486 | 0.0023649 | 9.6463e-06
2583631 | 30 | 29.793 | 0.071747 | 90 | 139.785 | 0.0016452 | 0.0035167 | 8.6909e-06
2583642 | 40 | 39.684 | 0.095364 | 90 | 139.774 | 0.0016499 | 0.0046616 | 9.5009e-06
2583647 | 50 | 49.78 | 0.11946 | 90 | 139.782 | 0.0016544 | 0.0058542 | 9.0535e-06
2583655 | 60 | 59.668 | 0.14308 | 90 | 139.774 | 0.0016521 | 0.0069992 | 9.2539e-06
2583663 | 70 | 69.812 | 0.16725 | 90 | 139.772 | 0.0016485 | 0.0081798 | 8.7584e-06
2583675 | 80 | 79.758 | 0.19086 | 90 | 139.771 | 0.0016479 | 0.0093334 | 9.4317e-06
2583687 | 90 | 89.649 | 0.21452 | 90 | 139.772 | 0.0016549 | 0.010509 | 9.7006e-06
2583696 | 100 | 99.712 | 0.23862 | 90 | 139.773 | 0.0016506 | 0.011679 | 1.0343e-05
2583703 | 110 | 109.558 | 0.26216 | 90 | 139.773 | 0.0016486 | 0.012827 | 8.7978e-06
2583712 | 120 | 119.673 | 0.2862 | 90 | 139.774 | 0.0016508 | 0.014 | 9.0504e-06
2583723 | 130 | 129.573 | 0.30968 | 90 | 139.771 | 0.0016524 | 0.01516 | 9.7069e-06
2583731 | 140 | 139.497 | 0.33319 | 90 | 139.77 | 0.0016517 | 0.016306 | 9.189e-06
2583743 | 150 | 149.599 | 0.35708 | 90 | 139.769 | 0.0016473 | 0.017472 | 9.0791e-06
2583754 | 160 | 159.457 | 0.38044 | 90 | 139.77 | 0.001648 | 0.018632 | 9.3716e-06
2583759 | 170 | 169.468 | 0.4042 | 90 | 139.769 | 0.0016525 | 0.019786 | 1.0121e-05
2583767 | 180 | 179.346 | 0.42741 | 90 | 139.77 | 0.0016505 | 0.020924 | 9.4962e-06
2583779 | 190 | 189.309 | 0.45058 | 90 | 139.768 | 0.0016504 | 0.022057 | 9.2934e-06
2583787 | 200 | 199.356 | 0.47419 | 90 | 139.767 | 0.00165 | 0.023209 | 9.4587e-06
2583797 | 190 | 189.465 | 0.45183 | 90 | 139.768 | 0.0016482 | 0.022111 | 9.3232e-06
2583809 | 180 | 179.447 | 0.42899 | 90 | 139.767 | 0.0016481 | 0.021 | 1.0103e-05
2583816 | 170 | 169.534 | 0.40566 | 90 | 139.767 | 0.0016463 | 0.019858 | 9.4532e-06
2583821 | 160 | 159.591 | 0.38214 | 90 | 139.766 | 0.0016473 | 0.018708 | 9.6207e-06
2583833 | 150 | 149.563 | 0.35857 | 90 | 139.766 | 0.0016504 | 0.017563 | 9.4604e-06
2583845 | 140 | 139.529 | 0.33492 | 90 | 139.765 | 0.0016463 | 0.016395 | 9.1936e-06
2583857 | 130 | 129.632 | 0.31141 | 90 | 139.763 | 0.0016486 | 0.015245 | 9.2524e-06
2583868 | 120 | 119.686 | 0.28766 | 90 | 139.765 | 0.0016472 | 0.014086 | 9.2455e-06
2583877 | 110 | 109.626 | 0.26388 | 90 | 139.762 | 0.0016516 | 0.012912 | 9.5612e-06
2583885 | 100 | 99.582 | 0.24009 | 90 | 139.765 | 0.0016504 | 0.011745 | 9.2096e-06
2583897 | 90 | 89.633 | 0.21627 | 90 | 139.761 | 0.0016473 | 0.010579 | 9.9324e-06
2583905 | 80 | 79.69 | 0.19258 | 90 | 139.759 | 0.0016508 | 0.0094343 | 9.905e-06
2583913 | 70 | 69.75 | 0.16874 | 90 | 139.763 | 0.0016439 | 0.008259 | 9.7013e-06
2583924 | 60 | 59.778 | 0.14481 | 90 | 139.764 | 0.0016446 | 0.0070827 | 9.7469e-06
2583929 | 50 | 49.705 | 0.1209 | 90 | 139.763 | 0.0016476 | 0.0059215 | 9.3459e-06
2583945 | 40 | 39.632 | 0.096978 | 90 | 139.773 | 0.0016517 | 0.0047407 | 9.5164e-06
2583953 | 30 | 29.826 | 0.073017 | 90 | 139.767 | 0.0016488 | 0.0035685 | 9.062e-06
2583961 | 20 | 19.87 | 0.049334 | 90 | 139.772 | 0.0016485 | 0.0024186 | 9.2334e-06
2583973 | 10 | 9.901 | 0.025388 | 90 | 139.791 | 0.0016512 | 0.0012355 | 9.1449e-06
2583980 | 0 | -0.169 | 0.0011885 | 90 | 140.633 | 0.0016481 | 4.8941e-05 | 8.8006e-06
! End of Report

## VDPA009
VDPA009 | -0 | /special/hr_ref_runs.2753919
::::::::::::::
! Apr 16 1999 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2753919
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2753955 | 0 | -0.302 | 0.0007698 | 0 | 58.105 | 0.0015412 | 3.4134e-05 | 9.3508e-06
2753959 | 10 | 9.609 | 0.024123 | -90 | 44.951 | 0.0015381 | 0.0011408 | 9.9153e-06
2753963 | 20 | 19.662 | 0.048152 | -90 | 44.759 | 0.001536 | 0.0022913 | 9.1692e-06
2753967 | 30 | 29.423 | 0.071722 | -90 | 44.674 | 0.0015386 | 0.003432 | 9.8077e-06
2753971 | 40 | 39.353 | 0.095399 | -90 | 44.636 | 0.0015377 | 0.0045593 | 9.123e-06
2753975 | 50 | 49.429 | 0.11956 | -90 | 44.614 | 0.0015403 | 0.0057097 | 9.0424e-06
2753979 | 60 | 59.421 | 0.14324 | -90 | 44.605 | 0.0015382 | 0.0068446 | 9.4321e-06
2753983 | 70 | 69.5 | 0.16747 | -90 | 44.592 | 0.0015388 | 0.00801 | 9.3167e-06
2753987 | 80 | 79.401 | 0.19112 | -90 | 44.582 | 0.0015416 | 0.0091388 | 9.6318e-06
2753991 | 90 | 89.399 | 0.21485 | -90 | 44.575 | 0.0015385 | 0.010271 | 9.5188e-06
2753995 | 100 | 99.426 | 0.23899 | -90 | 44.575 | 0.001539 | 0.011429 | 9.8354e-06
2753999 | 110 | 109.255 | 0.26258 | -90 | 44.565 | 0.0015449 | 0.012543 | 9.0767e-06
2754003 | 120 | 119.309 | 0.28666 | -90 | 44.564 | 0.0015396 | 0.013691 | 9.4276e-06
2754007 | 130 | 129.258 | 0.3102 | -90 | 44.562 | 0.0015394 | 0.014828 | 8.83e-06
2754011 | 140 | 139.247 | 0.33376 | -90 | 44.557 | 0.0015372 | 0.015958 | 9.4877e-06
2754015 | 150 | 149.342 | 0.35773 | -90 | 44.557 | 0.0015385 | 0.017104 | 9.059e-06
2754019 | 160 | 159.318 | 0.38113 | -90 | 44.555 | 0.0015452 | 0.018222 | 9.5491e-06
2754023 | 170 | 169.368 | 0.40498 | -90 | 44.551 | 0.0015392 | 0.01935 | 9.8437e-06
2754027 | 180 | 179.187 | 0.42826 | -90 | 44.552 | 0.0015386 | 0.020481 | 9.2802e-06
2754031 | 190 | 189.185 | 0.4515 | -90 | 44.547 | 0.0015374 | 0.021592 | 9.8588e-06
2754035 | 200 | 199.287 | 0.47519 | -90 | 44.547 | 0.0015391 | 0.02273 | 9.2289e-06
2754041 | 190 | 189.299 | 0.4528 | -90 | 44.547 | 0.0015411 | 0.021647 | 9.3395e-06
2754045 | 180 | 179.47 | 0.42994 | -90 | 44.548 | 0.0015403 | 0.020562 | 8.8652e-06
2754049 | 170 | 169.475 | 0.40658 | -90 | 44.548 | 0.0015387 | 0.019447 | 9.6692e-06
2754053 | 160 | 159.513 | 0.38304 | -90 | 44.549 | 0.0015432 | 0.018318 | 8.9906e-06
2754057 | 150 | 149.537 | 0.35941 | -90 | 44.551 | 0.0015409 | 0.017183 | 9.7432e-06
2754061 | 140 | 139.516 | 0.3357 | -90 | 44.551 | 0.0015413 | 0.016055 | 9.9236e-06
2754065 | 130 | 129.671 | 0.31211 | -90 | 44.553 | 0.0015438 | 0.014911 | 8.6852e-06
2754069 | 120 | 119.627 | 0.28832 | -90 | 44.554 | 0.0015406 | 0.013775 | 9.3828e-06
2754078 | 110 | 109.603 | 0.26445 | -90 | 44.557 | 0.0015358 | 0.012633 | 9.9509e-06
2754086 | 100 | 99.67 | 0.24061 | -90 | 44.559 | 0.0015382 | 0.011494 | 8.9715e-06
2754098 | 90 | 89.6 | 0.21668 | -90 | 44.565 | 0.0015367 | 0.010369 | 9.9326e-06
2754106 | 80 | 79.635 | 0.19296 | -90 | 44.568 | 0.0015332 | 0.0092194 | 9.1694e-06
2754114 | 70 | 69.669 | 0.16904 | -90 | 44.577 | 0.0015371 | 0.0080733 | 9.4253e-06
2754123 | 60 | 59.609 | 0.14502 | -90 | 44.588 | 0.0015365 | 0.0069262 | 9.1421e-06
2754129 | 50 | 49.699 | 0.12104 | -90 | 44.603 | 0.0015377 | 0.0057775 | 9.9102e-06
2754133 | 40 | 39.629 | 0.097049 | -90 | 44.615 | 0.0015363 | 0.0046249 | 9.3632e-06
2754137 | 30 | 29.579 | 0.073009 | -90 | 44.66 | 0.0015381 | 0.0034802 | 9.1742e-06
2754141 | 20 | 19.642 | 0.049278 | -90 | 44.726 | 0.0015338 | 0.0023449 | 9.7739e-06
2754145 | 10 | 9.644 | 0.025255 | -90 | 44.915 | 0.0015379 | 0.0012002 | 9.246e-06
2754149 | 0 | -0.49 | 0.0010232 | 0 | 55.16 | 0.0015354 | 4.7767e-05 | 9.3823e-06
! End of Report

## VDPA010
VDPA010 | -0 | /special/hr_ref_runs.2754587
::::::::::::::
! Apr 19 1999 Harmonics Reference (Strength) Runs rawseq 2754587
! Start of Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good
2754635 | 0 | -0.315 | 0.00065833 | 0 | 63.515 | 0.0015351 | 2.3953e-05 | 9.2142e-06
2754639 | 10 | 9.453 | 0.024069 | 0 | 48.204 | 0.0015351 | 0.0010881 | 9.3676e-06
2754643 | 20 | 19.626 | 0.048144 | 0 | 47.982 | 0.0015317 | 0.0021562 | 8.9204e-06
2754647 | 30 | 29.455 | 0.07168 | 0 | 47.925 | 0.0015348 | 0.0032342 | 9.2884e-06
2754651 | 40 | 39.275 | 0.095366 | 0 | 47.897 | 0.0015321 | 0.0042898 | 8.6071e-06
2754655 | 50 | 49.413 | 0.11952 | 0 | 47.866 | 0.001532 | 0.0053925 | 9.4516e-06
2754659 | 60 | 59.287 | 0.14319 | 0 | 47.853 | 0.0015317 | 0.0064565 | 9.1209e-06
2754663 | 70 | 69.292 | 0.16741 | 0 | 47.847 | 0.0015295 | 0.0075455 | 9.6048e-06
2754667 | 80 | 79.212 | 0.19108 | 0 | 47.839 | 0.0015352 | 0.0086337 | 9.0289e-06
2754671 | 90 | 89.165 | 0.2148 | 0 | 47.832 | 0.0015332 | 0.0096998 | 9.4449e-06
2754675 | 100 | 99.267 | 0.23895 | 0 | 47.831 | 0.0015345 | 0.010785 | 8.9692e-06
2754679 | 110 | 109.197 | 0.26257 | 0 | 47.822 | 0.0015366 | 0.011853 | 8.8634e-06
2754683 | 120 | 119.335 | 0.28668 | 0 | 47.82 | 0.0015361 | 0.012934 | 9.3946e-06
2754687 | 130 | 129.213 | 0.31027 | 0 | 47.815 | 0.0015374 | 0.014008 | 9.5202e-06
2754691 | 140 | 139.175 | 0.33387 | 0 | 47.812 | 0.0015329 | 0.015084 | 9.5534e-06
2754695 | 150 | 149.261 | 0.35788 | 0 | 47.812 | 0.0015302 | 0.016155 | 9.1361e-06
2754699 | 160 | 159.093 | 0.38136 | 0 | 47.809 | 0.0015312 | 0.017214 | 9.9279e-06
2754703 | 170 | 169.277 | 0.40527 | 0 | 47.808 | 0.0015349 | 0.018293 | 1.0234e-05
2754707 | 180 | 179.054 | 0.42863 | 0 | 47.806 | 0.0015352 | 0.019367 | 9.7246e-06
2754711 | 190 | 189.023 | 0.45198 | 0 | 47.804 | 0.0015318 | 0.020403 | 9.787e-06
2754715 | 200 | 199.086 | 0.47577 | 0 | 47.803 | 0.0015321 | 0.021484 | 9.8321e-06
2754721 | 190 | 189.198 | 0.45316 | 0 | 47.805 | 0.0015357 | 0.020459 | 9.6027e-06
2754725 | 180 | 179.301 | 0.43015 | 0 | 47.805 | 0.0015323 | 0.019428 | 9.5104e-06
2754729 | 170 | 169.384 | 0.40668 | 0 | 47.807 | 0.0015303 | 0.018357 | 9.6681e-06
2754733 | 160 | 159.331 | 0.38306 | 0 | 47.81 | 0.0015309 | 0.0173 | 9.4852e-06
2754737 | 150 | 149.306 | 0.35936 | 0 | 47.813 | 0.0015307 | 0.016227 | 8.9844e-06
2754741 | 140 | 139.321 | 0.3356 | 0 | 47.813 | 0.0015315 | 0.015162 | 9.8958e-06
2754745 | 130 | 129.391 | 0.31197 | 0 | 47.815 | 0.0015328 | 0.014097 | 9.7605e-06
2754749 | 120 | 119.305 | 0.28814 | 0 | 47.818 | 0.0015345 | 0.013009 | 8.7192e-06
2754753 | 110 | 109.278 | 0.26427 | 0 | 47.819 | 0.0015327 | 0.011935 | 9.4621e-06
2754758 | 100 | 99.345 | 0.2404 | 0 | 47.825 | 0.0015342 | 0.010851 | 9.3046e-06
2754766 | 90 | 89.314 | 0.21646 | 0 | 47.827 | 0.0015354 | 0.0097757 | 9.7172e-06
2754774 | 80 | 79.449 | 0.19275 | 0 | 47.835 | 0.0015355 | 0.0086964 | 9.3302e-06
2754783 | 70 | 69.445 | 0.16881 | 0 | 47.842 | 0.0015317 | 0.0076222 | 8.7257e-06
2754794 | 60 | 59.44 | 0.14482 | 0 | 47.847 | 0.0015284 | 0.0065314 | 9.4301e-06
2754802 | 50 | 49.543 | 0.12087 | 0 | 47.859 | 0.0015262 | 0.0054569 | 8.882e-06
2754810 | 40 | 39.492 | 0.096879 | 0 | 47.885 | 0.0015308 | 0.0043746 | 9.3418e-06
2754817 | 30 | 29.511 | 0.072878 | 0 | 47.908 | 0.0015323 | 0.0032784 | 9.3166e-06
2754821 | 20 | 19.6 | 0.049135 | 0 | 47.973 | 0.0015347 | 0.0022129 | 9.5914e-06
2754825 | 10 | 9.683 | 0.025126 | 0 | 48.179 | 0.0015347 | 0.0011224 | 8.6719e-06
2754829 | 0 | -0.315 | 0.00089958 | 0 | 58.408 | 0.0015324 | 2.6212e-05 | 9.5786e-06
! End of Report