## excitation
! | Jan | 23 | 2004 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4171309
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4171336 | 0 | -0.223 | 0.4305 | 180 | -89.411 | 0.00033515 | 3.1956e-05 | 5.0258e-06 | -0.13798 | 0.56848
4171340 | 5 | 8.953 | 5.7063 | 180 | -89.375 | 0.00033258 | 0.00041778 | 6.5177e-06 | 5.5397 | 0.16662 | 637.3588
4171344 | 10 | 13.915 | 8.6822 | 180 | -89.376 | 0.00033241 | 0.00062846 | 8.63e-06 | 8.6099 | 0.072273 | 623.9419
4171348 | 15 | 18.86 | 11.6885 | 180 | -89.375 | 0.00033352 | 0.00083695 | 9.8417e-06 | 11.6696 | 0.018892 | 619.7497
4171352 | 20 | 24.128 | 14.8998 | 180 | -89.375 | 0.00033198 | 0.0010727 | 1.3212e-05 | 14.9292 | -0.029323 | 617.5327
4171356 | 25 | 28.969 | 17.8755 | 180 | -89.376 | 0.00032992 | 0.0012866 | 1.5334e-05 | 17.9245 | -0.049052 | 617.0548
4171360 | 30 | 33.963 | 20.841 | 180 | -89.377 | 0.00023251 | 0.0016064 | 0.00028194 | 21.0145 | -0.17351 | 613.6393
4171364 | 35 | 38.868 | 23.9232 | 180 | -89.374 | 0.00033264 | 0.0017208 | 2.3376e-05 | 24.0495 | -0.12634 | 615.4976
4171368 | 40 | 43.83 | 26.9254 | 180 | -89.374 | 0.00032845 | 0.0019431 | 2.3702e-05 | 27.1197 | -0.19438 | 614.3133
4171372 | 45 | 49.082 | 30.0974 | 180 | -89.375 | 0.00032759 | 0.002167 | 2.7691e-05 | 30.3694 | -0.27198 | 613.2067
4171377 | 50 | 53.934 | 33.0038 | 180 | -89.374 | 0.00032439 | 0.0023998 | 1.5322e-05 | 33.3716 | -0.36772 | 611.9301
4171381 | 55 | 58.875 | 35.955 | 180 | -89.373 | 0.00032056 | 0.0026002 | 1.723e-05 | 36.4288 | -0.47378 | 610.7008
4171385 | 60 | 63.833 | 38.8898 | 180 | -89.373 | 0.00031658 | 0.0028281 | 2.1183e-05 | 39.4965 | -0.6067 | 609.2435
4171389 | 65 | 68.797 | 41.7945 | 180 | -89.373 | 0.00031536 | 0.003002 | 2.3099e-05 | 42.568 | -0.77351 | 607.5047
4171393 | 70 | 74.05 | 44.814 | 180 | -89.373 | 0.00031088 | 0.0032436 | 2.0821e-05 | 45.8183 | -1.0043 | 605.1862
4171399 | 65 | 68.991 | 42.2787 | 180 | -89.372 | 0.00031297 | 0.0030462 | 2.2051e-05 | 42.688 | -0.40934 | 612.8149
4171403 | 60 | 64.03 | 39.5228 | 180 | -89.373 | 0.00031503 | 0.0028636 | 1.8598e-05 | 39.6184 | -0.095587 | 617.2552
4171407 | 55 | 58.972 | 36.5869 | 180 | -89.373 | 0.00031818 | 0.0026491 | 1.6793e-05 | 36.4888 | 0.098111 | 620.4117
4171411 | 50 | 54.016 | 33.6558 | 180 | -89.373 | 0.0003241 | 0.0024259 | 1.4984e-05 | 33.4223 | 0.23355 | 623.0717
4171415 | 45 | 49.07 | 30.6839 | 180 | -89.372 | 0.0003243 | 0.0022103 | 1.1787e-05 | 30.362 | 0.32192 | 625.3085
4171419 | 40 | 44.016 | 27.619 | 180 | -89.373 | 0.00032846 | 0.00199 | 2.7771e-05 | 27.2348 | 0.38417 | 627.4759
4171423 | 35 | 39.04 | 24.5541 | 180 | -89.375 | 0.00031848 | 0.0017876 | 4.1639e-05 | 24.1559 | 0.39818 | 628.9472
4171427 | 30 | 33.981 | 21.4439 | 180 | -89.385 | 0.00032578 | 0.0015286 | 0.00031576 | 21.0257 | 0.41825 | 631.0565
4171431 | 25 | 29.064 | 18.4555 | 180 | -89.374 | 0.00033634 | 0.0013255 | 2.1266e-05 | 17.9833 | 0.47223 | 634.9959
4171435 | 20 | 24.108 | 15.4225 | 180 | -89.373 | 0.00033449 | 0.0011071 | 1.168e-05 | 14.9168 | 0.50569 | 639.7242
4171439 | 15 | 19.07 | 12.312 | 180 | -89.375 | 0.00033142 | 0.00089498 | 1.0197e-05 | 11.7995 | 0.51245 | 645.6203
4171443 | 10 | 14.131 | 9.2642 | 180 | -89.375 | 0.00033315 | 0.00066267 | 9.1152e-06 | 8.7435 | 0.52063 | 655.5913
4171447 | 5 | 9.063 | 6.1471 | 180 | -89.375 | 0.00033372 | 0.00044835 | 6.8111e-06 | 5.6077 | 0.53937 | 678.2617
4171451 | 0 | -0.203 | 0.44045 | 180 | -89.386 | 0.00033502 | 3.1401e-05 | 5.5822e-06 | -0.12561 | 0.56605

## harmonics
!_QQN004-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171482 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.2 | -6.4407 | -13.438 | 0.11512 | -0.2102 | 1.1773 | 85.953 | -2.2045 | -4.9849 | -0.056213 | 0.15636
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.93 | 1.4406 | -3.6267 | -0.12755 | 0.94601 | 0.60959 | 5.4721 | -0.47244 | -0.32541 | -0.036965 | 0.099599
!_xctr | 0.0228 |  |  | 2 |  | 24.13 | 1.5927 | -3.7127 | -0.11161 | 1.0511 | 0.5903 | 5.5481 | -0.38728 | -0.36843 | -0.017133 | 0.089767
!_yctr | 0.05317 |  |  | 3 |  | 33.92 | 1.458 | -3.7797 | -0.10582 | 1.0632 | 0.57894 | 5.5856 | -0.34548 | -0.39508 | -0.0041033 | 0.082161
!_current | -0.2 |  |  | 4 |  | 74.07 | 1.0428 | -3.5598 | -0.047677 | 0.64251 | 0.55855 | 2.9765 | -0.25916 | -0.32026 | 0.0047536 | 0.05474
!_ref_phase | -89.4075 |  |  | 5 |  | 24.14 | 0.57544 | -4.1895 | -0.14728 | 1.0205 | 0.59912 | 7.1757 | -0.43366 | -0.45121 | -0.013752 | 0.088816
!_ampli | 0.43856 |  |  | 6 |  | -0.2 | -6.2063 | -13.5039 | 0.099223 | -0.18224 | 1.1776 | 84.9552 | -2.2379 | -4.9108 | -0.046307 | 0.16279
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -4.9847e-05 | -0.00012234
| 2 | 0.99724 | 0.00012301
| 3 | -0.00064407 | 0.0085953
| 4 | -0.0013438 | -0.00022045
| 5 | 1.1512e-05 | -0.00049849
| 6 | -2.102e-05 | -5.6213e-06
| 9 | -2.2514e-05 | 2.1102e-05
| 10 | 0.00011773 | 1.5636e-05
| 12 | -9.5716e-06 | 1.177e-05
| 15 | 4.9202e-06 | -1.4231e-06
| 18 | -2.3552e-06 | -1.1286e-06
| 20 | 1.8295e-07 | -8.6202e-07
| 21 | -5.405e-08 | 1.6766e-07
| 25 | -4.041e-08 | -1.0091e-07
| 27 | -1.7554e-07 | -8.4939e-09
| 28 | -4.2943e-08 | 9.4823e-08
| 30 | -3.3868e-09 | 1.6095e-08
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171515
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02099
!_yctr | 0.02915
!_current | 13.93
!_ref_phase | -89.3727
!_ampli | 8.6852
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 3.3851e-06 | 7.8648e-06
| 2 | 1.0002 | 6.757e-05
| 3 | 0.00014406 | 0.00054721
| 4 | -0.00036267 | -4.7244e-05
| 5 | -1.2755e-05 | -3.2541e-05
| 6 | 9.4601e-05 | -3.6965e-06
| 9 | -1.2126e-05 | -2.974e-06
| 10 | 6.0959e-05 | 9.9599e-06
| 12 | -4.9746e-06 | 5.7957e-06
| 15 | 2.7071e-06 | -2.6961e-08
| 18 | -1.7455e-06 | -8.5832e-07
| 20 | -9.2599e-08 | -5.0857e-07
| 21 | -1.9192e-07 | 3.0437e-07
| 25 | -3.4654e-08 | -5.6543e-08
| 27 | -2.3041e-08 | -6.6322e-08
| 28 | -1.4685e-08 | 1.8099e-08
| 30 | -9.6857e-09 | 7.6227e-09
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171548
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.0212
!_yctr | 0.02905
!_current | 24.13
!_ref_phase | -89.3716
!_ampli | 14.8996
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 9.9899e-06 | 1.5811e-05
| 2 | 1.0005 | 5.1569e-05
| 3 | 0.00015927 | 0.00055481
| 4 | -0.00037127 | -3.8728e-05
| 5 | -1.1161e-05 | -3.6843e-05
| 6 | 0.00010511 | -1.7133e-06
| 9 | -1.0157e-05 | -2.8006e-06
| 10 | 5.903e-05 | 8.9767e-06
| 12 | -4.7253e-06 | 5.105e-06
| 15 | 2.4266e-06 | 8.1413e-08
| 18 | -1.683e-06 | -7.917e-07
| 20 | -9.8535e-08 | -4.397e-07
| 21 | -1.8266e-07 | 3.1083e-07
| 25 | -3.4814e-08 | -5.021e-08
| 27 | -1.1051e-08 | -4.8883e-08
| 28 | -1.332e-08 | 1.4637e-08
| 30 | -9.3312e-09 | 6.4177e-09
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171581
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02147
!_yctr | 0.02923
!_current | 33.92
!_ref_phase | -89.3646
!_ampli | 20.9193
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -9.955e-06 | -2.639e-05
| 2 | 0.99924 | -0.00019283
| 3 | 0.0001458 | 0.00055856
| 4 | -0.00037797 | -3.4548e-05
| 5 | -1.0582e-05 | -3.9508e-05
| 6 | 0.00010632 | -4.1033e-07
| 9 | -9.6465e-06 | -2.2982e-06
| 10 | 5.7894e-05 | 8.2161e-06
| 12 | -4.6137e-06 | 4.639e-06
| 15 | 2.2717e-06 | 1.0603e-07
| 18 | -1.6953e-06 | -7.3888e-07
| 20 | -1.0598e-08 | -3.3249e-07
| 21 | -2.4828e-08 | 2.4746e-07
| 25 | 1.2745e-09 | -3.6281e-08
| 27 | -7.0169e-10 | -1.2354e-07
| 28 | -1.3426e-08 | 1.3532e-08
| 30 | -9.3159e-09 | 5.527e-09
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171614
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02145
!_yctr | 0.02885
!_current | 74.07
!_ref_phase | -89.3694
!_ampli | 44.8094
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 3.5729e-06 | 5.4235e-06
| 2 | 1.0002 | 2.0085e-05
| 3 | 0.00010428 | 0.00029765
| 4 | -0.00035598 | -2.5916e-05
| 5 | -4.7677e-06 | -3.2026e-05
| 6 | 6.4251e-05 | 4.7536e-07
| 9 | -6.0135e-06 | -4.0853e-07
| 10 | 5.5855e-05 | 5.474e-06
| 12 | -3.8971e-06 | 2.9017e-06
| 15 | 1.5181e-06 | 2.0934e-07
| 18 | -1.5435e-06 | -5.1286e-07
| 20 | -6.0408e-08 | -2.6833e-07
| 21 | -1.152e-07 | 2.1866e-07
| 25 | -1.9266e-08 | -4.3077e-08
| 27 | -1.5887e-08 | -2.7661e-08
| 28 | -9.9782e-09 | 8.6739e-09
| 30 | -6.0743e-09 | 3.2322e-09
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171649
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02172
!_yctr | 0.02976
!_current | 24.14
!_ref_phase | -89.3717
!_ampli | 15.4282
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.1573e-05 | -1.2535e-05
| 2 | 0.99952 | 7.106e-05
| 3 | 5.7544e-05 | 0.00071757
| 4 | -0.00041895 | -4.3366e-05
| 5 | -1.4728e-05 | -4.5121e-05
| 6 | 0.00010205 | -1.3752e-06
| 9 | -1.0724e-05 | -2.1361e-06
| 10 | 5.9912e-05 | 8.8816e-06
| 12 | -4.8497e-06 | 5.1006e-06
| 15 | 2.4299e-06 | 7.1731e-08
| 18 | -1.6886e-06 | -8.0503e-07
| 20 | -7.6654e-08 | -4.3408e-07
| 21 | -1.4873e-07 | 2.9204e-07
| 25 | -3.728e-08 | -5.316e-08
| 27 | -1.9205e-08 | -4.33e-08
| 28 | -1.3071e-08 | 1.5358e-08
| 30 | -9.9503e-09 | 6.2786e-09
!
!
!_QQN004-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4171455
!_ref_run | 4171682
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02341
!_yctr | 0.05328
!_current | -0.2
!_ref_phase | -89.4078
!_ampli | 0.44561
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -0.00038208 | -0.00083489
| 2 | 0.98375 | 0.00040925
| 3 | -0.00062063 | 0.0084955
| 4 | -0.0013504 | -0.00022379
| 5 | 9.9223e-06 | -0.00049108
| 6 | -1.8224e-05 | -4.6307e-06
| 9 | -2.5412e-05 | 2.1113e-05
| 10 | 0.00011776 | 1.6279e-05
| 12 | -9.522e-06 | 1.0532e-05
| 15 | 5.4494e-06 | -1.1519e-06
| 18 | -2.3842e-06 | -1.201e-06
| 20 | -5.9119e-09 | -8.1578e-07
| 21 | -7.63e-08 | 4.3456e-07
| 25 | -1.4522e-07 | -1.7748e-08
| 27 | 1.2361e-08 | -7.1078e-08
| 28 | -2.3428e-08 | 1.624e-08
| 30 | -1.1335e-08 | 2.8903e-08
!
!

## attributes
QQN attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875