## excitation
! | Jun | 18 | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4115528
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4115555 | 0 | -0.369 | 0.30926 | 180 | -88.356 | 0.00022769 | 7.7758e-06 | 4.5966e-06 | -0.22832 | 0.53758
4115559 | 5 | 8.829 | 5.7025 | 180 | -88.411 | 0.00022669 | 0.00024014 | 8.8685e-06 | 5.4629 | 0.23962 | 645.8876
4115563 | 10 | 13.788 | 8.7046 | 180 | -88.412 | 0.00022389 | 0.00036183 | 1.3266e-05 | 8.5313 | 0.17333 | 631.3188
4115567 | 15 | 18.72 | 11.73 | 180 | -88.414 | 0.00022307 | 0.00048448 | 1.7867e-05 | 11.583 | 0.14703 | 626.602
4115571 | 20 | 23.999 | 14.9587 | 180 | -88.413 | 0.00022445 | 0.00061802 | 2.6171e-05 | 14.8493 | 0.10934 | 623.3039
4115575 | 25 | 28.839 | 17.933 | 180 | -88.415 | 0.00022939 | 0.00073588 | 3.2358e-05 | 17.8441 | 0.088915 | 621.8312
4115579 | 30 | 33.778 | 20.9603 | 180 | -88.413 | 0.00022577 | 0.00086707 | 2.8137e-05 | 20.9001 | 0.060189 | 620.5299
4115583 | 35 | 38.731 | 24.0009 | 180 | -88.412 | 0.0002283 | 0.00098837 | 4.3027e-05 | 23.9647 | 0.03622 | 619.6832
4115587 | 40 | 43.644 | 27.0471 | 180 | -88.413 | 0.00022146 | 0.0011177 | 3.5265e-05 | 27.0046 | 0.042491 | 619.7216
4115591 | 45 | 48.967 | 30.1867 | 180 | -88.414 | 0.00021911 | 0.0012563 | 2.1249e-05 | 30.2982 | -0.11156 | 616.4699
4115595 | 50 | 53.821 | 33.1105 | 180 | -88.413 | 0.00021461 | 0.0013664 | 2.2684e-05 | 33.3016 | -0.1911 | 615.1974
4115599 | 55 | 58.769 | 36.0949 | 180 | -88.414 | 0.00021059 | 0.0015081 | 2.2553e-05 | 36.3632 | -0.26826 | 614.1833
4115603 | 60 | 63.711 | 39.0206 | 180 | -88.413 | 0.00020899 | 0.001619 | 2.4248e-05 | 39.4211 | -0.40047 | 612.4624
4115607 | 65 | 68.68 | 41.9392 | 180 | -88.413 | 0.0002055 | 0.0017466 | 2.5062e-05 | 42.4956 | -0.5564 | 610.6468
4115611 | 70 | 70.777 | 43.173 | 180 | -88.414 | 0.000207 | 0.0017895 | 2.5623e-05 | 43.7931 | -0.62012 | 609.9864
4115617 | 65 | 68.88 | 42.2243 | 180 | -88.413 | 0.00020187 | 0.0017638 | 2.2493e-05 | 42.6194 | -0.3951 | 613.0119
4115621 | 60 | 63.923 | 39.4759 | 180 | -88.414 | 0.00020617 | 0.0016379 | 2.3846e-05 | 39.5522 | -0.076281 | 617.5547
4115625 | 55 | 58.866 | 36.5322 | 180 | -88.414 | 0.00020994 | 0.0015055 | 2.3031e-05 | 36.4232 | 0.10893 | 620.5985
4115629 | 50 | 53.941 | 33.5917 | 180 | -88.414 | 0.00021457 | 0.0014031 | 2.0947e-05 | 33.3759 | 0.21585 | 622.7497
4115633 | 45 | 48.991 | 30.6139 | 180 | -88.414 | 0.00021805 | 0.0012765 | 2.055e-05 | 30.3131 | 0.3008 | 624.888
4115637 | 40 | 43.927 | 27.5426 | 180 | -88.413 | 0.00022031 | 0.0011394 | 1.8542e-05 | 27.1797 | 0.36283 | 627.0078
4115641 | 35 | 38.958 | 24.5002 | 180 | -88.413 | 0.00022309 | 0.0010309 | 5.5864e-05 | 24.1052 | 0.39505 | 628.8885
4115645 | 30 | 33.909 | 21.4063 | 180 | -88.413 | 0.00022658 | 0.00088326 | 3.3677e-05 | 20.9811 | 0.42522 | 631.2882
4115649 | 25 | 28.95 | 18.3694 | 180 | -88.414 | 0.00022777 | 0.00075891 | 2.9385e-05 | 17.9128 | 0.45665 | 634.5219
4115653 | 20 | 24.01 | 15.3258 | 180 | -88.414 | 0.00022401 | 0.00063544 | 2.9743e-05 | 14.8561 | 0.46967 | 638.3095
4115657 | 15 | 18.962 | 12.2161 | 180 | -88.413 | 0.00022647 | 0.00050451 | 1.4929e-05 | 11.7327 | 0.4834 | 644.2411
4115661 | 10 | 14.009 | 9.1598 | 180 | -88.413 | 0.00022614 | 0.00037966 | 1.3623e-05 | 8.668 | 0.49175 | 653.8502
4115665 | 5 | 8.958 | 6.0424 | 180 | -88.414 | 0.00023014 | 0.00024562 | 9.5714e-06 | 5.5427 | 0.49969 | 674.5298
4115669 | 0 | -0.333 | 0.3103 | 180 | -88.393 | 0.00023146 | 1.7715e-05 | 4.7485e-06 | -0.20604 | 0.51635

## harmonics
!_QQM018-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115700 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.33 | -1.428 | -8.4278 | -1.7075 | -7.3646 | 1.104 | 68.974 | -4.5005 | -5.2155 | 0.63244 | -0.22446
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.82 | -2.2503 | 0.59435 | -0.72166 | 0.24211 | 0.49618 | 1.6941 | -0.0877 | -0.032904 | 0.40653 | -0.10295
!_xctr | 0.00613 |  |  | 2 |  | 24.02 | -2.3466 | 0.28839 | -0.67658 | 0.42941 | 0.49441 | 1.1431 | -0.024851 | -0.025295 | 0.37319 | -0.095241
!_yctr | 0.03483 |  |  | 3 |  | 33.81 | -2.3649 | 0.18916 | -0.64296 | 0.47603 | 0.49454 | 1.2876 | 0.0011745 | -0.051701 | 0.34891 | -0.089606
!_current | -0.33 |  |  | 4 |  | 71.44 | -2.2404 | 0.68959 | -0.51692 | 0.30369 | 0.502 | 1.8162 | 0.058106 | -0.13054 | 0.25244 | -0.065918
!_ref_phase | -88.4014 |  |  | 5 |  | 24.04 | -1.9664 | -0.10546 | -0.65514 | 0.3487 | 0.50379 | 3.0331 | -0.1058 | -0.15212 | 0.3673 | -0.095235
!_ampli | 0.31055 |  |  | 6 |  | -0.32 | -1.3581 | -8.4478 | -1.6785 | -7.3657 | 1.1024 | 68.7915 | -4.4522 | -5.2034 | 0.61333 | -0.2207
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -4.0599e-05 | -0.00010235
| 2 | 0.99671 | 0.00066595
| 3 | -0.0001428 | 0.0068974
| 4 | -0.00084278 | -0.00045005
| 5 | -0.00017075 | -0.00052155
| 6 | -0.00073646 | 6.3244e-05
| 9 | 2.3942e-05 | -8.8705e-06
| 10 | 0.0001104 | -2.2446e-05
| 12 | -1.0984e-05 | 8.7347e-06
| 15 | 3.9295e-06 | -2.6096e-06
| 18 | -3.0501e-06 | 9.986e-07
| 20 | 4.9586e-07 | 2.7013e-07
| 21 | 3.456e-07 | -3.6689e-07
| 25 | -1.044e-07 | 1.7703e-07
| 27 | 1.7999e-07 | 5.7798e-08
| 28 | 8.1655e-08 | -5.693e-08
| 30 | 7.6923e-09 | -2.687e-08
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115733
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00543
!_yctr | 0.01652
!_current | 13.82
!_ref_phase | -88.4137
!_ampli | 8.7021
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.1826e-06 | 3.438e-06
| 2 | 1.0002 | -5.6315e-06
| 3 | -0.00022503 | 0.0001694
| 4 | 5.9435e-05 | -8.77e-06
| 5 | -7.2166e-05 | -3.2904e-06
| 6 | 2.4211e-05 | 4.0653e-05
| 9 | 1.0252e-05 | -1.5361e-05
| 10 | 4.9618e-05 | -1.0295e-05
| 12 | -5.1362e-06 | 5.0062e-06
| 15 | 1.5549e-06 | -1.3665e-06
| 18 | -2.1117e-06 | 3.206e-07
| 20 | 2.3331e-07 | 3.4937e-07
| 21 | 3.1585e-07 | 2.1011e-08
| 25 | -2.2864e-08 | 3.5516e-08
| 27 | 2.5086e-08 | 2.3224e-08
| 28 | 9.1117e-09 | -1.5109e-09
| 30 | -4.0955e-09 | -2.1509e-09
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115766
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00548
!_yctr | 0.01633
!_current | 24.02
!_ref_phase | -88.4164
!_ampli | 14.9531
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 5.1186e-06 | 1.4127e-05
| 2 | 1.0009 | -2.3897e-05
| 3 | -0.00023467 | 0.00011431
| 4 | 2.8839e-05 | -2.4851e-06
| 5 | -6.7658e-05 | -2.5295e-06
| 6 | 4.2941e-05 | 3.7319e-05
| 9 | 9.1134e-06 | -1.3097e-05
| 10 | 4.9441e-05 | -9.5241e-06
| 12 | -4.8325e-06 | 4.4382e-06
| 15 | 1.4512e-06 | -1.2238e-06
| 18 | -2.0558e-06 | 2.9259e-07
| 20 | 2.4436e-07 | 2.5377e-07
| 21 | 2.1398e-07 | 7.3105e-10
| 25 | -2.3781e-08 | 3.3876e-08
| 27 | 1.4473e-08 | 6.6425e-09
| 28 | 7.2949e-09 | -9.0431e-09
| 30 | -4.6918e-09 | -2.2336e-09
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115799
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00554
!_yctr | 0.01641
!_current | 33.81
!_ref_phase | -88.4154
!_ampli | 20.9552
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 7.6591e-06 | 2.2516e-05
| 2 | 1.0014 | -6.3423e-06
| 3 | -0.00023649 | 0.00012877
| 4 | 1.8916e-05 | 1.1745e-07
| 5 | -6.4296e-05 | -5.1701e-06
| 6 | 4.7603e-05 | 3.4891e-05
| 9 | 8.7643e-06 | -1.2093e-05
| 10 | 4.9454e-05 | -8.9606e-06
| 12 | -4.6099e-06 | 4.215e-06
| 15 | 1.3908e-06 | -1.12e-06
| 18 | -2.0252e-06 | 2.6204e-07
| 20 | 1.9067e-07 | 2.6083e-07
| 21 | 1.8713e-07 | 1.0458e-08
| 25 | -2.2522e-08 | 2.9388e-08
| 27 | 1.9823e-08 | 1.1798e-08
| 28 | 4.2288e-09 | -1.0757e-08
| 30 | -3.7329e-09 | -2.5749e-09
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115832
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00553
!_yctr | 0.01651
!_current | 71.44
!_ref_phase | -88.4142
!_ampli | 43.5453
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -8.1119e-06 | -2.4363e-05
| 2 | 0.99852 | -5.4217e-06
| 3 | -0.00022404 | 0.00018162
| 4 | 6.8959e-05 | 5.8106e-06
| 5 | -5.1692e-05 | -1.3054e-05
| 6 | 3.0369e-05 | 2.5244e-05
| 9 | 7.0873e-06 | -7.8901e-06
| 10 | 5.02e-05 | -6.5918e-06
| 12 | -3.7862e-06 | 3.0165e-06
| 15 | 1.0365e-06 | -7.8682e-07
| 18 | -1.8803e-06 | 1.792e-07
| 20 | 1.1678e-07 | 1.9109e-07
| 21 | 1.3013e-07 | 1.7157e-08
| 25 | -1.949e-08 | 2.3108e-08
| 27 | 1.4047e-08 | 5.2495e-09
| 28 | 2.0055e-09 | -5.8914e-09
| 30 | -3.1264e-09 | -1.6781e-09
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115867
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00543
!_yctr | 0.01684
!_current | 24.04
!_ref_phase | -88.4137
!_ampli | 15.3329
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -6.5476e-06 | -1.7401e-05
| 2 | 0.99894 | 4.8972e-05
| 3 | -0.00019664 | 0.00030331
| 4 | -1.0546e-05 | -1.058e-05
| 5 | -6.5514e-05 | -1.5212e-05
| 6 | 3.487e-05 | 3.673e-05
| 9 | 9.3789e-06 | -1.3019e-05
| 10 | 5.0379e-05 | -9.5235e-06
| 12 | -4.8546e-06 | 4.427e-06
| 15 | 1.4585e-06 | -1.2245e-06
| 18 | -2.0623e-06 | 2.8716e-07
| 20 | 1.9275e-07 | 2.9892e-07
| 21 | 2.5228e-07 | 2.1982e-10
| 25 | -2.1947e-08 | 3.1066e-08
| 27 | 1.1629e-08 | 1.9467e-08
| 28 | 8.1894e-09 | -2.8739e-09
| 30 | -4.451e-09 | -2.8249e-09
!
!
!_QQM018-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4115673
!_ref_run | 4115900
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00637
!_yctr | 0.03475
!_current | -0.32
!_ref_phase | -88.3889
!_ampli | 0.31076
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -3.3692e-05 | -0.00019336
| 2 | 0.9942 | -9.0389e-06
| 3 | -0.00013581 | 0.0068791
| 4 | -0.00084478 | -0.00044522
| 5 | -0.00016785 | -0.00052034
| 6 | -0.00073657 | 6.1333e-05
| 9 | 2.174e-05 | -1.0471e-05
| 10 | 0.00011024 | -2.207e-05
| 12 | -1.2456e-05 | 9.501e-06
| 15 | 3.28e-06 | -2.6895e-06
| 18 | -3.493e-06 | 7.9428e-07
| 20 | 2.5165e-07 | 1.0698e-06
| 21 | 3.1677e-07 | -3.7526e-07
| 25 | -4.6917e-08 | 4.4556e-08
| 27 | 8.0674e-08 | 1.3302e-07
| 28 | 1.5325e-07 | -3.4534e-08
| 30 | 2.1233e-08 | -9.5497e-09
!
!

## attributes
QQM attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875