## L4calib_a
Seis Type | Ser No | R | T0 | M | Beta0 | GL | GLE | Freq | D | RR | Beta1 | Beta | real root | +i | -i | F | S | T | Cal Date
|  | (Ohms) | (sec) | (Kgm) |  | (v/m/s) | (v/m/s) |  | (Ohms) | (Ohms) | [5 empty] | GLE/GL | (Ohms) | (Ohms)
L22D (USGS) | 529V | 5639 | 0.548 | 0.0728 | 0.438 | 112.7 | 50 | 11.4657 | 15378.38 | 2000000 | 0.362 | 0.8 | -9.1725 | 6.8794 | -6.8794 | 0.44366 | 9368.1575 | 6053.8991 | 1999-08-10
| 529N | 5700 | 0.527 | 0.0728 | 0.441 | 119.2 | 50 | 11.9226 | 17099.6108 | 2000000 | 0.359 | 0.8 | -9.538 | 7.1535 | -7.1535 | 0.41946 | 9609.5461 | 7536.0157 | 1999-08-12
| 529E | 5324 | 0.567 | 0.0728 | 0.436 | 96.8 | 50 | 11.0815 | 10630.792 | 2000000 | 0.364 | 0.8 | -8.8652 | 6.6489 | -6.6489 | 0.51653 | 8275.21 | 2389.6804 | 1999-08-12
| 529V | 5639 | 0.548 | 0.0728 | 0.438 | 112.7 | 50 | 11.4657 | 15378.38 | 10000 | 0.362 | 0.8 | -9.1725 | 6.8794 | -6.8794 | 0.44366 | 138034.3104 | 6053.8991 | 1999-08-12
| 529N | 5700 | 0.527 | 0.0728 | 0.441 | 119.2 | 50 | 11.9226 | 17099.6108 | 10000 | 0.359 | 0.8 | -9.538 | 7.1535 | -7.1535 | 0.41946 | 219145.0237 | 7536.0157 | 1999-08-12
| 529E | 5324 | 0.567 | 0.0728 | 0.436 | 96.8 | 50 | 11.0815 | 10630.792 | 10000 | 0.364 | 0.8 | -8.8652 | 6.6489 | -6.6489 | 0.51653 | 46854.0893 | 2389.6804 | 1999-08-12
| 539V | 5870 | 0.508 | 0.0728 | 0.487 | 126.3 | 50 | 12.3685 | 22429.8955 | 2000000 | 0.313 | 0.8 | -9.8948 | 7.4211 | -7.4211 | 0.39588 | 11266.5545 | 11226.4531 | 1999-08-10
| 539N | 5760 | 0.523 | 0.0728 | 0.456 | 120.9 | 50 | 12.0137 | 18531.5152 | 2000000 | 0.344 | 0.8 | -9.611 | 7.2082 | -7.2082 | 0.41356 | 10096.8358 | 8485.3964 | 1999-08-10
| 539E | 5820 | 0.5 | 0.0728 | 0.477 | 126.1 | 50 | 12.5664 | 21086.4506 | 2000000 | 0.323 | 0.8 | -10.0531 | 7.5398 | -7.5398 | 0.39651 | 10725.9115 | 10417.7549 | 1999-08-10
| 539V | 5870 | 0.508 | 0.0728 | 0.487 | 126.3 | 50 | 12.3685 | 22429.8955 | 10000 | 0.313 | 0.8 | -9.8948 | 7.4211 | -7.4211 | 0.39588 | -93094.9605 | 11226.4531 | 1999-08-10
| 539N | 5760 | 0.523 | 0.0728 | 0.456 | 120.9 | 50 | 12.0137 | 18531.5152 | 10000 | 0.344 | 0.8 | -9.611 | 7.2082 | -7.2082 | 0.41356 | -2178314.6939 | 8485.3964 | 1999-08-10
| 539E | 5820 | 0.5 | 0.0728 | 0.477 | 126.1 | 50 | 12.5664 | 21086.4506 | 10000 | 0.323 | 0.8 | -10.0531 | 7.5398 | -7.5398 | 0.39651 | -159544.8444 | 10417.7549 | 1999-08-10
| 541V | 5791 | 0.503 | 0.0728 | 0.438 | 117.8 | 50 | 12.4914 | 15285.9979 | 2000000 | 0.362 | 0.8 | -9.9931 | 7.4949 | -7.4949 | 0.42445 | 8986.2903 | 6339.9037 | 1999-08-12
| 541N | 5668 | 0.537 | 0.0728 | 0.44 | 112.9 | 50 | 11.7005 | 15115.4875 | 2000000 | 0.36 | 0.8 | -9.3604 | 7.0203 | -7.0203 | 0.44287 | 9246.935 | 5911.1086 | 1999-08-12
| 541E | 5678 | 0.599 | 0.0728 | 0.497 | 121.6 | 50 | 10.4895 | 26274.8868 | 2000000 | 0.303 | 0.8 | -8.3916 | 6.2937 | -6.2937 | 0.41118 | 13225.4037 | 13136.3642 | 1999-08-12
| 541V | 5791 | 0.503 | 0.0728 | 0.438 | 117.8 | 50 | 12.4914 | 15285.9979 | 10000 | 0.362 | 0.8 | -9.9931 | 7.4949 | -7.4949 | 0.42445 | 84885.1389 | 6339.9037 | 1999-08-12
| 541N | 5668 | 0.537 | 0.0728 | 0.44 | 112.9 | 50 | 11.7005 | 15115.4875 | 10000 | 0.36 | 0.8 | -9.3604 | 7.0203 | -7.0203 | 0.44287 | 115687.9677 | 5911.1086 | 1999-08-12
| 541E | 5678 | 0.599 | 0.0728 | 0.497 | 121.6 | 50 | 10.4895 | 26274.8868 | 10000 | 0.303 | 0.8 | -8.3916 | 6.2937 | -6.2937 | 0.41118 | -41862.126 | 13136.3642 | 1999-08-12
L4C (USGS) | 5685H | 5492 | 0.959 | 0.9758 | 0.329 | 251 | 100 | 6.5518 | 7539.0949 | 2000000 | 0.37811 | 0.70711 | -4.6328 | 4.6328 | -4.6328 | 0.39841 | 5205.1831 | 2347.4236 | 1999-08-10
(GEOS) | 5694H | 5472 | 1 | 0.9755 | 0.357 | 255.3 | 100 | 6.2832 | 9714.7194 | 2000000 | 0.35011 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.3917 | 5966.3235 | 3766.1415 | 1999-09-23
| 5699H | 5377 | 1 | 0.9581 | 0.368 | 241.7 | 100 | 6.2832 | 8931.5664 | 2000000 | 0.33911 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.41374 | 5937.5446 | 3011.5968 | 1999-09-23
| 5684H | 5604 | 0.967 | 0.9747 | 0.35 | 253.7 | 100 | 6.4976 | 8625.462 | 2000000 | 0.35711 | 0.70711 | -4.5945 | 4.5945 | -4.5945 | 0.39417 | 5624.5484 | 3016.6871 | 1999-09-24
| 5697H | 5566 | 1 | 0.9767 | 0.359 | 254.3 | 100 | 6.2832 | 9569.9326 | 2000000 | 0.34811 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.39324 | 5969.7647 | 3617.9339 | 1999-09-24
| 5687H | 5493 | 0.959 | 0.9744 | 0.342 | 254.9 | 100 | 6.5518 | 8444.7041 | 2000000 | 0.36511 | 0.70711 | -4.6328 | 4.6328 | -4.6328 | 0.39231 | 5482.9006 | 2976.7935 | 1999-09-23
| 5704H | 5541 | 1 | 0.9752 | 0.338 | 255.3 | 100 | 6.2832 | 8868.405 | 2000000 | 0.36911 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.3917 | 5660.08 | 3224.2981 | 1999-09-23
| 5771H | 5578 | 1 | 0.9811 | 0.336 | 249.1 | 100 | 6.2832 | 7984.0526 | 2000000 | 0.37111 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.40145 | 5459.2823 | 2539.6317 | 1999-09-23
| 5690H | 5462 | 0.961 | 0.9734 | 0.327 | 262 | 100 | 6.5382 | 8725.9336 | 2000000 | 0.38011 | 0.70711 | -4.6232 | 4.6232 | -4.6232 | 0.38168 | 5429.9441 | 3310.6918 | 1999-10-01
| 5686H | 5507 | 0.992 | 0.9758 | 0.349 | 254.4 | 100 | 6.3339 | 9113.5148 | 2000000 | 0.35811 | 0.70711 | -4.4787 | 4.4787 | -4.4787 | 0.39308 | 5763.6196 | 3366.4571 | 1999-10-01
| 5700H | 5487 | 0.976 | 0.9772 | 0.357 | 259.1 | 100 | 6.4377 | 9753.2046 | 2000000 | 0.35011 | 0.70711 | -4.5521 | 4.5521 | -4.5521 | 0.38595 | 5899.3277 | 3871.2268 | 1999-10-01
| 5679H | 5471 | 0.992 | 0.9753 | 0.36 | 253.9 | 100 | 6.3339 | 9561.3157 | 2000000 | 0.34711 | 0.70711 | -4.4787 | 4.4787 | -4.4787 | 0.39386 | 5938.144 | 3640.7502 | 1999-10-01
| 5675H | 5444 | 0.971 | 0.9745 | 0.321 | 241.6 | 100 | 6.4708 | 6543.0952 | 2000000 | 0.38611 | 0.70711 | -4.5756 | 4.5756 | -4.5756 | 0.41391 | 4973.8851 | 1581.5492 | 1999-09-23
| 6163H | 5487 | 1.04 | 0.9768 | 0.367 | 250.2 | 100 | 6.0415 | 10107.7043 | 2000000 | 0.34011 | 0.70711 | -4.272 | 4.272 | -4.272 | 0.39968 | 6252.3806 | 3874.8089 | 1999-10-01
| 5681H | 5491 | 0.992 | 0.9772 | 0.378 | 266.4 | 100 | 6.3339 | 11929.0726 | 2000000 | 0.32911 | 0.70711 | -4.4787 | 4.4787 | -4.4787 | 0.37538 | 6560.5161 | 5390.0063 | 1999-09-23
| 5680H | 5467 | 0.967 | 0.9783 | 0.342 | 254.1 | 100 | 6.4976 | 8443.2196 | 2000000 | 0.36511 | 0.70711 | -4.5945 | 4.5945 | -4.5945 | 0.39355 | 5489.3343 | 2968.9105 | 1999-09-23
| 5706H | 5509 | 0.992 | 0.9755 | 0.363 | 241.1 | 100 | 6.3339 | 8161.2269 | 2000000 | 0.34411 | 0.70711 | -4.4787 | 4.4787 | -4.4787 | 0.41477 | 5686.0605 | 2491.2863 | 1999-09-23
| 5719H | 5497 | 1.04 | 0.976 | 0.375 | 250.9 | 100 | 6.0415 | 10576.0108 | 2000000 | 0.33211 | 0.70711 | -4.272 | 4.272 | -4.272 | 0.39857 | 6426.7275 | 4169.8686 | 1999-10-01
| 5721H | 5558 | 1 | 0.9771 | 0.37 | 243.2 | 100 | 6.2832 | 8731.2941 | 2000000 | 0.33711 | 0.70711 | -4.4429 | 4.4429 | -4.4429 | 0.41118 | 5892.8439 | 2855.762 | 1999-10-01
| 5720H | 5508 | 0.976 | 0.9745 | 0.327 | ??? | 100 | 6.4377 | -5508 | 2000000 | 0.38011 | 0.70711 | -4.5521 | 4.5521 | -4.5521 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1999-08-10
L4C (USGS) | 1335V | 5417 | 0.974 | 0.9635 | 0.2566 | 274.2 | 100 | 6.4509 | 8008.5146 | 2000000 | 0.45051 | 0.70711 | -4.5615 | 4.5615 | -4.5615 | 0.3647 | 4908.265 | 3112.2657 | 1995-07-11
(Hsi-Ping Liu) | 1334V | 5434 | 0.956 | 0.9628 | 0.2539 | 270.9 | 100 | 6.5724 | 7360.8016 | 2000000 | 0.45321 | 0.70711 | -4.6474 | 4.6474 | -4.6474 | 0.36914 | 4734.252 | 2637.7298 | 1995-07-11
| 2098V | 5654 | 0.9843 | 0.98 | 0.2878 | 277.6 | 100 | 6.3834 | 9035.2148 | 2000000 | 0.41931 | 0.70711 | -4.5137 | 4.5137 | -4.5137 | 0.36023 | 5305.5411 | 3743.7109 | 1995-07-11
| 2100V | 5397 | 0.9141 | 0.9788 | 0.2278 | 272.4 | 100 | 6.8736 | 6108.1032 | 2000000 | 0.47931 | 0.70711 | -4.8604 | 4.8604 | -4.8604 | 0.36711 | 4232.5445 | 1884.497 | 1995-07-11
| 4356V | 5566 | 0.9872 | 0.98 | 0.2543 | 268.4 | 100 | 6.3647 | 7187.2628 | 2000000 | 0.45281 | 0.70711 | -4.5005 | 4.5005 | -4.5005 | 0.37258 | 4762.9039 | 2435.6746 | 1995-07-11
| 4394V | 5501 | 1.002 | 0.98 | 0.2686 | 266.3 | 100 | 6.2706 | 7657.2399 | 2000000 | 0.43851 | 0.70711 | -4.434 | 4.434 | -4.434 | 0.37552 | 4953.3717 | 2716.1059 | 1995-07-11
| 5786V | 5495 | 0.9158 | 0.9852 | 0.2324 | 277.5 | 100 | 6.8609 | 6504.6039 | 2000000 | 0.47471 | 0.70711 | -4.8514 | 4.8514 | -4.8514 | 0.36036 | 4333.5511 | 2180.4223 | 1995-07-11
| 5762V | 5627 | 0.9804 | 0.9832 | 0.2322 | 274.2 | 100 | 6.4088 | 6935.5585 | 2000000 | 0.47491 | 0.70711 | -4.5317 | 4.5317 | -4.5317 | 0.3647 | 4592.0505 | 2354.0273 | 1995-07-11
| 5793V | 5522 | 0.9506 | 0.9845 | 0.2325 | 278.2 | 100 | 6.6097 | 7008.0423 | 2000000 | 0.47461 | 0.70711 | -4.6738 | 4.6738 | -4.6738 | 0.35945 | 4514.135 | 2504.0731 | 1995-07-11
| 5785V | 5507 | 0.999 | 0.9892 | 0.2584 | 288.4 | 100 | 6.2895 | 9390.0198 | 2000000 | 0.44871 | 0.70711 | -4.4473 | 4.4473 | -4.4473 | 0.34674 | 5178.7774 | 4224.6177 | 1995-07-11
L4C (USGS) | 3840H | 5471 | 1.0277 | 0.9645 | 0.283 | 270.4 | 100 | 6.1138 | 9147.1502 | 2000000 | 0.42411 | 0.70711 | -4.3231 | 4.3231 | -4.3231 | 0.36982 | 5420.7733 | 3741.0295 | 1999-02-04
(JOHN COAKLEY) | 3839H | 5518 | 0.998 | 0.9691 | 0.252 | 270.1 | 100 | 6.2958 | 7618.7503 | 2000000 | 0.45511 | 0.70711 | -4.4518 | 4.4518 | -4.4518 | 0.37023 | 4875.5182 | 2755.0886 | 1999-02-04
(w/ calib coil) | 3845H | 5483 | 0.998 | 0.961 | 0.269 | 268.7 | 100 | 6.2958 | 8136.2329 | 2000000 | 0.43811 | 0.70711 | -4.4518 | 4.4518 | -4.4518 | 0.37216 | 5081.4423 | 3067.6684 | 1999-02-04
| 3841H | 5543 | 1.0204 | 0.9635 | 0.27 | 269.2 | 100 | 6.1576 | 8429.4136 | 2000000 | 0.43711 | 0.70711 | -4.3541 | 4.3541 | -4.3541 | 0.37147 | 5203.8517 | 3239.0668 | 1999-02-04
| 5197H | 5500 | 0.9891 | 0.9645 | 0.263 | 269.6 | 100 | 6.3524 | 7856.1251 | 2000000 | 0.44411 | 0.70711 | -4.4918 | 4.4918 | -4.4918 | 0.37092 | 4966.3541 | 2902.0727 | 1999-02-04
| 5190H | 5507 | 1.0163 | 0.966 | 0.263 | 268 | 100 | 6.1824 | 8032.9518 | 2000000 | 0.44411 | 0.70711 | -4.3716 | 4.3716 | -4.3716 | 0.37313 | 5065.0156 | 2980.731 | 1999-02-04
| 3844H | 5447 | 0.9862 | 0.9674 | 0.269 | 270 | 100 | 6.3711 | 8051.8448 | 2000000 | 0.43811 | 0.70711 | -4.5051 | 4.5051 | -4.5051 | 0.37037 | 5012.1013 | 3052.2726 | 1999-02-04
| 5192H | 5467 | 0.9852 | 0.975 | 0.269 | 266.7 | 100 | 6.3776 | 7587.973 | 2000000 | 0.43811 | 0.70711 | -4.5096 | 4.5096 | -4.5096 | 0.37495 | 4907.0129 | 2692.97 | 1999-02-04
| 5194H | 5497 | 0.9901 | 0.9659 | 0.262 | 269.9 | 100 | 6.346 | 7852.9177 | 2000000 | 0.44511 | 0.70711 | -4.4873 | 4.4873 | -4.4873 | 0.37051 | 4958.5089 | 2906.6718 | 1999-02-04
| 4209H | 5434 | 1.015 | 0.9551 | 0.279 | 269.8 | 100 | 6.1903 | 8945.3454 | 2000000 | 0.42811 | 0.70711 | -4.3772 | 4.3772 | -4.3772 | 0.37064 | 5343.8718 | 3615.7141 | 1999-08-10
EV-17 | 105H | 501 | 0.9766 | 4.77 | 0.314 | 215.3 | 100 | 6.4337 | 1420.1709 | 2000000 | 0.39311 | 0.70711 | -4.5493 | 4.5493 | -4.5493 | 0.46447 | 892.7211 | 527.8481 | 1999-11-10
| 101H | 514 | 0.9921 | 4.77 | 0.326 | 206.1 | 100 | 6.3332 | 1330.7457 | 2000000 | 0.38111 | 0.70711 | -4.4783 | 4.4783 | -4.4783 | 0.4852 | 895.4739 | 435.6726 | 1999-11-10
| 154H | 509 | 1.0121 | 4.77 | 0.324 | 204 | 100 | 6.2081 | 1325.1535 | 2000000 | 0.38311 | 0.70711 | -4.3898 | 4.3898 | -4.3898 | 0.4902 | 899.4992 | 426.0586 | 1999-11-10
| 120H | 507 | 0.993 | 4.77 | 0.314 | 211.4 | 100 | 6.3275 | 1376.304 | 2000000 | 0.39311 | 0.70711 | -4.4742 | 4.4742 | -4.4742 | 0.47304 | 891.2693 | 485.4317 | 1999-11-10
| 118H | 510 | 0.9756 | 4.77 | 0.327 | 205.8 | 100 | 6.4403 | 1303.5464 | 2000000 | 0.38011 | 0.70711 | -4.554 | 4.554 | -4.554 | 0.48591 | 881.6063 | 422.3285 | 1999-11-10
| 116H | 509 | 0.974 | 4.77 | 0.299 | 204.5 | 100 | 6.4509 | 1156.1123 | 2000000 | 0.40811 | 0.70711 | -4.5615 | 4.5615 | -4.5615 | 0.489 | 814.5675 | 341.8765 | 1999-11-10
| 109H | 507 | 1.006 | 4.77 | 0.324 | 218.2 | 100 | 6.2457 | 1578.7363 | 2000000 | 0.38311 | 0.70711 | -4.4164 | 4.4164 | -4.4164 | 0.4583 | 956.3399 | 622.8535 | 1999-11-10
| 188H | 512 | 1.0183 | 4.77 | 0.297 | 209.8 | 100 | 6.1703 | 1311.3142 | 2000000 | 0.41011 | 0.70711 | -4.363 | 4.363 | -4.363 | 0.47664 | 869.4504 | 442.2417 | 1999-11-10
| 123H | 509 | 0.9921 | 4.77 | 0.304 | 207.5 | 100 | 6.3332 | 1258.8414 | 2000000 | 0.40311 | 0.70711 | -4.4783 | 4.4783 | -4.4783 | 0.48193 | 852.3349 | 406.8697 | 1999-11-10
| 110H | 512 | 0.9833 | 4.77 | 0.302 | 214.4 | 100 | 6.3899 | 1349.392 | 2000000 | 0.40511 | 0.70711 | -4.5183 | 4.5183 | -4.5183 | 0.46642 | 868.5636 | 481.2054 | 1999-11-10
| 111H | 513 | 0.996 | 4.77 | 0.336 | 215.6 | 100 | 6.3084 | 1568.2762 | 2000000 | 0.37111 | 0.70711 | -4.4607 | 4.4607 | -4.4607 | 0.46382 | 965.8076 | 602.9347 | 1999-11-10
| 107H | 509 | 0.9718 | 4.77 | 0.309 | 211.6 | 100 | 6.4655 | 1314.3935 | 2000000 | 0.39811 | 0.70711 | -4.5718 | 4.5718 | -4.5718 | 0.47259 | 862.0886 | 452.6763 | 1999-11-10
| 121H | 509 | 1.002 | 4.77 | 0.3 | 202.6 | 100 | 6.2706 | 1176.4273 | 2000000 | 0.40711 | 0.70711 | -4.434 | 4.434 | -4.434 | 0.49358 | 832.2451 | 344.5283 | 1999-11-10
| 186H | 513 | 0.998 | 4.77 | 0.331 | 210.4 | 100 | 6.2958 | 1446.6685 | 2000000 | 0.37611 | 0.70711 | -4.4518 | 4.4518 | -4.4518 | 0.47529 | 931.8353 | 515.2671 | 1999-11-10
| 106H | 502 | 1.0504 | 4.77 | 0.353 | 210.7 | 100 | 5.9817 | 1694.9557 | 2000000 | 0.35411 | 0.70711 | -4.2297 | 4.2297 | -4.2297 | 0.47461 | 1043.2376 | 652.262 | 1999-11-10
| 115H | 504 | 0.9823 | 4.77 | 0.312 | 216.3 | 100 | 6.3964 | 1436.5036 | 2000000 | 0.39511 | 0.70711 | -4.5229 | 4.5229 | -4.5229 | 0.46232 | 897.5379 | 539.3683 | 1999-11-10
| 114H | 506 | 0.9681 | 4.77 | 0.3 | 212.2 | 100 | 6.4902 | 1280.3823 | 2000000 | 0.40711 | 0.70711 | -4.5893 | 4.5893 | -4.5893 | 0.47125 | 842.1935 | 438.5433 | 1999-11-10
| 138V | 506 | 1.0549 | 4.77 | 0.35 | 214.4 | 100 | 5.9562 | 1759.3458 | 2000000 | 0.35711 | 0.70711 | -4.2117 | 4.2117 | -4.2117 | 0.46642 | 1057.1564 | 702.748 | 1999-11-10
| 112H | 511 | 1.004 | 4.77 | 0.312 | 207.8 | 100 | 6.2582 | 1319.552 | 2000000 | 0.39511 | 0.70711 | -4.4252 | 4.4252 | -4.4252 | 0.48123 | 881.3083 | 438.6319 | 1999-11-10
| 134V | 515 | 0.99 | 4.77 | 0.334 | 210.8 | 100 | 6.3467 | 1452.0483 | 2000000 | 0.37311 | 0.70711 | -4.4878 | 4.4878 | -4.4878 | 0.47438 | 933.5704 | 518.9134 | 1999-11-10
| 150V | 502 | 0.9814 | 4.77 | 0.318 | 207.7 | 100 | 6.4023 | 1313.1896 | 2000000 | 0.38911 | 0.70711 | -4.5271 | 4.5271 | -4.5271 | 0.48146 | 874.3299 | 439.2418 | 1999-11-10
| 154V | 509 | 0.994 | 4.77 | 0.312 | 210.1 | 100 | 6.3211 | 1343.6602 | 2000000 | 0.39511 | 0.70711 | -4.4697 | 4.4697 | -4.4697 | 0.47596 | 882.1882 | 461.8609 | 1999-11-10
| 208V | 513 | 1.012 | 4.77 | 0.347 | 216.5 | 100 | 6.2087 | 1684.5399 | 2000000 | 0.36011 | 0.70711 | -4.3902 | 4.3902 | -4.3902 | 0.46189 | 1015.5454 | 669.5099 | 1999-11-10
| 164V | 504 | 0.986 | 4.77 | 0.335 | 207.4 | 100 | 6.3724 | 1397.5099 | 2000000 | 0.37211 | 0.70711 | -4.506 | 4.506 | -4.506 | 0.48216 | 917.2526 | 480.6777 | 1999-11-10
| 169V | 515 | 0.992 | 4.77 | 0.337 | 215.9 | 100 | 6.3339 | 1569.3069 | 2000000 | 0.37011 | 0.70711 | -4.4787 | 4.4787 | -4.4787 | 0.46318 | 965.8701 | 603.9031 | 1999-11-10
| 147V | 509 | 0.984 | 4.77 | 0.331 | 210 | 100 | 6.3854 | 1415.8384 | 2000000 | 0.37611 | 0.70711 | -4.5151 | 4.5151 | -4.5151 | 0.47619 | 917.01 | 499.2487 | 1999-11-10
| 115V | 512 | 0.999 | 4.77 | 0.321 | 204 | 100 | 6.2895 | 1284.3467 | 2000000 | 0.38611 | 0.70711 | -4.4473 | 4.4473 | -4.4473 | 0.4902 | 880.95 | 403.7846 | 1999-11-10
| 127V | 510 | 0.9728 | 4.77 | 0.279 | 205.8 | 100 | 6.4589 | 1095.5874 | 2000000 | 0.42811 | 0.70711 | -4.5671 | 4.5671 | -4.5671 | 0.48591 | 780.4733 | 315.4186 | 1999-11-10
| 155V | 506 | 0.998 | 4.77 | 0.313 | 204.5 | 100 | 6.2958 | 1260.7497 | 2000000 | 0.39411 | 0.70711 | -4.4518 | 4.4518 | -4.4518 | 0.489 | 864.3096 | 396.8134 | 1999-11-10
| 159V | 509 | 1.0504 | 4.77 | 0.363 | 211.8 | 100 | 5.9817 | 1775.4684 | 2000000 | 0.34411 | 0.70711 | -4.2297 | 4.2297 | -4.2297 | 0.47214 | 1079.179 | 696.8714 | 1999-11-10
| 170V | 511 | 1.002 | 4.77 | 0.342 | 214.5 | 100 | 6.2706 | 1595.5616 | 2000000 | 0.36511 | 0.70711 | -4.434 | 4.434 | -4.434 | 0.4662 | 982.5625 | 613.4816 | 1999-11-10
| 242V | 5003 | 1.032 | 4.77 | 0.34 | 638.8 | 100 | 6.0884 | 14134.6612 | 2000000 | 0.36711 | 0.70711 | -4.3051 | 4.3051 | -4.3051 | 0.15654 | 3000.3712 | 11138.7844 | 1999-11-04
| 245V | 5010 | 0.9747 | 4.77 | 0.29 | 633.1 | 100 | 6.4463 | 10615.7222 | 2000000 | 0.41711 | 0.70711 | -4.5582 | 4.5582 | -4.5582 | 0.15795 | 2471.1782 | 8147.5936 | 1999-11-04
| 291V | 4765 | 0.995 | 4.77 | 0.325 | 605 | 100 | 6.3148 | 11135.8683 | 2000000 | 0.38211 | 0.70711 | -4.4652 | 4.4652 | -4.4652 | 0.16529 | 2631.7011 | 8507.6256 | 1999-11-04
| 283V | 4868 | 1.0183 | 4.77 | 0.352 | 635.6 | 100 | 6.1703 | 14458.638 | 2000000 | 0.35511 | 0.70711 | -4.363 | 4.363 | -4.363 | 0.15733 | 3045.3219 | 11417.9461 | 1999-11-04
| 248V | 4950 | 0.994 | 4.77 | 0.356 | 648.3 | 100 | 6.3211 | 14900.4779 | 2000000 | 0.35111 | 0.70711 | -4.4697 | 4.4697 | -4.4697 | 0.15425 | 3066.6227 | 11838.5501 | 1999-11-04
| 240V | 4975 | 0.9901 | 4.77 | 0.309 | 630.3 | 100 | 6.346 | 11508.3643 | 2000000 | 0.39811 | 0.70711 | -4.4873 | 4.4873 | -4.4873 | 0.15865 | 2618.5857 | 8893.2026 | 1999-11-04
| 249V | 4965 | 1.0438 | 4.77 | 0.321 | 652.2 | 100 | 6.0195 | 14219.1786 | 2000000 | 0.38611 | 0.70711 | -4.2565 | 4.2565 | -4.2565 | 0.15333 | 2945.7889 | 11277.7222 | 1999-11-04
| 155H | 4953 | 1.004 | 4.77 | 0.307 | 650.7 | 100 | 6.2582 | 12772.2011 | 2000000 | 0.40011 | 0.70711 | -4.4252 | 4.4252 | -4.4252 | 0.15368 | 2727.7357 | 10048.1806 | 1999-11-04
| 284V | 5020 | 1.0246 | 4.77 | 0.335 | 614.9 | 100 | 6.1323 | 12348.7078 | 2000000 | 0.37211 | 0.70711 | -4.3362 | 4.3362 | -4.3362 | 0.16263 | 2828.6344 | 9524.0684 | 1999-11-04
| 250V | 4937 | 0.9891 | 4.77 | 0.323 | 642.8 | 100 | 6.3524 | 12813.5462 | 2000000 | 0.38411 | 0.70711 | -4.4918 | 4.4918 | -4.4918 | 0.15557 | 2765.2596 | 10052.1046 | 1999-11-04
| 245H | 4956 | 1.027 | 4.77 | 0.328 | 644.3 | 100 | 6.118 | 13805.04 | 2000000 | 0.37911 | 0.70711 | -4.3261 | 4.3261 | -4.3261 | 0.15521 | 2916.0941 | 10893.1915 | 1999-11-04
| 292V | 5055 | 0.995 | 4.77 | 0.346 | 651.4 | 100 | 6.3148 | 14450.3929 | 2000000 | 0.36111 | 0.70711 | -4.4652 | 4.4652 | -4.4652 | 0.15352 | 2998.8701 | 11456.0126 | 1999-11-04
| 247H | 4928 | 1.002 | 4.77 | 0.325 | 636.5 | 100 | 6.2706 | 12795.5841 | 2000000 | 0.38211 | 0.70711 | -4.434 | 4.434 | -4.434 | 0.15711 | 2788.4202 | 10011.0461 | 1999-11-04
| 149H | 4770 | 1.0417 | 4.77 | 0.311 | 619 | 100 | 6.0317 | 12040.6088 | 2000000 | 0.39611 | 0.70711 | -4.265 | 4.265 | -4.265 | 0.16155 | 2719.4615 | 9324.84 | 1999-11-04
| 161H | 5059 | 0.9881 | 4.77 | 0.304 | 629.7 | 100 | 6.3589 | 11156.1115 | 2000000 | 0.40311 | 0.70711 | -4.4964 | 4.4964 | -4.4964 | 0.15881 | 2578.3732 | 8581.058 | 1999-11-04
| 244H | 5075 | 1.0504 | 4.77 | 0.361 | 658.1 | 100 | 5.9817 | 16853.0566 | 2000000 | 0.34611 | 0.70711 | -4.2297 | 4.2297 | -4.2297 | 0.15195 | 3337.5855 | 13521.0316 | 1999-11-04
| 236H | 4958 | 1.0152 | 4.77 | 0.315 | 627.7 | 100 | 6.1891 | 12060.578 | 2000000 | 0.39211 | 0.70711 | -4.3764 | 4.3764 | -4.3764 | 0.15931 | 2714.9403 | 9349.3182 | 1999-11-04
| 122H | 4885 | 0.9794 | 4.77 | 0.319 | 649.8 | 100 | 6.4153 | 12891.2455 | 2000000 | 0.38811 | 0.70711 | -4.5363 | 4.5363 | -4.5363 | 0.15389 | 2739.3958 | 10155.5968 | 1999-10-30
| 248H | 4940 | 0.998 | 4.77 | 0.319 | 634.5 | 100 | 6.2958 | 12330.8742 | 2000000 | 0.38811 | 0.70711 | -4.4518 | 4.4518 | -4.4518 | 0.1576 | 2725.6756 | 9608.9082 | 1999-11-04
| 187H | 4985 | 0.9901 | 4.77 | 0.338 | 660.8 | 100 | 6.346 | 14555.6435 | 2000000 | 0.36911 | 0.70711 | -4.4873 | 4.4873 | -4.4873 | 0.15133 | 2961.4979 | 11598.5243 | 1999-11-04
| 246H | 4928 | 0.993 | 4.77 | 0.316 | 634.1 | 100 | 6.3275 | 12103.0399 | 2000000 | 0.39111 | 0.70711 | -4.4742 | 4.4742 | -4.4742 | 0.1577 | 2689.472 | 9417.1796 | 1999-10-30
| 160H | 4986 | 1.0081 | 4.77 | 0.289 | 639.7 | 100 | 6.2327 | 11474.4181 | 2000000 | 0.41811 | 0.70711 | -4.4072 | 4.4072 | -4.4072 | 0.15632 | 2576.4613 | 8901.2716 | 1999-10-30