## Input
| Heat Input | Electric | Steam | Heat | Power | Capacity |  |  |  | Category
Unit | Capacity | Capacity | Capacity | Rate | to Heat | Factor | Heat input | Generation | Steam | Allocation
Type | (MMBtu/hr) | (MW) | (MMBtu/hr) | (Btu/kWh) | Ratio | (%) | (MMBtu/5 mo) | (MWh/5 mo) | (MMBtu/5 mo) | (tons)
EGU
Lower Eff Blr |  | 8000 |  | 12000 |  | 55% | 193881600 | 16156800 | 0 | 48949.8638
Average Boiler |  | 12000 |  | 10000 |  | 65% | 286416000 | 28641600 | 0
Higher Eff Blr |  | 5000 |  | 9000 |  | 65% | 107406000 | 11934000 | 0
GT |  | 174 |  | 13000 |  | 5% | 415303.2 | 31946.4 | 0
CC Cogen |  | 800 | 2047.2 | 8532.5 | 1.3333 | 75% | 18793296 | 2203200 | 5637988.8
Boiler Cogen |  | 300 | 319.875 | 10665.625 | 3.2 | 75% | 8809357.5 | 826200 | 880935.75
Non-Egu
Boiler | 34587 |  | 27669.6 |  |  | 46% | 58421593.44 | 0 | 46737274.752 | 7531.7078
Boiler Cogen |  | 300 | 5275.4769 | 26253.8462 | 0.19403 | 75% | 21690927.6923 | 826200 | 14528663.4462
Turbine Cogen |  | 100 | 631.8519 | 12640.7407 | 0.54 | 75% | 3480240 | 275400 | 1740120
| 34587 | 26674 | 35944.0038 |  | 0.2175 | 62.17% | 699314317.8323 | 60895346.4 | 69524982.7482 | 56481.5715
[6 empty] | egu cogen |  | 3029400 | 6518924.55
[6 empty] | non egu cogen |  | 1101600 | 16268783.4462
[8 empty] | 6.784% | 32.78%

## Alloc
|  | Allocation Components | [6 empty] | Ratchet
| Heat Input | Electric |  | Thermal |  | NSPS |  | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5
|  | Output |  | Output |  | Elec+50%
| 0.15 EGU |  |  |  |  | Thermal |  | Heat | Output | Output | Output | Output
Unit | 0.17 Non | 1.5 lb/MWh |  | 0.22lb/MMBtu |  | 1.5 lb/MWh |  | Input | By Category | By Energy | Total | NSPS
Type |  |  |  |  | Normal |  |  |  |  | Type
EGU
Lower Eff Blr | 14541.12 | 12117.6 | 12987.4154 | 0 | 0 | 12117.6 |  | 15413.5872 | 13018.5192 | 12987.4154 | 12836.2831 | 13131.2459
Average Boiler | 21481.2 | 21481.2 | 23023.1455 | 0 | 0 | 21481.2 |  | 22770.072 | 23078.2841 | 23023.1455 | 22755.2292 | 23278.1177
Higher Eff Blr | 8055.45 | 8950.5 | 9592.9773 | 0 | 0 | 8950.5 |  | 8538.777 | 9615.9517 | 9592.9773 | 9481.3455 | 9699.2157
GT | 31.1477 | 23.9598 | 25.6797 | 0 | 0 | 23.9598 |  | 33.0166 | 25.7412 | 25.6797 | 25.3808 | 25.9641
CC Cogen | 1409.4972 | 1652.4 | 1771.0112 | 620.1788 | 610.7687 | 1934.2994 |  | 1494.067 | 2441.5404 | 2381.7799 | 2407.3632 | 2096.105
Boiler Cogen | 660.7018 | 619.65 | 664.1292 | 96.9029 | 95.4326 | 663.6968 |  | 700.3439 | 769.8272 | 759.5618 | 759.051 | 719.2155
| 46179.1168 | 44845.3098 | 48064.3582 | 717.0817 | 706.2013 | 45171.256 |  | 48949.8638 | 48949.8638 | 48770.5595 | 48264.6529 | 48949.8638
Non-EGU
Boiler | 4965.8354 | 0 | 0 | 5141.1002 | 5063.0936 | 4673.7275 |  | 5263.7856 | 4991.8695 | 5063.0936 | 5446.0139 | 5243.1772
Boiler Cogen | 1843.7289 | 619.65 | 664.1292 | 1598.153 | 1573.904 | 1762.6913 |  | 1954.3526 | 2153.4268 | 2238.0332 | 2349.3387 | 1977.4587
Turbine Cogen | 295.8204 | 206.55 | 221.3764 | 191.4132 | 188.5089 | 277.287 |  | 313.5696 | 386.4115 | 409.8853 | 421.566 | 311.0718
| 7105.3847 | 826.2 | 885.5056 | 6930.6664 | 6825.5065 | 6713.7058 |  | 7531.7078 | 7531.7078 | 7711.0121 | 8216.9186 | 7531.7078
| 53284.5014 | 45671.5098 | 48949.8638 | 7647.7481 | 7531.7078 | 51884.9618 |  | 56481.5715 | 56481.5715 | 56481.5715 | 56481.5715 | 56481.5715
Summary of Allocation Changes
| Option 1 | Option 1 |  | Option 1 |  | Option 1 | Option 2 |  | Option 1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 | Option 2
| to | to |  | to |  | to | to |  | to | to | to | to | to
| Option 2 | Option 3 |  | Option 4 |  | Option 5 | Option 3 |  | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 3
EGU
Lower Eff Blr | -2395.068 | -2426.1718 |  | -2577.3041 |  | -2282.3413 | -31.1038 |  | -15.54% | -15.74% | -16.72% | -14.81% | -0.2018%
Average Boiler | 308.2121 | 253.0735 |  | -14.8428 |  | 508.0457 | -55.1386 |  | 1.354% | 1.111% | -0.06519% | 2.231% | -0.2422%
Higher Eff Blr | 1077.1747 | 1054.2003 |  | 942.5685 |  | 1160.4387 | -22.9744 |  | 12.62% | 12.35% | 11.04% | 13.59% | -0.2691%
GT | -7.2754 | -7.3369 |  | -7.6358 |  | -7.0526 | -0.061501 |  | -22.04% | -22.22% | -23.13% | -21.36% | -0.1863%
CC Cogen | 947.4734 | 887.7129 |  | 913.2962 |  | 602.0379 | -59.7605 |  | 63.42% | 59.42% | 61.13% | 40.3% | -4%
Boiler Cogen | 69.4833 | 59.2179 |  | 58.7071 |  | 18.8716 | -10.2654 |  | 9.921% | 8.456% | 8.383% | 2.695% | -1.466%
| 8.5265e-12 | -179.3043 |  | -685.2109 |  | 6.0254e-12 | -179.3043 |  | 1.742e-14% | -0.3663% | -1.4% | 0% | -0.3663%
Non-EGU
Boiler | -271.9161 | -200.692 |  | 182.2283 |  | -20.6083 | 71.2241 |  | -5.166% | -3.813% | 3.462% | -0.3915% | 1.353%
Boiler Cogen | 199.0742 | 283.6806 |  | 394.9861 |  | 23.1061 | 84.6064 |  | 10.19% | 14.52% | 20.21% | 1.182% | 4.329%
Turbine Cogen | 72.8419 | 96.3156 |  | 107.9964 |  | -2.4978 | 23.4737 |  | 23.23% | 30.72% | 34.44% | -0.7966% | 7.486%
| -1.7053e-12 | 179.3043 |  | 685.2109 |  | -1.4211e-12 | 179.3043 |  | -2.264e-14% | 2.381% | 9.098% | 0% | 2.381%

## Sheet1
| Heat Input | Output by Category | Output by Energy | Output Total | NPSS/50%
Lower Eff Blr | 15413.5872 | 13018.5192 | 12987.4154 | 12836.2831 | 13131.2459
Average Boiler | 22770.072 | 23078.2841 | 23023.1455 | 22755.2292 | 23278.1177
Higher Eff Blr | 8538.777 | 9615.9517 | 9592.9773 | 9481.3455 | 9699.2157
GT | 33.0166 | 25.7412 | 25.6797 | 25.3808 | 25.9641
CC Cogen | 1494.067 | 2441.5404 | 2381.7799 | 2407.3632 | 2096.105
Boiler Cogen | 700.3439 | 769.8272 | 759.5618 | 759.051 | 719.2155
Boiler | 5263.7856 | 4991.8695 | 5063.0936 | 5446.0139 | 5243.1772
Boiler Cogen | 1954.3526 | 2153.4268 | 2238.0332 | 2349.3387 | 1977.4587
Turbine Cogen | 313.5696 | 386.4115 | 409.8853 | 421.566 | 311.0718