## pg1
Appendix 9. Data from recovery aquifer test, October 1, 1999, well EX-4
(CUC well SP-3), Rota
[min, minutes; ft, feet; last depth to water measurement before pump shut off was 569.31
feet below measuring point located at top of sounding tube attached to pump column]
Time | Depth to water | Recovery
(min) | (ft) | (ft)
0.25 | 567.29 | 2.02
0.5 | 567.27 | 2.04
0.75 | 567.26 | 2.05
1 | 567.25 | 2.06
1.5 | 567.25 | 2.06
2 | 567.25 | 2.06
2.5 | 567.25 | 2.06
3 | 567.25 | 2.06
3.5 | 567.25 | 2.06
4 | 567.25 | 2.06
4.5 | 567.25 | 2.06
5 | 567.25 | 2.06
6 | 567.25 | 2.06
7 | 567.25 | 2.06
8 | 567.25 | 2.06
9 | 567.25 | 2.06
10 | 567.24 | 2.07
11 | 567.24 | 2.07
12 | 567.24 | 2.07
13 | 567.24 | 2.07
14 | 567.24 | 2.07
15 | 567.24 | 2.07
16 | 567.24 | 2.07
17 | 567.24 | 2.07
18 | 567.24 | 2.07
19 | 567.24 | 2.07
20 | 567.24 | 2.07
21 | 567.24 | 2.07
22 | 567.24 | 2.07
23 | 567.24 | 2.07
24 | 567.24 | 2.07
25 | 567.24 | 2.07
30 | 567.23 | 2.08
35 | 567.23 | 2.08
40 | 567.23 | 2.08
45 | 567.23 | 2.08
50 | 567.23 | 2.08
55 | 567.23 | 2.08
60 | 567.23 | 2.08