## ALL Floor H data
Point # | H (ft) | H (in)
1 | 741.916 | 8902.992
2 | 741.948 | 8903.376
3 | 741.962 | 8903.544
4 | 741.984 | 8903.808
5 | 741.986 | 8903.832
6 | 741.988 | 8903.856
7 | 741.988 | 8903.856
8 | 741.998 | 8903.976
9 | 741.975 | 8903.7
10 | 741.973 | 8903.676
11 | 741.974 | 8903.688
12 | 741.979 | 8903.748
13 | 741.949 | 8903.388
14 | 741.947 | 8903.364
15 | 741.925 | 8903.1
16 | 742.989 | 8915.868
17 | 742.957 | 8915.484
18 | 742.967 | 8915.604
19 | 742.971 | 8915.652
20 | 742.986 | 8915.832
21 | 742.991 | 8915.892
22 | 742.967 | 8915.604
23 | 742.953 | 8915.436
24 | 742.954 | 8915.448
25 | 742.972 | 8915.664
26 | 742.976 | 8915.712
27 | 742.962 | 8915.544
28 | 742.953 | 8915.436
29 | 742.96 | 8915.52
30 | 743.005 | 8916.06
31 | 743.001 | 8916.012
32 | 742.982 | 8915.784
33 | 742.978 | 8915.736
34 | 742.979 | 8915.748
35 | 742.983 | 8915.796
36 | 742.991 | 8915.892
37 | 742.993 | 8915.916
38 | 743.004 | 8916.048
39 | 742.989 | 8915.868
40 | 743.005 | 8916.06
41 | 742.997 | 8915.964
42 | 742.987 | 8915.844
43 | 743.006 | 8916.072
44 | 743.005 | 8916.06
45 | 743.009 | 8916.108
46 | 743.004 | 8916.048
47 | 743.006 | 8916.072
48 | 742.999 | 8915.988
49 | 743.004 | 8916.048
50 | 743.004 | 8916.048
51 | 743.017 | 8916.204
52 | 743.017 | 8916.204
53 | 743.011 | 8916.132
54 | 743.008 | 8916.096
55 | 743.007 | 8916.084
56 | 743.013 | 8916.156
57 | 743.006 | 8916.072
58 | 743.033 | 8916.396
59 | 743.03 | 8916.36
60 | 743.034 | 8916.408
61 | 741.981 | 8903.772
62 | 741.996 | 8903.952
63 | 741.994 | 8903.928
64 | 741.995 | 8903.94
65 | 741.989 | 8903.868
66 | 741.988 | 8903.856
67 | 742.004 | 8904.048
68 | 741.996 | 8903.952
69 | 741.995 | 8903.94
70 | 741.99 | 8903.88
71 | 742.01 | 8904.12
72 | 741.951 | 8903.412
73 | 741.947 | 8903.364
74 | 741.946 | 8903.352
75 | 741.938 | 8903.256
76 | 741.931 | 8903.172
77 | 741.96 | 8903.52
78 | 741.941 | 8903.292
79 | 741.916 | 8902.992
80 | 741.919 | 8903.028
81 | 741.889 | 8902.668
82 | 741.876 | 8902.512
83 | 741.956 | 8903.472
84 | 741.94 | 8903.28
85 | 741.922 | 8903.064
86 | 741.927 | 8903.124
87 | 741.945 | 8903.34
88 | 741.921 | 8903.052
89 | 741.948 | 8903.376
90 | 741.935 | 8903.22
91 | 741.939 | 8903.268
92 | 741.948 | 8903.376
93 | 741.941 | 8903.292
94 | 741.926 | 8903.112
95 | 741.893 | 8902.716
96 | 741.88 | 8902.56
97 | 741.835 | 8902.02
98 | 741.896 | 8902.752
99 | 741.929 | 8903.148
100 | 741.928 | 8903.136
101 | 741.954 | 8903.448
102 | 741.965 | 8903.58
103 | 741.972 | 8903.664
104 | 741.971 | 8903.652
105 | 741.957 | 8903.484
106 | 741.965 | 8903.58
107 | 741.944 | 8903.328
108 | 741.944 | 8903.328
109 | 741.942 | 8903.304
110 | 741.947 | 8903.364
111 | 741.95 | 8903.4
112 | 741.947 | 8903.364
113 | 741.964 | 8903.568
114 | 741.964 | 8903.568
115 | 741.955 | 8903.46
116 | 741.963 | 8903.556
117 | 741.975 | 8903.7
118 | 741.967 | 8903.604
119 | 741.96 | 8903.52
120 | 741.954 | 8903.448
121 | 741.944 | 8903.328
122 | 741.923 | 8903.076
123 | 741.932 | 8903.184
124 | 741.938 | 8903.256
125 | 741.921 | 8903.052
126 | 741.894 | 8902.728
127 | 741.885 | 8902.62
128 | 741.829 | 8901.948
129 | 741.856 | 8902.272
130 | 741.873 | 8902.476
131 | 741.871 | 8902.452
135 | 741.902 | 8902.824
138 | 741.945 | 8903.34
139 | 741.927 | 8903.124
140 | 741.915 | 8902.98
141 | 741.906 | 8902.872
142 | 741.926 | 8903.112
143 | 743.001 | 8916.012
144 | 743.002 | 8916.024
145 | 742.997 | 8915.964
146 | 742.993 | 8915.916
147 | 743.036 | 8916.432
148 | 741.967 | 8903.604
149 | 741.981 | 8903.772
150 | 741.971 | 8903.652
151 | 741.961 | 8903.532
152 | 741.955 | 8903.46
153 | 741.975 | 8903.7
154 | 742.012 | 8904.144
155 | 741.995 | 8903.94
156 | 741.967 | 8903.604
157 | 742.005 | 8904.06
158 | 741.988 | 8903.856
159 | 741.962 | 8903.544
NOTE: The elevations are in the Fermilab absolute height system.

## Beamline Floor H
Point # | Interval (ft)] | Station (ft) | H (in) | dH (in) | Comments
Upst | 0 | 0 | 8902.512 | 0
82 | 13 | 13 | 8902.512 | 0
81 | 5 | 18 | 8902.668 | 0.156
80 | 15 | 33 | 8903.028 | 0.516
79 | 5 | 38 | 8902.992 | 0.48
78 | 5 | 43 | 8903.292 | 0.78
77 | 5 | 48 | 8903.52 | 1.008
76 | 5 | 53 | 8903.172 | 0.66
75 | 5 | 58 | 8903.256 | 0.744
74 | 5 | 63 | 8903.352 | 0.84
73 | 5 | 68 | 8903.364 | 0.852
72 | 5 | 73 | 8903.412 | 0.9 |  |  | Residuals
71 | 5 | 78 | 8904.12 | 1.608 | Upstream Concrete Pad elevations |  | 0.18764
70 | 5 | 83 | 8903.88 | 1.368 | used to calculate Beam Height |  | -0.052364
69 | 5 | 88 | 8903.94 | 1.428 |  |  | 0.0076364
68 | 5 | 93 | 8903.952 | 1.44 | Average H = | 8903.9324 | 0.019636
67 | 5 | 98 | 8904.048 | 1.536 | StDev = | 0.093765 | 0.11564
66 | 5 | 103 | 8903.856 | 1.344 |  |  | -0.076364
65 | 5 | 108 | 8903.868 | 1.356 | Beam H = | 8984.4324 | -0.064364
64 | 5 | 113 | 8903.94 | 1.428 |  |  | 0.0076364
63 | 5 | 118 | 8903.928 | 1.416 |  |  | -0.0043636
62 | 5 | 123 | 8903.952 | 1.44 |  |  | 0.019636
61 | 5 | 128 | 8903.772 | 1.26 |  |  | -0.16036
58 | 1 | 129 | 8916.396 | 13.884 | Concrete Pad
53 | 5 | 134 | 8916.132 | 13.62 | Concrete Pad
48 | 5 | 139 | 8915.988 | 13.476 | Concrete Pad
43 | 5 | 144 | 8916.072 | 13.56 | Concrete Pad
38 | 5 | 149 | 8916.048 | 13.536 | Concrete Pad
33 | 5 | 154 | 8915.736 | 13.224 | Concrete Pad
28 | 5 | 159 | 8915.436 | 12.924 | Concrete Pad
23 | 5 | 164 | 8915.436 | 12.924 | Concrete Pad
18 | 5 | 169 | 8915.604 | 13.092 | Concrete Pad
145 | 5 | 174 | 8915.964 | 13.452 | Concrete Pad
15 | 0 | 174 | 8903.1 | 0.588
14 | 5 | 179 | 8903.364 | 0.852
13 | 5 | 184 | 8903.388 | 0.876
12 | 5 | 189 | 8903.748 | 1.236
11 | 5 | 194 | 8903.688 | 1.176
10 | 5 | 199 | 8903.676 | 1.164
9 | 5 | 204 | 8903.7 | 1.188
8 | 5 | 209 | 8903.976 | 1.464
7 | 5 | 214 | 8903.856 | 1.344
6 | 5 | 219 | 8903.856 | 1.344
5 | 5 | 224 | 8903.832 | 1.32
4 | 5 | 229 | 8903.808 | 1.296
3 | 5 | 234 | 8903.544 | 1.032
2 | 5 | 239 | 8903.376 | 0.864
1 | 5 | 244 | 8902.992 | 0.48
Dnst | 2 | 246 | 8902.992 | 0.48
NOTE: The elevations are in the Fermilab absolute height system.

## Concrete Pad Floor Height
Survey Point Number on Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 1' | 6' | 11' | 16' | 21' | 26' | 31' | 36' | 41' | 46'
10' | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 147 | Beam Left
5' | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 146
0 | 58 | 53 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 145 | Beamline
-5' | 59 | 54 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 144
-10' | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 143 | Beam Right
Floor Elevations H (in) on Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 1' | 6' | 11' | 16' | 21' | 26' | 31' | 36' | 41' | 46'
10' | 8916.156 | 8916.204 | 8916.048 | 8915.964 | 8915.892 | 8916.012 | 8915.712 | 8915.892 | 8915.868 | 8916.432 | Beam Left
5' | 8916.072 | 8916.204 | 8916.072 | 8915.844 | 8915.916 | 8915.784 | 8915.544 | 8915.604 | 8915.484 | 8915.916
0 | 8916.396 | 8916.132 | 8915.988 | 8916.072 | 8916.048 | 8915.736 | 8915.436 | 8915.436 | 8915.604 | 8915.964 | Beamline
-5' | 8916.36 | 8916.096 | 8916.048 | 8916.06 | 8915.868 | 8915.748 | 8915.52 | 8915.448 | 8915.652 | 8916.024
-10' | 8916.408 | 8916.084 | 8916.048 | 8916.108 | 8916.06 | 8915.796 | 8916.06 | 8915.664 | 8915.832 | 8916.012 | Beam Right
| 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46
10 | 98078.436 | 98079.012 | 98077.14 | 98076.132 | 98075.268 | 98076.708 | 98073.108 | 98075.268 | 98074.98 | 98081.748
5 | 98077.428 | 98079.012 | 98077.428 | 98074.692 | 98075.556 | 98073.972 | 98071.092 | 98071.812 | 98070.372 | 98075.556
0 | 98081.316 | 98078.148 | 98076.42 | 98077.428 | 98077.14 | 98073.396 | 98069.796 | 98069.796 | 98071.812 | 98076.132
-5 | 98080.884 | 98077.716 | 98077.14 | 98077.284 | 98074.98 | 98073.54 | 98070.804 | 98069.94 | 98072.388 | 98076.852
-10 | 98081.46 | 98077.572 | 98077.14 | 98077.86 | 98077.284 | 98074.116 | 98077.284 | 98072.532 | 98074.548 | 98076.708
| 16 | 21 | 26
10 | 1': 0.528; 6': 0.456; 11': 0.576
5 | 1': 0.408; 6': 0.48; 11': 0.348
0 | 1': 0.636; 6': 0.612; 11': 0.3
-5 | 1': 0.624; 6': 0.432; 11': 0.312
-10 | 1': 0.672; 6': 0.624; 11': 0.36
| 16 | 21 | 26
5 | 1': 0.408; 6': 0.48; 11': 0.348
0 | 1': 0.636; 6': 0.612; 11': 0.3
-5 | 1': 0.624; 6': 0.432; 11': 0.312
Beam H (in) = | 6': 8984.4324
Concrete Pad H (in) under Jolly Green Magnet | 26': Residuals (in); 46': Concrete pour (in) under Jolly Green Magnet
| 6' | 11' | 16' |  |  |  | 6' | 11' | 16' |  | 6' | 11' | 16'
10' | 8916.204 | 8916.048 | 8915.964 | Ave = | 8916.0648 | 10' | 0.1392 | -0.0168 | -0.1008 | 10' | -0.27164 | -0.11564 | -0.031636 | Beam Left
5' | 8916.204 | 8916.072 | 8915.844 | StDev = | 0.089547 | 5' | 0.1392 | 0.0072 | -0.2208 | 5' | -0.27164 | -0.13964 | 0.088364
0 | 8916.132 | 8915.988 | 8916.072 |  |  | 0 | 0.0672 | -0.0768 | 0.0072 | 0 | -0.19964 | -0.055636 | -0.13964 | Beamline
-5' | 8916.096 | 8916.048 | 8916.06 |  |  | -5' | 0.0312 | -0.0168 | -0.0048 | -5' | -0.16364 | -0.11564 | -0.12764
-10' | 8916.084 | 8916.048 | 8916.108 |  |  | -10' | 0.0192 | -0.0168 | 0.0432 | -10' | -0.15164 | -0.11564 | -0.17564 | Beam Right
Concrete Pad H (in) under Rosie Magnet | 26': Residuals (in); 46': Concrete pour (in) under Rosie Magnet
| 26' | 31' | 36' |  |  |  | 26' | 31' | 36' |  | 26' | 31' | 36'
10' | 8916.012 | 8915.712 | 8915.892 | Ave = | 8915.6928 | 10 | -0.0528 | -0.3528 | -0.1728 | 10' | 12.9204 | 13.2204 | 13.0404 | Beam Left
5' | 8915.784 | 8915.544 | 8915.604 | StDev = | 0.19878 | 5 | -0.2808 | -0.5208 | -0.4608 | 5' | 13.1484 | 13.3884 | 13.3284
0 | 8915.736 | 8915.436 | 8915.436 |  |  | 0 | -0.3288 | -0.6288 | -0.6288 | 0 | 13.1964 | 13.4964 | 13.4964 | Beamline
-5' | 8915.748 | 8915.52 | 8915.448 |  |  | -5 | -0.3168 | -0.5448 | -0.6168 | -5' | 13.1844 | 13.4124 | 13.4844
-10' | 8915.796 | 8916.06 | 8915.664 |  |  | -10 | -0.2688 | -0.0048 | -0.4008 | -10' | 13.1364 | 12.8724 | 13.2684 | Beam Right
NOTE: The elevations are in the Fermilab absolute height system.

## Upst-Dnst Concrete Pad Floor H
Survey Point Number Upstream Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 0' | 5' | 10'
10' | 159 | 152 | 151 | Beam Left
5' | 158 | 153 | 150
0 | 63 | 62 | 61 | Beamline
-5' | 157 | 154 | 149
-10' | 156 | 155 | 148 | Beam Right
Floor Elevations H (in) Upstream Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 0' | 5' | 10'
10' | 8903.544 | 8903.46 | 8903.532 | Beam Left
5' | 8903.856 | 8903.7 | 8903.652
0 | 8903.928 | 8903.952 | 8903.772 | Beamline
-5' | 8904.06 | 8904.144 | 8903.772
-10' | 8903.604 | 8903.94 | 8903.604 | Beam Right
Survey Point Number Downstream Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 0' | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 50' | 55' | 60' | 65' | 70'
10' | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Beam Left
5' | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98
0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Beamline
-5' | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127
-10' | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | N/A | N/A | 135 | N/A | N/A | N/A | 131 | 130 | 129 | 128 | Beam Right
Floor Elevations H (in) Downstream Concrete Pad: Upstream ---->> Downstream
| 0' | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 50' | 55' | 60' | 65' | 70'
10' | 8903.472 | 8903.28 | 8903.064 | 8903.124 | 8903.34 | 8903.052 | 8903.376 | 8903.22 | 8903.268 | 8903.376 | 8903.292 | 8903.112 | 8902.716 | 8902.56 | 8902.02 | Beam Left
5' | 8903.364 | 8903.4 | 8903.364 | 8903.304 | 8903.328 | 8903.328 | 8903.58 | 8903.484 | 8903.652 | 8903.664 | 8903.58 | 8903.448 | 8903.136 | 8903.148 | 8902.752
0 | 8903.1 | 8903.364 | 8903.388 | 8903.748 | 8903.688 | 8903.676 | 8903.7 | 8903.976 | 8903.856 | 8903.856 | 8903.832 | 8903.808 | 8903.544 | 8903.376 | 8902.992 | Beamline
-5' | 8903.568 | 8903.568 | 8903.46 | 8903.556 | 8903.7 | 8903.604 | 8903.52 | 8903.448 | 8903.328 | 8903.076 | 8903.184 | 8903.256 | 8903.052 | 8902.728 | 8902.62
-10' | 8903.112 | 8902.872 | 8902.98 | 8903.124 | 8903.34 | N/A | N/A | 8902.824 | N/A | N/A | N/A | 8902.452 | 8902.476 | 8902.272 | 8901.948 | Beam Right
NOTE: The elevations are in the Fermilab absolute height system.
The cross sections at beamline survey points 61 and 15 are adjacent to the concrete pad