## excitation
! | Jun | 18 | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4116040
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4116067 | 0 | -0.392 | 0.36699 | 180 | -89.697 | 0.00022719 | 2.7275e-05 | 4.6668e-06 | -0.24255 | 0.60954
4116071 | 5 | 8.825 | 5.6921 | 180 | -89.627 | 0.00022819 | 0.00046673 | 9.3273e-06 | 5.4605 | 0.23168 | 645.0003
4116075 | 10 | 13.771 | 8.6645 | 180 | -89.627 | 0.00022615 | 0.00071556 | 1.2422e-05 | 8.5208 | 0.14374 | 629.186
4116079 | 15 | 18.709 | 11.6705 | 180 | -89.629 | 0.00022674 | 0.00096396 | 1.6342e-05 | 11.5762 | 0.094323 | 623.7896
4116083 | 20 | 23.987 | 14.8836 | 180 | -89.63 | 0.00022613 | 0.00123 | 1.8493e-05 | 14.8419 | 0.041711 | 620.4869
4116087 | 25 | 28.846 | 17.852 | 180 | -89.629 | 0.00022764 | 0.0014724 | 2.1685e-05 | 17.8484 | 0.0036241 | 618.8737
4116091 | 30 | 33.759 | 20.8692 | 180 | -89.626 | 0.00023407 | 0.0017178 | 4.9348e-05 | 20.8883 | -0.019095 | 618.1824
4116095 | 35 | 38.735 | 23.8822 | 180 | -89.63 | 0.00022233 | 0.0019595 | 2.9867e-05 | 23.9672 | -0.084955 | 616.5548
4116099 | 40 | 43.669 | 26.8834 | 180 | -89.631 | 0.00022143 | 0.0022232 | 3.2821e-05 | 27.0201 | -0.13672 | 615.6173
4116103 | 45 | 48.958 | 30.0503 | 180 | -89.632 | 0.00022032 | 0.0024896 | 8.7815e-06 | 30.2927 | -0.2424 | 613.7969
4116107 | 50 | 53.788 | 32.9627 | 180 | -89.632 | 0.00021766 | 0.0027334 | 2.0274e-05 | 33.2812 | -0.31847 | 612.8272
4116111 | 55 | 58.749 | 35.9258 | 180 | -89.633 | 0.00021188 | 0.0029761 | 2.4804e-05 | 36.3508 | -0.42508 | 611.5125
4116115 | 60 | 63.692 | 38.842 | 180 | -89.633 | 0.00020734 | 0.0032373 | 2.1859e-05 | 39.4093 | -0.5673 | 609.8411
4116119 | 65 | 68.675 | 41.7571 | 180 | -89.634 | 0.00020626 | 0.0034584 | 2.1888e-05 | 42.4925 | -0.73538 | 608.0399
4116123 | 70 | 71.249 | 43.3106 | 180 | -89.634 | 0.00020638 | 0.0035943 | 2.2122e-05 | 44.0852 | -0.77455 | 607.877
4116129 | 65 | 68.874 | 42.0999 | 180 | -89.634 | 0.00020576 | 0.003478 | 1.9242e-05 | 42.6157 | -0.51571 | 611.2603
4116133 | 60 | 63.904 | 39.4078 | 180 | -89.634 | 0.0002091 | 0.003271 | 2.2291e-05 | 39.5405 | -0.13264 | 616.6724
4116137 | 55 | 58.863 | 36.4992 | 180 | -89.634 | 0.00021066 | 0.0030163 | 1.9912e-05 | 36.4214 | 0.077834 | 620.0703
4116141 | 50 | 53.914 | 33.5808 | 180 | -89.634 | 0.00021392 | 0.0027743 | 1.8505e-05 | 33.3592 | 0.22159 | 622.8581
4116145 | 45 | 48.975 | 30.6182 | 180 | -89.634 | 0.00021918 | 0.0025211 | 1.6098e-05 | 30.3032 | 0.31503 | 625.1806
4116149 | 40 | 43.903 | 27.5607 | 180 | -89.633 | 0.00022142 | 0.0022769 | 1.5165e-05 | 27.1649 | 0.39583 | 627.7642
4116153 | 35 | 38.949 | 24.5496 | 180 | -89.634 | 0.00019912 | 0.0020445 | 0.0001049 | 24.0996 | 0.44994 | 630.3001
4116157 | 30 | 33.896 | 21.4546 | 180 | -89.64 | 0.00022504 | 0.0017777 | 3.1845e-05 | 20.9731 | 0.48154 | 632.9543
4116161 | 25 | 28.943 | 18.4178 | 180 | -89.632 | 0.00023279 | 0.001512 | 4.0368e-05 | 17.9084 | 0.50936 | 636.3466
4116165 | 20 | 23.999 | 15.3782 | 180 | -89.635 | 0.00022531 | 0.0012693 | 1.8012e-05 | 14.8493 | 0.52886 | 640.7846
4116169 | 15 | 18.954 | 12.2746 | 180 | -89.634 | 0.00022522 | 0.0010182 | 1.5071e-05 | 11.7278 | 0.54687 | 647.6005
4116173 | 10 | 13.999 | 9.2243 | 180 | -89.635 | 0.00022604 | 0.0007699 | 1.2568e-05 | 8.6619 | 0.56243 | 658.9246
4116177 | 5 | 8.952 | 6.1127 | 180 | -89.635 | 0.00022865 | 0.00050561 | 7.8687e-06 | 5.539 | 0.57367 | 682.8308
4116181 | 0 | -0.367 | 0.37211 | 180 | -89.671 | 0.00022824 | 3.3263e-05 | 4.9363e-06 | -0.22708 | 0.59919

## harmonics
!_QQM013-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116212 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.34 | 188.157 | -9.6143 | 10.0475 | -2.6291 | 1.2183 | 50.3711 | -1.6799 | -2.2811 | 0.84751 | -0.13161
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.79 | -1.9575 | 2.8444 | -0.57977 | 0.59008 | 0.60214 | 0.7222 | -0.20443 | 0.40075 | 0.088627 | -0.074986
!_xctr | -0.0495 |  |  | 2 |  | 24.01 | -2.8362 | 2.7385 | -0.55429 | 0.75621 | 0.58734 | -0.030361 | -0.095772 | 0.40462 | 0.061616 | -0.069187
!_yctr | 0.03209 |  |  | 3 |  | 33.82 | -2.1855 | 2.7175 | -0.47826 | 0.79133 | 0.57857 | 0.053636 | -0.033607 | 0.37295 | 0.048613 | -0.064975
!_current | -0.34 |  |  | 4 |  | 71.95 | -1.7005 | 2.997 | -0.44304 | 0.46128 | 0.55968 | 0.87817 | 0.024522 | 0.25347 | 0.047164 | -0.044812
!_ref_phase | -89.665 |  |  | 5 |  | 24.03 | 4.6258 | 2.3496 | -0.13365 | 0.72038 | 0.59616 | 1.5724 | -0.078022 | 0.31609 | 0.078245 | -0.068376
!_ampli | 0.37877 |  |  | 6 |  | -0.35 | 187.986 | -9.5277 | 10.0431 | -2.7125 | 1.2083 | 49.8213 | -1.6556 | -2.2492 | 0.84783 | -0.12787
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00019219 | -0.00012837
| 2 | 0.99499 | 0.0004054
| 3 | 0.018816 | 0.0050371
| 4 | -0.00096143 | -0.00016799
| 5 | 0.0010048 | -0.00022811
| 6 | -0.00026291 | 8.4751e-05
| 9 | -6.336e-05 | 4.5959e-05
| 10 | 0.00012183 | -1.3161e-05
| 12 | -3.752e-06 | 9.0243e-06
| 15 | -2.0815e-06 | 1.8109e-06
| 18 | -3.0943e-06 | 8.7674e-07
| 20 | -1.8575e-08 | -7.2948e-07
| 21 | -9.1088e-08 | 2.1695e-07
| 25 | -3.0754e-08 | -8.6912e-08
| 27 | 3.0277e-08 | -6.8869e-08
| 28 | -6.9462e-09 | -1.5096e-08
| 30 | 8.6136e-09 | -2.3584e-08
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116245
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00629
!_yctr | 0.01693
!_current | 13.79
!_ref_phase | -89.6327
!_ampli | 8.6677
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.1487e-06 | 1.1274e-06
| 2 | 1.0001 | -4.0828e-05
| 3 | -0.00019575 | 7.222e-05
| 4 | 0.00028444 | -2.0443e-05
| 5 | -5.7977e-05 | 4.0075e-05
| 6 | 5.9008e-05 | 8.8627e-06
| 9 | 8.061e-06 | 9.2881e-06
| 10 | 6.0214e-05 | -7.4986e-06
| 12 | 5.4785e-07 | 4.5218e-06
| 15 | -5.7951e-07 | 1.6732e-06
| 18 | -1.9037e-06 | 4.5184e-07
| 20 | -2.6187e-08 | -3.1652e-07
| 21 | -1.2507e-07 | 1.2122e-07
| 25 | 1.1449e-08 | 4.1298e-08
| 27 | -4.2809e-09 | -2.5581e-08
| 28 | -6.9756e-09 | 1.1381e-08
| 30 | -1.7097e-10 | -5.0398e-09
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116278
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00636
!_yctr | 0.01676
!_current | 24.01
!_ref_phase | -89.6328
!_ampli | 14.8841
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.479e-06 | 2.6403e-07
| 2 | 0.99998 | 7.7539e-05
| 3 | -0.00028362 | -3.0361e-06
| 4 | 0.00027385 | -9.5772e-06
| 5 | -5.543e-05 | 4.0462e-05
| 6 | 7.5621e-05 | 6.1616e-06
| 9 | 8.1501e-06 | 7.7935e-06
| 10 | 5.8734e-05 | -6.9187e-06
| 12 | 8.0382e-07 | 4.0744e-06
| 15 | -4.5935e-07 | 1.5459e-06
| 18 | -1.8337e-06 | 4.3574e-07
| 20 | -5.287e-08 | -3.0585e-07
| 21 | -1.7757e-07 | 1.1262e-07
| 25 | 1.1588e-08 | 4.1418e-08
| 27 | -1.9623e-08 | -7.2329e-09
| 28 | -5.1422e-09 | 1.9948e-08
| 30 | -2.5314e-10 | -4.3363e-09
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116311
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.0063
!_yctr | 0.01675
!_current | 33.82
!_ref_phase | -89.6283
!_ampli | 20.8679
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 2.8273e-06 | 4.6646e-06
| 2 | 1.0003 | -5.9802e-05
| 3 | -0.00021855 | 5.3636e-06
| 4 | 0.00027175 | -3.3607e-06
| 5 | -4.7826e-05 | 3.7295e-05
| 6 | 7.9133e-05 | 4.8613e-06
| 9 | 7.7679e-06 | 7.0978e-06
| 10 | 5.7857e-05 | -6.4975e-06
| 12 | 8.2357e-07 | 3.7091e-06
| 15 | -3.9858e-07 | 1.4385e-06
| 18 | -1.7806e-06 | 4.0678e-07
| 20 | -5.9689e-08 | -2.9759e-07
| 21 | -1.2133e-07 | 1.2881e-07
| 25 | 7.2261e-09 | 3.7068e-08
| 27 | -1.0225e-08 | -1.95e-08
| 28 | -4.5285e-09 | 1.7121e-08
| 30 | -1.0925e-09 | -3.8511e-09
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116344
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00593
!_yctr | 0.01706
!_current | 71.95
!_ref_phase | -89.6356
!_ampli | 43.6602
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -6.0963e-06 | -1.6717e-05
| 2 | 0.99901 | 1.2495e-05
| 3 | -0.00017005 | 8.7817e-05
| 4 | 0.0002997 | 2.4522e-06
| 5 | -4.4304e-05 | 2.5347e-05
| 6 | 4.6128e-05 | 4.7164e-06
| 9 | 5.2544e-06 | 5.2086e-06
| 10 | 5.5968e-05 | -4.4812e-06
| 12 | 7.0815e-07 | 2.4885e-06
| 15 | -2.371e-07 | 1.0229e-06
| 18 | -1.6475e-06 | 2.9865e-07
| 20 | -7.0713e-08 | -1.9953e-07
| 21 | -8.5089e-08 | 9.4042e-08
| 25 | 1.089e-08 | 2.1516e-08
| 27 | -1.5269e-08 | -7.1035e-09
| 28 | -3.5621e-09 | 1.4709e-08
| 30 | -9.7933e-13 | -2.2445e-09
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116379
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00411
!_yctr | 0.01739
!_current | 24.03
!_ref_phase | -89.6452
!_ampli | 15.3856
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -5.6114e-06 | -8.1582e-06
| 2 | 0.99948 | 0.00020916
| 3 | 0.00046258 | 0.00015724
| 4 | 0.00023496 | -7.8022e-06
| 5 | -1.3365e-05 | 3.1609e-05
| 6 | 7.2038e-05 | 7.8245e-06
| 9 | 5.6263e-06 | 9.2307e-06
| 10 | 5.9616e-05 | -6.8376e-06
| 12 | 7.4739e-07 | 4.076e-06
| 15 | -4.9414e-07 | 1.543e-06
| 18 | -1.8284e-06 | 4.232e-07
| 20 | -6.7521e-08 | -3.1122e-07
| 21 | -1.2788e-07 | 1.2211e-07
| 25 | 1.1755e-08 | 4.0873e-08
| 27 | -1.5752e-08 | -1.1641e-08
| 28 | -1.969e-09 | 1.4963e-08
| 30 | 1.4658e-11 | -4.1576e-09
!
!
!_QQM013-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116185
!_ref_run | 4116412
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.04964
!_yctr | 0.03204
!_current | -0.35
!_ref_phase | -89.6802
!_ampli | 0.38173
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00046198 | -0.00029843
| 2 | 0.9896 | 0.00035615
| 3 | 0.018799 | 0.0049821
| 4 | -0.00095277 | -0.00016556
| 5 | 0.0010043 | -0.00022492
| 6 | -0.00027125 | 8.4783e-05
| 9 | -6.3479e-05 | 4.3935e-05
| 10 | 0.00012083 | -1.2787e-05
| 12 | -2.827e-06 | 7.4834e-06
| 15 | -1.2228e-06 | 1.8659e-06
| 18 | -3.4018e-06 | 2.7843e-07
| 20 | 8.7435e-07 | -1.224e-06
| 21 | -3.8963e-07 | 3.2364e-07
| 25 | 5.9607e-08 | -1.0804e-08
| 27 | 1.6065e-07 | 2.9876e-08
| 28 | -1.0809e-07 | -1.6182e-07
| 30 | 2.8346e-08 | -3.2039e-08
!
!

## attributes
QQM attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875