## excitation
! | Feb | 22 | 2001 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 3797220
! | Start | of | Report
| !red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin
| 3797247 | 0 | -0.222 | 0.1005 | 0 | 79.578 | 0.00038716 | 4.7045e-05 | 4.4303e-06 | -0.068241 | 0.16874
| 3797251 | 5 | 8.897 | 2.8589 | 0 | 79.633 | 0.00038803 | 0.0012444 | 6.0231e-06 | 2.7349 | 0.12403
| 3797255 | 10 | 13.952 | 4.417 | 0 | 79.635 | 0.00039175 | 0.001929 | 6.9191e-06 | 4.2887 | 0.12828
| 3797259 | 15 | 18.818 | 5.917 | 0 | 79.635 | 0.00039153 | 0.0025841 | 7.3243e-06 | 5.7845 | 0.13249
| 3797263 | 20 | 24.07 | 7.5416 | 0 | 79.636 | 0.00038971 | 0.0032934 | 8.1815e-06 | 7.3989 | 0.14262
| 3797267 | 25 | 28.927 | 9.0384 | 0 | 79.635 | 0.00038395 | 0.00394 | 8.5588e-06 | 8.8919 | 0.1465
| 3797271 | 30 | 33.974 | 10.5933 | 0 | 79.637 | 0.00038372 | 0.0046201 | 9.9866e-06 | 10.4433 | 0.14993
| 3797275 | 35 | 38.83 | 12.0876 | 0 | 79.636 | 0.00038374 | 0.0052746 | 1.0058e-05 | 11.936 | 0.15158
| 3797279 | 40 | 43.882 | 13.6388 | 0 | 79.637 | 0.00038351 | 0.0059497 | 1.1054e-05 | 13.489 | 0.14985
| 3797283 | 45 | 48.94 | 15.188 | 0 | 79.638 | 0.00038659 | 0.0066165 | 1.1217e-05 | 15.0438 | 0.14423
| 3797287 | 50 | 53.99 | 16.7283 | 0 | 79.638 | 0.00038552 | 0.0073013 | 1.1605e-05 | 16.5961 | 0.13224
| 3797291 | 55 | 58.83 | 18.2007 | 0 | 79.638 | 0.00038622 | 0.0079324 | 1.3459e-05 | 18.0839 | 0.11679
| 3797295 | 60 | 63.9 | 19.7315 | 0 | 79.638 | 0.00039137 | 0.0086064 | 1.3954e-05 | 19.6424 | 0.089163
| 3797299 | 65 | 68.752 | 21.1939 | 0 | 79.638 | 0.00039195 | 0.0092338 | 1.4272e-05 | 21.1338 | 0.060075
| 3797303 | 70 | 74.015 | 22.7515 | 0 | 79.638 | 0.00038836 | 0.009924 | 1.5e-05 | 22.7516 | -0.00012049
| 3797309 | 65 | 68.948 | 21.3576 | 0 | 79.639 | 0.00038981 | 0.0093179 | 1.4599e-05 | 21.1941 | 0.1635
| 3797313 | 60 | 63.985 | 19.8781 | 0 | 79.638 | 0.00039089 | 0.008665 | 1.3437e-05 | 19.6685 | 0.20957
| 3797317 | 55 | 58.939 | 18.3487 | 0 | 79.64 | 0.00038967 | 0.0079955 | 1.1631e-05 | 18.1174 | 0.23134
| 3797321 | 50 | 53.993 | 16.8406 | 0 | 79.639 | 0.0003858 | 0.0073409 | 1.1214e-05 | 16.597 | 0.24352
| 3797325 | 45 | 49.056 | 15.3263 | 0 | 79.639 | 0.00038386 | 0.0066872 | 1.0621e-05 | 15.0794 | 0.2469
| 3797329 | 40 | 44.001 | 13.7702 | 0 | 79.639 | 0.00038373 | 0.0060131 | 9.7354e-06 | 13.5256 | 0.24467
| 3797333 | 35 | 39.049 | 12.2442 | 0 | 79.638 | 0.00038399 | 0.005345 | 9.2019e-06 | 12.0034 | 0.24087
| 3797337 | 30 | 34.01 | 10.6834 | 0 | 79.638 | 0.00038494 | 0.0046637 | 9.0814e-06 | 10.4544 | 0.22901
| 3797341 | 25 | 29.053 | 9.1537 | 0 | 79.639 | 0.00038409 | 0.0039867 | 8.7368e-06 | 8.9307 | 0.22304
| 3797345 | 20 | 24.103 | 7.6244 | 0 | 79.639 | 0.00038891 | 0.0033247 | 7.5143e-06 | 7.4091 | 0.21533
| 3797349 | 15 | 19.048 | 6.0596 | 0 | 79.638 | 0.00039219 | 0.0026414 | 6.9295e-06 | 5.8552 | 0.20436
| 3797353 | 10 | 14.093 | 4.5262 | 0 | 79.638 | 0.00039069 | 0.0019757 | 6.8337e-06 | 4.3321 | 0.19415
| 3797357 | 5 | 9.032 | 2.9593 | 0 | 79.638 | 0.00039015 | 0.0012922 | 6.0219e-06 | 2.7764 | 0.18291
| 3797361 | 0 | -0.177 | 0.10219 | 0 | 79.594 | 0.00038785 | 4.0378e-05 | 4.7834e-06 | -0.054408 | 0.1566

## harmonics
!_QQL004-1 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797392 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.18 | -40.5313 | -8.2158 | -0.60603 | -2.1952 | 0.74668 | 26.1935 | 1.9789 | -3.6051 | -1.3211 | -0.62326
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.9 | -2.7238 | -4.0281 | 0.57397 | -0.08367 | 0.66971 | -0.56734 | 0.58957 | -0.39322 | -0.40205 | -0.19226
!_xctr | -0.01264 |  |  | 2 |  | 24.01 | -2.4586 | -4.089 | 0.50285 | -0.0044303 | 0.68172 | -0.71055 | 0.50233 | -0.30433 | -0.33493 | -0.15964
!_yctr | 0.05396 |  |  | 3 |  | 33.9 | -2.3755 | -4.1062 | 0.44837 | 0.029413 | 0.69006 | -0.81182 | 0.44498 | -0.24264 | -0.2908 | -0.13803
!_current | -0.18 |  |  | 4 |  | 74.02 | -2.1356 | -4.2842 | 0.31858 | 0.049353 | 0.70572 | -1.1728 | 0.29079 | -0.089113 | -0.17431 | -0.083365
!_ref_phase | 79.6294 |  |  | 5 |  | 24.1 | -3.146 | -4.1143 | 0.46022 | -0.024421 | 0.6862 | -0.43719 | 0.49661 | -0.32121 | -0.33393 | -0.15888
!_ampli | 0.10044 |  |  | 6 |  | -0.18 | -41.6329 | -8.0851 | -0.70682 | -2.2012 | 0.73769 | 25.9576 | 1.9104 | -3.5605 | -1.2824 | -0.63233
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00014222 | -0.00040506
| 2 | 0.99221 | -0.001084
| 3 | -0.0040531 | 0.0026193
| 4 | -0.00082158 | 0.00019789
| 5 | -6.0603e-05 | -0.00036051
| 6 | -0.00021952 | -0.00013211
| 9 | 0.00010764 | -1.6003e-05
| 10 | 7.4668e-05 | -6.2326e-05
| 12 | 4.424e-06 | 3.229e-05
| 15 | -1.3094e-05 | -1.2048e-06
| 18 | 4.7323e-07 | -5.0659e-06
| 20 | -1.7797e-06 | 2.7701e-06
| 21 | 1.0236e-06 | 2.6358e-07
| 25 | 9.0177e-08 | 5.7516e-07
| 27 | -2.4153e-07 | -6.7277e-08
| 28 | -2.8064e-08 | 1.1763e-07
| 30 | 8.3038e-08 | -7.1335e-09
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797425
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.01873
!_yctr | 0.01283
!_current | 13.9
!_ref_phase | 79.6376
!_ampli | 4.3851
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -3.0853e-06 | 1.5197e-06
| 2 | 1.0002 | 1.896e-05
| 3 | -0.00027238 | -5.6734e-05
| 4 | -0.00040281 | 5.8957e-05
| 5 | 5.7397e-05 | -3.9322e-05
| 6 | -8.367e-06 | -4.0205e-05
| 9 | 2.9094e-05 | -1.1604e-05
| 10 | 6.6971e-05 | -1.9226e-05
| 12 | 1.2578e-06 | 1.1344e-05
| 15 | -4.264e-06 | -4.1861e-07
| 18 | -1.0945e-06 | -1.4189e-06
| 20 | -6.7097e-07 | 6.2663e-07
| 21 | 4.7474e-07 | 3.3899e-07
| 25 | 3.0291e-08 | 1.2072e-07
| 27 | -1.4387e-09 | -7.9102e-08
| 28 | -3.2316e-08 | 4.6348e-09
| 30 | 2.9566e-08 | -1.2805e-09
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797458
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02008
!_yctr | 0.01271
!_current | 24.01
!_ref_phase | 79.6376
!_ampli | 7.5107
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -5.0413e-07 | -3.0804e-07
| 2 | 1 | 2.038e-05
| 3 | -0.00024586 | -7.1055e-05
| 4 | -0.0004089 | 5.0233e-05
| 5 | 5.0285e-05 | -3.0433e-05
| 6 | -4.4303e-07 | -3.3493e-05
| 9 | 2.4233e-05 | -9.6212e-06
| 10 | 6.8172e-05 | -1.5964e-05
| 12 | 1.024e-06 | 9.4033e-06
| 15 | -3.5606e-06 | -3.3401e-07
| 18 | -1.2028e-06 | -1.1626e-06
| 20 | -5.6439e-07 | 5.2877e-07
| 21 | 4.1578e-07 | 2.7328e-07
| 25 | 1.9757e-08 | 1.0396e-07
| 27 | -5.527e-09 | -6.6104e-08
| 28 | -2.4028e-08 | 5.9533e-09
| 30 | 2.4198e-08 | -6.2942e-10
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797491
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.0205
!_yctr | 0.0128
!_current | 33.9
!_ref_phase | 79.6385
!_ampli | 10.5643
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.9079e-07 | -7.7435e-08
| 2 | 1 | 5.2972e-06
| 3 | -0.00023755 | -8.1182e-05
| 4 | -0.00041062 | 4.4498e-05
| 5 | 4.4837e-05 | -2.4264e-05
| 6 | 2.9413e-06 | -2.908e-05
| 9 | 2.0994e-05 | -8.5421e-06
| 10 | 6.9006e-05 | -1.3803e-05
| 12 | 8.0807e-07 | 8.1547e-06
| 15 | -3.0659e-06 | -2.8024e-07
| 18 | -1.2737e-06 | -9.9812e-07
| 20 | -4.8293e-07 | 4.3586e-07
| 21 | 3.5188e-07 | 2.4002e-07
| 25 | 8.9516e-09 | 9.2489e-08
| 27 | -2.7361e-09 | -6.3686e-08
| 28 | -2.0381e-08 | 5.0735e-09
| 30 | 2.2728e-08 | -4.5605e-10
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797524
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.02055
!_yctr | 0.01251
!_current | 74.02
!_ref_phase | 79.6395
!_ampli | 22.7522
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -2.6368e-06 | 1.872e-06
| 2 | 1.0001 | -9.9359e-06
| 3 | -0.00021356 | -0.00011728
| 4 | -0.00042842 | 2.9079e-05
| 5 | 3.1858e-05 | -8.9113e-06
| 6 | 4.9353e-06 | -1.7431e-05
| 9 | 1.3217e-05 | -5.2581e-06
| 10 | 7.0572e-05 | -8.3365e-06
| 12 | 1.1895e-07 | 4.9284e-06
| 15 | -1.8052e-06 | -1.7602e-07
| 18 | -1.4513e-06 | -5.8741e-07
| 20 | -2.6899e-07 | 2.5823e-07
| 21 | 2.2356e-07 | 1.1773e-07
| 25 | -5.2646e-09 | 6.0665e-08
| 27 | -2.7117e-09 | -3.5237e-08
| 28 | -9.166e-09 | 3.6846e-09
| 30 | 1.6071e-08 | -3.6316e-10
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797559
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.0204
!_yctr | 0.01298
!_current | 24.1
!_ref_phase | 79.6384
!_ampli | 7.6243
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.333e-06 | 1.1526e-06
| 2 | 1.0001 | -1.4051e-05
| 3 | -0.0003146 | -4.3719e-05
| 4 | -0.00041143 | 4.9661e-05
| 5 | 4.6022e-05 | -3.2121e-05
| 6 | -2.4421e-06 | -3.3393e-05
| 9 | 2.4278e-05 | -9.6889e-06
| 10 | 6.862e-05 | -1.5888e-05
| 12 | 1.0579e-06 | 9.4145e-06
| 15 | -3.576e-06 | -3.0414e-07
| 18 | -1.2143e-06 | -1.1678e-06
| 20 | -5.6455e-07 | 5.1873e-07
| 21 | 4.2444e-07 | 2.8251e-07
| 25 | 1.5271e-08 | 1.0532e-07
| 27 | -2.6124e-09 | -6.6821e-08
| 28 | -2.3741e-08 | 5.5123e-09
| 30 | 2.5174e-08 | -9.2618e-10
!
!
!_QQL004-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3797365
!_ref_run | 3797592
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | -0.01478
!_yctr | 0.05505
!_current | -0.18
!_ref_phase | 79.6062
!_ampli | 0.099521
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.8569e-05 | 0.00025637
| 2 | 1.0043 | -0.0011197
| 3 | -0.0041633 | 0.0025958
| 4 | -0.00080851 | 0.00019104
| 5 | -7.0682e-05 | -0.00035605
| 6 | -0.00022012 | -0.00012824
| 9 | 0.00012403 | -2.3145e-05
| 10 | 7.3769e-05 | -6.3233e-05
| 12 | 4.3785e-06 | 3.5678e-05
| 15 | -1.1735e-05 | -1.0508e-07
| 18 | 8.3739e-07 | -4.9646e-06
| 20 | -1.3904e-06 | 3.1369e-06
| 21 | 8.0146e-07 | -2.2579e-07
| 25 | 2.6532e-07 | 6.4968e-07
| 27 | -1.2054e-07 | -4.0781e-08
| 28 | -2.5127e-07 | 8.2916e-09
| 30 | 7.4532e-08 | 1.4844e-08
!
!

## attributes
QQL attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 1.5046
n_turns | 236
tf | 0.30739