## excitation
! | Jul | 24 | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4121569
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4121596 | 0 | -0.307 | 0.14752 | 180 | -88.636 | 0.0002363 | 3.4372e-06 | 4.6198e-06 | -0.18996 | 0.33748
4121600 | 5 | 8.892 | 5.7027 | 180 | -88.672 | 0.00023678 | 0.00028965 | 7.4545e-06 | 5.5019 | 0.20084 | 641.3346
4121604 | 10 | 13.84 | 8.7623 | 180 | -88.671 | 0.00023861 | 0.00043369 | 2.6454e-05 | 8.5635 | 0.19887 | 633.1173
4121608 | 15 | 18.793 | 11.8123 | 180 | -88.669 | 0.00023484 | 0.00059195 | 1.0003e-05 | 11.6281 | 0.1842 | 628.5495
4121612 | 20 | 24.041 | 15.0588 | 180 | -88.668 | 0.00023529 | 0.00075363 | 1.3183e-05 | 14.8753 | 0.18351 | 626.3812
4121616 | 25 | 28.899 | 18.0605 | 180 | -88.668 | 0.0002298 | 0.0009199 | 3.8783e-05 | 17.8812 | 0.17926 | 624.951
4121620 | 30 | 33.815 | 21.1002 | 180 | -88.67 | 0.00023371 | 0.0010569 | 1.4697e-05 | 20.923 | 0.17727 | 623.9902
4121624 | 35 | 38.793 | 24.1614 | 180 | -88.669 | 0.00022421 | 0.0012104 | 3.53e-05 | 24.0031 | 0.15831 | 622.8289
4121628 | 40 | 43.731 | 27.177 | 180 | -88.669 | 0.00022787 | 0.0013531 | 2.3018e-05 | 27.0585 | 0.11851 | 621.458
4121632 | 45 | 49.011 | 30.3829 | 180 | -88.669 | 0.00022726 | 0.0015127 | 1.9542e-05 | 30.3255 | 0.05746 | 619.9204
4121636 | 50 | 53.853 | 33.33 | 180 | -88.669 | 0.00022314 | 0.0016602 | 2.3953e-05 | 33.3214 | 0.008562 | 618.907
4121640 | 55 | 58.797 | 36.3243 | 180 | -88.67 | 0.00021916 | 0.001789 | 2.3916e-05 | 36.3805 | -0.056248 | 617.7914
4121644 | 60 | 63.749 | 39.3156 | 180 | -88.67 | 0.00021728 | 0.0019524 | 2.19e-05 | 39.4446 | -0.12896 | 616.7251
4121648 | 65 | 68.724 | 42.2775 | 180 | -88.669 | 0.00021485 | 0.0020972 | 3.0698e-05 | 42.5228 | -0.2453 | 615.1787
4121652 | 70 | 71.326 | 43.8814 | 180 | -88.67 | 0.0002111 | 0.0021872 | 2.7744e-05 | 44.1328 | -0.25146 | 615.2225
4121658 | 65 | 68.916 | 42.5375 | 180 | -88.669 | 0.00021007 | 0.00211 | 2.8006e-05 | 42.6416 | -0.10414 | 617.2369
4121662 | 60 | 63.952 | 39.6495 | 180 | -88.669 | 0.00021505 | 0.0019935 | 2.6701e-05 | 39.5702 | 0.079326 | 619.9884
4121666 | 55 | 58.9 | 36.6205 | 180 | -88.669 | 0.0002178 | 0.0018257 | 1.9608e-05 | 36.4443 | 0.1762 | 621.7396
4121670 | 50 | 53.964 | 33.6328 | 180 | -88.668 | 0.00022396 | 0.0016615 | 1.9301e-05 | 33.3901 | 0.24271 | 623.2457
4121674 | 45 | 49.013 | 30.618 | 180 | -88.668 | 0.00022485 | 0.0015149 | 1.7485e-05 | 30.3267 | 0.29131 | 624.6916
4121678 | 40 | 43.952 | 27.5206 | 180 | -88.669 | 0.00022761 | 0.0013601 | 1.6341e-05 | 27.1952 | 0.32544 | 626.1524
4121682 | 35 | 38.968 | 24.4598 | 180 | -88.669 | 0.00022823 | 0.0012014 | 1.811e-05 | 24.1114 | 0.3484 | 627.6886
4121686 | 30 | 33.915 | 21.3564 | 180 | -88.669 | 0.0002319 | 0.0010469 | 1.4815e-05 | 20.9848 | 0.3716 | 629.7049
4121690 | 25 | 28.985 | 18.2799 | 180 | -88.668 | 0.00022573 | 0.00091141 | 1.9427e-05 | 17.9344 | 0.34553 | 630.669
4121694 | 20 | 24.036 | 15.2396 | 180 | -88.667 | 0.00023361 | 0.00075298 | 1.2648e-05 | 14.8722 | 0.36741 | 634.0339
4121698 | 15 | 18.993 | 12.1159 | 180 | -88.668 | 0.00023493 | 0.0005944 | 9.5799e-06 | 11.7519 | 0.364 | 637.9129
4121702 | 10 | 14.029 | 9.0487 | 180 | -88.665 | 0.0002324 | 0.00044567 | 1.7994e-05 | 8.6804 | 0.36827 | 644.9988
4121706 | 5 | 8.988 | 5.9131 | 180 | -88.667 | 0.00023624 | 0.00028927 | 7.2075e-06 | 5.5613 | 0.35182 | 657.8919
4121710 | 0 | -0.306 | 0.14794 | 180 | -88.608 | 0.00023667 | 8.2994e-06 | 4.7367e-06 | -0.18934 | 0.33728

## harmonics
!_QQP001-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122333 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.3 | -50.1609 | -3.5055 | -3.033 | -1.2248 | 1.4396 | -18.0963 | 0.94033 | -0.0035867 | 0.045053 | 0.033
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.84 | 0.062783 | 0.37884 | -0.23465 | 1.2741 | 0.76506 | 3.1079 | 0.24932 | -0.3483 | -0.016453 | -0.021729
!_xctr | 0.04382 |  |  | 2 |  | 24.06 | -0.093673 | 0.38152 | -0.24218 | 1.3155 | 0.76254 | 3.1153 | 0.24899 | -0.34615 | -0.019515 | -0.022214
!_yctr | -0.01298 |  |  | 3 |  | 33.83 | -0.20833 | 0.44926 | -0.24838 | 1.3155 | 0.76104 | 3.0985 | 0.24569 | -0.34243 | -0.019215 | -0.022432
!_current | -0.3 |  |  | 4 |  | 71.65 | 0.24741 | 0.51454 | -0.2197 | 1.2329 | 0.7506 | 2.6962 | 0.24995 | -0.31887 | -0.018321 | -0.022901
!_ref_phase | -88.665 |  |  | 5 |  | 24.06 | -1.3074 | 0.59803 | -0.29906 | 1.2814 | 0.76947 | 2.9901 | 0.25117 | -0.3342 | -0.015285 | -0.022382
!_ampli | 0.14813 |  |  | 6 |  | -0.29 | -50.3724 | -3.258 | -2.9693 | -1.1914 | 1.4339 | -18.3925 | 0.78615 | 0.015293 | 0.085285 | 0.0074075
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -0.00014793 | 3.4818e-05
| 2 | 0.99644 | -0.00020393
| 3 | -0.0050161 | -0.0018096
| 4 | -0.00035055 | 9.4033e-05
| 5 | -0.0003033 | -3.5867e-07
| 6 | -0.00012248 | 4.5053e-06
| 9 | 2.7361e-05 | -1.822e-05
| 10 | 0.00014396 | 3.3e-06
| 12 | -2.7404e-06 | -3.5627e-07
| 15 | 1.0717e-06 | 3.1288e-06
| 18 | -1.0828e-06 | -3.8802e-07
| 20 | 1.2462e-07 | -1.0631e-06
| 21 | 2.3775e-07 | -8.7674e-07
| 25 | 1.4562e-07 | 1.2094e-07
| 27 | 1.4847e-07 | 3.1577e-08
| 28 | 6.9613e-08 | -1.0283e-07
| 30 | 6.2056e-08 | 8.4378e-09
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122366
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02867
!_yctr | -0.00644
!_current | 13.84
!_ref_phase | -88.6623
!_ampli | 8.7577
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.0982e-06 | 1.0388e-06
| 2 | 0.99996 | 3.5173e-05
| 3 | 6.2783e-06 | 0.00031079
| 4 | 3.7884e-05 | 2.4932e-05
| 5 | -2.3465e-05 | -3.483e-05
| 6 | 0.00012741 | -1.6453e-06
| 9 | 2.1554e-07 | 1.3375e-06
| 10 | 7.6506e-05 | -2.1729e-06
| 12 | 9.1784e-07 | -1.4698e-07
| 15 | 6.5713e-08 | 8.1366e-08
| 18 | -1.7878e-06 | 9.8971e-09
| 20 | -2.8408e-08 | -7.9051e-08
| 21 | -2.7851e-08 | -8.5676e-08
| 25 | 3.1659e-08 | -1.43e-08
| 27 | -1.643e-08 | -8.889e-09
| 28 | -7.3905e-09 | 2.6218e-09
| 30 | 9.8639e-09 | 7.9016e-10
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122399
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02872
!_yctr | -0.00631
!_current | 24.06
!_ref_phase | -88.6598
!_ampli | 15.0656
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 8.6427e-06 | -2.6787e-06
| 2 | 1.0003 | -1.6925e-05
| 3 | -9.3673e-06 | 0.00031153
| 4 | 3.8152e-05 | 2.4899e-05
| 5 | -2.4217e-05 | -3.4615e-05
| 6 | 0.00013155 | -1.9515e-06
| 9 | 4.0427e-07 | 2.0924e-06
| 10 | 7.6254e-05 | -2.2214e-06
| 12 | 1.182e-06 | -1.8532e-07
| 15 | 5.5681e-08 | 5.3513e-08
| 18 | -1.7977e-06 | 1.6363e-08
| 20 | -7.5245e-09 | -3.5669e-08
| 21 | -2.5385e-08 | -1.2177e-07
| 25 | 2.7884e-08 | -1.3455e-08
| 27 | 3.2752e-09 | -6.5792e-09
| 28 | 7.315e-09 | 6.0477e-09
| 30 | 9.1787e-09 | 6.6728e-10
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122432
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02883
!_yctr | -0.00634
!_current | 33.83
!_ref_phase | -88.6625
!_ampli | 21.1037
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.9816e-05 | -4.0859e-06
| 2 | 1.0007 | 1.8121e-05
| 3 | -2.0833e-05 | 0.00030984
| 4 | 4.4926e-05 | 2.4569e-05
| 5 | -2.4838e-05 | -3.4243e-05
| 6 | 0.00013155 | -1.9215e-06
| 9 | 4.9271e-07 | 1.9544e-06
| 10 | 7.6104e-05 | -2.2431e-06
| 12 | 1.0611e-06 | -3.0902e-07
| 15 | 2.1653e-08 | 5.4956e-08
| 18 | -1.7549e-06 | -9.5386e-09
| 20 | 1.9121e-07 | 1.745e-07
| 21 | 2.8669e-08 | -1.3806e-07
| 25 | 3.2038e-08 | -1.0879e-08
| 27 | 7.1021e-08 | 1.429e-08
| 28 | 1.1255e-07 | 3.1799e-08
| 30 | 9.0494e-09 | 9.532e-10
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122465
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02879
!_yctr | -0.0064
!_current | 71.65
!_ref_phase | -88.6624
!_ampli | 44.0296
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -9.3171e-05 | 2.095e-05
| 2 | 0.99676 | 1.5203e-05
| 3 | 2.4741e-05 | 0.00026962
| 4 | 5.1454e-05 | 2.4994e-05
| 5 | -2.197e-05 | -3.1887e-05
| 6 | 0.00012329 | -1.8321e-06
| 9 | 1.0837e-07 | 1.7408e-06
| 10 | 7.506e-05 | -2.2901e-06
| 12 | 1.2253e-06 | -3.231e-07
| 15 | 2.2749e-08 | 4.0909e-08
| 18 | -1.7998e-06 | 7.7798e-09
| 20 | 2.141e-08 | -5.7531e-08
| 21 | -1.6712e-08 | -1.1308e-07
| 25 | 2.8706e-08 | -1.4736e-08
| 27 | 4.9636e-09 | -9.2316e-09
| 28 | 1.2854e-08 | 6.6109e-10
| 30 | 9.6934e-09 | 7.3855e-10
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122500
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.02934
!_yctr | -0.00613
!_current | 24.06
!_ref_phase | -88.6616
!_ampli | 15.2463
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -1.0898e-05 | 2.0347e-06
| 2 | 0.99963 | 1.7015e-06
| 3 | -0.00013074 | 0.00029901
| 4 | 5.9803e-05 | 2.5117e-05
| 5 | -2.9906e-05 | -3.342e-05
| 6 | 0.00012814 | -1.5285e-06
| 9 | 1.0568e-06 | 2.0865e-06
| 10 | 7.6947e-05 | -2.2382e-06
| 12 | 1.0807e-06 | -9.6498e-08
| 15 | 3.8414e-08 | 7.8665e-08
| 18 | -1.7806e-06 | 1.9959e-08
| 20 | -8.4918e-09 | 1.3848e-08
| 21 | -2.2138e-08 | -1.6739e-08
| 25 | 2.5464e-08 | -1.6966e-08
| 27 | -2.7456e-09 | -1.6525e-08
| 28 | 3.5865e-09 | -1.21e-09
| 30 | 9.2298e-09 | 1.3307e-10
!
!
!_QQP001-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4122306
!_ref_run | 4122533
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.0438
!_yctr | -0.01292
!_current | -0.29
!_ref_phase | -88.5849
!_ampli | 0.14854
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -0.00057558 | 0.00012478
| 2 | 0.98689 | -0.00096291
| 3 | -0.0050372 | -0.0018392
| 4 | -0.0003258 | 7.8615e-05
| 5 | -0.00029693 | 1.5293e-06
| 6 | -0.00011914 | 8.5285e-06
| 9 | 2.6844e-05 | -1.4561e-05
| 10 | 0.00014339 | 7.4075e-07
| 12 | -1.5914e-06 | -7.4727e-07
| 15 | 1.3434e-06 | 1.6037e-06
| 18 | -1.307e-06 | -7.9368e-07
| 20 | 2.5273e-08 | 6.3595e-07
| 21 | -4.9737e-07 | 1.4603e-07
| 25 | -6.6265e-08 | -1.4691e-07
| 27 | -1.7617e-07 | -1.8354e-07
| 28 | -8.1817e-08 | -1.0762e-07
| 30 | 2.1035e-08 | -9.4606e-09
!
!

## attributes
QQP attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875