14:39:54  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.001  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.76 A   Imin =    +13.13 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.431  Max Idot = 670840 A/s

Ips2 =  +1260.60 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.473  Max Idot = 670840 A/s

Theta is -0.29( CW  dB =  (775,776)(776,776)(774,774)

Vc1  Max  +1.94389  V   Min  -0.01032  V

Integral: +3.49207 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48611 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.49440 mV-s

Vc2  Max  +0.00810  V   Min  -1.92859  V

Integral: -3.46458 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45700 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46216 mV-s

______________________________________________________________________

14:39:54  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.001  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.76 A   Imin =    +13.13 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.983  Max Idot = -1.3184E+6 A/s

Ips2 =    +17.71 A   Ips1 =  +1260.69 A

Idiff2 =  -1243.142  Max Idot = -1.3184E+6 A/s

Theta is -0.30( CW  dB =  (771,771)(760,760)(775,775)

Vc1  Max  +0.02173  V   Min  -3.80728  V

Integral: -3.47483 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49067 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.42492 mV-s

Vc2  Max  +3.77528  V   Min  -0.02185  V

Integral: +3.44377 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46175 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.39270 mV-s

______________________________________________________________________

14:44:14  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.002  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.81 A   Imin =    +13.13 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.500  Max Idot = 667840 A/s

Ips2 =  +1260.69 A   Ips1 =    +13.19 A

Idiff2 =  +1247.551  Max Idot = 667840 A/s

Theta is -0.29( CW  dB =  (775,776)(779,778)(774,774)

Vc1  Max  +1.90954  V   Min  -0.00934  V

Integral: +3.49136 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48639 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.50738 mV-s

Vc2  Max  +0.00716  V   Min  -1.89380  V

Integral: -3.46379 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45722 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.47531 mV-s

______________________________________________________________________

14:44:14  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.002  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.81 A   Imin =    +13.13 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.023  Max Idot = -559260 A/s

Ips2 =    +13.73 A   Ips1 =  +1260.75 A

Idiff2 =  -1247.065  Max Idot = -559260 A/s

Theta is -0.24( CW  dB =  (775,775)(776,776)(776,775)

Vc1  Max  +0.01856  V   Min   -8.58445  V

Integral: -3.49034 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49130 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.49416 mV-s

Vc2  Max   +8.49675  V   Min  -0.02142  V

Integral: +3.46070 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46252 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.46748 mV-s

______________________________________________________________________

14:46:26  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.003  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.11 ms  tau = 0.10

Imax =  +1260.86 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00408 s

Idiff =  -1247.476  Max Idot = 689620 A/s

Ips2 =  +1260.69 A   Ips1 =    +13.22 A

Idiff2 =  +1247.689  Max Idot = 689620 A/s

Theta is -0.35( CW  dB =  (773,777)(770,770)(773,775)

Vc1  Max  +2.02185  V   Min  -0.02953  V

Integral: +3.48640 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48578 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47223 mV-s

Vc2  Max  +0.03411  V   Min  -2.01416  V

Integral: -3.46482 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45801 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.43422 mV-s

______________________________________________________________________

14:46:26  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.003  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.11 ms  tau = 0.10

Imax =  +1260.86 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00408 s

Idiff =  +1234.516  Max Idot = -2.3356E+6 A/s

Ips2 =    +26.25 A   Ips1 =  +1260.77 A

Idiff2 =  -1235.453  Max Idot = -2.3356E+6 A/s

Theta is -0.28( CW  dB =  (765,765)(746,746)(775,776)

Vc1  Max  +0.01477  V   Min  -12.94626  V

Integral: -3.44527 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49060 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.36151 mV-s

Vc2  Max  +12.83122  V   Min  -0.02274  V

Integral: +3.41400 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46362 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.33213 mV-s

______________________________________________________________________

14:49:28  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.004  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.75 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  -1247.350  Max Idot = 659280 A/s

Ips2 =  +1260.54 A   Ips1 =    +13.19 A

Idiff2 =  +1247.293  Max Idot = 659280 A/s

Theta is -0.27( CW  dB =  (775,776)(787,787)(774,774)

Vc1  Max  +1.99248  V   Min  -0.02975  V

Integral: +3.49170 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48602 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.54404 mV-s

Vc2  Max  +0.02678  V   Min  -1.97385  V

Integral: -3.46319 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45699 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.51330 mV-s

______________________________________________________________________

14:49:28  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.004  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.75 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  +1245.674  Max Idot = -743080 A/s

Ips2 =    +15.06 A   Ips1 =  +1260.74 A

Idiff2 =  -1245.809  Max Idot = -743080 A/s

Theta is -0.24( CW  dB =  (774,773)(770,770)(775,775)

Vc1  Max  +0.02764  V   Min   -5.52135  V

Integral: -3.48412 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49081 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46537 mV-s

Vc2  Max   +5.46727  V   Min  -0.02626  V

Integral: +3.45443 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46197 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43869 mV-s

______________________________________________________________________

14:52:03  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.005  Smoothed Linear

Time down: 0.50 ms

Imax =  +1260.76 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00448 s

Idiff =  -1247.464  Max Idot = 678500 A/s

Ips2 =  +1260.67 A   Ips1 =    +13.20 A

Idiff2 =  +1247.491  Max Idot = 678500 A/s

Theta is -0.29( CW  dB =  (775,776)(760,760)(774,774)

Vc1  Max  +1.99953  V   Min  -0.03170  V

Integral: +3.49229 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48653 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.42488 mV-s

Vc2  Max  +0.02915  V   Min  -1.98551  V

Integral: -3.46420 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45737 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.39330 mV-s

______________________________________________________________________

14:52:03  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.005  Smoothed Linear

Time down: 0.50 ms

Imax =  +1260.76 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00448 s

Idiff =  +1240.892  Max Idot = -2.312E+6 A/s

Ips2 =    +19.61 A   Ips1 =  +1260.50 A

Idiff2 =  -1241.220  Max Idot = -2.312E+6 A/s

Theta is -0.31( CW  dB =  (769,770)(755,755)(775,776)

Vc1  Max  +0.02515  V   Min   -7.38363  V

Integral: -3.46663 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49176 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40294 mV-s

Vc2  Max   +7.31723  V   Min  -0.02408  V

Integral: +3.43529 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46299 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.36959 mV-s

______________________________________________________________________

14:53:39  SNSI1BA  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.006  Exponential Drop

Time down: 1.05 ms  tau = 0.15

Imax =  +1260.69 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00502 s

Idiff =  -1247.398  Max Idot = 682110 A/s

Ips2 =  +1260.57 A   Ips1 =    +13.18 A

Idiff2 =  +1247.419  Max Idot = 682110 A/s

Theta is -0.27( CW  dB =  (775,776)(778,778)(774,774)

Vc1  Max  +1.97436  V   Min  -0.01894  V

Integral: +3.49217 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48644 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.50244 mV-s

Vc2  Max  +0.01820  V   Min  -1.95612  V

Integral: -3.46451 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.45734 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.47297 mV-s

______________________________________________________________________

14:53:39  SNSI1BA  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1BA.006  Exponential Drop

Time down: 1.05 ms  tau = 0.15

Imax =  +1260.69 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00502 s

Idiff =  +1246.491  Max Idot = -749090 A/s

Ips2 =    +14.14 A   Ips1 =  +1260.63 A

Idiff2 =  -1246.524  Max Idot = -749090 A/s

Theta is -0.28( CW  dB =  (774,774)(772,772)(775,775)

Vc1  Max  +0.01383  V   Min  -10.01577  V

Integral: -3.48697 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.49143 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.47815 mV-s

Vc2  Max   +9.91504  V   Min  -0.01289  V

Integral: +3.45741 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46274 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.44728 mV-s

______________________________________________________________________