## hr_ref_runs.3667132
! | Oct | 26 | 2000 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 3667132
! | Start | of | Report
| !red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin
| 3667159 | 0 | -0.281 | 0.30559 | 180 | -91.762 | 0.00030958 | 5.0456e-05 | 4.954e-06 | -0.17387 | 0.47946
| 3667163 | 5 | 8.884 | 5.6649 | 180 | -91.829 | 0.00031463 | 0.00087473 | 6.1861e-06 | 5.497 | 0.16799
| 3667167 | 10 | 13.951 | 8.716 | 180 | -91.832 | 0.00031386 | 0.0013515 | 5.8534e-06 | 8.6322 | 0.083805
| 3667171 | 15 | 18.837 | 11.6754 | 180 | -91.833 | 0.00031084 | 0.0018114 | 6.7174e-06 | 11.6554 | 0.020003
| 3667175 | 20 | 24.074 | 14.8876 | 180 | -91.833 | 0.00031307 | 0.0022976 | 8.7399e-06 | 14.8957 | -0.0081302
| 3667179 | 25 | 28.937 | 17.8596 | 180 | -91.831 | 0.00031222 | 0.0027612 | 9.9561e-06 | 17.9047 | -0.045072
| 3667183 | 30 | 33.956 | 20.9425 | 180 | -91.832 | 0.00031281 | 0.003237 | 1.0148e-05 | 21.0102 | -0.067708
| 3667187 | 35 | 38.791 | 23.9034 | 180 | -91.832 | 0.00030934 | 0.0037008 | 9.7963e-06 | 24.0019 | -0.098435
| 3667191 | 40 | 43.857 | 26.9779 | 180 | -91.832 | 0.00030471 | 0.0041754 | 1.0132e-05 | 27.1364 | -0.15851
| 3667195 | 45 | 48.92 | 30.0406 | 180 | -91.832 | 0.0002987 | 0.0046265 | 1.0477e-05 | 30.2692 | -0.22859
| 3667199 | 50 | 53.969 | 33.0784 | 180 | -91.832 | 0.0002965 | 0.0051169 | 1.0336e-05 | 33.3932 | -0.31478
| 3667203 | 55 | 58.8 | 35.9816 | 180 | -91.832 | 0.00029437 | 0.0055736 | 1.343e-05 | 36.3824 | -0.40079
| 3667207 | 60 | 63.835 | 38.9835 | 180 | -91.832 | 0.00029568 | 0.0060156 | 1.4351e-05 | 39.4978 | -0.51426
| 3667211 | 65 | 68.694 | 41.8491 | 180 | -91.832 | 0.00028975 | 0.0064442 | 1.3093e-05 | 42.5043 | -0.65517
| 3667215 | 70 | 73.965 | 44.8919 | 180 | -91.832 | 0.0002887 | 0.0069281 | 2.3788e-05 | 45.7657 | -0.87384
| 3667221 | 65 | 68.933 | 42.2893 | 180 | -91.832 | 0.00028849 | 0.0065356 | 1.8141e-05 | 42.6522 | -0.36287
| 3667225 | 60 | 63.965 | 39.4649 | 180 | -91.831 | 0.0002932 | 0.0061011 | 1.3614e-05 | 39.5782 | -0.11329
| 3667229 | 55 | 58.906 | 36.488 | 180 | -91.831 | 0.00029789 | 0.0056414 | 1.2279e-05 | 36.448 | 0.040008
| 3667233 | 50 | 53.963 | 33.5335 | 180 | -91.83 | 0.00029963 | 0.0051782 | 1.1305e-05 | 33.3895 | 0.14398
| 3667237 | 45 | 49.033 | 30.549 | 180 | -91.831 | 0.00030323 | 0.0047138 | 9.6538e-06 | 30.3391 | 0.20989
| 3667241 | 40 | 43.968 | 27.4797 | 180 | -91.831 | 0.00030642 | 0.0042511 | 1.0019e-05 | 27.2051 | 0.27457
| 3667245 | 35 | 39.004 | 24.4532 | 180 | -91.831 | 0.00031102 | 0.0037661 | 8.241e-06 | 24.1336 | 0.31957
| 3667249 | 30 | 33.946 | 21.3554 | 180 | -91.829 | 0.000314 | 0.0032906 | 8.113e-06 | 21.004 | 0.35135
| 3667253 | 25 | 29.021 | 18.3213 | 180 | -91.829 | 0.0003104 | 0.00283 | 7.4815e-06 | 17.9567 | 0.36458
| 3667257 | 20 | 24.053 | 15.2811 | 180 | -91.829 | 0.0003104 | 0.0023617 | 6.6615e-06 | 14.8827 | 0.39831
| 3667261 | 15 | 19.013 | 12.1772 | 180 | -91.828 | 0.00030816 | 0.00188 | 6.3468e-06 | 11.7643 | 0.41296
| 3667265 | 10 | 14.064 | 9.1307 | 180 | -91.827 | 0.00031077 | 0.0014141 | 5.2341e-06 | 8.7021 | 0.42859
| 3667269 | 5 | 8.995 | 6.0218 | 180 | -91.827 | 0.0003126 | 0.00093227 | 5.3551e-06 | 5.5656 | 0.45612
| 3667273 | 0 | -0.278 | 0.31801 | 180 | -91.814 | 0.00031101 | 4.5113e-05 | 4.9278e-06 | -0.17201 | 0.49002

## hr_good_harms.3667277
!_QQN001-1 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667304 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.27 | -42.7225 | -10.1586 | -2.176 | -0.72779 | 1.0759 | 18.7974 | -1.5874 | -2.0493 | -0.47011 | -0.13498
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.85 | 0.49135 | 7.0383 | 0.014735 | 0.26242 | 0.5135 | 4.8781 | -0.23644 | -0.73134 | -0.10508 | -0.059504
!_xctr | 0.02517 |  |  | 2 |  | 23.98 | 0.37089 | 7.0223 | 0.012417 | 0.34135 | 0.50796 | 5.2717 | -0.19393 | -0.72139 | -0.089501 | -0.053509
!_yctr | 0.03471 |  |  | 3 |  | 33.85 | 0.26376 | 7.0647 | 0.019155 | 0.34371 | 0.5055 | 5.2359 | -0.17084 | -0.70201 | -0.078608 | -0.049065
!_current | -0.27 |  |  | 4 |  | 74 | 0.48918 | 7.414 | 0.099375 | 0.16122 | 0.51185 | 4.1154 | -0.10734 | -0.5927 | -0.048112 | -0.032368
!_ref_phase | -91.7746 |  |  | 5 |  | 24.09 | -0.65397 | 6.6198 | -0.030639 | 0.33525 | 0.51907 | 5.6106 | -0.19361 | -0.74537 | -0.092478 | -0.052549
!_ampli | 0.30899 |  |  | 6 |  | -0.28 | -42.1148 | -10.1368 | -2.1482 | -0.70038 | 1.0367 | 20.2252 | -1.5469 | -2.0822 | -0.44861 | -0.12381
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 0.00064774 | 0.00084402
| 2 | 1.0246 | -0.00077652
| 3 | -0.0042723 | 0.0018797
| 4 | -0.0010159 | -0.00015874
| 5 | -0.0002176 | -0.00020493
| 6 | -7.2779e-05 | -4.7011e-05
| 9 | -3.2892e-06 | -2.6319e-06
| 10 | 0.00010759 | -1.3498e-05
| 12 | -5.6263e-06 | -6.4024e-06
| 15 | -1.9064e-06 | -3.2522e-06
| 18 | -2.3648e-06 | -1.1718e-06
| 20 | 6.771e-08 | -6.25e-07
| 21 | -2.5549e-09 | -3.8295e-08
| 25 | -7.6165e-08 | -2.4688e-07
| 27 | 9.695e-09 | 1.2383e-07
| 28 | 3.204e-08 | -2.1682e-08
| 30 | -1.7444e-08 | -2.1901e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667337
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00991
!_yctr | 0.03281
!_current | 13.85
!_ref_phase | -91.8317
!_ampli | 8.6591
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -7.5628e-07 | -4.0497e-07
| 2 | 0.99997 | 2.3676e-05
| 3 | 4.9135e-05 | 0.00048781
| 4 | 0.00070383 | -2.3644e-05
| 5 | 1.4735e-06 | -7.3134e-05
| 6 | 2.6242e-05 | -1.0508e-05
| 9 | -9.2147e-06 | -3.9769e-06
| 10 | 5.1351e-05 | -5.9504e-06
| 12 | -2.9519e-06 | -3.2955e-06
| 15 | -1.1798e-06 | -1.597e-06
| 18 | -1.7214e-06 | -5.6061e-07
| 20 | -1.7656e-08 | -3.3663e-07
| 21 | -2.1208e-08 | -9.8492e-08
| 25 | -1.726e-09 | -4.926e-08
| 27 | 3.1916e-09 | -2.1168e-08
| 28 | -1.9341e-09 | -1.121e-08
| 30 | 1.9021e-09 | -7.115e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667370
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.01108
!_yctr | 0.03298
!_current | 23.98
!_ref_phase | -91.8317
!_ampli | 14.8289
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -3.3058e-06 | -4.0343e-06
| 2 | 0.99984 | 5.9664e-05
| 3 | 3.7089e-05 | 0.00052717
| 4 | 0.00070223 | -1.9393e-05
| 5 | 1.2417e-06 | -7.2139e-05
| 6 | 3.4135e-05 | -8.9501e-06
| 9 | -8.0484e-06 | -3.0454e-06
| 10 | 5.0796e-05 | -5.3509e-06
| 12 | -2.5859e-06 | -3.0023e-06
| 15 | -1.0419e-06 | -1.4543e-06
| 18 | -1.67e-06 | -5.0096e-07
| 20 | 5.1187e-10 | -3.2455e-07
| 21 | -4.4096e-08 | -1.0787e-07
| 25 | -5.5652e-09 | -3.2734e-08
| 27 | 3.4517e-08 | -3.6361e-08
| 28 | -2.4807e-09 | -6.8631e-09
| 30 | 1.4442e-09 | -6.2556e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667403
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.01121
!_yctr | 0.03244
!_current | 33.85
!_ref_phase | -91.8303
!_ampli | 20.8829
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.8527e-07 | -1.5181e-07
| 2 | 0.99998 | -3.4893e-07
| 3 | 2.6376e-05 | 0.00052359
| 4 | 0.00070647 | -1.7084e-05
| 5 | 1.9155e-06 | -7.0201e-05
| 6 | 3.4371e-05 | -7.8608e-06
| 9 | -7.444e-06 | -2.6275e-06
| 10 | 5.055e-05 | -4.9065e-06
| 12 | -2.3496e-06 | -2.7333e-06
| 15 | -9.6059e-07 | -1.3494e-06
| 18 | -1.642e-06 | -4.6039e-07
| 20 | -1.9296e-08 | -2.7358e-07
| 21 | -8.5595e-09 | -7.562e-08
| 25 | 5.0379e-10 | -2.4865e-08
| 27 | 2.9242e-08 | -5.3007e-08
| 28 | -5.168e-10 | -1.1018e-08
| 30 | 7.7094e-10 | -5.53e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667436
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.01056
!_yctr | 0.03198
!_current | 74
!_ref_phase | -91.8303
!_ampli | 44.8947
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.4772e-06 | 3.6861e-06
| 2 | 1.0001 | -1.9211e-06
| 3 | 4.8918e-05 | 0.00041154
| 4 | 0.0007414 | -1.0734e-05
| 5 | 9.9375e-06 | -5.927e-05
| 6 | 1.6122e-05 | -4.8112e-06
| 9 | -5.1361e-06 | -4.7818e-07
| 10 | 5.1185e-05 | -3.2368e-06
| 12 | -1.3897e-06 | -1.9093e-06
| 15 | -6.5475e-07 | -9.3963e-07
| 18 | -1.5603e-06 | -2.9402e-07
| 20 | -4.8908e-09 | -1.7301e-07
| 21 | -3.2658e-09 | -4.186e-08
| 25 | -1.0743e-09 | -2.6162e-08
| 27 | 8.5424e-09 | -1.7394e-08
| 28 | -4.4098e-09 | -2.9763e-09
| 30 | 5.7385e-10 | -2.9942e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667471
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.01157
!_yctr | 0.03265
!_current | 24.09
!_ref_phase | -91.8296
!_ampli | 15.2847
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -5.3868e-06 | -1.0155e-05
| 2 | 0.99965 | 5.253e-05
| 3 | -6.5397e-05 | 0.00056106
| 4 | 0.00066198 | -1.9361e-05
| 5 | -3.0639e-06 | -7.4537e-05
| 6 | 3.3525e-05 | -9.2478e-06
| 9 | -7.2721e-06 | -2.7474e-06
| 10 | 5.1907e-05 | -5.2549e-06
| 12 | -2.573e-06 | -3.0443e-06
| 15 | -1.0441e-06 | -1.4614e-06
| 18 | -1.6551e-06 | -4.7856e-07
| 20 | 1.2157e-08 | -3.0026e-07
| 21 | 1.1363e-09 | -1.0682e-07
| 25 | -7.8874e-10 | -3.6497e-08
| 27 | 1.6346e-08 | -2.4664e-08
| 28 | -3.96e-09 | -7.4738e-09
| 30 | 8.8543e-10 | -5.7735e-09
!
!
!_QQN001-1 | rotating | coil
!_raw_seq | 3667277
!_ref_run | 3667504
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.0254
!_yctr | 0.03611
!_current | -0.28
!_ref_phase | -91.8067
!_ampli | 0.31805
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | -1
!_m | 1
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -0.00094242 | -0.0012919
| 2 | 0.9636 | 0.00052235
| 3 | -0.0042115 | 0.0020225
| 4 | -0.0010137 | -0.00015469
| 5 | -0.00021482 | -0.00020822
| 6 | -7.0038e-05 | -4.4861e-05
| 9 | -5.077e-06 | -2.4555e-06
| 10 | 0.00010367 | -1.2381e-05
| 12 | -7.3435e-06 | -5.8254e-06
| 15 | -2.0222e-06 | -3.1177e-06
| 18 | -2.2964e-06 | -1.0347e-06
| 20 | 1.294e-07 | -6.663e-07
| 21 | -3.5775e-08 | -3.0221e-07
| 25 | 4.5321e-08 | -4.0217e-08
| 27 | 6.656e-08 | -1.0863e-07
| 28 | -4.4588e-09 | -4.5096e-08
| 30 | 7.0921e-10 | 5.5877e-09
!
!

## attributes
QQN attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875