## excitation
! | Jun | 19 | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4116551
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | TF, T/kA
4116578 | 0 | -0.373 | 0.30862 | 180 | -88.93 | 0.00022683 | 1.955e-05 | 4.3693e-06 | -0.23079 | 0.53941
4116582 | 5 | 8.835 | 5.6902 | 180 | -88.963 | 0.00022266 | 0.00033862 | 1.0914e-05 | 5.4666 | 0.22355 | 644.0506
4116586 | 10 | 13.783 | 8.6915 | 180 | -88.965 | 0.00022262 | 0.00052564 | 1.3732e-05 | 8.5282 | 0.16328 | 630.5946
4116590 | 15 | 18.727 | 11.718 | 180 | -88.965 | 0.00022251 | 0.00070158 | 1.6864e-05 | 11.5873 | 0.13076 | 625.7302
4116594 | 20 | 23.984 | 14.9394 | 180 | -88.961 | 0.00022917 | 0.00089571 | 5.8254e-05 | 14.8401 | 0.099387 | 622.8919
4116598 | 25 | 28.857 | 17.9191 | 180 | -88.969 | 0.00022227 | 0.0010935 | 2.6569e-05 | 17.8552 | 0.063868 | 620.9613
4116602 | 30 | 33.802 | 20.9438 | 180 | -88.965 | 0.00021944 | 0.0012719 | 2.7796e-05 | 20.9149 | 0.028829 | 619.6009
4116606 | 35 | 38.745 | 23.9654 | 180 | -88.969 | 0.00022436 | 0.0014366 | 4.196e-05 | 23.9734 | -0.0080127 | 618.5412
4116610 | 40 | 43.694 | 26.9864 | 180 | -88.969 | 0.00021783 | 0.0016354 | 3.0696e-05 | 27.0356 | -0.049227 | 617.6214
4116614 | 45 | 48.966 | 30.1723 | 180 | -88.97 | 0.00021484 | 0.0018273 | 1.9083e-05 | 30.2976 | -0.12535 | 616.1882
4116618 | 50 | 53.819 | 33.1005 | 180 | -88.97 | 0.00021111 | 0.0019993 | 1.9983e-05 | 33.3004 | -0.19985 | 615.0347
4116622 | 55 | 58.774 | 36.0818 | 180 | -88.972 | 0.00020879 | 0.0021729 | 2.622e-05 | 36.3663 | -0.28449 | 613.9077
4116626 | 60 | 63.723 | 39.0566 | 180 | -88.972 | 0.00019856 | 0.0023696 | 3.8858e-05 | 39.4285 | -0.37191 | 612.9117
4116630 | 65 | 68.687 | 41.929 | 180 | -88.973 | 0.0002004 | 0.0025295 | 2.3432e-05 | 42.4999 | -0.57096 | 610.4356
4116634 | 70 | 71.777 | 43.7138 | 180 | -88.973 | 0.00019478 | 0.0026568 | 2.4407e-05 | 44.4119 | -0.6981 | 609.0221
4116640 | 65 | 68.892 | 42.3158 | 180 | -88.974 | 0.00020117 | 0.0025521 | 2.34e-05 | 42.6268 | -0.31103 | 614.2333
4116644 | 60 | 63.923 | 39.5545 | 180 | -88.974 | 0.00020321 | 0.0023949 | 2.2571e-05 | 39.5522 | 0.0022293 | 618.7829
4116648 | 55 | 58.883 | 36.5929 | 180 | -88.975 | 0.00020504 | 0.0022155 | 2.4058e-05 | 36.4337 | 0.15919 | 621.4515
4116652 | 50 | 53.933 | 33.6321 | 180 | -88.975 | 0.00020878 | 0.0020345 | 2.119e-05 | 33.3709 | 0.26115 | 623.5902
4116656 | 45 | 48.982 | 30.6433 | 180 | -88.975 | 0.00021204 | 0.001864 | 1.9202e-05 | 30.3075 | 0.33582 | 625.6041
4116660 | 40 | 43.935 | 27.5641 | 180 | -88.976 | 0.00021456 | 0.0016691 | 1.7076e-05 | 27.1847 | 0.37945 | 627.3845
4116664 | 35 | 38.967 | 24.5245 | 180 | -88.976 | 0.00021695 | 0.001481 | 3.1738e-05 | 24.1108 | 0.41372 | 629.3651
4116668 | 30 | 33.917 | 21.4259 | 180 | -88.975 | 0.00021765 | 0.001296 | 2.69e-05 | 20.9861 | 0.43986 | 631.7168
4116672 | 25 | 28.977 | 18.381 | 180 | -88.975 | 0.00022189 | 0.0011126 | 3.041e-05 | 17.9295 | 0.45157 | 634.3317
4116676 | 20 | 24.043 | 15.2795 | 180 | -88.954 | 0.00022583 | 0.00094843 | 0.00015827 | 14.8766 | 0.40293 | 635.5068
4116680 | 15 | 18.958 | 12.2242 | 180 | -88.975 | 0.00022067 | 0.00074253 | 2.0626e-05 | 11.7302 | 0.49395 | 644.8032
4116684 | 10 | 13.995 | 9.1697 | 180 | -88.976 | 0.00021901 | 0.00054864 | 1.3342e-05 | 8.6594 | 0.51033 | 655.2131
4116688 | 5 | 8.972 | 6.0557 | 180 | -88.975 | 0.00022248 | 0.00037268 | 9.5691e-06 | 5.5514 | 0.50426 | 674.9517
4116692 | 0 | -0.322 | 0.31112 | 180 | -88.934 | 0.00022364 | 2.1519e-05 | 4.4103e-06 | -0.19924 | 0.51036

## harmonics
!_QQM012-0 | rotating | coil |  | offset | 43 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116723 |  |  | n |  | current | b3 | b4 | b5 | b6 | b10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a10
!_iprobe | 1487666 |  |  | 0 |  | -0.32 | -19.5922 | -14.5519 | -1.9962 | -5.7447 | 1.3366 | 40.7266 | -0.15662 | -3.8643 | -0.63232 | 0.23775
!_refharm | 2 |  |  | 1 |  | 13.81 | -2.5718 | -5.9266 | -0.85215 | -0.25815 | 0.62365 | 4.1751 | 0.40187 | -0.3125 | -0.31612 | 0.13315
!_xctr | 0.01145 |  |  | 2 |  | 24.02 | -2.4508 | -6.2035 | -0.81058 | -0.078767 | 0.61185 | 5.7634 | 0.38624 | -0.39328 | -0.28626 | 0.12457
!_yctr | 0.0221 |  |  | 3 |  | 33.82 | -2.6182 | -6.2481 | -0.79958 | -0.051388 | 0.60889 | 6.7879 | 0.36453 | -0.42898 | -0.26695 | 0.11796
!_current | -0.32 |  |  | 4 |  | 72.49 | -3.0808 | -5.8168 | -0.70045 | -0.19958 | 0.5931 | 10.5979 | 0.22377 | -0.69978 | -0.18731 | 0.088706
!_ref_phase | -88.9949 |  |  | 5 |  | 24.02 | -3.1957 | -6.5037 | -0.84139 | -0.18269 | 0.62153 | 8.8257 | 0.3645 | -0.55193 | -0.28422 | 0.12262
!_ampli | 0.31439 |  |  | 6 |  | -0.32 | -19.7276 | -14.582 | -1.9678 | -5.7402 | 1.333 | 40.8712 | -0.094326 | -3.8949 | -0.63995 | 0.24149
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -6.1742e-05 | -7.7529e-05
| 2 | 0.99598 | 0.0007739
| 3 | -0.0019592 | 0.0040727
| 4 | -0.0014552 | -1.5662e-05
| 5 | -0.00019962 | -0.00038643
| 6 | -0.00057447 | -6.3232e-05
| 9 | 4.1702e-05 | 3.4741e-05
| 10 | 0.00013366 | 2.3775e-05
| 12 | -2.0319e-05 | -2.5328e-07
| 15 | 5.1898e-06 | -2.1042e-06
| 18 | -2.7998e-06 | 1.1408e-06
| 20 | -5.667e-07 | -6.5001e-07
| 21 | 3.6555e-07 | -3.5296e-07
| 25 | -9.2034e-08 | 6.6371e-08
| 27 | 1.9989e-07 | -1.784e-07
| 28 | -3.0741e-08 | -9.3743e-08
| 30 | 3.3485e-08 | 3.3813e-08
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116756
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00614
!_yctr | 0.01037
!_current | 13.81
!_ref_phase | -88.9777
!_ampli | 8.6892
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.5228e-06 | 2.572e-06
| 2 | 1.0002 | 3.0688e-08
| 3 | -0.00025718 | 0.00041751
| 4 | -0.00059266 | 4.0187e-05
| 5 | -8.5215e-05 | -3.125e-05
| 6 | -2.5815e-05 | -3.1612e-05
| 9 | 1.8297e-05 | 1.3016e-05
| 10 | 6.2365e-05 | 1.3315e-05
| 12 | -9.9259e-06 | 5.5341e-07
| 15 | 2.1044e-06 | -1.1925e-06
| 18 | -1.8643e-06 | 6.7104e-07
| 20 | -2.4977e-07 | -3.4011e-07
| 21 | 1.1043e-07 | -2.2446e-07
| 25 | -3.099e-08 | 4.3957e-08
| 27 | 1.2654e-08 | -3.2012e-08
| 28 | 8.7556e-09 | -2.5757e-08
| 30 | 7.1887e-09 | 4.3742e-09
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116789
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00611
!_yctr | 0.01086
!_current | 24.02
!_ref_phase | -88.9842
!_ampli | 15.0027
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -2.4447e-05 | -4.4755e-05
| 2 | 0.9959 | -5.0171e-05
| 3 | -0.00024508 | 0.00057634
| 4 | -0.00062035 | 3.8624e-05
| 5 | -8.1058e-05 | -3.9328e-05
| 6 | -7.8767e-06 | -2.8626e-05
| 9 | 1.8007e-05 | 1.2786e-05
| 10 | 6.1185e-05 | 1.2457e-05
| 12 | -9.2874e-06 | 5.8713e-07
| 15 | 1.9493e-06 | -1.1849e-06
| 18 | -1.8061e-06 | 6.2969e-07
| 20 | -2.4263e-07 | -2.8607e-07
| 21 | 9.5805e-08 | -2.3228e-07
| 25 | -2.4944e-08 | 4.1885e-08
| 27 | -4.3676e-09 | -3.3381e-08
| 28 | 3.5344e-11 | -2.2439e-08
| 30 | 6.6407e-09 | 3.7184e-09
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116822
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00608
!_yctr | 0.01118
!_current | 33.82
!_ref_phase | -88.9762
!_ampli | 20.9393
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 1.1697e-06 | 1.2572e-06
| 2 | 1.0001 | -3.2245e-05
| 3 | -0.00026182 | 0.00067879
| 4 | -0.0006248 | 3.6453e-05
| 5 | -7.9958e-05 | -4.2898e-05
| 6 | -5.1388e-06 | -2.6695e-05
| 9 | 1.7038e-05 | 1.2493e-05
| 10 | 6.0889e-05 | 1.1796e-05
| 12 | -9.0003e-06 | 6.7897e-07
| 15 | 1.8711e-06 | -1.1652e-06
| 18 | -1.7753e-06 | 6.1332e-07
| 20 | -2.5493e-07 | -2.8038e-07
| 21 | 5.7236e-08 | -2.1372e-07
| 25 | -2.4798e-08 | 4.0836e-08
| 27 | 2.4623e-08 | -3.483e-08
| 28 | -1.034e-09 | -2.481e-08
| 30 | 6.9791e-09 | 3.2347e-09
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116855
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00627
!_yctr | 0.01234
!_current | 72.49
!_ref_phase | -88.9814
!_ampli | 44.1364
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -6.585e-06 | -1.2343e-05
| 2 | 0.99897 | 2.3394e-05
| 3 | -0.00030808 | 0.0010598
| 4 | -0.00058168 | 2.2377e-05
| 5 | -7.0045e-05 | -6.9978e-05
| 6 | -1.9957e-05 | -1.8731e-05
| 9 | 1.3626e-05 | 1.121e-05
| 10 | 5.9311e-05 | 8.8706e-06
| 12 | -7.3561e-06 | 6.62e-07
| 15 | 1.3477e-06 | -9.4723e-07
| 18 | -1.6508e-06 | 4.809e-07
| 20 | -2.155e-07 | -1.9148e-07
| 21 | 7.5186e-08 | -1.5107e-07
| 25 | -1.482e-08 | 3.2232e-08
| 27 | 1.1001e-09 | -3.1659e-08
| 28 | -1.48e-09 | -1.4415e-08
| 30 | 5.5522e-09 | 1.7219e-09
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116890
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.00629
!_yctr | 0.01198
!_current | 24.02
!_ref_phase | -88.9557
!_ampli | 15.2995
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | 2.5102e-05 | 2.0368e-05
| 2 | 1.0022 | -0.0009408
| 3 | -0.00031957 | 0.00088257
| 4 | -0.00065037 | 3.645e-05
| 5 | -8.4139e-05 | -5.5193e-05
| 6 | -1.8269e-05 | -2.8422e-05
| 9 | 1.8132e-05 | 1.3472e-05
| 10 | 6.2153e-05 | 1.2262e-05
| 12 | -9.5063e-06 | 6.3299e-07
| 15 | 1.9536e-06 | -1.2058e-06
| 18 | -1.8025e-06 | 6.5315e-07
| 20 | -2.584e-07 | -3.0518e-07
| 21 | 4.1964e-08 | -2.3482e-07
| 25 | -2.8606e-08 | 4.0093e-08
| 27 | -1.0085e-08 | -1.2768e-08
| 28 | 1.0401e-09 | -2.1419e-08
| 30 | 6.675e-09 | 3.3535e-09
!
!
!_QQM012-0 | rotating | coil
!_raw_seq | 4116696
!_ref_run | 4116923
!_iprobe | 1487666
!_refharm | 2
!_xctr | 0.01135
!_yctr | 0.02227
!_current | -0.32
!_ref_phase | -89.0138
!_ampli | 0.31516
!_gnom | 0
!_grel | 0
!
!_options:
!_ictr | 1
!_nref | 1
!_i2p | 1
!_c1 | 1
!_c2 | 0
!_c3 | 0
!_c4 | 0
!_m | 0
!_
!_ | j | norm | skew
| 1 | -9.2315e-05 | -0.00011782
| 2 | 0.99401 | 0.0011524
| 3 | -0.0019728 | 0.0040871
| 4 | -0.0014582 | -9.4326e-06
| 5 | -0.00019678 | -0.00038949
| 6 | -0.00057402 | -6.3995e-05
| 9 | 3.7991e-05 | 3.6114e-05
| 10 | 0.0001333 | 2.4149e-05
| 12 | -2.0805e-05 | -1.7831e-06
| 15 | 4.6889e-06 | -2.0872e-06
| 18 | -3.1694e-06 | 8.1492e-07
| 20 | -2.5786e-07 | -4.2327e-07
| 21 | 4.306e-07 | -1.6038e-07
| 25 | -6.301e-08 | 1.8011e-07
| 27 | 1.915e-07 | 4.7366e-08
| 28 | 7.4883e-08 | -6.3757e-08
| 30 | 1.184e-08 | 1.9969e-08
!
!

## attributes
QQM attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0381
l_eff | 3.0286
n_turns | 236
tf | 0.61875