## excitation
!Feb | 11 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3964530
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | strength+remnant | calc linear part | meas-calc
1 | -0.04 | 0 | -5.3318e-08 | 2.7096e-05 | 0.0050895 | -0.00012761 | 0.0052171
2 | 52.9 | 0.01 | 0.16577 | 1.0216e-05 | 0.17086 | 0.16876 | 0.0021009
3 | 102.69 | 0 | 0.32325 | 1.5134e-05 | 0.32834 | 0.3276 | 0.00074073
4 | 202.5 | 0 | 0.64182 | 1.0549e-05 | 0.64691 | 0.64601 | 0.0009006
5 | 302.21 | 0 | 0.96081 | 5.7802e-06 | 0.96589 | 0.96411 | 0.0017895
6 | 401.83 | 0 | 1.2794 | 1.4529e-05 | 1.2844 | 1.2819 | 0.0025315
7 | 501.68 | 0 | 1.598 | 2.3152e-05 | 1.603 | 1.6005 | 0.0025908
8 | 601.37 | 0 | 1.9151 | 1.1047e-05 | 1.9202 | 1.9185 | 0.0017385
9 | 701.19 | 0 | 2.2319 | 2.9637e-05 | 2.237 | 2.2369 | 4.2432e-05
10 | 800.9 | 0.01 | 2.5472 | 1.514e-05 | 2.5523 | 2.555 | -0.0027127
11 | 900.61 | 0 | 2.8608 | 3.0689e-05 | 2.8659 | 2.8731 | -0.0072468
12 | 1000.41 | 0.01 | 3.1711 | 2.4164e-05 | 3.1762 | 3.1915 | -0.015275
13 | 1100.12 | 0 | 3.4718 | 2.6443e-06 | 3.4769 | 3.5096 | -0.032718
14 | 1199.84 | 0 | 3.7414 | 1.8571e-05 | 3.7465 | 3.8277 | -0.081179
15 | 1299.67 | 0 | 3.9636 | 1.8133e-05 | 3.9687 | 4.1462 | -0.1775
16 | 1399.4 | 0.01 | 4.1537 | 1.7157e-05 | 4.1588 | 4.4643 | -0.30553
17 | 1449.29 | 0 | 4.2409 | 2.9161e-05 | 4.246 | 4.6235 | -0.37752
18 | 1499.08 | 0 | 4.3237 | 3.4889e-05 | 4.3288 | 4.7823 | -0.45356
19 | 1549 | 0 | 4.403 | 2.7159e-05 | 4.408 | 4.9416 | -0.53355
20 | 1598.84 | 0 | 4.4788 | 4.1156e-05 | 4.4839 | 5.1006 | -0.61668
21 | 1698.54 | 0 | 4.6218 | 1.6668e-05 | 4.6269 | 5.4187 | -0.79172
22 | 1598.85 | 0 | 4.482 | 4.5019e-06 | 4.4871 | 5.1006 | -0.61357
23 | 1499.1 | 0 | 4.3294 | 2.1905e-05 | 4.3345 | 4.7824 | -0.44792
24 | 1399.42 | 0.01 | 4.1625 | 4.4182e-05 | 4.1676 | 4.4644 | -0.29684
25 | 1199.88 | 0 | 3.7603 | 2.4192e-05 | 3.7654 | 3.8278 | -0.06244
26 | 1000.44 | 0 | 3.1866 | 2.1766e-05 | 3.1917 | 3.1916 | 0.00014528
27 | 601.38 | 0 | 1.9245 | 1.1877e-05 | 1.9296 | 1.9185 | 0.011121
28 | 401.84 | 0 | 1.2867 | 1.0572e-05 | 1.2918 | 1.2819 | 0.0098446
29 | 202.5 | 0 | 0.64831 | 1.1237e-05 | 0.6534 | 0.64601 | 0.0073876
30 | 102.68 | 0.01 | 0.32846 | 1.0955e-05 | 0.33355 | 0.32757 | 0.0059776
31 | 52.89 | 0 | 0.16928 | 2.3711e-05 | 0.17437 | 0.16873 | 0.0056428
32 | -0.04 | 0 | 5.3318e-08 | 1.1819e-05 | 0.0050896 | -0.00012761 | 0.0052172

## remnant
!Feb | 11 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3964559
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.05 | 0 | -4.7194e-09 | 7.1927e-06
2 | -0.04 | 0 | -0.009999 | 5.0168e-06
3 | -0.04 | 0 | 0.001193 | 5.3495e-06
4 | -0.04 | 0 | -0.009564 | 1.3237e-05
5 | -0.04 | 0 | 4.7194e-09 | 1.2159e-05
error
| B(0) avg | 0.00039767 | T-m | 0.00084358
| B(180) avg | -0.0097815 | T-m | 0.00030759
| B_rem | 0.0050896 | T-m | 0.00044896
| B0 | 0.0016838 | T

## shape
!Feb | 11 | 2002 | Reduced | Run, | normalized | scan | data | scan | run | = | 3964499
! | Start | of | Report
!Excitation | (normalization) | data: | red_run_sn | = | 3964530
! | pnt_num | cur_ex | bdl_ex | bdl_ex_sd
! | ------- | ---------- | -------------------- | ---------------
! | 18 | 1499.08 | 4.3237 | 3.4889e-05
!
! | Scan | Points:
! | x | bdl | bdl_sd | shape | shape_sd
!--------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| -1 | -0.0045062 | 0.00020249 | -0.0010422 | 4.6832e-05
| -0.9 | -0.0022367 | 0.00019274 | -0.00051731 | 4.4578e-05
| -0.8 | -0.0012204 | 0.00015322 | -0.00028225 | 3.5437e-05
| -0.7 | -0.00075073 | 9.9317e-05 | -0.00017363 | 2.2971e-05
| -0.6 | -0.00054053 | 0.00010115 | -0.00012502 | 2.3395e-05
| -0.5 | -0.00038961 | 0.00011183 | -9.011e-05 | 2.5864e-05
| -0.4 | -0.00029403 | 6.2035e-05 | -6.8005e-05 | 1.4348e-05
| -0.3 | -0.00017803 | 3.5967e-05 | -4.1175e-05 | 8.3187e-06
| -0.2 | -0.00010084 | 9.1156e-05 | -2.3323e-05 | 2.1083e-05
| -0.1 | -3.2609e-05 | 3.9229e-05 | -7.5419e-06 | 9.073e-06
| 0 | -1.8932e-17 | 2.1073e-05 | -4.3786e-18 | 4.8738e-06
| 0.1 | -1.8493e-05 | 3.9305e-05 | -4.2772e-06 | 9.0907e-06
| 0.2 | -3.5069e-05 | 2.4111e-05 | -8.1109e-06 | 5.5765e-06
| 0.3 | -7.8986e-05 | 1.4047e-05 | -1.8268e-05 | 3.2488e-06
| 0.4 | -0.00014916 | 2.2058e-05 | -3.4498e-05 | 5.1017e-06
| 0.5 | -0.00025845 | 6.0501e-05 | -5.9775e-05 | 1.3993e-05
| 0.6 | -0.00037156 | 1.3863e-05 | -8.5936e-05 | 3.2063e-06
| 0.7 | -0.000546 | 1.4638e-06 | -0.00012628 | 3.3856e-07
| 0.8 | -0.00098136 | 2.3764e-05 | -0.00022697 | 5.4961e-06
| 0.9 | -0.0019842 | 2.7875e-05 | -0.00045891 | 6.447e-06
| 1 | -0.0041951 | 2.7548e-05 | -0.00097027 | 6.3715e-06

## attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.01905
l_eff | 3.0226
n_turns | 32
expected TF | 0.0031902