Schedule 1398

| Analyte Name | Test ID | Lab Code | LTMDL by Spk Std Dev | LTMDL in use | Std Dev | Change To: | LCL | UCL | LRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALDRIN, TOTAL(WATER) | 39330B | 11398 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 |  | 0.0004 | 0.0007 |  |
| LINDANE, TOT.(WATER) | 39340B | 11398 | 0.0004 | 0.001 | 0.0002 | 0.00042 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 |
| DDD, TOTAL. (WATER) | 39360B | 11398 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0002 | 0.00050 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0010 |
| DDE, TOTAL. (WATER) | 39365B | 11398 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0002 | 0.00048 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0010 |
| DDT, TOT. (WATER) | 39370B | 11398 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0003 |  | 0.0005 | 0.0010 |  |
| DIELDRIN,TOT.(WATER) | 39380B | 11398 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 |  | 0.0004 | 0.0007 |  |
| ENDOSULFAN, TOT. | 39388B | 11398 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0005 | 0.00125 | 0.001 | 0.0018 | 0.0025 |
| ENDRIN, TOT. (WATER) | 39390B | 11398 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0003 |  | 0.0005 | 0.0010 |  |
| HEPTACHLOR T (WATER) | 39410B | 11398 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00075 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0015 |
| HEPT EPOX, TO(WATER) | 39420B | 11398 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 |  | 0.0004 | 0.0007 |  |
| METHOXYCHLOR T.(WAT) | 39480B | 11398 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0003 | 0.00083 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0017 |
| MIREX, TOT. | 39755B | 11398 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00078 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0016 |

Notes:

Aldrin recovery was calculated in WY05 using the expected value as it should be.

Historical LTMDLs

| Constituent Name | Test ID | Lab Code | Start Date | End Date | LRL MRL Code | Long Term MDL | Reporting Level | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldrin | 39330B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0005 | 0.0010 | ug/L |
| Aldrin | 39330B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0010 | 0.0019 | ug/L |
| Aldrin | 39330B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Aldrin | 39330B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Aldrin | 39330B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Chlordane, technical mix | 39350B | 11398 | 20031001 |  | mrl | N/A | 0.1 | ug/L |
| Chlordane, technical mix | 39350B | 11398 | 20010515 | 20030930 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Chlordane, technical mix | 39350B | 11398 | 19941013 | 20010514 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 20041001 |  | lrl | 0.0005 | 0.0010 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 20031001 | 20040930 | lrl | 0.0010 | 0.0020 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0010 | 0.0020 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Dieldrin | 39380B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Endrin | 39390B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| Endrin | 39390B | 11398 | 20010515 | 20030930 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| Endrin | 39390B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| Endrin | 39390B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Heptachlor | 39410B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0004 | 0.0008 | ug/L |
| Heptachlor | 39410B | 11398 | 20010515 | 20030930 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| Heptachlor | 39410B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| Heptachlor | 39410B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Heptachlor epoxide | 39420B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0006 | 0.0012 | ug/L |
| Heptachlor epoxide | 39420B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0013 | 0.0026 | ug/L |
| Heptachlor epoxide | 39420B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Heptachlor epoxide | 39420B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Heptachlor epoxide | 39420B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Lindane | 39340B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0010 | 0.0020 | ug/L |
| Lindane | 39340B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0010 | 0.0020 | ug/L |
| Lindane | 39340B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0004 | 0.0007 | ug/L |
| Lindane | 39340B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0004 | 0.0007 | ug/L |
| Lindane | 39340B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| Mirex | 39755B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Mirex | 39755B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0012 | 0.0024 | ug/L |
| Mirex | 39755B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Mirex | 39755B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| Mirex | 39755B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.010 | ug/L |
| Perthane | 39034A | 11398 | 19941013 | 20000711 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Polychlorinated biphenyls, total | 39516B | 11398 | 20031001 |  | mrl | N/A | 0.1 | ug/L |
| Polychlorinated biphenyls, total | 39516B | 11398 | 20010515 | 20030930 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Polychlorinated biphenyls, total | 39516B | 11398 | 19941013 | 20010514 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Polychlorinated naphthalenes | 39250B | 11398 | 19941013 | 20000711 | mrl | N/A | 0000.100 | ug/L |
| Toxaphene | 39400B | 11398 | 20031001 |  | mrl | N/A | 1 | ug/L |
| Toxaphene | 39400B | 11398 | 20010515 | 20030930 | mrl | N/A | 0001.000 | ug/L |
| Toxaphene | 39400B | 11398 | 19941013 | 20010514 | mrl | N/A | 0001.000 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 20041001 |  | lrl | 0.0006 | 0.0012 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 20031001 | 20040930 | lrl | 0.0011 | 0.0021 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0011 | 0.0021 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| alpha-Endosulfan | 39388B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| p,p'-DDD | 39360B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0012 | 0.0024 | ug/L |
| p,p'-DDD | 39360B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0012 | 0.0024 | ug/L |
| p,p'-DDD | 39360B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| p,p'-DDD | 39360B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0007 | 0.0015 | ug/L |
| p,p'-DDD | 39360B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| p,p'-DDE | 39365B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-DDE | 39365B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-DDE | 39365B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| p,p'-DDE | 39365B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0006 | 0.0011 | ug/L |
| p,p'-DDE | 39365B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| p,p'-DDT | 39370B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-DDT | 39370B | 11398 | 20010515 | 20030930 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-DDT | 39370B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-DDT | 39370B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.001 | ug/L |
| p,p'-Methoxychlor | 39480B | 11398 | 20031001 |  | lrl | 0.0014 | 0.0028 | ug/L |
| p,p'-Methoxychlor | 39480B | 11398 | 20021001 | 20030930 | lrl | 0.0014 | 0.0028 | ug/L |
| p,p'-Methoxychlor | 39480B | 11398 | 20010515 | 20020930 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-Methoxychlor | 39480B | 11398 | 20001001 | 20010514 | lrl | 0.0009 | 0.0019 | ug/L |
| p,p'-Methoxychlor | 39480B | 11398 | 19941013 | 20000930 | mrl | N/A | 0000.010 | ug/L |