# Schedule 1402

Description: Organophosphorous Pesticides in Filtered Water

No summary table available

| Analyte | Lab Code | Parameter Code | M | CAS Number | RL | Unit | RL Type | Container |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulprofos |  | 38716 | C | 35400-43-2 | 0.022 | ug/L | lrl | GCC |
| Chlorpyrifos |  | 38933 | G | 2921-88-2 | 0.017 | ug/L | lrl | GCC |
| Diazinon |  | 39572 | G | 333-41-5 | 0.016 | ug/L | lrl | GCC |
| Dimethoate |  | 82662 | H | 60-51-5 | 0.016 | ug/L | lrl | GCC |
| Disulfoton |  | 82677 | F | 298-04-4 | 0.037 | ug/L | lrl | GCC |
| Disulfoton sulfone |  | 61640 | C | 2497-06-5 | 0.022 | ug/L | lrl | GCC |
| Ethion |  | 82346 | D | 563-12-2 | 0.012 | ug/L | lrl | GCC |
| Ethion monoxon |  | 61644 | C | 17356-42-2 | 0.013 | ug/L | lrl | GCC |
| Ethoprophos |  | 82672 | F | 13194-48-4 | 0.015 | ug/L | lrl | GCC |
| Fenthion |  | 38801 | D | 55-38-9 | 0.020 | ug/L | lrl | GCC |
| Fonofos |  | 04095 | F | 944-22-9 | 0.013 | ug/L | lrl | GCC |
| Isofenphos |  | 99574 | A | 25311-71-1 | 0.1 | pct | mrl | GCC |
| Malathion |  | 39532 | F | 121-75-5 | 0.025 | ug/L | lrl | GCC |
| Methidathion |  | 61598 | C | 950-37-8 | 0.012 | ug/L | lrl | GCC |
| Parathion-methyl |  | 39602 | B | 298-00-0 | 0.016 | ug/L | lrl | GCC |
| O-Ethyl-O-methyl-S-propylphosphorothioate |  | 61660 | C | 76960-87-7 | 0.009 | ug/L | lrl | GCC |
| Parathion |  | 39542 | F | 56-38-2 | 0.013 | ug/L | lrl | GCC |
| Phorate |  | 82664 | F | 298-02-2 | 0.033 | ug/L | lrl | GCC |
| Phorate oxygen analog |  | 61666 | C | 2600-69-3 | 0.025 | ug/L | lrl | GCC |
| Profenofos |  | 61603 | C | 41198-08-7 | 0.026 | ug/L | lrl | GCC |
| Propetamphos |  | 61604 | C | 31218-83-4 | 0.012 | ug/L | lrl | GCC |
| Sample volume |  | 99575 | A |  | 0.1 | mL | mrl | GCC |
| Set number |  | 99576 | A |  |  | unsp | mrl | GCC |
| Sulfotepp |  | 61605 | C | 3689-24-5 | 0.016 | ug/L | lrl | GCC |
| Terbufos |  | 82675 | F | 13071-79-9 | 0.018 | ug/L | lrl | GCC |
| Tribufos |  | 61610 | C | 78-48-8 | 0.018 | ug/L | lrl | GCC |
| Carbophenothion |  | 82342 | B | 786-19-6 | 0.019 | ug/L | lrl | GCC |