## excitation
!Mar | 15 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3974680
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | strength+remnant | calc linear part | meas-calc
1 | -0.05 | 0 | -7.7463e-08 | 1.7125e-05 | 0.0044368 | -0.00015951 | 0.0045963
2 | 52.77 | 0 | 0.16572 | 3.5364e-06 | 0.17016 | 0.16835 | 0.00181
3 | 102.56 | 0 | 0.32336 | 1.3762e-05 | 0.3278 | 0.32719 | 0.00061477
4 | 202.38 | 0 | 0.64205 | 1.0493e-05 | 0.64649 | 0.64563 | 0.00086174
5 | 302.09 | 0 | 0.9608 | 1.6064e-05 | 0.96523 | 0.96372 | 0.0015126
6 | 401.71 | 0 | 1.2793 | 1.0604e-05 | 1.2837 | 1.2815 | 0.0022176
7 | 501.56 | 0 | 1.598 | 3.0466e-05 | 1.6024 | 1.6001 | 0.0023379
8 | 601.25 | 0.01 | 1.9152 | 1.9487e-05 | 1.9197 | 1.9181 | 0.0015726
9 | 701.08 | 0 | 2.2322 | 1.7667e-06 | 2.2367 | 2.2366 | 8.867e-05
10 | 800.8 | 0 | 2.5478 | 1.3321e-05 | 2.5523 | 2.5547 | -0.0024303
11 | 900.51 | 0 | 2.8618 | 7.1867e-05 | 2.8663 | 2.8728 | -0.0065104
12 | 1000.32 | 0 | 3.173 | 3.8225e-05 | 3.1775 | 3.1912 | -0.013733
13 | 1100.03 | 0 | 3.4751 | 2.9847e-05 | 3.4795 | 3.5093 | -0.029801
14 | 1199.76 | 0 | 3.7454 | 2.1998e-05 | 3.7498 | 3.8275 | -0.077605
15 | 1299.59 | 0.01 | 3.9663 | 0.00010794 | 3.9707 | 4.1459 | -0.17518
16 | 1399.29 | 0 | 4.1556 | 3.4489e-05 | 4.16 | 4.464 | -0.30394
17 | 1449.19 | 0 | 4.2425 | 1.8448e-05 | 4.2469 | 4.6232 | -0.37623
18 | 1498.99 | 0 | 4.3251 | 3.2404e-05 | 4.3296 | 4.7821 | -0.4525
19 | 1548.89 | 0 | 4.4043 | 2.6769e-05 | 4.4088 | 4.9412 | -0.53247
20 | 1598.73 | 0 | 4.4802 | 1.3442e-05 | 4.4847 | 5.1002 | -0.61558
21 | 1698.41 | 0 | 4.6234 | 1.1022e-05 | 4.6279 | 5.4182 | -0.79036
22 | 1598.75 | 0 | 4.483 | 5.0346e-06 | 4.4875 | 5.1003 | -0.61285
23 | 1499.02 | 0 | 4.3301 | 3.2808e-05 | 4.3346 | 4.7821 | -0.44759
24 | 1399.34 | 0.01 | 4.1632 | 1.4727e-05 | 4.1677 | 4.4642 | -0.2965
25 | 1199.78 | 0 | 3.7626 | 4.8466e-05 | 3.767 | 3.8275 | -0.060496
26 | 1000.35 | 0 | 3.1869 | 3.372e-05 | 3.1913 | 3.1913 | 2.4717e-05
27 | 601.26 | 0 | 1.9235 | 4.719e-05 | 1.928 | 1.9181 | 0.0098287
28 | 401.72 | 0 | 1.2859 | 1.8156e-05 | 1.2903 | 1.2816 | 0.0087627
29 | 202.37 | 0 | 0.6479 | 2.0122e-05 | 0.65233 | 0.6456 | 0.0067376
30 | 102.55 | 0 | 0.32812 | 3.1191e-05 | 0.33256 | 0.32715 | 0.0054077
31 | 52.76 | 0 | 0.16892 | 3.0288e-05 | 0.17336 | 0.16831 | 0.0050449
32 | -0.05 | 0 | 7.7463e-08 | 4.8916e-06 | 0.004437 | -0.00015951 | 0.0045965

## remnant
!Mar | 15 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3974709
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.07 | 0 | -9.5171e-08 | 1.8129e-05
2 | -0.06 | 0.01 | -0.008911 | 2.8372e-06
3 | -0.06 | 0 | 0.00030541 | 6.2489e-06
4 | -0.06 | 0 | -0.008633 | 1.0032e-05
5 | -0.05 | 0 | 9.5171e-08 | 1.5001e-05
error
| B(0) avg | 0.0001018 | T-m | 0.00021602
| B(180) avg | -0.008772 | T-m | 0.00019658
| B_rem | 0.0044369 | T-m | 0.00014604
| B0 | 0.0014679 | T

## shape
!Mar | 15 | 2002 | Reduced | Run, | normalized | scan | data | scan | run | = | 3974649
! | Start | of | Report
!Excitation | (normalization) | data: | red_run_sn | = | 3974680
! | pnt_num | cur_ex | bdl_ex | bdl_ex_sd
! | ------- | ---------- | -------------------- | ---------------
! | 18 | 1498.99 | 4.3251 | 3.2404e-05
!
! | Scan | Points:
! | x | bdl | bdl_sd | shape | shape_sd
!--------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| -1 | -0.0033526 | 0.00019251 | -0.00077514 | 4.451e-05
| -0.9 | -0.0015819 | 0.00016669 | -0.00036574 | 3.8541e-05
| -0.8 | -0.00085034 | 0.00014576 | -0.00019661 | 3.3701e-05
| -0.7 | -0.00049505 | 0.00010249 | -0.00011446 | 2.3696e-05
| -0.6 | -0.00038871 | 0.00012122 | -8.9873e-05 | 2.8027e-05
| -0.5 | -0.0002774 | 7.4018e-05 | -6.4137e-05 | 1.7113e-05
| -0.4 | -0.0001579 | 7.6439e-05 | -3.6508e-05 | 1.7673e-05
| -0.3 | -0.00011533 | 5.601e-05 | -2.6666e-05 | 1.295e-05
| -0.2 | -7.2966e-05 | 2.357e-05 | -1.687e-05 | 5.4495e-06
| -0.1 | -8.8925e-05 | 5.0426e-05 | -2.056e-05 | 1.1659e-05
| 0 | 2.1646e-17 | 7.0804e-05 | 5.0046e-18 | 1.637e-05
| 0.1 | -3.2515e-05 | 8.1777e-05 | -7.5177e-06 | 1.8907e-05
| 0.2 | -7.5729e-05 | 3.5055e-05 | -1.7509e-05 | 8.1049e-06
| 0.3 | -8.0546e-05 | 5.6805e-05 | -1.8623e-05 | 1.3134e-05
| 0.4 | -0.00022095 | 7.2565e-05 | -5.1084e-05 | 1.6777e-05
| 0.5 | -0.00033357 | 8.7279e-05 | -7.7124e-05 | 2.018e-05
| 0.6 | -0.00037324 | 0.00010193 | -8.6297e-05 | 2.3566e-05
| 0.7 | -0.00051059 | 0.00012046 | -0.00011805 | 2.7852e-05
| 0.8 | -0.00096479 | 4.7261e-05 | -0.00022307 | 1.0927e-05
| 0.9 | -0.0021245 | 0.00010678 | -0.00049119 | 2.4687e-05
| 1 | -0.0047177 | 8.0531e-05 | -0.0010908 | 1.8619e-05

## attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.01905
l_eff | 3.0226
n_turns | 32
expected TF | 0.0031902