## excitation
!Mar | 28 | 2003 | Excitation | data | red_run_sn | = | 4097325
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | strength+remnant | calc linear part | meas-calc
1 | -0.03 | 0 | -4.0243e-08 | 7.657e-06 | 0.0070326 | -7.1741e-05 | 0.0071043
2 | 501.67 | 0 | 1.1889 | 4.0182e-06 | 1.196 | 1.1997 | -0.0037082
3 | 1000.41 | 0 | 2.3774 | 7.8078e-05 | 2.3844 | 2.3924 | -0.0079583
4 | 1499.14 | 0.01 | 3.5667 | 5.7656e-05 | 3.5737 | 3.585 | -0.011299
5 | 1997.89 | 0 | 4.7554 | 3.9841e-05 | 4.7625 | 4.7777 | -0.015226
6 | 2496.65 | 0 | 5.9427 | 5.4381e-05 | 5.9497 | 5.9704 | -0.020707
7 | 2995.42 | 0 | 7.1275 | 6.1867e-05 | 7.1345 | 7.1632 | -0.028644
8 | 3494.18 | 0 | 8.3073 | 0.00013724 | 8.3143 | 8.3559 | -0.041582
9 | 3992.88 | 0 | 9.4676 | 6.6422e-05 | 9.4747 | 9.5485 | -0.073799
10 | 4491.67 | 0 | 10.5363 | 5.7985e-05 | 10.5434 | 10.7412 | -0.1979
11 | 4990.4 | 0.01 | 11.4611 | 1.6426e-05 | 11.4682 | 11.9339 | -0.46573
12 | 4491.69 | 0 | 10.5618 | 0.00011278 | 10.5688 | 10.7413 | -0.17247
13 | 3992.9 | 0 | 9.4943 | 7.6952e-05 | 9.5013 | 9.5485 | -0.047199
14 | 3494.19 | 0 | 8.3255 | 4.4471e-05 | 8.3326 | 8.3559 | -0.023329
15 | 2995.43 | 0 | 7.1415 | 0.00010796 | 7.1485 | 7.1632 | -0.014672
16 | 2496.65 | 0 | 5.9542 | 5.122e-05 | 5.9612 | 5.9704 | -0.0091744
17 | 1997.9 | 0 | 4.7655 | 3.8616e-05 | 4.7726 | 4.7777 | -0.0051644
18 | 1499.14 | 0 | 3.5761 | 7.7008e-05 | 3.5831 | 3.585 | -0.0018695
19 | 1000.4 | 0 | 2.3866 | 9.2578e-05 | 2.3937 | 2.3923 | 0.0013296
20 | 501.66 | 0 | 1.1969 | 1.6782e-05 | 1.204 | 1.1997 | 0.0042977
21 | -0.03 | 0 | 4.0243e-08 | 7.9602e-06 | 0.0070327 | -7.1741e-05 | 0.0071044

## remnant
!Mar | 28 | 2003 | Excitation | data | red_run_sn | = | 4097354
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.04 | 0 | 2.7203e-08 | 6.8506e-06
2 | -0.04 | 0 | -0.013984 | 1.1227e-05
3 | -0.04 | 0 | 0.00028723 | 1.215e-05
4 | -0.03 | 0 | -0.013955 | 1.8254e-05
5 | -0.04 | 0 | -2.7203e-08 | 6.0945e-06
error
| B(0) avg | 9.5742e-05 | T-m | 0.00020308
| B(180) avg | -0.013969 | T-m | 2.0506e-05
| B_rem | 0.0070326 | T-m | 0.00010206
| B0 | 0.001164 | T

## shape
!Mar | 28 | 2003 | Reduced | Run, | normalized | scan | data | scan | run | = | 4097294
! | Start | of | Report
!Excitation | (normalization) | data: | red_run_sn | = | 4097325
! | pnt_num | cur_ex | bdl_ex | bdl_ex_sd
! | ------- | ---------- | -------------------- | ---------------
! | 9 | 3992.88 | 9.4676 | 6.6422e-05
!
! | Scan | Points:
! | x | bdl | bdl_sd | shape | shape_sd
!--------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| -1.2 | -0.00012261 | 0.00026798 | -1.295e-05 | 2.8305e-05
| -1 | -7.3221e-05 | 0.00019136 | -7.7338e-06 | 2.0212e-05
| -0.8 | -5.0754e-05 | 0.00014071 | -5.3607e-06 | 1.4863e-05
| -0.6 | -0.00022323 | 0.00028548 | -2.3578e-05 | 3.0153e-05
| -0.4 | -7.6175e-05 | 3.0628e-05 | -8.0458e-06 | 3.235e-06
| -0.2 | -6.0371e-05 | 2.6244e-05 | -6.3766e-06 | 2.772e-06
| 0 | 9.4989e-17 | 7.922e-05 | 1.0033e-17 | 8.3675e-06
| 0.2 | -5.8906e-05 | 2.767e-05 | -6.2218e-06 | 2.9226e-06
| 0.4 | -1.8265e-05 | 5.0119e-05 | -1.9292e-06 | 5.2937e-06
| 0.6 | -1.1083e-06 | 0.00011796 | -1.1706e-07 | 1.246e-05
| 0.8 | 2.6986e-05 | 0.0001343 | 2.8503e-06 | 1.4185e-05
| 1 | 7.1551e-05 | 0.00012509 | 7.5574e-06 | 1.3213e-05
| 1.2 | 0.0001768 | 8.2635e-05 | 1.8674e-05 | 8.7282e-06

## attributes
BDP attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0254
l_eff | 6.042
n_turns | 16
expected TF | 0.0023914