## excitation
!Mar | 18 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3974777
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | strength+remnant | calc linear part | meas-calc
1 | -0.04 | 0 | -1.3297e-08 | 7.462e-06 | 0.0051909 | -0.00012761 | 0.0053185
2 | 52.88 | 0 | 0.16599 | 7.1376e-06 | 0.17118 | 0.1687 | 0.0024871
3 | 102.68 | 0.01 | 0.32357 | 1.7581e-05 | 0.32876 | 0.32757 | 0.00119
4 | 202.49 | 0 | 0.64231 | 1.4416e-05 | 0.6475 | 0.64598 | 0.0015228
5 | 302.21 | 0 | 0.9614 | 1.4474e-05 | 0.96659 | 0.96411 | 0.0024878
6 | 401.84 | 0.01 | 1.2801 | 3.9289e-06 | 1.2852 | 1.2819 | 0.0033069
7 | 501.68 | 0 | 1.5987 | 2.9797e-05 | 1.6038 | 1.6005 | 0.0033951
8 | 601.37 | 0 | 1.9158 | 3.0524e-05 | 1.921 | 1.9185 | 0.0024798
9 | 701.2 | 0 | 2.2324 | 1.4011e-05 | 2.2375 | 2.237 | 0.00059286
10 | 800.91 | 0 | 2.5474 | 5.4221e-06 | 2.5526 | 2.555 | -0.0024382
11 | 900.63 | 0 | 2.8608 | 2.7634e-05 | 2.866 | 2.8732 | -0.0071513
12 | 1000.42 | 0 | 3.1712 | 3.1071e-06 | 3.1764 | 3.1915 | -0.015133
13 | 1100.13 | 0 | 3.4726 | 1.437e-05 | 3.4778 | 3.5096 | -0.031855
14 | 1199.86 | 0 | 3.7439 | 2.6247e-06 | 3.7491 | 3.8278 | -0.078722
15 | 1299.68 | 0 | 3.9664 | 1.9914e-05 | 3.9716 | 4.1462 | -0.17458
16 | 1399.4 | 0.01 | 4.1566 | 2.0372e-05 | 4.1617 | 4.4643 | -0.3026
17 | 1449.3 | 0 | 4.2437 | 2.1397e-05 | 4.2489 | 4.6235 | -0.37461
18 | 1499.09 | 0 | 4.3266 | 1.2155e-05 | 4.3318 | 4.7824 | -0.45061
19 | 1549 | 0 | 4.406 | 9.3642e-06 | 4.4112 | 4.9416 | -0.53037
20 | 1598.85 | 0 | 4.4821 | 2.0321e-05 | 4.4873 | 5.1006 | -0.61329
21 | 1698.54 | 0.01 | 4.6257 | 1.8117e-05 | 4.6309 | 5.4187 | -0.78773
22 | 1598.86 | 0 | 4.4851 | 4.71e-06 | 4.4903 | 5.1007 | -0.6104
23 | 1499.11 | 0 | 4.3319 | 1.2941e-05 | 4.3371 | 4.7824 | -0.4453
24 | 1399.44 | 0.01 | 4.1649 | 6.1243e-05 | 4.1701 | 4.4645 | -0.29441
25 | 1199.89 | 0 | 3.7624 | 3.229e-05 | 3.7676 | 3.8279 | -0.060276
26 | 1000.46 | 0 | 3.1861 | 6.2195e-05 | 3.1913 | 3.1917 | -0.00031219
27 | 601.38 | 0.01 | 1.9248 | 6.4633e-06 | 1.9299 | 1.9185 | 0.011431
28 | 401.83 | 0 | 1.287 | 2.8254e-05 | 1.2922 | 1.2819 | 0.010262
29 | 202.49 | 0 | 0.64852 | 6.5487e-06 | 0.65371 | 0.64598 | 0.0077348
30 | 102.67 | 0 | 0.32858 | 1.8838e-05 | 0.33377 | 0.32754 | 0.0062319
31 | 52.88 | 0 | 0.16935 | 6.0402e-06 | 0.17454 | 0.1687 | 0.0058401
32 | -0.04 | 0 | 1.3297e-08 | 1.2371e-05 | 0.0051909 | -0.00012761 | 0.0053185

## remnant
!Mar | 18 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3974806
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.04 | 0 | 6.9431e-08 | 2.7482e-05
2 | -0.04 | 0 | -0.010194 | 1.1874e-05
3 | -0.04 | 0 | 0.00042101 | 1.6066e-06
4 | -0.04 | 0 | -0.010289 | 1.1061e-05
5 | -0.03 | 0 | -6.9431e-08 | 1.3284e-05
error
| B(0) avg | 0.00014034 | T-m | 0.00029765
| B(180) avg | -0.010242 | T-m | 6.7175e-05
| B_rem | 0.0051909 | T-m | 0.00015257
| B0 | 0.0017174 | T

## shape
!Mar | 18 | 2002 | Reduced | Run, | normalized | scan | data | scan | run | = | 3974746
! | Start | of | Report
!Excitation | (normalization) | data: | red_run_sn | = | 3974777
! | pnt_num | cur_ex | bdl_ex | bdl_ex_sd
! | ------- | ---------- | -------------------- | ---------------
! | 18 | 1499.09 | 4.3266 | 1.2155e-05
!
! | Scan | Points:
! | x | bdl | bdl_sd | shape | shape_sd
!--------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| -1 | -0.0036788 | 0.00023717 | -0.00085028 | 5.4818e-05
| -0.9 | -0.0019243 | 0.00019169 | -0.00044476 | 4.4305e-05
| -0.8 | -0.001054 | 0.00017426 | -0.00024362 | 4.0276e-05
| -0.7 | -0.00067141 | 0.00015063 | -0.00015518 | 3.4816e-05
| -0.6 | -0.00052715 | 0.00012769 | -0.00012184 | 2.9513e-05
| -0.5 | -0.00035545 | 0.00010315 | -8.2156e-05 | 2.3842e-05
| -0.4 | -0.00023083 | 8.3367e-05 | -5.3352e-05 | 1.9269e-05
| -0.3 | -0.00014037 | 7.9738e-05 | -3.2443e-05 | 1.843e-05
| -0.2 | -5.1743e-05 | 3.4636e-05 | -1.1959e-05 | 8.0054e-06
| -0.1 | -2.6607e-05 | 4.0927e-05 | -6.1497e-06 | 9.4595e-06
| 0 | -2.1844e-17 | 2.546e-05 | -5.0488e-18 | 5.8845e-06
| 0.1 | 1.8197e-05 | 5.4858e-05 | 4.2058e-06 | 1.2679e-05
| 0.2 | -4.4838e-05 | 3.1936e-05 | -1.0363e-05 | 7.3814e-06
| 0.3 | -9.632e-05 | 3.8573e-05 | -2.2262e-05 | 8.9154e-06
| 0.4 | -0.00017915 | 3.024e-05 | -4.1406e-05 | 6.9893e-06
| 0.5 | -0.00024897 | 4.3136e-05 | -5.7544e-05 | 9.97e-06
| 0.6 | -0.0004155 | 7.6407e-05 | -9.6034e-05 | 1.766e-05
| 0.7 | -0.00071179 | 1.6349e-05 | -0.00016452 | 3.7788e-06
| 0.8 | -0.0012595 | 6.6352e-05 | -0.0002911 | 1.5336e-05
| 0.9 | -0.0026809 | 6.4832e-05 | -0.00061964 | 1.4985e-05
| 1 | -0.0054821 | 7.1763e-05 | -0.0012671 | 1.6587e-05

## attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.01905
l_eff | 3.0226
n_turns | 32
expected TF | 0.0031902