## Sheet1
Hardness (mg/l) | Cadmium* | Chromium III* | Copper* | Flouride** | Lead* | Nickel* | Silver* | Zinc*
25 | 0.093697 | 23.8131 | 2.7393 | 602.7469 | 0.54097 | 16.0959 | 0.2964 | 36.4979
50 | 0.15189 | 42.0107 | 4.953 | 1130.2361 | 1.1744 | 28.9325 | 0.97644 | 65.6645
100 | 0.246 | 74.1145 | 8.9558 | 2119.3535 | 2.5166 | 52.0065 | 3.2168 | 118.139
200 | 0.398 | 130.7516 | 16.1932 | 3974.0891 | 5.3052 | 93.4823 | 10.5972 | 212.5475
* US EPA. 2000. National Recommended Water Quality Criteria: 2002.
Criterion Continuous Concentration formula used except for silver (Criteria Maximum Concentration).
**New York. 1998. Ambient Water Quality Standards and Guidance Values and Groundwater Effluent Limitations.