Analyte	TestID	Lab Code	Calculated Spike LT-MDL	Calculated Blank LT-MDL	Blank Corrected LT-MDL	LT-MDL in use	Update LT-MDL To:	Update LRL To:	Update?	
Low Level Phosphorus - WCA	00665G	2333	0.00377	0.00504	0.003	0.002	0.005	0.010	Y	
Low Level Phos-FIL	00666G	2331	0.00413	0.00208	0.0009	0.002	0.004	0.008	Y	
Low Level Phos-FIL-Acid	00666H	2332				0.002	0.004	0.008	Y	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
00665G	2333	044009W	23	0.007	0	0.0701	Normal	
		04Bk	50	.	0	0.0313	Non-normal	
		054017W	23	0.007	0	0.1077	Normal	
		05Bk	49	.	0	0.3489	Normal	
		066109W	14	0.003	0	0.4086	Normal	
		06Bk	14	.	0	0.3554	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
00666G	2331	044009W	24	0.007	0	0.7475	Normal	
		04Bk	51	.	0	0.2665	Normal	
		054017W	24	0.007	0	0.3420	Normal	
		05Bk	50	.	0	0.1387	Normal	
		066109W	13	0.003	0	0.6073	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.1983	Normal