## Control
Comm Port |  | Mainframe A (Address 16) | [7 empty] | Mainframe B (Address 15)
|  | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V | Ch | Label | Set V | Read V
|  | 0 | ENU11 | -800 |  | 16 | IP23 | -3100 |  | 0 | IN41 | -2770 |  | 16
|  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 | IN42 | -3170 |  | 17
|  | 2 | ENU12 | -800 |  | 18 |  |  |  | 2 | IN43 | -2844 |  | 18
|  | 3 |  |  |  | 19 |  |  |  | 3 | IN44 | -3050 |  | 19
|  | 4 | END11 | -800 |  | 20 |  |  |  | 4 | IN31 | -2700 |  | 20 | IP11 | -2969
|  | 5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 5 | IN32 | -2938 |  | 21 | IP12 | -2730
|  | 6 | END12 | -800 |  | 22 |  |  |  | 6 | IN33 | -2460 |  | 22 | IP13 | -2890
|  | 7 |  |  |  | 23 |  |  |  | 7 | IN34 | -2600 |  | 23 | IP14 | -2810
|  | 8 | EPU11 | -800 |  | 24 | IP41 | -2850 |  | 8 | IN21 | -2833 |  | 24 | IP21 | -2500
|  | 9 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | IN22 | -3000 |  | 25 | IP22 | -2810
|  | 10 | EPU12 | -800 |  | 26 | IP42 | -2860 |  | 10 | IN23 | -3125 |  | 26
Update frequency (minutes) | 10 | 11 |  |  |  | 27 |  |  |  | 11 | IN24 | -3090 |  | 27 | IP24 | -2794
Out of range limits [abs(V)] | 50 | 12 | EPD11 | -800 |  | 28 | IP43 | -2938 |  | 12 | IN11 | -2971 |  | 28 | IP31 | -2850
|  | 13 |  |  |  | 29 |  |  |  | 13 | IN12 | -3046 |  | 29 | IP32 | -3020
|  | 14 | EPD12 | -800 |  | 30 | IP44 | -2500 |  | 14 | IN13 | -2905 |  | 30 | IP33 | -3070
|  | 15 |  |  |  | 31 |  |  |  | 15 | IN14 | -2639 |  | 31 | IP34 | -2810